| Inwestor: Nadleśnictwo Przasnysz Ul. Zawodzie 4 06-300 Przasnysz | Wykonawca: |
| --- | --- |

Kosztorys ofertowy Nr: 1

Nazwa budowy: Budynek mieszkalny nr inw. 165/087

Adres budowy: Przejmy 1, 06-323 Jednorożec

Obiekt: Remont części budynku związanego izbą edukacyjną leśnictwa Przejmy

Rodzaj robót: Roboty posadzkowe, malarskie, stolarka

Data opracowania.: ……………………………..

Waluta: PLN

| Nazwa | Wartość | Razem |
| --- | --- | --- |
| Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |
| Stawka VAT | 23 % |  |
| Wartość brutto | PLN |  |

Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

| Sporządził: |  |
| --- | --- |

Kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m. | Koszt jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Stolarka drzwiowa |  |  |  |  |
| 1 |  | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi wewnętrzne krotność = 1,00 | 4,00 | SZT. |  |  |
| 2 |  | Montaż drzwi konstrukcji stalowej, pełne, wypełnione izolacją z wełny mineralnej. Skrzydło drzwiowe gr. min. 6 cm., pokryte blachą o gr. min. 0,7 mm. Malowane proszkowo w kolorze brązowym. Wyposażone w bolce antywłamaniowe. Obsadzone na kotwach stalowych wraz z obróbką obsadzenia - wejście do piwnicy szt . 1 krotność = 1,00 | 1,80 | m2 |  |  |
| 3 |  | Montaż drzwi wewnątrzlokalowych jednodzielnych płytowych z HDF z okładziną naturalną dębową, wypełnienie skrzydła płytą wiórową pełną. Mocowanie skrzydła do ościeżnicy za pomocą min. czterech zawiasów 3D fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicą w komplecie z zamkami i okuciami, min. 1 zamek na wkładkę patentową - ,,90" krotność = 1,00 | 1,80 | m2 |  |  |
| 4 |  | Montaż drzwi wewnątrzlokalowych jednodzielnych płytowych z HDF z okładziną naturalną dębową, wypełnienie skrzydła płytą wiórową pełną. Mocowanie skrzydła do ościeżnicy za pomocą min. czterech zawiasów 3D fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicą w komplecie z zamkami i okuciami, min. 1 zamek na wkładkę patentową - ,,80" krotność = 1,00 | 1,60 | m2 |  |  |
| 5 |  | Montaż drzwi płytowych z HDF z okładziną naturalną dębową z szybą wewnątrzlokalowych, jednodzielnych, fabrycznie wykończone z kratką wentylacyjną nawiewną wraz z ościeżnicą w komplecie z zamkami i okuciami - ,,70" krotność = 1,00 | 1,40 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 2 |  | Roboty murowe i tynkowe |  |  |  |  |
| 6 |  | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł krotność = 1,00 | 3,00 | szt |  |  |
| 7 |  | Ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym krotność = 1,00 | 10,00 | m |  |  |
| 8 |  | Wykonanie pasów tynku kat.III szer.do 10 cm na zaprawie z wap.suchogaszon.na murach z cegły lub ścianach z bet.pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi krotność = 1,00 | 18,70 | m |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 3 |  | Stolarka okienna |  |  |  |  |
| 9 |  | Wymiana kompletnego wsypu na opał do kotłowni wraz z wykuciem i obrobieniem otworu o wym. wewnętrznym 70x60 cm. Konstrukcja stalowa, skrzydło wypełnione wełną mineralną gr. 5 cm. obłożone blachą stalową gr. min. 0,7 mm. Malowane w kol. brązowym krotność = 1,00 | 1,00 | kpl |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 4 |  | Posadzki CPV: |  |  |  |  |
| 10 |  | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej krotność = 1,00 | 5,32 | m2 |  |  |
| 11 |  | Zerwanie posadzek cementowych o gr. 5 cm krotność = 1,00 | 5,32 | m2 |  |  |
| 12 |  | Analogia. Rozebranie izolacji cieplnych układanych na sucho z płyt styropianowych gr. 5 cm. krotność = 1,00 | 5,32 | m2 |  |  |
| 13 |  | Rozebranie podłóg białych na wpust krotność = 1,00 | 8,42 | m2 |  |  |
| 14 |  | Rozebranie legarów krotność = 1,00 | 11,32 | m |  |  |
| 15 |  | Wywiezienie gruzu i odpadów spryzmowanych samochodami samowyładowczymi z załadunkiem i rozładunkiem bez względu na odległość wraz z kosztami utylizacji krotność = 1,00 | 0,97 | m3 |  |  |
| 16 |  | Izolacje poziome na sucho, z folii budowlanej.jedna warstwa.- posadzki i podłogi krotność = 1,00 | 13,74 | m2 |  |  |
| 17 |  | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho,z płyt styropianowych PS-E FS 20 gr. 5 cm..Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji.Jedna warstwa krotność = 1,00 | 13,74 | m2 |  |  |
| 18 |  | Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubości 20 mm,zatartej na ostro. krotność = 1,00 | 13,74 | m2 |  |  |
| 19 |  | Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej,dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm. - dalsze 30 mm krotność = 1,00 | 13,74 | m2 |  |  |
| 20 |  | Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grub.warstwy 5mm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 (Orgbud W-wa) krotność = 1,00 | 13,74 | m2 |  |  |
| 21 |  | Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wys. 7-12 cm. na zaprawach klejowych o grub. warstwy 3mm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 wraz z fazowaniem zaprawą klejową połączeń ze ścianą krotność = 1,00 | 16,06 | m |  |  |
| 22 |  | Wymiana listew przyściennych przypodlogowych z drewna sosnowego krotność = 1,00 | 27,18 | m |  |  |
| 23 |  | Mechaniczne szlifowanie podłóg drewnianych lakierowanych o powierzchni ponad 8 m2 krotność = 1,00 | 47,80 | m2 |  |  |
| 24 |  | Roboty wykończeniowe, trzykrotne lakierowanie podłóg drewnianych. krotność = 1,00 | 47,80 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 5 |  | Okładziny ścienne CPV: |  |  |  |  |
| 25 |  | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek krotność = 1,00 | 10,52 | m2 |  |  |
| 26 |  | Uzupełnienie tynków wewnętrznych o pow.do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach murowanych krotność = 1,00 | 10,52 | m2 |  |  |
| 27 |  | Wywiezienie gruzu i odpadów spryzmowanych samochodami samowyładowczymi z załadunkiem i rozładunkiem bez względu na odległość wraz z kosztami utylizacji krotność = 1,00 | 0,32 | m3 |  |  |
| 28 |  | Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych, murowanych, otynkowanych, pod uszczelnienia przeciwwilgociowe. Gruntowanie ręcznie krotność = 1,00 | 10,52 | m2 |  |  |
| 29 |  | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 60x30 cm na zaprawie klejowej krotność = 1,00 | 10,52 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 6 |  | Sufit podwieszany CPV: |  |  |  |  |
| 30 |  | Wymiana sufitu podwieszonego firmy ,,Armstrong" o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami 60x60 cm. gr. min. 12 mm z włókien mineralnych o krawędzi prostejw kolorze białym krotność = 1,00 | 46,93 | m2 |  |  |
| 31 |  | Wywiezienie gruzu i odpadów spryzmowanych samochodami samowyładowczymi z załadunkiem i rozładunkiem bez względu na odległość wraz z kosztami utylizacji krotność = 1,00 | 0,56 | m3 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 7 |  | Gładzie gipsowe CPV: |  |  |  |  |
| 32 |  | Gładzie gipsowe stropów - zagruntowanie dwukrotne krotność = 1,00 | 13,16 | m2 |  |  |
| 33 |  | Gładzie gipsowe stropów na tynku - warstwa grubości 2mm krotność = 1,00 | 13,16 | m2 |  |  |
| 34 |  | Gładzie gipsowe ścian - zagruntowanie dwukrotne krotność = 1,00 | 64,94 | m2 |  |  |
| 35 |  | Gładzie gipsowe ścian na tynku - warstwa grubości 2mm krotność = 1,00 | 64,94 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 8 |  | Roboty malarskie CPV: |  |  |  |  |
| 36 |  | Osłony okien folią polietynową krotność = 1,00 | 12,60 | m2 |  |  |
| 37 |  | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity krotność = 1,00 | 17,97 | m2 |  |  |
| 38 |  | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany krotność = 1,00 | 173,06 | m2 |  |  |
| 39 |  | Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) krotność = 1,00 | 112,93 | m2 |  |  |
| 40 |  | Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych - sufity krotność = 1,00 | 17,97 | m2 |  |  |
| 41 |  | Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych tynków gładkich farbą akrylową w kolorze białym - sufity krotność = 1,00 | 17,97 | m2 |  |  |
| 42 |  | Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych farbą akrylową w kolorze białym - sufity krotność = 1,00 | 17,97 | m2 |  |  |
| 43 |  | Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych - ściany krotność = 1,00 | 173,06 | m2 |  |  |
| 44 |  | Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych tynków gładkich farbą akrylową w kolorach pastelowych - ściany krotność = 1,00 | 143,87 | m2 |  |  |
| 45 |  | Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych farbą akrylową w kolorach pastelowych - ściany krotność = 1,00 | 143,87 | m2 |  |  |
| 46 |  | Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych tynków gładkich farbą lateksową odporną na szorowanie i wielokrotne zmywanie w kolorach pastelowych - ściany krotność = 1,00 | 29,19 | m2 |  |  |
| 47 |  | Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych farbą lateksową odporną na szorowanie i wielokrotne zmywanie w kolorach pastelowych - ściany krotność = 1,00 | 29,19 | m2 |  |  |
| 48 |  | Dwukrotne lakierowanie lakierobejcą stolarki okiennej drewnianej krotność = 1,00 | 25,20 | m2 |  |  |
| 49 |  | Dwukrotne lakierowanie kalierobejcą podokienników drewnianych krotność = 1,00 | 4,00 | szt |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 9 |  | Roboty inne towarzyszące CPV: |  |  |  |  |
| 50 |  | Przestawianie, wystawianie i i ponowne ustawianie mebli biurowych w celu uzyskania dojścia do wykonania robót posadzkowych i malarskich krotność = 1,00 | 1,00 | kpl |  |  |
| 51 |  | Montaż żaluzji okiennych wewnętrznych listew drewnianych szer. 50 mm drabinka taśmowa na okna o wym. 120x180 cm. krotność = 1,00 | 3,00 | kpl |  |  |
| 52 |  | Montaż żaluzji okiennych wewnętrznych listew drewnianych szer. 50 mm drabinka taśmowa na okna o wym. 190x180 cm. krotność = 1,00 | 1,00 | kpl |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 10 |  | Roboty zewnętrzne CPV: |  |  |  |  |
| 53 |  | Demontaż wlewu paliwa (oleju opałowego) krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |
| 54 |  | Analogia. Naprawa podbitki zewnętrznej okapów z listew drewnianych poprzez wzmocnienie, przytwierdzenie i uzupełnienie brakujących elementów wraz z montażem i demontażem niezbędnych rusztowań. Przyjęto 50% nakładów do robocizny krotność = 1,00 | 8,00 | m2 |  |  |
| 55 |  | Impregnacja grzybobójcza drewnianych elementów metodą dwukrotnego malowania środkiem impregnatem do drewna altaxin (z uwzględnieniem w zużyciu imregnatu wcięć i profili drewna) krotność = 1,00 | 8,00 | m2 |  |  |
| 56 |  | Analogia. Przygotowanie starego podłoża, poprzez zeskrobanie odparzonych i uszkodzonych części tynku mineralnego oraz niedostatecznej przyczepności (kornik), oczyszczenie mechaniczne i zmycie krotność = 1,00 | 96,50 | m2 |  |  |
| 57 |  | Malowanie powierzchni zewnętrznych gruntowanie podłoży zewnętrznych jednokrotne krotność = 1,00 | 96,50 | m2 |  |  |
| 58 |  | Malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych dwukrotne krotność = 1,00 | 96,50 | m2 |  |  |
| 59 |  | Malowanie powierzchni zewnętrznych tynków gładkich dwukrotne - balustrada krotność = 1,00 | 2,36 | m2 |  |  |
| 60 |  | Naprawa schodów zewnętrnych poprzez wymianę uszkodzonych płytek terakotowych krotność = 1,00 | 10,00 | szt |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 11 |  | Instalacje sanitarne CPV: |  |  |  |  |
| 61 |  | Demontaż grzejnika stalowego płytowego krotność = 1,00 | 1,00 | kpl |  |  |
| 62 |  | Rury przyłączne do grzejników c.o. stalowych, aluminiowych, płytowych o średnicy 15 mm krotność = 1,00 | 4,00 | kpl |  |  |
| 63 |  | Rurociągi miedziane o śred.zew.I grub.ścianki 15x1 mm układane na przegrodach budowlanych w budynkach, z kapilarnym połączeniem elementów, lutem miękkim - z podłączeniem do istniejącej instalacji, z wykuciem przebić i bruzd. krotność = 1,00 | 7,00 | m |  |  |
| 64 |  | Montaż zaworów kulowych przelotowych, gwintowanych do centralnego ogrzewania, średnica nominalna zaworu 15 mm krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |
| 65 |  | Montaż zaworów grzejnikowych powrotnych prostych lub kątowych, średnica nominalna armatury 15 mm krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |
| 66 |  | Montaż na ścianie grzejników stalowych jednopłytowych typu C 11 o wysokości 600 mm, długości 300 mm krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |
| 67 |  | Zawory odpowietrzające automatyczne o średnicy 15 mm krotność = 1,00 | 2,00 | szt |  |  |
| 68 |  | Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych / nakłady na 1 urządzenie / krotność = 1,00 | 5,00 | SZT. |  |  |
| 69 |  | Demontaż umywalki krotność = 1,00 | 1,00 | kpl |  |  |
| 70 |  | Demontaż ustępu z miską fajansową krotność = 1,00 | 1,00 | kpl |  |  |
| 71 |  | Demontaż baterii umywalkowej krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |
| 72 |  | Wymiana podejścia z rur PCW o średnicy 110 mm łączonego metodą klejenia krotność = 1,00 | 1,00 | miejsce |  |  |
| 73 |  | Wymiana podejścia z rur PCW o średnicy 50 mm łączonego metodą klejenia krotność = 1,00 | 1,00 | miejsce |  |  |
| 74 |  | Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem z tworzywa sztucznego, gruszkowym montowana na szafce podumywalkowej. W wyposażeniu należy uwzględnić szafkę podumywalkową wiszącą z powłoką wodoodporną krotność = 1,00 | 1,00 | kpl |  |  |
| 75 |  | Baterie umywalkowe stojące o średnicy nominalnej 15 mm z wylewką ruchomą wys. min. 20 cm krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |
| 76 |  | Ustęp z płuczką ustępową typu "kompakt" w komplecie z deską sedesową wolnoopadającą krotność = 1,00 | 1,00 | kpl |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 12 |  | Instalacje elektryczne CPV: |  |  |  |  |
| 77 |  | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, podłoże - cegła krotność = 1,00 | 18,70 | m |  |  |
| 78 |  | Wypusty na wyłącznik 1-biegunowy 6 a wykonywany przewodami YDYp 3x1,5mm i osprzętem w ścianie otynkowanej p.t. (wyłączniki, puszki, złączki, pieścienie itp) krotność = 1,00 | 3,00 | SZT. |  |  |
| 79 |  | Wypusty na gniazda wtyczkowe 2-biegunowe 10 a/z wykonywane przewodami YDYp 3x2,5mm i osprzetem w ścianie otynkowanej p.t. (gniazda podwójne, puszki, złączki, pierścienie) krotność = 1,00 | 3,00 | SZT. |  |  |
| 80 |  | Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym,nakręcanych krotność = 1,00 | 5,00 | szt |  |  |
| 81 |  | Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe-przykręcane. Mocowanie na kołkach kotwiących, dwa mocowania krotność = 1,00 | 8,00 | kpl |  |  |
| 82 |  | Oprawy oświetleniowe żarowe porcelanowe bryzgoodporne, strugoodporne przykręcane krotność = 1,00 | 1,00 | kpl |  |  |
| 83 |  | Oprawy oświetleniowe przykręcane żarowe z zamontowaniem klosza - plafoniera 16.S.022 do 2 żarówek z kloszem. (IP 4X) krotność = 1,00 | 3,00 | kpl |  |  |
| 84 |  | Wymiana wyłącznika 1-biegunowego podtynkowego w puszce krotność = 1,00 | 2,00 | szt |  |  |
| 85 |  | Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych w podłożu murowanym krotność = 1,00 | 6,00 | szt |  |  |
| 86 |  | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 1 krotność = 1,00 | 4,00 | pomiar |  |  |
| 87 |  | Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |
| 88 |  | Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze za każdy następny pomiar krotność = 1,00 | 3,00 | szt |  |  |
| 89 |  | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania. Pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego krotność = 1,00 | 1,00 | pomiar |  |  |
| 90 |  | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania. Następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego krotność = 1,00 | 1,00 | pomiar |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  | Razem kosztorys: |  |  |  |  |

Tabela elementów scalonych

| Lp. | Nazwa | Razem |
| --- | --- | --- |

| 1. | Stolarka drzwiowa |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Roboty murowe i tynkowe |  |
| 3. | Stolarka okienna |  |
| 4. | Posadzki |  |
| 5. | Okładziny ścienne |  |
| 6. | Sufit podwieszany |  |
| 7. | Gładzie gipsowe |  |
| 8. | Roboty malarskie |  |
| 9. | Roboty inne towarzyszące |  |
| 10. | Roboty zewnętrzne |  |
| 11. | Instalacje sanitarne |  |
| 12. | Instalacje elektryczne |  |

| Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |
| --- | --- | --- |