REGON:  910858394                                                                                        NIP: 892 – 12 – 96 – 985

Nasz znak: SP ZOZ/ZP/PN- 2/6/23

Nasza data: 07.06.2023rok

Numer ogłoszenia : Dz. U. /2023/S  S95 /17/05/2023/293581 – 2023 – pl ted.europa.eu/TED

Termin składania ofert: 21.06.2023 r godzina 10.00

Wykonawcy - Dostawcy

postępowania przetargowego

ZP/PN- 2/2023

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie uprzejmie informuje,  że w dniu 06 czerwca 2023 roku,   wpłynęły  zapytania dotyczące postępowania przetargowego, oznaczonego numerem;

ZP/PN- 2/2023    pn.  „Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby SP ZOZ w Rypinie”

Pytania część 14 elektrokardiograf

- Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy elektrokardiograf o wymiarach 330 x 220 x 140 mm? Dzięki tym wymiarom wyświetlacz jest pochylony w kierunku wykonującego badanie co poprawia komfort użytkowania.

ODPOWIEDŹ; Zgodnie z SWZ

- Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy elektrokardiograf z klawiaturą wirtualnie wyświetlaną na ekranie oraz przyciskami funkcyjnymi?

ODPOWIEDŹ; Zgodnie z SWZ

. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian  w § 4 ust. 4 poprzez zamianę  słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ

2. Czy w celu miarkowania kar umownych Kupujący dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1:

1.	W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

1)	w wysokości 0,2 % ceny brutto niedostarczonej części przedmiotu umowy, w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od dnia upływu terminu realizacji umowy do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego przedmiotu umowy, jednak nie więcej niż 10% ceny brutto niedostarczonej części przedmiotu umowy

2)	w wysokości 5% niezrealizowanej ceny brutto, o której mowa w § 3 ust.2, w przypadku odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ

- Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 1

Dotyczy warunków umowy § 1 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca zobowiązuje się do wydania Zamawiającemu ……………………………. – w ilości 1 sztuki, typ/model: ………, rok produkcji: 2023, producent: ……….. kraj pochodzenia: ……….., zwanego dalej urządzeniem, a Zamawiający zobowiązuje się do odebrania tego urządzenia i zapłacenia Wykonawcy ustalonej niniejszą umową ceny. Własność towaru zostanie przeniesiona na Zamawiającego z chwilą zapłaty umówionej ceny (wynagrodzenia).”

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ

Pytanie 2

Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 3.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„koszt gwarancji, przeglądów okresowych w okresie gwarancji - wszystkie niezbędne czynności jak konserwacja, naprawy, przeglądy będą prowadzone w okresie gwarancji na koszt Wykonawcy,”

ODPOWIEDŹ; Zgodnie z SWZ

Pytanie 3

Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Zamawiającemu przysługuje w terminie 30 dni prawo odstąpienia od umowy, w całości lub w części, według własnego uznania, ze skutkiem natychmiastowym jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminu realizacji przedmiotu umowy a opóźnienie przekracza 7 dni roboczych licząc od ostatniego dnia w którym aparat miał zostać dostarczony, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.”

ODPOWIEDŹ; Zgodnie z SWZ

Pytanie 4

Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca zobowiązany jest wykonywać na swój koszt wszelkie (naprawy, części, wymienne, robociznę) przeglądy, dostarczonego przedmiotu umowy wymagane przez jego producenta lub Wykonawcę w okresie gwarancji określonym w ust. 2, a także gdy zajdzie taka potrzeba w tym okresie wymienić na swój koszt części eksploatacyjne.”

ODPOWIEDŹ; Zgodnie z SWZ

Pytanie 5

Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 8b – w zakresie pakietu nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Czas reakcji serwisu (rozumiany jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalne) od przyjęcia zgłoszenia awarii faksem/mailem/listem na adres podany w umowie w czasie do 48 godz.”

ODPOWIEDŹ; Zgodnie z SWZ

Pytanie 6

Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 8c – w zakresie pakietu nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Czas usunięcia awarii, usterki lub wady (rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) od powzięcia wiadomości o zaistniałych wadach - bez konieczności sprowadzania części zamiennych w czasie do 5 dni roboczych.

ODPOWIEDŹ; Zgodnie z SWZ

Pytanie 7

Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 8d – w zakresie pakietu nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Czas usunięcia awarii, usterki lub wady (rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) od powzięcia wiadomości o zaistniałych wadach - w przypadku konieczności sprowadzania części zamiennych w czasie do 10 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia awarii.”

ODPOWIEDŹ; Zgodnie z SWZ

Pytanie 8

Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 10 – w zakresie pakietu nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Jeżeli od usunięcia wady do czasu ujawnienia kolejnej wady tego samego rodzaju w tym samym elemencie upłynął nie więcej niż tydzień terminy określone w ust. 8 i 9 zostają skrócone do 3 dni roboczych.”

ODPOWIEDŹ; Zgodnie z SWZ

Pytanie 9

Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku trzykrotnego ujawnienia się istotnej wady tego samego rodzaju lub tego samego istotnego elementu rzeczy Wykonawca zobowiązany jest wymienić element rzeczy na nowy w terminie 14 dni.”

ODPOWIEDŹ; Zgodnie z SWZ

Pytanie 10

Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych przez okres min. 8 lat po upływie okresu gwarancji . Czas dostawy dla każdej części zamiennej po okresie gwarancji nie może przekroczyć 14 dni licząc od dnia wystąpienia przez Zamawiającego do Wykonawcy o dostarczenie części. Wykonawca zapewni stałą, niczym nieograniczoną możliwość zakupu części zamiennych aparatu przez Zamawiającego.”

ODPOWIEDŹ; Zgodnie z SWZ

Pytanie 11

Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W trakcie przeglądu technicznego, Wykonawca wykona wszelkie zalecane czynności konserwacyjne i sprawdzi stan techniczny przedmiotu dostawy.”

ODPOWIEDŹ; Zgodnie z SWZ

Pytanie 12

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wszelkie naprawy skutkują przedłużeniem okresu gwarancyjnego o czas napraw, o ile naprawa trwała powyżej 10 dni roboczych i odpowiednio wydłużają okres rękojmi.”

ODPOWIEDŹ; Zgodnie z SWZ

Pytanie 13

Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 1.3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„maksymalna łączna wartość kar umownych, których mogą dochodzić strony - określa się ich wysokość do 20% wartości umowy brutto.”

ODPOWIEDŹ; Zgodnie z SWZ

Pytanie 14

Dotyczy warunków umowy § 8

Zwracamy się z prośba o ujęcie dodatkowej klauzuli:

„Fakt dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się realizacji zobowiązań umownych wyłącza możliwość naliczania kar.”

ODPOWIEDŹ; Zgodnie z SWZ

Pytanie 15

Dotyczy warunków umowy § 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić na rzecz osób trzecich wierzytelności, praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

ODPOWIEDŹ; Zgodnie z SWZ

Pytanie 16

Dotyczy zestawienie parametrów i warunków wymaganych: Przedmiot zamówienia: Wyposażenie pracowni endoskopowej:

Czy Zamawiający nie popełnił błędu w nazewnictwie i czy przedmiot zamówienia nie powinien nosić nazwy : „Wieża endoskopowa z wyposażeniem”?

ODPOWIEDŹ; Zgodnie z SWZ

Pytanie 17

Dotyczy wyposażenia pracowni endoskopowej, pkt. I/31 Videoprocesor obrazu HDTV wraz ze zintegrowanym źródłem światła:

Z uwagi na przyjęte kryterium oceny i punktację niniejszego parametru prosimy o doprecyzowanie zapisu „Zintegrowana pompa insuflacyjna – min. od 4 do 7  stopniowej regulacji pracy” na „Zintegrowana pompa insuflacyjna – min. od 0 do 5  stopniowej regulacji pracy”

ODPOWIEDŹ; Zgodnie z SWZ

Pytanie 18

Dotyczy wyposażenia pracowni endoskopowej, pkt. IV/144 Kabina do przechowywania endoskopów: Zamawiający w parametrach granicznych (wymaganych) wpisał „TAK/NIE” nie dodając oceny punktowanej. Czy nie doszło do omyłki pisarskiej?

ODPOWIEDŹ; Zgodnie z SWZ

Pytanie 19

Dotyczy wyposażenia pracowni endoskopowej, pkt. V/194 Myjnia Dezynfektor:

Z uwagi na przyjęte kryterium oceny i punktację niniejszego parametru prosimy o doprecyzowanie zapisu „Waga myjni max 80 kg” na „Waga myjni max 100 kg”

ODPOWIEDŹ; Zamawiający dopuszcza wagę myjni w rozszerzonym przedziale do 100 kg

Zatwierdzam

Monika Tryniszewska – Skarzyńska p.o. Dyrektora SP ZOZ w Rypinie