Sygnatura: ZP/220/49/23

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Dostawa wyrobów medycznych jednokrotnego uzytku dla SPSK-2 w Szczecinie.

WYJAŚNIENIA  DO SWZ

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 tj. z dnia 2021.06.24), Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania zadane przed wykonawców dotyczące treści swz:

PYTANIE 1  Dotyczy zadania nr 5

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie szczotek o długości 1200 mm,
średnica włosia 3 mm ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza. Wymaga zaoferowania produktu o zespole cech opisanych w Zadaniu nr 5 pozycja 1 do SWZ.

PYTANIE 2 Dotyczy zadania nr 5Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie szczotek o długości 1000
mm, średnica włosia 2,0 mm, długość włosia 10 mm, szczotki pasujące do kanałów roboczych o
średnicach 1,2 mm – 1,5 mm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza. Wymaga zaoferowania produktu o zespole cech opisanych w Zadaniu nr 5 pozycja 2 do SWZ.

PYTANIE 3 Dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający może zmienić podatek VAT z 8% na 23% dla produktów do Zadania nr 2 ?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający zmienia stawkę podatku VAT dla zadania nr 2. Obowiązująca stawka to 23% w związku z czym Zamawiający dokona stosownej modyfikacji w tym zakresie w swz oraz w  załączniku nr 2 do swz (FCJ ).

PYTANIE 4 Dotyczy zadanie nr 6 pozycja 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lejcy naczyniowych, sterylnych w rozmiarze 1,5 x 1,0 x 40 cm (kolor biały ,niebieski, czerwony, żółty do wyboru przez Zamawiającego w miejsce rozmiaru 1,5 x 1,4 x 75 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyższy opis.

PYTANIE 5

Dotyczy zadanie nr 3 pozycja 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie kaniuli w rozmiarze 0,8 x 22 mm. Pozostałe parametry bez zmian.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga kaniuli w rozmiarze 0,8 x 22mm i dokonuje modyfikacji opisu zadania nr 3 pozycja nr 1. Pozostałe parametry zadania nr 3 pozycji nr 1 zgodne z swz.

PYTANIE 6 Dotyczy zadanie nr 4 poz. 2
Czy zamawiający dopuści koszyk z drobnej siatki z pokrywą w rozmiarze 280 x 175 x 35 mm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza. Wymaga zaoferowania produktu o zespole cech opisanych w Zadaniu nr 4 pozycja 2 do SWZ.

PYTANIE 7 Dotyczy zadanie nr 5 poz. 1
Czy zamawiający dopuści szczotkę do czyszczenia cystoskopów o długości 2300 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza. Wymaga zaoferowania produktu o zespole cech opisanych w Zadaniu nr 5 pozycja 1 do SWZ.

PYTANIE 8  Dotyczy zadanie nr 5 poz. 2
Czy zamawiający dopuści szczotkę do czyszczenia cystoskopów o długości 1000 , średnicy włosia 2 mm w opakowaniach po 50 szt.? Pozostałe parametry bez zmian.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza. Wymaga zaoferowania produktu o zespole cech opisanych w Zadaniu nr 5 pozycja 2 do SWZ.

PYTANIE 9 Dotyczy zadanie nr 7, poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści przyrząd z dokładniejszym filtrem powietrznym 0,1μm, w opakowaniu pośrednim kartonowym

100 sztuk i zbiorczym kartonowym 1000sztuk, spełniającym pozostałe wymogi SWZ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza ,przy spełnieniu wszystkich pozostałych wymogów swz.

PYTANIE 10 Dotyczy zadanie nr 7 Poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie uniwersalny bezigłowy przyrząd do przygotowywania i pobierania leków umożliwiający wielokrotne, aseptyczne pobieranie z pojemnika zbiorczego z kolcem standardowym. Posiada mechanizm odpowietrzający z filtrem hydrofobowym bakteryjnym 0,2 mikrona oraz filtr cząsteczkowy 5 mikrona, nisko wiążący białka zapewniający efektywne filtrowanie płynów. Konstrukcja z zaworem bezigłowym z płaską membraną zamykającą się samoczynnie po rozłączeniu strzykawki, pozwalającą na łatwą i skuteczną dezynfekcję płaskiej powierzchni styku złącza ze strzykawką. Filtr na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem. Czas stosowania do 7 dni lub 140 aktywacji w zależności co nastąpi pierwsze, przy zachowaniu zasad prawidłowej dezynfekcji. Konstrukcja wykluczającą kontakt leku z PCV i aluminium, wolne od lateksu. Pakowany indywidualnie. Opakowanie zbiorcze 50szt.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE 11 Dotyczy zadanie nr 7 Poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie uniwersalny bezigłowy przyrząd do przygotowywania i pobierania leków umożliwiający wielokrotne, aseptyczne pobieranie z pojemnika zbiorczego z kolcem mikro. Posiada mechanizm odpowietrzający z filtrem hydrofobowym bakteryjnym 0,2 mikrona oraz filtr cząsteczkowy 5 mikrona. Konstrukcja z zaworem bezigłowym z płaską membraną zamykającą się samoczynnie po rozłączeniu strzykawki, pozwalającą na łatwą i skuteczną dezynfekcję płaskiej powierzchni styku złącza ze strzykawką. Filtr na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem. Czas stosowania do 7 dni lub 140 aktywacji w zależności co nastąpi pierwsze, przy zachowaniu zasad prawidłowej dezynfekcji. Konstrukcja wykluczającą kontakt leku z PCV i aluminium, wolne od lateksu. Pakowany indywidualnie. Opakowanie zbiorcze 50szt.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE 12 Dotyczy zadania nr 7Poz.1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy przyrząd ma posiadać filtr wbudowany na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania formularzy i składania ofert.

Z poważaniem

Dyrektor SPSK-2 w Szczecinie

Sprawę prowadzi: Anna Skrzypiec