*………………………………………..*

***NAZWA OFERENTA***

***OFERTA NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ ŻARÓWEK LED DLA JASTRZĘBSKIEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rodzaj żarówki** | **Minimalne parametry** | **Przewidywana ilość zamówienia** | **Cena jednostkowa netto**  **( w cenie koszt dostawy )** | **Wartość netto** |
| Żarówka LED mały gwint E14 | gwint E14  moc w przedziale 3-5 W  jednostka strumienia świetlnego 200-500 lm  temperatura barwowa światła w przedziale 2500-4000 K  kształt świeczka lub kulka | 400 szt. |  |  | |
| Żarówka LED duży gwint E 27 | gwint E27  moc w przedziale 5-7 W  jednostka strumienia świetlnego 400-1000 lm  strumień barwowy światła w przedziale 2500-4000 K  kształt tradycyjny | 1000 szt. |  |  | |
| **WARTOŚĆ OFERTY NETTO** | | | |  | |
| **INNE :**  Gwarancja na produkt min. 1 rok  Wymiana ,,od ręki” wadliwej sztuki na sztukę sprawną  **Koszt dostawy wliczony w cenę** **jednostkową produktu**  Dostawy partiami jednorazowo min. 100 sztuk | |  | |  | |

…………………………………..

podpis i pieczęć Oferenta