Nr sprawy: ZOZ.V.010/DZP/41/24 Sucha Beskidzka, dnia 14.06.2024r.

Dotyczy: Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na

**Usługi przeglądu technicznego sprzętu medycznego**

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

Załącznik nr 1a do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

**Dotyczy pakietu osprzęt firmy Diagnos**

1. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż prawidłowy nr pakietu to 8, a „*Pakiet nr 9”* w drugiej kolumnie to omyłka pisarska.

**Odp. TAK.**

SWZ, rozdział IV Opis przedmiotu zamówienia, ust. 1 lit. a oraz lit. b; Załącznik nr 1a do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

**Dotyczy pakietu osprzęt firmy Diagnos**

1. Zamawiający oczekuje wykonania usługi zgodnie z wymaganiami producenta oraz wymaga wymiany części i akcesoriów przewidzianych przez producenta do okresowej wymiany w powodu zużycia (zestawy przeglądowego, akumulatory, filtry). Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od zapisu *„Akumulatory w poszczególnych typach respiratorów będą zamawiane oddzielnie”*, ponieważ wymóg ten jest sprzeczny z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia.

* W zakresie respiratora Osiris - akumulator stanowi element dedykowanego zestawu przeglądowego przez producenta oraz podlega wymianie podczas corocznego okresowego przeglądu technicznego. Rozkompletowanie zestawu przeglądowego, nie jest możliwe.
* W zakresie respiratora Extend XT - wymiana kompletu akumulatorów (2 szt. na 1 urządzenie) co roku stanowi etap okresowego przeglądu technicznego zgodnie z zaleceniami producenta.

**Odp. Zamawiający wyrażą zgodę.**

SWZ, rozdział IV Opis przedmiotu zamówienia, ust. 1 lit. a oraz lit. b; Załącznik nr 1a do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

**Dotyczy pakietu osprzęt firmy Diagnos**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie do akceptacji oferty na wymianę akumulatora do respiratora Monnal T60 przed przystąpieniem do usługi okresowego przeglądu technicznego?

Po pierwsze wymiana akumulatora w respiratorze typu Monnal jest obligatoryjna co 24 miesiące, po drugie dokonanie wymiany w trakcie okresowego przeglądu technicznego będzie korzystniejsze dla Zmawiającego, ponieważ nie poniesie dodatkowego kosztu w formie dojazdu oraz roboczogodzin za pracę serwisu.

**Odp. Zamawiający wyrażą zgodę.**