## Arkusz1
FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa wykonawcy ………………………………………………………………………………………………….…
Adres wykonawcy ………………………………………………………………………………………………….…
Miejscowość ………………………………………………………….… Data ………………………………...…..
Cena ofertowa za wykonanie zadania nr …/ przedmiotu zamówienia:
Zadanie nr 5 |  | CPV 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j. miary | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto/1op | Podatek Vat | Cena brutto 1op | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Próżnociąg położniczy- sterylny, jednorazowego użytku, wyposażony w pompkę wytwarzającą stabilne, stałe podciśnienie przy minimalnym wysiłku, oraz w automatyczną blokadę bezpieczeństwa z łatwo dostępnym zaworem zwalniającem próżnię w postaci skrzydełek i czytelnym wskaźniekiem próżniw kształcie zegara. Atrauamtyczna, miekka miseczka: w kształcie grzybka średnica miseczki 50mm wyginająca się 90 stpni w każdym kierunku | szt. | 1 | 30 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
| Ogółem | [7 empty] | 0
| Zadanie nr 9 | CPV 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j. miary | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto/1op | Podatek Vat | Cena brutto 1op | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Filtry BARIERBAC jednorazowy, p/bakteryjny, p/wirusowy przeznaczony do obwodów oddechowyh, złącze luer oraz bezgwintowa oprawa zatyczki elektrostatyczna powierzchnia filtracji 23cm2, złącze 22M/15F, 22F/15M/ISO | szt. | 1 | 1200 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
2 | Układ anestetyczny oddechowy jednorazowy dla dorosłych, podstawowy. Koncentryczny zestaw węży karbowanych wykonanych z rozciągliwego i odpornego na zagniecenia materiału- 22mm, układ oddechowy z workiem 2l i gałęzią 1,5m 2,0 | szt | 1 | 100 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
3 | Mechaniczny filtr oddechowy Termovent HEPA - przezroczysta obudowa z wyraźnie zaznaczonym kierunkiem przepływu gazu, o zaoblonych, bezpiecznych dla pacjenta krawędziach i centralnie usytuowanym porcie do gazometrii. Pierścień zapobiegający rozłączaniu (zgodnie z normą ISO-9356) | szt. | 1 | 50 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
| Ogółem | [6 empty] | 0 | 0
| Zadanie nr 11 | CPV 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j. miary | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto/1op | Podatek Vat | Cena brutto 1op | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Zestaw do znieczulenia podpajęczynówkowego. Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego typ Pencil-Point w rozmiarach: 26G x 90mm z igłą prowadzącą 20G x 38 mm 2 strzykawki, 2 igły | szt | 1 | 30 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
2 | Zestaw do znieczulenia podpajęczynówkowego. Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego typ Pencil-Point w rozmiarach: 26G x 120mm z igłą prowadzącą 20G x 38 mm 2 strzykawki, 2 igły | szt | 1 | 30 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
3 | Zestaw do znieczulenia podpajęczynówkowego. Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego typ Pencil-Point w rozmiarach: 27G x 120mm z igłą prowadzącą 22G x 38 mm 2 strzykawki, 2 igły | szt | 1 | 100 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
4 | Igła Pencil-Point 26G x 90 z igłą prowadzącą | szt | 1 | 20 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
5 | Igła Pencil-Point 26G x 120 z igłą prowadzącą | szt | 1 | 20 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
6 | Igła Pencil-Point 27G x 120 z igłą prowadzącą | szt | 1 | 20 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
7 | Igła Pencil-Point 27G x 90 z igłą prowadzącą | szt | 1 | 100 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
8 | Butelka do długotrwałego odsysania ran stosowana w chirurgii w leczeniu ran operacyjnych. Oferujemy dwie wersje 250 ml i 400 ml z możliwością połączenia ( bez udziału łączników- tj. wciskany ) z drenami o szerokiej gamie rozmiarów od 6F do 32F. Pewne i szczelne połączenie butelki z drenem. Butelka z wyraźną i trwałą podziałką, wygodny zaczep do powieszenia butelki. Końcówka dostosowana do różnych średnic drenów ssących. Wykonana z polietylenu, utrzymującego nadane ( przez zgniecenie) podciśnienie. Produkt jest sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu, opakowanie typu folia-papier | szt | 1 | 400 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
9 | Kateter do odsysania ran typu Redon- Wykonany jest z PVC medycznego, wysokiej jakości o odpowiednio dobranej elastyczności. Perforacja na długości 9-10 cm. Pakowany podłużnie, sterylny. | szt | 1 | 400 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
10 | Kateter pediatryczny do żyły pępowinowej poliuretanowy z linią RTG rozmiar od 4F do 8F dł.40cm | szt. | 1 | 20 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
11 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń dwukanałowy - Kateter do wkłucia centralnego posiada poliuretanowy, radiocieniujący trzon z centymetrową podziałką głębokości wprowadzenia, zawierający odseparowane kanały oraz odpowiadające ich liczbie otwory w pobliżu atraumatycznej końcówki kateteru. Każdy z kanałów przechodzi w korpusie w rurkę posiadającą blokadę przepływu oraz oznakowany port luer przeznaczony do podawania płynów. Dzięki oddzielnym kanałom możliwe jest jednoczesne podawanie i pobieranie różnych płynów.Klasa ryzyka wyrobu zgodnie z MDR: III Zestaw zawiera:kateter, igła,prowadnik, rozszerzacz, skalpel, strzykawka 5ml, motylek z zaciskiem, korek luer lock - 2 szt. Rozmiary 5F, 6F, 7F dł.kateteru 20cm. | szt. | 1 | 20 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
12 | Zestaw do kaniulacji duzych naczyń trzykanałowy- Kateter posiada poliuretanowy, radiocieniujący trzon z centymetrową podziałką głębokości wprowadzenia, zawierający odseparowane kanały oraz odpowiadające ich liczbie otwory w pobliżu atraumatycznej końcówki kateteru. Każdy z kanałów przechodzi w korpusie w rurkę posiadającą blokadę przepływu oraz oznakowany port luer przeznaczony do podawania płynów. Dzięki oddzielnym kanałom możliwe jest jednoczesne podawanie i pobieranie różnych płynów.Klasa ryzyka wyrobu zgodnie z MDR: III Zestaw zawiera:kateter,igła, prowadnik, rozszerzacz, skalpel, strzykawka 5ml, motylek z zaciskiem, korek luer lock – 3 szt Rozmiary: 5F,6F i 7 F, długość kateteru 20cm | szt | 1 | 20 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
13 | Zestaw do znieczulenia podpajęczynówkowego. Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego typ Pencil-Point w rozmiarach: 27G x 90mm z igłą prowadzącą 22G x 38 mm 2 strzykawki, 2 igły | szt | 1 | 400 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
| Ogółem | [6 empty] | 0 | 0
| Zadanie nr 13 | CPV 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j. miary | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto/1op | Podatek Vat | Cena brutto 1op | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Zestaw do drenażu klatki piersiowej: 3-komorowy zestaw do drenażu klatki piersiowej, do aktywnego lub grawitacyjnego drenażu, z wydzieloną komorą zastawki wodnej, z barwnikiem ułatwiającym odczyt wartości siły ssania, wodna regulacja siły ssania; wypełnienie zastawki pozwala na monitoring ciśnienia, diagnozowanie przecieku oraz zapobiega przed powrotem drenowanej treści do pacjenta; komora kolekcyjna na wydzielinę o pojemności 2100 ml wyskalowana (co 5 ml w zakresie 0-200 ml i co 10 ml do 2000 ml); automatyczna zastawka zabezpieczającą przed wysokim dodatnim ciśnieniem oraz mechaniczna zastawka zabezpieczającą przed wysokim ciśnieniem ujemnym; samouszczelniający port bezigłowy do pobierania próbek drenowanego płynu; kompaktowa budowa, stabilna, kwadratowa podstawa,wysokość maksymalna 25 cm, uchwyt umożliwiający przenoszenie lub powieszenie; dren łączący bezlateksowy zabezpieczony przed zagięciem poprzez specjalną konstrukcję drenu (bez metalowych elementów),z możliwością odłączenia, możliwość badania pacjenta w rezonansie magnetycznym. Zestaw sterylny, podwójnie opakowany, w zestawie strzykawka do wypełnienia komory zastawki. | szt. | 1 | 3 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
2 | Rurka intubacyjna (bez mankietu) o zwiększonych właściwościach termoplastycznych i poślizgowych, wykonana z mieszaniny silikonu i PCW - półprzezroczysta. Jednocześnie rurka nie jest zbyt miękka aby umożliwić zaintubowanie bez użycia prowadnicy. Linia Rtg i centymetrowe oznaczenie głębokości intubacji na korpusie rurki (po dwóch stronach korpusu dla rozmiarów 2,0-6,0). Nazwa producenta i średnica podane na korpusie rurki i łączniku 15 mm. Jednorazowa, sterylna. Rozmiary od 2,0 do 9,0 mm co 0,5 mm | szt. | 1 | 50 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
| Ogółem | [6 empty] | 0 | 0
| Zadanie nr 15 | CPV 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne, 33141610-9- torby do gromadzenia płynów ustrojowych, 33700000-7 produkty do pielęgnacji ciała
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j. miary | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto/1op | Podatek Vat | Cena brutto 1op | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Worek jednoczęściowy z możliwością opróżniania, przeźroczysty. Płytka hydrokoloidowa z dodatkowym składnikiem wspomagającym gojenie. Płytka z nacięciami bocznymi, z możliwością przycięcia 13-70mm. Zapinany na rzep. Ujście woreczka jest usztywnione, dzięki czemu jest łatwe w utrzymaniu higeny,worek posiada filtr węglowy zabezpieczony przez wewnętrzną membranę przed zatykaniem się. Worek obustronnie pokryty jest wodoodporną fizeliną. | szt. | 1 | 100 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
2 | Worek jednoczęściowy z możliwością opróżniania, beżowy z okienkiem do obserwacji stomii . Płytka hydrokoloidowa, z możliwością przycięcia 13-70mm. Zapinany na rzep. Ujście woreczka jest usztywnione, dzięki czemu jest łatwe w utrzymaniu higeny,worek posiada filtr węglowy zabezpieczony przez wewnętrzną membranę przed zatykaniem się. Worek obustronnie pokryty jest wodoodporną fizeliną. | szt. | 1 | 50 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
3 | Pasta uszczelniająco gojąca, hydrokoloidowa, bezalkoholu. | op. | 1 | 5 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
4 | Worek urostomijny jednoczęściowy beżowy z okienkiem do obserwacji stomii . Worek posiada system zapobiebiegający cofaniu się moczu. Płytka hydrokoloidowa z dodatkowym składnikiem wspomagającym gojenie. Płytka z nacięciami bocznymi, z możliwością przycięcia 13-70mm. worek posiada filtr węglowy zabezpieczony przez wewnętrzną membranę przed zatykaniem się. Worek obustronnie pokryty jest wodoodporną fizeliną. | szt. | 1 | 20 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
5 | Gaziki z substancją ochronną oraz dodatkowyą substancją wspomagającą przylepność worka do skóry. | szt. | 1 | 120 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
6 | Gaziki zmywające do skóry wokół stomii | szt. | 1 | 150 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
7 | Spray zmywający/usuwający resztki kleju ze skóry wokół stomii o zapachu mięty | op. | 1 | 10 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
| Ogółem | [6 empty] | 0 | 0
Wartość netto:
0
Wartość brutto:
0