#### Załącznik nr 2A do SWZ

Nr postępowania: **ZP/26/22**

**Zamawiający:**

„Kutnowski Szpital Samorządowy”

Spółka z o.o.

ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

NIP: 7752631681, REGON: 100974785

**Opis Przedmiotu Zamówienia – Część nr I - wyposażenie użytkowe**

| **Lp.** | **Nazwa** | **Ilość** | **Jednostka miary** | **OPZ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| 1 | Łóżko jezdne  | 35 | szt. | Produkt fabrycznie nowy, wykonany z tworzywa ABS oraz profili stalowychPosiada min.:- mechanizm korbowy z możliwością regulacji podparcia pleców do pozycji siedzącej z możliwością zgięcia w sekcji kolan, - zakres regulacji podparcia pleców = 0-75°(±10°), - zakres regulacji podparcia kolan = 0-35°(±10°), - obciążenie robocze: min. 200kg,- aluminiowe, składanie barierki boczne, - cichobieżne kółka, - łóżko wyposażone w wieszak na kroplówki i dwa haczyki na worki urologiczne.Wymiary min. 211 cm x 96 cm x 49 cm.Kolor przeważający: biały. |
| 2 | Materac piankowy  | 35 | szt. | Produkt nowy, medyczny, materac piankowy bazowy na łóżko rehabilitacyjne elektryczne.Posiada min.: - pianka płaska, - pokrowiec niebieski bawełniany zamykany zamkiem błyskawicznym,- pasujący na wymiar 90 x 200 cm, wysokość 8 cm, (+/- 0,5 cm)- gęstość pianki min. 25kg/m3. |
| 3 | Koc polarowy | 25 | szt. | Produkt nowy, - Kolor przeważający granatowy, - gładkie nie obszywane brzegi, - materiał 100% poliester, - gramatura min. 360g/m2,- wymiary min. 200cm x 150cm. |
| 4 | Antyalergiczna kołdra pikowana | 25 | szt. | Produkt nowy, Posiada min.: - wymiary min. 160x200 cm, - wykonany z tkaniny mikrofaza, - wypełnienie poliester 100%, - kolor biały, - waga wypełnienia co najmniej 960g, - rodzaj kołdry całoroczna, - posiada Atest Państwowego Zakładu Higieny, - hypoalergiczna. |
| 5 | Poduszka półpuch | 25 | szt. | Produkt nowy, - wykonany z puchu i pierza, - izolacja przed odprowadzaniem wilgoci, - wykonany z naturalnych komponentów, - tkanina bawełna, - kolor odcienie kremowego, - wykończona lamówką,- wymiary min. 70 x 80 cm. |
| 6 | Poszwa bawełniana  | 50 | szt. | Produkt nowy, - materiał 100% bawełna o mocnym i grubym splocie, - rozmiar 160 x 200 cm, - tolerancja rozmiaru +/- 3%, - gramatura co najmniej 115g/m2, - kolor granat  |
| 7 | Poszewka bawełniana  | 50 | szt. | Produkt nowy, - wykonanie 100% bawełna, - wykończona listwą o szerokości co najmniej 4 cm, - rozmiar 70x80 cm, - tolerancja rozmiaru +/- 3%, - gramatura co najmniej 115g/m2, - kolor granat. |
| 8 | prześcieradło z gumką  | 50 | szt. | Produkt nowy, - kolor granatowy, - wykonanie z wysokogatunkowej bawełny (48% + 52% poliester), - wykończenie listwa o szerokości co najmniej 4cm, - wymiar: 160 x 200 cm,- tolerancja rozmiaru co najmniej +/- 3%, - poszewka zapinana na suwak, - optymalna gramatura co najmniej 125g/m2 |
| 9 | podkład  | 50 | szt. | Produkt nowy, - wielorazowego użytku, - nieprzemakalny podkład higieniczny, - wyposażony z membranę, - składany lub docinany, - kolor biały, - parametry techniczne: min. 200x140 cm |
| 10 | Szafa na bieliznę | 3 | szt. | Produkt nowy, biurowa szafa zamykana metalowa, Posiada: - kolor biały, (matowy), - 4 przestawne półki z możliwością regulacji co najmniej 25mm, - dwuskrzydłowe drzwi, - udźwig do min. 50 kg, - posiada otwory na tylnej i bocznej ścianie umożliwiające przymocowanie mebla do ściany pomieszczenia, - pojemność na co najmniej 48 segregatorów, - wyposażona w zabezpieczenia - trzypunktowy ryglowany zamek oraz posiadająca dodatkową skrytkę zamykaną na osobny zamek, - wymiary 185 x 90 x 45 cm., waga co najmniej 45 kg, - atest PZH. |
| 11 | Wózek transportowo-kąpielowy | 1 | szt. | Produkt nowy, wózek transportowo-kąpielowy Posiada:- funkcję podnośnika przy wannowego, - możliwość transportu i kąpieli w pozycji leżącej, - z odpływem i baterią, - wykonane z tworzywa PCV, - posiada co najmniej 4 koła jezdne z możliwością blokady, - wyposażona w wodoodporną poduszkę i odchylane barierki boczne i szczyty łóżka w kolorze białym ze stali pokrytą farbą proszkową, - wymiary to co najmniej: długość całkowita 203 cm, długość wanny 186 cm, wysokość całkowita 880 cm, szerokość całkowita 730 cm, szerokość wanny 60 cm, - dno wanny co najmniej, wys. 55cm;  szer.56 cm; długość 186 cm, - masa co najmniej 48 kg, - obciążenie co najmniej 140 kg. |
| 12 | Wózek do przewozu prania  | 1 | szt. | Produkt nowy, - wykonany z tworzywa sztucznego, - dwustronny, - dwudrzwiowy z co najmniej dwoma wyjmowanymi półkami wewnątrz, - posiada co najmniej 4 koła jezdne, dwa kosze z workami na pranie o pojemności co najmniej 70l każdy, - możliwość demontażu wszystkich koszy, - posiada haki na dodatkowe worki oraz miejsce na mop, - uchwyty do prowadzenia obustronne, - wymiary to co najmniej: długość 188 cm, głębokość 51 cm, wysokość 107 cm,- kolor: biały. |
| 13 | Wózek laboratoryjny | 2 | szt. | Produkt nowy, - materiał stal nierdzewna, - wózek laboratoryjny z dwoma półkami o wymiarach co najmniej 77 x 44 x 13 cm każda, - dwie szuflady o wymiarach co najmniej 21 x 31 x 8 cm każda, - nośność co najmniej 20 kg, - co najmniej 4 koła jezdne wykonane z materiału PCV z dwoma hamulcami postojowymi i dwoma uchwytami do pchania, - dodatkowo elastyczna obracana o 360° miska do szybkiego wyrzucania odpadów |
| 14 | Szafka przyłóżkowa  | 25 | szt. | Produkt nowy, produkt medyczny, - szafka przyłóżkowa z wysuwanym blatem, - wykonana z tworzywa ABS, - otwierana jednostronnie otwierane drzwi, - co najmniej jedna wysuwana szuflada, - kolor biało-niebieski, - dane techniczne to co najmniej: szerokość 48 cm, głębokość 48 cm, wysokość 76 cm |
| 15 | Lodówka | 1 | szt. | Produkt nowy, - co najmniej jednodrzwiowa z możliwością zmiany kierunku otwierania drzwi, - pojemność chłodziarki co najmniej 45l, - sterowanie mechaniczne, - kolor biały, - liczba agregatów 1, - liczba termostatów 1, - wskaźnik LED, - co najmniej jedna szklana półka wewnątrz, - manualny sposób odmrażania chłodziarki, - klasa klimatyczna N,ST, - poziom hałasu maksymalnie 37 dB, - klasa energetyczna co najmniej F,- wymiary: 50 x 48 x 44.5 cm.  |
| 16 | Stojak do kroplówki | 2 | szt. | Produkt nowy,- konstrukcja z aluminiowych rurek oraz tworzywa sztucznego, - nieskładany, - regulowana wysokość w przedziale co najmniej od 1040 -2100 mm, - podstawa z co najmniej 5 kołami obrotowymi posiadającymi hamulce, - co najmniej 4 zaczepy na płyny, - każdy o nośności 2,5 kg, - łączne dopuszczalne obciążenie to co najmniej 10 kg, - wymiary min.: dł. 56 x szer. 56 x wys. 104 - 211 cm |
| 17 | Dozownik do mydła | 20 | szt. | Produkt nowy,- materiał: tworzywo ABS, - kolor biały, - pojemność co najmniej 500 ml, - zbiornik wielokrotnego napełniania z możliwością uzupełniania kanistra, - posiada okienko kontrolne do monitorowania poziomu mydła, - ergonomiczny przycisk, - naścienny, - przykręcany z elementami montażowymi, - zawód niekapek, - sprężyna ze stali hartowanej, - zamykany na klucz, - parametry techniczne co najmniej: wysokość: 170 mm, - szerokość: 105 mm, - głębokość: 125 mm. |
| 18 | Dozownik na płyn dezynfekujący | 20 | szt. | Produkt nowy, dozownik łokciowy do płynów dezynfekcyjnych w płynie- pojemność co najmniej 500ml, - materiał obudowy: tworzywo ABS, - w kolorze szaro-białym, - uruchamiany dźwignią łokciową, - z wizjerem do kontroli poziomu mydła, - możliwość regulacji pojedynczej dozy płynu w zakresie 0,8-1,8 ml, - montowany naściennie, (przykręcany)- wymiary min. 310 x 120 x 205 mm. |
| 19 | Pojemnik na ręcznik papierowy | 20 | szt. | Produkt nowy, podajnik na ręczniki ZZ- pojemność co najmniej 300 listków, - materiał tworzywo ABS,- kolor: biały,- zamknięcie na zamek i kluczyk, - montaż ścienny, - możliwość kontroli zawartości poprzez okno, - dozowanie ręczne, - wielokrotnego uzupełnienia, - parametry techniczne: szerokość: 255 mm, głębokość: 125 mm, wysokość 240 mm. |
| 20 | Kosz pedałowy okrągły | 20 | szt. | Produkt nowy, kosz pedałowy okrągły z wykładem- pojemność 5l, - korpus ze stali nierdzewnej, - powierzchnia zewnętrzna polerowana, - pedał z nakładką antypoślizgową, - mechanizm "click lock" blokujący klapę kosza, - wewnątrz plastikowy kosz wyposażony w podwójną rączkę- wymiary min. ø210x(H)280 mm |
| 21 | Kozetka lekarska jezdna | 1 | szt. | Produkt nowy , kozetka lekarska z kołami , - stelaż ze stali malowanej proszkowo, - blokowane kółka jezdne, obicie ze zmywalnego materiału skóropodobnego,- regulacja pochylenia wezgłowia +/- 40 stopni,- uchwyt na prześcieradło jednorazowe,- wymiary min. : 510 x 550 x 1880 mm.  |
| 22 | Kozetka lekarska | 1 | szt. | Produkt nowy, kozetka lekarska bez kołowa, - stelaż ze stali malowanej proszkowo, - obicie ze zmywalnego materiału skóropodobnego, - regulacja pochylenia wez głowa +/- 40 stopni, - uchwyt na prześcieradło jednorazowe, - parametry techniczne 510 x 550 x 1880 mm; |
| 23 | bateria umywalkowa | 19 | szt. | Produkt nowy, bateria umywalkowa, - montaż ścienny, - jednouchwytowa, - średnica głowicy co najmniej 35 mm, - rodzaj głowicy ceramiczna, - rozmiar aeratora co najmniej 24 mm, - wylewka ruchoma, - zasięg wylewki co najmniej 150 mm, - grupa akustyczna II, - klasa przepływu co najmniej S ≤ 19,8 l/min, - wykończenie chrom. |
| 24 | umywalka  | 19 | szt. | Produkt nowy, umywalka bez otworu z przelewem,- wisząca, - kształt zaokrąglony, - bez otworu na baterię, - ceramiczna, - pokryta szkliwem, - gładka, - mocowana na śrubach, - parametry techniczne co najmniej: głębokość 42 cm, szerokość 55 cm, waga 10,5, - do kompletowania z półpostumentem,- kolor: biały. |
| 25 | półpostument do umywalki | 19 | szt. | Produkt nowy, połpostument, - kolor biały, - materiał ceramika, - parametry techniczne co najmniej głębokość 29,5 cm, wysokość 32 cm, szerokość 23 cm. |
| 26 | miska kompaktowa lejowa  | 4 | szt. | Produkt nowy, miska kompaktowa lejowa, - przystosowana dla osób niepełnosprawnych, - odpływ poziomy, - wysokość co najmniej 46 cm, długość co najmniej 66cm, waga produktu co najmniej 22 kg, - spłuczka owalna z armaturą 6/3 l, - kolor biały, - materiał ceramika. |
| 27 | zestaw natryskowy  | 3 | komplet | Produkt nowy, kompletny zestaw natryskowy- słuchawka prysznicowa o średnicy co najmniej 8,5 cm, - sylikonowe wykończenie, - w zestawie wąż o długości 150 cm o powłoce metalowej, - uchwyt punktowy z możliwością regulacji słuchawki, - pełny zestaw montażowy, - długość węża przewód natryskowy co najmniej g1/2, stożek 23x1/2, długość co najmniej 1,5m, - powłokowa metalowa, - klasa przepływu co najmniej 1- materiał węża powłokowa metalowa, - typ uchwytu punktowy, - wykończenie silikonowe,- powłoka metalowa. |
| 28 | bateria natryskowa | 3 | szt. | Produkt nowy, bateria natryskowa ściennana tynkowa, - rodzaj wylewki stała, - kolor chrom, - głowica ceramiczna co najmniej 35 mm, - możliwość regulacji strumienia wody, - klasa przepływu co najmniej B, - bateria mechaniczna, - rodzaj chromowania - grubość warstwy niklu 8-12μm oraz chromu 0.25-0.3 μm aplikowanych na baterie - rodzaj głowicy ceramiczna, - uchwyt jednouchwytowy, - wartość dla grupy akustycznej od 20 do 30 db, - wartość klas przepływu co najmniej 24,7, - wysokość korpusu co najmniej 12,2 cm. |
| 29 | Stelaż | 3 | szt. | Produkt nowy, - materiał stal chromowanej, - co najmniej 5 regulowanych półek, - udźwig jednej półki co najmniej 120 kg,- parametry techniczne co najmniej: szerokość 120 cm, głębokość 45 cm, wysokość 180 cm |
| 30 | żaluzje  | 56 | szt. | Produkt nowy, żaluzje poziome,- aluminiowe, - lamele o szerokości co najmniej 25mm- montowane inwazyjnie lub nieinwazyjnie na ramie okna - możliwość wyboru strony i rodzaju sterowania,- obsługa sznurkowo-koralikowa, - robione na wymiarWymiary:okna 2x o wymiarach: 110x73, 82x38, 153x39,okna 52x o wymiarach: 110x73, 110x73, 168x39, 153x30,okno 1x o wymiarach: 150x35, 35x93, 107x83,okno 1x o wymiarach: 66x66, 66x66, 40x72Tolerancja +/- 0,5cm do szerokości i +/- 2cm do wysokości.  |
| 31 | spłuczka  | 4 | szt. | Produkt nowy.- owalna,- ceramiczna, - możliwość podłączenia zasilania z prawej lub lewej strony, - armatura wewnątrz- miska kompaktowa lejowa z odpływem poziomym, wysokość 46 cm.- wymiary min. : wysokość 35,5 szerokość 33,6 cm.- kolor: biały. |
| 32 | deska sedesowa | 4 | szt. | Produkt nowy.- wykonana z tworzywa duroplast, - wzmocnione metalowe zawiasy, - antybakteryjna, - przystosowana dla osób starszych i niepełnosprawnych,Wymiar min. długość 45,5, szerokość całkowita 37,4 cm,- kolor: biały. |
| 33 | Szafka kuchenna stojąca 40 | 2 | szt. | Produkt nowy.- Wykończenie frontu Mat- Cichy domyk- Wysokość (w cm) 81- Głębokość (w cm) 58- Typ mebla Szafka stojąca- Materiał korpusu Laminowana płyta wiórowa- Kolor korpusu Biały- Grubość korpusu (w mm) 16- Materiał frontu Laminowana płyta wiórowa- Typ frontu Pełny/lity- Kolor frontu w odcieniach beżu- Pokrycie frontu- Uchwyt w zestawie Tak - Napunktowanie frontu pod uchwyt, - rozstaw 192 mm - Pokrycie lewej strony Laminowany lakierowany - Okucia w zestawie - Cokoły i klipy- Regulowane nóżki - Wysokość nóg (w cm) 9.9 (+/- 0,5 cm)- Obciążenie nóżki (w kg) min. 80 - Rodzina kolorów Beżowy - Waga (w kg) min. 29  |
| 34 | Szafka kuchenna stojąca 60 | 2 | szt. | Produkt nowy.- Wykończenie frontu Mat- Cichy domyk- Wysokość (w cm) 81- Głębokość (w cm) 58- Typ mebla Szafka stojąca- Materiał korpusu Laminowana płyta wiórowa- Kolor korpusu Biały- Grubość korpusu (w mm) min. 16- Materiał frontu Laminowana płyta wiórowa- Typ frontu Pełny/lity- Kolor frontu w odcieniach beżu- Pokrycie frontu- Uchwyt - Napunktowanie frontu pod uchwyt, - rozstaw: 192 mm - Pokrycie lewej strony Laminowany lakierowany - Okucia - Cokoły i klipy- Regulowane nóżki - Wysokość nóg (w cm) 9.9 (+/- 0,5 cm)- Obciążenie nóżki (w kg) min. 80.- Rodzina kolorów Beżowy.- Waga (w kg) min. 29. |
| 35 | szafka kuchenna stojąca 80 | 2 | szt. | - Wykończenie frontu Mat - Cichy domyk - Wysokość (w cm) 81 - Głębokość (w cm) 58 - Typ mebla Szafka stojąca - Materiał korpusu Laminowana płyta wiórowa - Kolor korpusu Biały - Grubość korpusu (w mm) 16 - Materiał frontu Laminowana płyta wiórowa - Typ frontu Pełny/lity - Kolor frontu w odcieniach beżu - Pokrycie frontu Laminowany - Uchwyt - Napunktowanie frontu pod uchwyt, - rozstaw min. 192 mm - Pokrycie lewej strony Laminowany lakierowany - Okucia - Regulowane nóżki - Wysokość nóg (w cm) 9.9 (+/- 0,5 cm)- Obciążenie nóżki (w kg) min. 80 - Rodzina kolorów Beżowy - Waga (w kg) min. 29.8  |
| 36 | Szafka kuchenna wisząca 40 cm | 2 | szt. | - Wykończenie frontu Mat - Cichy domyk - Wysokość (w cm) 72 - Głębokość (w cm) 30 - Typ mebla Szafka wisząca - Materiał korpusu Laminowana płyta wiórowa - Kolor korpusu Biały - Grubość korpusu (w mm) min. 16 - Materiał frontu Laminowana płyta wiórowa - Typ frontu Pełny/lity - Kolor frontu w odcieniach beżu - Pokrycie frontu Laminowany - Uchwyt - Napunktowanie frontu pod uchwyt,- rozstaw 192 mm - Pokrycie lewej strony Laminowany lakierowany - Okucia - Rodzina kolorów Beżowy - Waga (w kg) min. 11.6 |
| 37 | Szafka kuchenna wisząca 60 cm | 2 | szt. | - Wykończenie frontu Mat - Cichy domyk - Wysokość (w cm) 72 - Głębokość (w cm) 30 - Typ mebla Szafka wisząca - Materiał korpusu Laminowana płyta wiórowa - Kolor korpusu Biały - Grubość korpusu (w mm) 16 - Materiał frontu Laminowana płyta wiórowa - Typ frontu Pełny/lity - Kolor frontu w odcieniach beżu - Pokrycie frontu Laminowany - Uchwyt w zestawie - Napunktowanie frontu pod uchwyt,- rozstaw 192 mm - Pokrycie lewej strony Laminowany lakierowany - Okucia - Rodzina kolorów Beżowy - Waga (w kg) min. 11.6 |
| 38 | Szafka kuchenna wisząca 80 cm | 2 | szt. | - Wykończenie frontu Mat - Cichy domyk - Wysokość (w cm) 72 - Głębokość (w cm) 30 - Typ mebla Szafka wisząca - Materiał korpusu Laminowana płyta wiórowa - Kolor korpusu Biały - Grubość korpusu (w mm) 16 - Materiał frontu Laminowana płyta wiórowa - Typ frontu Pełny/lity - Kolor frontu w odcieniach beżu - Pokrycie frontu Laminowany - Uchwyt w zestawie - Napunktowanie frontu pod uchwyt,- rozstaw 192 mm - Pokrycie lewej strony Laminowany lakierowany - Okucia w zestawie - Rodzina kolorów Beżowy - Waga (w kg) min. 11.6 |
| 39 | Szafka kuchenna stojąca 60 | 2 | szt. | - Wykończenie frontu Mat - Cichy domyk - Wysokość (w cm) 81 - Głębokość (w cm) 58 - Typ mebla Szafka stojąca - Materiał korpusu Laminowana płyta wiórowa - Kolor korpusu Biały - Grubość korpusu (w mm) 16 - Materiał frontu Laminowana płyta wiórowa - Typ frontu Pełny/lity - Kolor frontu w odcieniach beżu - Pokrycie frontu Laminowany - Uchwyt w zestawie - Napunktowanie frontu pod uchwyt,- rozstaw 192 mm - Pokrycie lewej strony Laminowany lakierowany - Okucia w zestawie - Cokoły i klipy- Regulowane nóżki - Wysokość nóg (w cm) 9.9 (+/- 0,5 cm)- Obciążenie nóżki (w kg) min. 80 - Rodzina kolorów Beżowy  |
| 40 | Szafa  | 1 | szt. | - produkt nowy, - materiał płyta meblowa - posiada skrzyniową budowę,- białe fronty w lustrzanym połysku- wnętrze podzielone na część dolną i górną – górna przeznaczona do wieszania ubrań, dolna do przechowywania- drzwi podzielone na co najmniej cztery odrębne części,- co najmniej ilość drzwi 4- kolor biały, brązowy- o wymiarach 90/58/197,5 cm  |
| 41 | szafka wisząca  | 4 | szt. | - produkt nowy- Kolor: biały - Materiał: płyta wiórowa - Wymiary całkowite: 80 x 31 x 60 cm (szer. x gł. x wys.) - montaż ścienny- co najmniej dwie półki,- co najmniej dwoje drzwiczek, |
| 42 | szafka stojąca | 1 | szt. | - produkt nowy- materiał płyta meblowa- fronty w barwie biały lustrzany połysk- co najmniej 1 półka wewnątrz, - ilość drzwi co najmniej 3- kolor biały, brązowy- Wymiary: Głębokość 39,5 cm Szerokość 135 cm Wysokość 91,5 cm |
| 43 | Ława | 1 | szt. | - produkt nowy, - prosta linia, - pogrubiony korpus, - laminatowy blat, - co najmniej jedna półka pod blatem, - materiał: płyta meblowa, - Wymiary: Długość 117 cm, Szerokość 58 cm, Wysokość 52 cm |
| 44 | wózek zabiegowy | 2 | szt. | - produkt nowy, - posiada co najmniej jeden worek na odpady, - co najmniej jedną tacę nierdzewną wyciąganą, - co najmniej jeden druciany kosz, - co najmniej trzy półki, - co najmniej cztery koła jezdne, - co najmniej dwa koła jezdne posiadają blokadę - Wymiary:1. Długość: 965 mm,
2. Szerokość: 425 mm
3. Wysokość: 905 mm
 |
| 45 | wersalka | 1 | szt. | - produkt nowy, - wysokie oparcie, - oparcie i siedziska wypełnione pianką i sprężyną - mechanizm wersalkowy,- powierzchnia spania co najmniej 120 x 190 cm- pojemnik na pościel, - głębokość siedziska co najmniej 55 cm, - szerokość siedziska co najmniej 190 cm, - wysokość siedziska co najmniej 42 cm, - wymiary całkowite co najmniej Szerokość 190 cm Wysokość 93 cm Głębokość 90 cm |
| 46 | Fotel  | 3 | szt. | - produkt nowy, - obły kształt oparcia, - wysokie i wąskie podłokietniki, - wypełnienie siedziska i oparcia: pianka- mebel zmontowany, - materiał obicia: tkanina - 1-osobowy- kolor: odcienie beżu,- Głębokość siedziska co najmniej 43 cm- Wysokość podłokietnika co najmniej 77 cm- Wysokość siedziska co najmniej 44 cm |
| 47 | podkłady podgumowe | 85 | szt. | - produkt nowy, - produkt medyczny, - poszycie: co najmniej 70% bawełna, 30% poliester/ 100% PVC- produkt antyalergiczny, - wierzchnia tkanina: frotte - kolor biały - posiada opinię instytutu matki i dziecka- wymiary: min. 70 cm x 140 cm |
| 48 | Telefon bezprzewodowy  | 3 | szt. | - produkt nowy, - Lista połączeń do co najmniej 25 wpisów - Powtarzanie wybierania co najmniej ostatnich 10 numerów - Wyświetlanie daty i godziny oraz funkcja alarmu - Przyjazne w użyciu przyciski z akustycznym potwierdzeniem naciśnięcia - Prezentacja numeru lub nazwy - Technologia ECO DECT- Telefon bezprzewodowy - Ilość słuchawek min. 2 - Czas rozmów co najmniej [h] 18 - Czas czuwania co najmniej [h] 200 - Zasięg wewnątrz co najmniej [m] 50 - Zasięg na zewnątrz co najmniej [m] 300 - Wyświetlacz Alfanumeryczny Podświetlany Rozdzielczość co najmniej: 70 x 8 pikseli 1.5 cala - Wyświetlane informacje:a) Czasu i datyb) Numeru wewnętrznego słuchawkic) Stanu bateriid) Dzwonki 10 Regulacja głośnoście) Dzwonka Rozmów System Analogowyf) Zastosowane technologie DECT GAP Inne Plug & Play- Identyfikacja rozmówcy - Książka telefoniczna co najmniej 50 pozycji - Powtórzenie wybieranego numeru - Rodzaje połączeń Bezpośrednie Konferencyjne - Wewnętrzne Rejestr połączeń 25 ostatnich nieodebranych - Alarm - Transfer książki telefonicznej/adresowej przez DECT (ze słuchawki do słuchawki) - Wysokość [mm] 159 - Szerokość [mm] 48 - Głębokość [mm] 30 - Waga słuchawki [g] 108- Kolor: Czarny- Załączone wyposażenie: Dodatkowa słuchawka Kabel telefoniczny Ładowarka 2 x pokrywa akumulatorów 2 zasilacze sieciowe 4 x akumulator AAA (NiMH).  |
| 49 | krzesło obrotowe do komputera | 2 | szt. | - produkt nowy, - Materiał obicia: ekoskóra/tkanina membranowa, - podłokietnik, - Głębokość siedziska co najmniej 57 cm - Wysokość siedziska co najmniej 46-54 cm- Wymiary zew.: min. Szerokość 70 cm, wysokość 122 cm |
| 50 | czajnik elektryczny  | 2 | szt. | - produkt nowy, - wykonanie obudowy: stal nierdzewna, - wskaźnik poziomu wody: na uchwycie, - zabezpieczenia: automatyczne wyłączenie po zagotowaniu, automatyczne wyłączenie po zdjęciu z podstawy, automatyczne wyłączenie w przypadku gotowania bez wody, - grzałka: ukryta- moc grzałki: min. 2000- obrotowa podstawa, - filtr: antyosadowy, wyjmowany- czajnik elektryczny, - pojemność 1,7l- zatrzaskiwana pokrywa, - antypoślizgowa rączka, - ergonomiczny kształt i uchwyt, - minimalna ilość wody 0,5l, - nóżki antypoślizgowe, - zdejmowana pokrywa, - lampka kontrolna, - schowek na przewód,- rodzaj zasilania: sierściowe- kolor biały  |
| 51 | konsola | 1 | zestaw | - produkt nowy, - zestaw składa się z: biurka, półki, szafki- materiał: płyta wiórowa laminowana- grubość płyty co najmniej 18 mm,- zawiera otwory z osłonami do prowadzenia kabli elektrycznych, - co najmniej 2 półki otwarte,- Wysokość (mm) min. 1140- Szerokość (mm) min. 1660- Głębokość (mm) min. 950- Wymiary szer. x gł. x wys. (mm) min. 1660 x 950 x 1140- Wysokość stołu (mm) min. 750- Wymiary stołu szer. x gł. x wys. (mm) min. 162 x 800 x 750 |
| 52 | blat | 1 | szt. | -produkt nowy, - materiał płyta meblowa- blat o grubości co najmniej 3,8 cm- krawędź czołowa zaoblona,- krawędzie zewnętrzne wykończone PCV- blat w w odcieniach beżu,- długość 200 cm - głębokość 60 cm |
| 53 | Klawiatura + mysz  | 2 | zestaw | - produkt nowy, Klawiatura:- Rodzaj przełączników Membranowe - Łączność Przewodowa Interfejs USB - Klawisze numeryczne - Kolor zestawu Czarny - Długość przewodu co najmniej 1,5 m - 1,8 mMysz:- Sensor myszy Optyczny - Profil myszy Uniwersalny - Rozdzielczość myszy min. 1000 DPI  |
| 54 | Monitor  | 2 | szt. | - produkt nowy - Przekątna ekranu co najmniej 23,8" - Powłoka matrycy Matowa - Rodzaj matrycy LED, IPS - Typ ekranu Płaski - Rozdzielczość ekranu min. 1920 x 1080 (FullHD) - Format obrazu 16:9 - Częstotliwość odświeżania ekranu min. 75 Hz - Liczba wyświetlanych kolorów min. 16,7 mln - Czas reakcji co najmniej 1 ms (MBR) – min. 5 ms (GTG) - Wielkość plamki 0,274 x 0,274 mm - Jasność co najmniej 250 cd/m² - Kontrast statyczny co najmniej min. 1 000:1 - Kąt widzenia w poziomie co najmniej 178 stopni - Kąt widzenia w pionie co najmniej 178 stopni - Złącza: VGA (D-sub) - 1 szt, HDMI - 1 szt, DisplayPort min. 1.4 - 1 szt, Wyjście słuchawkowe - 1 szt, DC-in (wejście zasilania) - 1 szt, - Regulacja kąta pochylenia (Tilt)- Możliwość montażu na ścianie- Klasa energetyczna co najmniej E - Kolor zestawu czarny- Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock) - Zestaw posiada zasilacz i kabel HDMI  |
| 55 | Komputer | 2 | szt. | - produkt nowy,**Wymagane minimalne parametry techniczne komputerówProcesor:**- Procesor klasy x86, - zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych, - osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik co najmniej 7727pk, test bezpłatnie można wykonać na stronie: https://www.cpubenchmark.net/cpu\_list.php **Pamięć operacyjna RAM:**- Min. 16 GB DDR4- 2 sloty na pamięci umożliwiające wymianę kości RAM**Parametry pamięci masowej:**- M.2 min 240GB SSD PCIe NVMe lub SATA SSD**Karta graficzna:-** Zintegrowana z procesorem komputera**Wyposażenie multimedialne:**- Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition,- Wbudowane w obudowie komputera: port słuchawek i mikrofonu (dopuszcza się złącze typu COMBO)**Obudowa:**- zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensington lub równoważne pozwalające na fizyczne zabezpieczenie urządzenia)- założona blokada kensington musi uniemożliwiać otworzenie tylnej obudowy- obudowa trwale oznaczona nazwą producenta, nazwą komputera, part numberem, numerem seryjnym**Płyta główna:**- zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera i dedykowana dla danego urządzenia,- płyta główna wyposażona w BIOS producenta komputera, - zawierający numer seryjny komputera oraz numer seryjny płyty głównej**Bezpieczeństwo:**- Złącze typu Kensington Lock- TPM 2.0**BIOS:**- godny ze specyfikacją UEFI, - wyprodukowany przez producenta komputera, - zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera**Interfejsy / Komunikacja**- Min 4 x USB (w tym min. 2 porty USB 3.1), - RJ-45, port słuchawek i mikrofonu (dopuszcza się złącze typu COMBO), - HDMI, - DisplayPort**Karta sieciowa LAN:**- RJ-45 - 100/1000**Klawiatura i mysz:**- Klawiatura przewodowa w układzie US,- Mysz przewodowa z rolką (scroll)**Waga/Wymiary:-** Nie przekraczająca 5kg**System operacyjny:**Microsoft Windows 10/11 Pro 64 bit lub system operacyjny klasy PC, który spełnia następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:- Dostępne co najmniej dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika:1)Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,2)Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych- Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego- Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim- Możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą skrótów klawiaturowych lub GUI.- Wbudowana w system operacyjny minimum jedna przeglądarki Internetowa- Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych,- Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedżer plików.- Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim- Wbudowany system pomocy w języku polskim.- Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących).- Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego.- Możliwość dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer.- Możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej wersji o minimum 4 miesiące.- Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.- Możliwość dołączenia systemu do usługi katalogowej on-premise lub w chmurze.- Umożliwienie zablokowania urządzenia w ramach danego konta tylko do uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk".- Możliwość automatycznej synchronizacji plików i folderów roboczych znajdujących się na firmowym serwerze plików w centrum danych z prywatnym urządzeniem, bez konieczności łączenia się z siecią VPN z poziomu folderu użytkownika zlokalizowanego w centrum danych firmy.- Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.- Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe.- Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.- Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci.- Możliwość przywracania systemu operacyjnego do stanu początkowego z pozostawieniem plików użytkownika.- Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu)."- Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor."- Wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem pełnego interfejsu graficznego.- Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego.- Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.- Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.).- Możliwość zdefiniowania zarządzanych aplikacji w taki sposób aby automatycznie szyfrowały pliki na poziomie systemu plików. Blokowanie bezpośredniego kopiowania treści między aplikacjami zarządzanymi a niezarządzanymi.- Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskładnikowego oparty o certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne.- Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami.- Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modułu TPM- Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania dysku w usługach katalogowych.- Możliwość tworzenia wirtualnych kart inteligentnych.- Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot)- Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane przeglądarki filtr reputacyjny URL.- Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.- Mechanizmy logowania w oparciu o:1) Login i hasło,2) Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard),3) Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM),4) Certyfikat/Klucz i PIN5) Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne- Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5- Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrożeń na stacji roboczej.- Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach- Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń- Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń  |