Spis   zawartości

1. Opis  techniczny

2. Materiały   formalno  -  prawne

3. Obliczenia

4. Rysunki

\

# OŚWIADCZENIE O KOMPLETNOŚCI DOKUMENTACJI

Dotyczące projektu:  	Projekt budowlany przebudowy instalacji sanitarnych dla budynku biurowego.

Numery ewidencyjne działek,		 dz. nr 346/2

objętych opracowaniem:

Inwestor:    	 POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO w LUBANIU

Ul. Tadeusza Maderskiego 3

83-422 Nowy Barkoczyn

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

oświadczam, że projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:  	mgr inż. Dominika Hołdys - Magulska

upr. nr POM/0288/PBS/15

Sprawdzający:	mgr inż. Anna Kiełpińska

upr. nr POM/0043/POOS/09

##### INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa inwestycji: 		Projekt budowlany przebudowy instalacji sanitarnych dla budynku biurowego.

Adres inwestycji: 	                                               Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej  21

Numery ewidencyjne działek,          		dz. nr 346/2

objętych opracowaniem:

Inwestor :  	                                 POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO w LUBANIU

Ul. Tadeusza Maderskiego 3

83-422 Nowy Barkoczyn

Faza:	PROJEKT BUDOWLANY

Projektant:			        		mgr inż. Dominika Hołdys - Magulska

upr. nr POM/0288/PBS/15

ul. Gałczyńskiego 4

83-400 Kościerzyna

Grudzień 2020 r.

Część opisowa do informacji Bioz

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych

obiektów

- Montaż instalacji wody użytkowej zimnej i ciepłej,

- Montaż instalacji kanalizacji sanitarnej,

- Montaż przyborów sanitarnych i armatury czerpalnej,

- Płukanie i próbę ciśnieniową instalacji wodociągowej

- Wykonanie instalacji c.o.,

- Wykonanie izolacji przewodów,

- Przeprowadzenie prób szczelności instalacji.

Wykaz istniejących obiektów

Budynek jest obiektem projektowanym.

Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Brak elementów stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrożenie mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych.

- Prace instalacyjne przy wykonaniu instalacji,

- Prace na wysokości przy montażu instalacji,

- Prace montażowe urządzeń i przyborów sanitarnych,

- Upadki przy przenoszeniu materiałów i urządzeń,

- Urazy spowodowane nieuważnym użyciem sprzętu,

- Porażenie prądem.

Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót

szczególnie niebezpiecznych.

Podczas realizacji robót związanych z wykonaniem instalacji wod-kan, c.o. nie występują

roboty szczególnie niebezpieczne. Procedury określające zasady bezpiecznej pracy zawarte są

w przepisach eksploatacji i bezpiecznej pracy, które pracownicy mają obowiązek znać

stosować. Ich wiedza jest potwierdzona zaświadczeniami kwalifikacyjnymi. Ponadto każde

przedsiębiorstwo wykonawcze ma obowiązek posiadać i stosować instrukcje wykonywania

pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa.

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich

sąsiedztwie.

Należy zapewnić bezpieczną drogę i sprawną komunikację umożliwiająca szybką ewakuację

na wypadek pożaru czy awarii .

W razie wypadku wstrzymać roboty i natychmiast zgłosić wypadek do kierownika budowy.

Na budowie zapewnić punkt pierwszej pomocy oraz na tablicy informacyjnej wykazać

numery telefonów i adresów do Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej, Komisariatu

Policji winien być wywieszony na tablicy.

Miejsce pracy należy oznakować i zabezpieczyć przed osobami postronnymi i umieścić

napisy ostrzegawcze.

Pracowników wyposażyć w środki ochrony osobiste.

Całość robót wykonać z zachowaniem ostrożności i zgodnie z przepisami BHP i sztuką

budowlaną.

mgr inż. Dominika Hołdys-Magulska

upr. nr POM/0288/PBS/15

ul. Gałczyńskiego 4, 83-400 Kościerzyna