Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego DAG.261.27.2024

Świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu bieżącej konserwacji, przeglądów technicznych, napraw awaryjnych cyfrowej centrali telefonicznej typ: SLICAN MAC 6400 znajdującej się w obiekcie Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu – przez okres 
24 miesięcy.

- Opis przedmiotu zamówienia:

- Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na wykonywaniu bieżącej konserwacji, przeglądów technicznych, napraw awaryjnych centrali telefonicznej typ: SLICAN MAC 6400 znajdującej się w obiekcie Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii przy ul. Reymonta 8 w Opolu.

- Przez konserwację rozumie się przeglądy i czynności służące utrzymaniu urządzeń w dobrym stanie technicznym, zapewniającym stałą sprawność i funkcjonalność urządzeń.

- Przez naprawy awaryjne rozumie się usuwanie uszkodzonych podzespołów elektronicznych, elektrycznych i mechanicznych urządzeń.

- Przez przeglądy techniczne rozumie się obserwację wizualną urządzeń teletechnicznych.

- Zakres przedmiotowy usługi, o której mowa w ust. 1, obejmuje m.in.:

- administrowanie (nadzór, obsługa) cyfrową centralą telefoniczną Silican MAC6400 (Zamawiający wymaga załączenia kopii dokumentu potwierdzającego posiadanie certyfikatu autoryzowanego serwisu marki Slican do oferty),

- wykrywanie i usuwanie usterek programowych i sprzętowych oraz dokonywanie ewentualnych rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej,

- usuwanie usterek (awarii) sprzętowych i sygnalizowanie konieczności wymiany podzespołów,

- kreowanie nowych numerów telefonicznych wewnętrznych (wg numeracji operatora) i dokonywanie zmian w numerach – zgodnie z potrzebami Zamawiającego - na każde wezwanie Zamawiającego,

- zmiana lokalizacji urządzeń końcowych i numeracji we wszystkich pomieszczeniach Klinicznego Centrum,

- uaktywnienie gniazd sieci telefonicznej lub zmiana ich lokalizacji,

- okresowe przeglądy centrali telefonicznej i infrastruktury telekomunikacyjnej (min 2 x w miesiącu) oraz na każde uzasadnione zgłoszenie awarii sieci lub sprzętu telekomunikacyjnego,

- HOTLINE - telefoniczne wsparcie w dni robocze w godz. 700 do 1700,

- zdalną konfigurację i serwis centrali telefonicznej - do 8 godzin zegarowych w miesiącu,

- co najmniej 2 wizyty serwisowe / konserwacyjne na terenie Zamawiającego w tygodniu (wizyta potwierdzona u Zamawiającego wpisem do Arkusza ewidencji stanowiącego załącznik nr 1 do Umowy),

- sprawdzanie aparatów telefonicznych pod kątem sprawności technicznej – po każdym wezwaniu przez Zamawiającego. W przypadku możliwości naprawy: usunięcie usterki – na zasadach określonych niniejszą umową, a w przypadku braku możliwości naprawy: wydanie opinii technicznej w przedmiotowym zakresie,

- naprawa urządzeń końcowych (telefony przewodowe, bezprzewodowe, FAXy, urządzenia VoIP), pracujących na całym obszarze Klinicznego Centrum,

- zarządzanie telefonami systemowymi oraz urządzeniami VoIP,

- koordynację i doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów funkcjonowania systemu łączności i zakupu urządzeń,

- opiekę gwarancyjną i pogwarancyjną nad sprzętem telekomunikacyjnym,

- reprezentowanie Zamawiającego i koordynację procesu usunięcia awarii występujących po stronie operatorów,

- nadzór linii miejskich ISDN, GSM, VoIP pod kątem ich prawidłowego funkcjonowania,

- zmianę nazw abonentów wew. przekierowania na inny numer w razie potrzeby,

- tworzenie grup dzwoniących wg zaleceń Zamawiającego,

- wykonywanie rozliczeń miesięcznych kosztów (bilingów) abonentów wew. posiadających możliwość realizowania połączeń wychodzących w formie elektronicznej i przekazanie ich osobie wskazanej przez Zamawiającego,

- niezwłoczne wykonywanie zestawień połączeń poszczególnych numerów w przypadku zaistnienia nagłej konieczności ustalenia danych numerów przychodzących lub wychodzących,

- modyfikacja i zarządzanie automatyczną Infolinią głosową,

- aktualizację danych taryfowych i uprawnień – wg potrzeb Zamawiającego,

- bieżący serwis instalacji telefonicznej, naprawy oraz położenie nowych przewodów (w razie potrzeb),

- przekrosowywanie istniejącej instalacji telefonicznej, dostosowane do zapotrzebowania Zamawiającego,

- pomoc techniczna, wsparcie techniczne w kontakcie z podmiotami zewnętrznymi.

Ponadto:

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania bieżących konserwacji i przeglądów centrali telefonicznej bez wezwania ze strony Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do usuwania na bieżąco usterek i innych nieprawidłowości 
w działaniu centrali telefonicznej od poniedziałku do piątku w godzinach 800 do 1600, 
a w przypadkach awarii po wcześniejszym zgłoszeniu.

- Wykonawca zobowiązuje się do usuwania awarii w ramach zapłaty za usługę stanowiąca przedmiot niniejszej umowy, w przypadku gdy:

- usunięcie tych awarii nie jest objęte gwarancją lub konserwacją i

- nie jest konieczne usunięcie ich przez wyspecjalizowany serwis producenta.

- W przypadku, gdy do usunięcia awarii konieczna będzie wymiana uszkodzonego elementu lub podzespołu, Wykonawca na żądanie Zamawiającego może dostarczyć element lub podzespół na wymianę, na podstawie odrębnego zlecenia udzielonego przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zgłaszania Zamawiającemu konieczności wykonania prac przekraczających zakres konserwacji, w tym również awarii.

- Wykonawca zobowiązuje się przystąpić niezwłocznie – nie później jednak niż w czasie określonym w ust. 9 i ust. 10 - do naprawy uszkodzeń centrali, a w przypadku uszkodzenia wymagającego naprawy u producenta lub zakupu nowego naprawa winna być wykonana 
w terminie możliwie najkrótszym uzgodnionym z Zamawiającym.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac, o których mowa w ust. 5, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym – na podstawie odrębnego zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad tajemnicy służbowej odnośnie prac będących przedmiotem umowy oraz informacji powziętych w trakcie realizacji umowy, które mogą mieć wpływ na stan bezpieczeństwa Zamawiającego.

- Wykonawca wspólnie z Zamawiającym ustalają czasookresy reakcji na zgłoszone awarie lub problemy techniczne, rozróżniając typy możliwych nieprawidłowości w działaniu sieci teletechnicznej Zamawiającego:

- Awaria pilna – czas reakcji wynosi 24h:

Przez awarię „pilną” rozumie się usterkę powodującą brak możliwości wykonywania połączeń wychodzących lub odbierania połączeń przychodzących na głównych numerach telefonicznych Zamawiającego,

- Awaria krytyczna – czas reakcji wynosi 1h

Przez awarię „krytyczną” rozumie się: usterkę linii miejskiej (jeśli problem leży po stronie operatora telekomunikacyjnego - niezwłoczne zgłoszenie i koordynacja w celu jak najszybszego rozwiązania problemu), usterkę istotnych telefonów wewnętrznych Zamawiającego (Punkt Informacyjny, Izba Przyjęć, Sekretariat Dyrektora), usunięcie problemu zgłaszanego przez centralę telefoniczną w postaci komunikatów systemowych.

- Awaria standardowa – czas reakcji wynosi 48h:

Przez awarię „standardową” rozumie się pozostałe problemy techniczne m.in. awarię pozostałych telefonów wewnętrznych.

Czas reakcji jest to czas liczony od momentu zgłoszenia problemu przez osoby uprawnione przez Zamawiającego do wykonania pierwszych czynności diagnostyczno- naprawczych za pomocą zdalnego dostępu lub osobiste wizyty serwisu Wykonawcy.

- Strony ustalają następujące czasookresy usunięcia problemów dla następujących typów awarii:

- Krytycznych w godzinach:

- 700 do 1600 dnia roboczego – 6h,

- w pozostałych godzinach dni roboczych – 8 h,

- w dni wolne od pracy i Święta – 24 h,

- Pilnych w godzinach:

- 700 do 1600 dnia roboczego – 12 h,

- w pozostałych godzinach dni roboczych – 24 h,

- w dni wolne od pracy i Święta – 48 h,

- Standardowych w godzinach:

- 700 do 1600 dnia roboczego – 24h,

- W pozostałych godzinach dni roboczych – 48h,

- W dni wolne od pracy i święta – 72h,

o ile problem nie leży po stronie operatora zewnętrznego.

- W przypadku wystąpienia awarii i niedostępności niezbędnych części zamiennych, ostateczna wymiana uszkodzonych części nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego, chyba że nie posiada jej producent.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia dostępu serwisu do pomieszczeń, w których występują sygnalizowane awarie lub przebiega sieć teletechniczna, a w szczególności do pomieszczenia serwerowni, będącej miejscem instalacji centrali telefonicznej i przełącznicy głównej.

II.	Koszty realizacji/świadczenia usługi miesięcznie:

netto: ………………………………..…………………………………………………...........

brutto:………………………………………………………………………………………….

słownie złotych brutto:………………………………………….……………..………………

…………………………………………………………………………………………………

- Łączne koszty świadczenia wykonania usługi w okresie 24 miesięcy:

netto: ………………………………..…………………………………………………...........

brutto:………………………………………………………………………………………….

słownie złotych brutto:………………………………………….……………..………………

…………………………………………………………………………………………………

Powyższa wartość uwzględnia wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia oraz dojazdy do siedziby Zamawiającego.

- Należności za usługi świadczone w ramach przedmiotu zamówienia regulowane będą miesięcznie (za dany miesiąc kalendarzowy) w formie przelewu na konto Wykonawcy
 – w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury.