**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane i usługi towarzyszące

prowadzonym w trybie podstawowym z przeprowadzeniem negocjacji

(art. 275 ust. 3 ustawy Pzp)

na

**Wykonanie robót budowlanych w zakresie dostosowania do** **wymogów ochrony przeciwpożarowej wybranych elementów i instalacji**

**oraz wykonywanie usług konserwacji urządzeń i systemów przeciwpożarowych zainstalowanych w Gmachu Chemii Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Noakowskiego 3**

**Nr postępowania WCh.261.06.2023**

**Integralną częścią niniejszego Specyfikacji warunków zamówienia są:**

Załącznik nr 1: Formularz oferty;

Załącznik nr 2: Oświadczenie o aktualności informacji danych zawartych ofercie wstępnej;

Załącznik nr 3: Wykaz robót;

Załącznik nr 4: Wykaz osób;

Załącznik nr 5: Projektowane postanowienia umowy;

Załącznik nr 6: Opis zamówienia – dokumentacja projektowa.

 Zatwierdzam

Podpis w oryginale

 Dziekan

Wydziału Chemicznego

(-) prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek

Warszawa, dnia 28.09.2023

Niniejsza Specyfikacja warunków zamówienia zwana jest w dalszej treści „Specyfikacją” lub „SWZ”.

Zamawiający oczekuje, że przed przystąpieniem do negocjacji każdy z Wykonawców dokładnie zapozna się z niniejszą Specyfikacją oraz kompletem materiałów przekazanych w celu opracowania oferty.

1. **Nazwa i dane Zamawiającego:**

**Politechnika Warszawska**

adres: 00-661 Warszawa, Plac Politechniki 1

NIP: 525-000-58-34; REGON: 000001554

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/815529>

e-mail: zamowienia.wch@pw.edu.pl, tel. 222347101.

Godziny urzędowania: 8.00-16.00 (czasu urzędowego obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej) w dni robocze (dni robocze – to dni inne niż dni ustawowo wolne od pracy oraz dni ustanowione przez Zamawiającego jako dni wolne od pracy).

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: **WCh.261.06.2023.** Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszelkich kontaktach z Zamawiającym.

1. **Tryb postępowania:**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1605), zwanej dalej „ustawą Pzp”. W zakresie nieuregulowanym niniejszym SWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.

1. **Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji:**

Niniejsza SWZ jest wynikiem przeprowadzonych negocjacji w jedynym Wykonawcą, który złożył ofertę wstępną w przedmiotowym postępowaniu. Niniejsza SWZ i opracowana przez Wykonawcę Oferta nie podlega dalszym negocjacjom.

1. **Opis zamówienia:**
	1. Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie dostosowania do wymogów ochrony przeciwpożarowej wybranych elementów i instalacji oraz wykonywanie usług konserwacji urządzeń i systemów przeciwpożarowych zainstalowanych w Gmachu Chemii Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Noakowskiego 3 oraz wykonywania usług konserwacji urządzeń i systemów przeciwpożarowych zainstalowanych w Gmachu Chemii Politechniki Warszawskiej.

**Wspólny Słownik Zamówień CPV:**

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45214410-7 Roboty budowlane z zakresie politechnik

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

45410000-4 Tynkowanie i kładzenie okładzin ściennych

75251110-4 Usługi ochrony przeciwpożarowej

* 1. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:
	2. wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji klap przeciwpożarowych oraz włączenie ich do istniejącego systemu przeciwpożarowego;
	3. wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany drzwi na drzwi przeciwpożarowe, w tym drzwi na chwytaku elektromagnetycznym wraz z włączeniem do istniejącego systemu przeciwpożarowego oraz dostosowanie istniejących drzwi przeciwpożarowych do spełnienia wymogu dymoszczelności;
	4. budowa ścian o wymaganej klasie odporności ogniowej lub dostosowanie istniejących ścian do wymaganej klasy odporności ogniowej;
	5. wykonanie przebudowy szatni i przygotowanie instalacji przeciwpożarowej do instalacji kurtyn/żaluzji przeciwpożarowych wraz z budową ścian i montażem drzwi o odpowiedniej klasie odporności ogniowej;
	6. wykonywanie usługi przeglądów i konserwacji urządzeń i systemów przeciwpożarowych;

w oparciu o dokumentację projektową architektoniczno-budowlaną w zakresie wydzielenia strefy pożarowej w podpiwniczeniu Gmachu Chemii Politechniki Warszawskiej, Ekspertyzę techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej przedmiotowego budynku oraz zapisy niniejszej SWZ.

* 1. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia (OPZ):

Zamawiający informuje, iż roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia dotyczą kolejnego etapu dostosowania budynku – Gmachu Chemii Politechniki Warszawskiej – do wymogów ochrony przeciwpożarowej. Zadanie dotyczy realizacji robót, których wykonanie okazało się niezbędne po zakończeniu realizacji robót objętych wcześniej realizowanym zamówieniem. W trakcie wykonywanych robót rozbiórkowych ścian, ścian konstrukcyjnych, działowych i stropów w i nad podpiwniczeniem gmachu inwentaryzowane były otwory transferowe i kanały, które nie były możliwe do zinwentaryzowania na etapie opracowywanej wówczas dokumentacji projektowej. Zamawiający z najwyższą starannością i w ścisłej współpracy z ówczesnym wykonawcą dokonywał starań aby doprojektowywać i dokonywać zmian na etapie budowlanym, jednak ich zakres przekroczył możliwości finansowe i formalne. W ramach opisanych wyżej wykonywanych robotach budowlanych została zbudowana instalacja SSP oparta na centrali POLON6000 oraz instalacja DSO oświetlenia awaryjnego w podpiwniczeniu Gmachu Chemii. Zakres zamówienia obejmuje roboty wymagające ingerencji w istniejący system SSP dlatego zgodnie z dokonanymi na etapie negocjacji uzgodnieniami określono następujący szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:

* + - 1. zainstalowanie 12 klap przeciwpożarowych prostokątnych w podpiwniczeniu budynku i włączenie ich do istniejącego systemu przeciwpożarowego do istniejących modułów EKS-4001, wraz z przeprogramowaniem systemu zgodnie z dokumentacją projektową i wytycznymi lokalizacyjnymi Zamawiającego (określenie nazewnictwa elementów ppoż. w centrali zgodnie z aktualnym nazewnictwem pomieszczeń); wykaz klap pożarowych oraz istniejących modułów i założenie wykonawcze określone jest w Tabeli nr 1 niniejszego punktu SWZ, poz. 1, 11, 13, 15-16, 18, 19, 20, 25, 28, 29, 30, 32; wbudowanie klap ppoż. wymaga wykonania robót instalacyjnych z zakresie instalacji centralnego ogrzewania, które przechodzą przez część kanałów; w tym zakresie konieczne jest przesunięcie części instalacji i zaworów odcinających w taki sposób aby było możliwe odpowiednie zamurowanie części otworów do klasy REI120 i wówczas wbudowanie konkretnej klapy pożarowej; Zamawiający zaznacza, iż w Tabeli nr 1 wskazane są dane faktyczne uzgodnione na etapie negocjacji i przeprowadzonej inwentaryzacji, które będą wykonane odmiennie od dokumentacji (różnice w zwymiarowaniu klap) z uwagi na już wykonane inne prace od momentu zakończenia robót głównych;
			2. montaż 2 klap przeciwpożarowych prostokątnych wraz modułami sterującymi włączenie ich do istniejącego systemu przeciwpożarowego w klatkach schodowych K2 i K3 (na parterze budynku) w nawiewach transferowych korytarzy i pomieszczeń na parterze gmachu; wykaz klap pożarowych wraz z określeniem wymaganych modułów i założenie wykonawcze określone jest w Tabeli nr 1 niniejszego punktu SWZ, poz. 35 i 35;
			3. demontaż i utylizacja istniejących okien (2 naświetla) przy schodach zejść do piwnicy w klatkach K2 i K3 oraz ich zamurowanie i obróbka obostronna do uzyskania klasy odporności ogniowej REI120,; wymiary otworów w glifach 3200 x 550 mm;
			4. wymiana na parterze obiektu istniejących bezklasowych drzwi przeszklonych (2 kpl.) na profilu aluminiowym w obrębie klatek schodowych K2 i K3 na drzwi przeciwpożarowe klasy EI30s (wg dokumentacji i wykazu określonego w Tabeli nr 2 niniejszego punktu SWZ) wraz z dostosowaniem istniejących ścianek do odporności ogniowej EI60; Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę dokumentów producenta potwierdzających klasę wmontowanych drzwi ppoż. oraz oświadczenia kierownika budowy potwierdzającego zgodności wykonanych robót dostosowawczych (ściana bezklasowa do EI60) do wymogów przepisów ochrony przeciwpożarowych wraz ze złożeniem dokumentów potwierdzających , iż osoby wykonujące ww. prace mają stosowne przeszkolenie producenta danego systemu;
			5. wymiana istniejących drzwi bezklasowych na drzwi EI30s (2 szt.) do pomieszczeń gospodarczych nr 24 w klatce K2 i nr 27 w klatce K3;
			6. wykonanie przebudowy szatni w klatce schodowej K2 wraz z montażem drzwi EI30s i przystosowaniem do montażu kurtyny przeciwpożarowej z możliwością wpięcia kurtyny do systemu przeciwpożarowego (wg dokumentacji / na wzór szatni w klatce schodowej K3 – odbicie lustrzane – rysunki projektowe szatni K3 dołączone do dokumentacji projektowej); w niniejszym zakresie Zamawiający wymaga także przygotowania instalacji umożliwiającej wpięcie kurtyny przeciwpożarowej do systemu przeciwpożarowego w istniejącej szatni w klatce schodowej K3; moduły obsługujące kurtyny będą tymi samymi modułami, które Wykonawca zastosuje do obsługi przeciwpożarowych klap transferowych z pkt. 2;
			7. montaż przy istniejących drzwiach przeciwpożarowych EI60 (3 szt.) w klatkach schodowych K1, K2 i K2 – zejścia do piwnicy oraz EI30 (1 szt.) w klatce schodowej K3 – szatnia (wg Tabeli 2) listew opadających, tak aby drzwi uzyskały dymoszczelność (zgodnie z Ekspertyzą ppoż. drzwi pozostają w obecnej klasie pożarowej EI); Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedłożył Zamawiającemu oświadczenie wykonawcy/producenta, poświadczone przez kierownika budowy, potwierdzające prawidłowość wykonanego montażu listew;
			8. montaż przy istniejących drzwiach przeciwpożarowych przeszklonych EI60 (2 kpl.) w klatce K1 (wg Tabeli 2) listew opadających, tak aby drzwi uzyskały dymoszczelność (zgodnie z Ekspertyzą ppoż. drzwi pozostają w obecnej klasie pożarowej EI); Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedłożył Zamawiającemu oświadczenie wykonawcy/producenta, poświadczone przez kierownika budowy, potwierdzające prawidłowość wykonanego montażu listew;
			9. montaż przy istniejących drzwiach przeszklonych bezklasowych (2 kpl.) w korytarzach 8‑9/10-13/Przejście 2 i 33-40/41-47/Przejście 5 (wg Tabeli 2) listew opadających oraz uszczelek dymoszczelnych, tak aby drzwi uzyskały dymoszczelność (zgodnie z Ekspertyzą ppoż. drzwi pozostają bezklasowe); Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedłożył Zamawiającemu oświadczenie wykonawcy/producenta, poświadczone przez kierownika budowy, potwierdzające prawidłowość wykonanego montażu uszczelek i listew; przy drzwiach w korytarzu 8-9/10-13/Przejście 2 montaż chwytaka elektromagnetycznego, z włączeniem go do systemu przeciwpożarowego wraz z budową linii zasilającej i dozorowej ppoż. dla poziomu parteru z modułem EKS serii 6000; trasa instalacji zaprojektowana w istniejących korytach instalacyjnych ppoż. w podpiwniczeniu budynku;
			10. demontaż istniejących drzwi ppoż. EI60 (2 szt.) w terenowych czerpniach powietrza i ich ponowny montaż wewnątrz czerpni (ciąg powietrza w przypadku zwolnienia z chwytaka domyka drzwi) wraz z przełożeniem chwytaka ściennego i przebudowa instalacji ppoż. dozorującej/sterującej;
			11. udzielenie gwarancji na funkcjonowanie istniejącego systemu przeciwpożarowego SSP do dnia 28.09.2024 r dla wszystkich jego elementów i funkcjonowania bez względu na datę produkcji moment wbudowania w system;
			12. udzielenie gwarancji na urządzenia wbudowane w system SSP na okres 5 lat od daty produkcji niezależnie od momentu ich wbudowania i niezależnie od okresu gwarancji udzielonego przez dotychczasowego Wykonawcę;
			13. udzielenie 3 letniej gwarancji na wykonane roboty w zakresie przebudowy systemu SSP przewidzianego w niniejszym zamówieniu;
			14. udzielenie 5 letniej gwarancji na wykonane roboty budowlane w zakresie architektonicznego wydzielenia przeciwpożarowego przewidzianego w niniejszym zamówieniu;
			15. opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w formie inwentaryzacji powykonawczej w oparciu o dokumentację projektową i faktycznie wykonane roboty, wraz z rzutami piwnicy i parteru Gmachu Chemii, z naniesionymi wydzieleniami przeciwpożarowymi, drzwiami przeciwpożarowymi, klapami pożarowymi oraz czujkami i modułami SSP wraz z ich opisami zgodnymi ze stanem faktycznym zaprogramowanym w systemie przeciwpożarowym; dokumentacja wykonana na dzień odbiorów robót i uzgodniona przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń ppoż. w zakresie realizacji zadań określonych w pkt. 1‑10 powyżej;
			16. wykonywanie usług sukcesywnych przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych urządzeń oraz systemów przeciwpożarowych (SSP i DSO wraz z centralą, oświetlenie awaryjne wraz z centralą, urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych, przeciwpożarowe klapy odcinające, kurtyny dymowe, drzwi i inne zamknięcia przeciwpożarowe wyposażone w system sterowania), pozostałe drzwi ppoż. wbudowane w obiekt - w okresie 4 lat od dnia 01.01.2024 do dnia 31.12.2027 roku; szczegółowy zakres i harmonogram przedstawiony jest w Tabeli nr 3 niniejszego punktu SWZ.

**Tabela nr 1: Wykaz klap ppoż. istniejących i przeznaczonych do montażu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr klapy obecny | Nr klapy docelowy | Rodzaj klapy | Rozmiar [mm] | Stan | Lp.klap do montażu | Nr modułu [istniejący opis] | Uwagi / dodatkowe informacje |
| 1 | -1/1 | prostokątna | 350/700 | do montażu | 1 |  | kanał korytarz 8-20 |
| 2 | -1/2 | prostokątna | 550/550 | istniejąca |  | 1/114 | kanał korytarz 8-20 |
| 3 | -1/3 | okrągła | 200 | istniejąca |  | 1/39 | nawiew do pom. NW3 |
| 4 | -1/4 | prostokątna | 400/315 | istniejąca |  | 1/43 | kanał czerpnylab. 25 |
| 5 | -1/5 | okrągła | 250 | istniejąca |  | 1/42 | wyrzut na dachlab. 25 |
| 6 | -1/6 | okrągła | 250 | istniejąca |  | 1/42 | wyciąg lab. 25 |
| 7 | -1/7 | prostokątna | 500/250 | istniejąca |  | 1/42 | nawiew lab. 25 |
| 8 | -1/8 | okrągła | 200 | istniejąca |  | 1/44 | wywiew z pom. NW3 |
| 9 | -1/9 | okrągła | 500 | istniejąca |  | 1/48 | nawiew do pom. sprężarek |
| 10 | 1-1/0 | okrągła | 315 | istniejąca |  | 1/47 | wyciąg z pom. sprężarek |
| 11 | -1/11 | prostokątna | 1300/500 | do montażu | 2 |  | przy kablowni |
| 12 | -1/12 | prostokątna | 800/400 | istniejąca |  | 1/27 | węzeł cieplny |
| 13 | -1/13 | prostokątna | 500/500 | do montażu | 3 |  | kanał korytarz 30-42 |
| 14 | -1/14 | prostokątna | 500/500 | istniejąca |  | 1/56 | kanał korytarz 30-42 |
| 15 | -1/15 | prostokątna | zmiana | do montażu | 4 |  | montaż jednej klapy 500/700 |
| 16 | prostokątna | zmiana |
| 17 | -1/16 | prostokątna | 950/850 | istniejąca |  | 1/69 | kanał z czerpni terenowej |
| 18 | -1/17 | prostokątna | 700/600 | do montażu | 5 |  | kanał korytarz 30-42 |
| 19 | -1/18 | prostokątna | 500/800 | do montażu | 6 |  | kanał korytarz 30-42 |
| 20 | -1/19 | prostokątna | 500/700 | do montażu | 7 |  | kanał korytarz 30-42 |
| 21 | -1/20 | prostokątna | 350/660 | istniejąca |  | 1/72 | kanał korytarz 30-42 |
| 22 | 21 | prostokątna | 315/315 | istniejąca |  | 1/75 | kanał korytarz 43-47 |
| 23 |  | prostokątna | likwidacja | zamurowana |  | brak | brak kanału, otwór zamurowany |
| 24 | 22 | prostokątna | 700/350 | istniejąca |  | brak | kanał czerpny Klatka K1 front budynku /nie podłączona, wymagany montaż modułu EKS4001 |
| 25 | 23 | prostokątna | 600/500 | do montażu | 8 |  | kanał korytarz 8-20 |
| 26 | 24 | prostokątna | 250/350 | istniejąca |  | 1/105 | kanał korytarz 8-20 |
| 27 | 25 | prostokątna | 500/550 | istniejąca |  | 1/106 | kanał korytarz 8-20 |
| 28 | 26 | prostokątna | 600/600 | do montażu | 9 |  | kanał korytarz 8-20 |
| 29 | 27 | prostokątna | 600/600 | do montażu | 10 |  | kanał korytarz 8-20 |
| 30 | 28 | prostokątna | 600/600 | do montażu | 11 |  | kanał korytarz 8-20 |
| 31 | 29 | prostokątna | 900/980 | istniejąca |  | 1/110 | kanał z czerpni terenowej |
| 32 | 30 | prostokątna | 500/700 | do montażu | 12 |  | kanał korytarz 8-20 |
| 33 | 31 | prostokątna | 440/550 | istniejąca |  | 1/112 | kanał korytarz 8-20 |
| 34 | P1 | prostokątna | 700/700 | do montażu | 13 |  | otwór transferowy Przejście 3wymagany montaż modułu EKS6022 (nowa pętla w systemie) |
| 35 | P2 | prostokątna | 700/700 | do montażu | 14 |  | otwór transferowy Przejście 4wymagany montaż modułu EKS6022(nowa pętla w systemie) |

**Tabela nr 2: Wykaz drzwi ppoż. do montażu lub dostosowania oraz wydzieleń ppoż. architektonicznych dla zamówienia podstawowego**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj wydzielenia / drzwi | Rozmiar [mm] / opis | Uwagi |
| 1 | demontaż okna / zamurowanie okna  | 3200 / 550 | Klatka K2 Piwnica 1(zejście do piwnicy)pkt 3.3 SWZ (OPZ)  |
| 2 | ściana klatki schodowej  | 6200 / 3500 | Klatka K2 / korytarz 19-20pkt 3.4 SWZ (OPZ) |
| drzwi w konstrukcji aluminiowejppoż. EI30s | 1000 (prawe)+500 / 2100kolor RAL 9016szklenie przezierne w skrzydłachkontrola dostępu, klamka/gałka |
| 2 | wymiana dzrzwi na drzwi ppoż. EI30s | 900 / 2000 do spr. | Klatka K2Pom. 23pkt 3.5 SWZ (OPZ) |
| 3 | zabudowa lady szatni  | 4500 / 1000 | Klatka K2Przebudowa szatnipkt 3.6 SWZ (OPZ) |
| drzwi EI30s | 1000 / 2000 |
| podłoga niepalna | 35 m2gres szary |
| konstrukcja nad blatem z nadprożem | 4500 / 400przygotowanie pod montaż kurtyny ppoż. |
| 4 | zamurowanie okna  | 3200 / 550 | Klatka K3 Piwnica 4(zejście do piwnicy)pkt 3.3 SWZ (OPZ)  |
| 5 | ściana klatki schodowej  | 3500 / 3000 | Klatka K3 / korytarz 30-32pkt 3.5 SWZ (OPZ) |
| drzwi w konstrukcji aluminiowejppoż. EI30s | 1000 (lewe)+500 / 2100kolor RAL 9016szklenie przezierne w skrzydłachkontrola dostępu, klamka/gałka |
| 6 | wymiana drzwi na drzwi ppoż. EI30s | 1000 / 2000 | Klatka K3 Pom. 28pkt 3.5 SWZ (OPZ) |
| 7 | montaż listwy opadającej do drzwi ppoż. EI60 | 900 / 2000 | Klatka K2 Piwnica 1 (zejście do piwnicy)pkt 3.7 SWZ (OPZ) |
| 8 | montaż listwy opadającej do drzwi ppoż. EI60 | 900 / 2000 | Klatka K3 Piwnica 4(zejście do piwnicy)pkt 3.7 SWZ (OPZ) |
| 9 | montaż listwy opadającej do drzwi ppoż. EI30 | 1000 / 2000 | Klatka K3 Szatniapkt 3.7 SWZ (OPZ) |
| 10 | drzwi ppoż. EI60 | 900 / 2000 | Klatka K1 Piwnica K1 (zejście do piwnicy)pkt 3.7 SWZ (OPZ) |
| 11 | montaż listwy opadającej do drzwi ppoż. EI60 | 2 szt. 900+500 / 2100 | Klatka K1, Przejście 1 i 6pkt 3.8 SWZ (OPZ) |
| 12 | montaż uszczelki, listwy opadającej i trzymacza do drzwi aluminiowych | 1200 / 2100na trzymaczu | Korytarz 8-9 / 10-13Przejście 2pkt 3.9 SWZ (OPZ) |
| 13 | montaż uszczelki, listwy opadającej do drzwi w konstrukcji aluminiowej | konstrukcja 2950 / 4000drzwi 950+350 / 2000 | Korytarz 33-40 / 41-47Przejście 5pkt 3.9 SWZ (OPZ) |
| 14 | drzwi ppoż. EI60 | 2 szt. 900 / 1600 | czerpnie powietrza w piwnicypkt 3.10 SWZ (OPZ) |

**Tabela nr 3: Zakres i harmonogram wykonywania przeglądów i konserwacji systemów przeciwpożarowych**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Okresowe kontrole systemów bezpieczeństwa pożarowego | Rodzaj elementu | Ilość elementóww systemie | Częstotliwośćwykonywania czynności |
| 1 | System Sygnalizacji Pożaru:* sprawdzenie zapisów w książce pracy oraz podjęcie niezbędnych działań, w celu zapewnienia prawidłowej pracy instalacji;
* sprawdzenie monitoringu uszkodzeń centrali;
* sprawdzenie sterowań centrali do aktywowania wszelkich trzymaków i zwalniaczy drzwi pożarowych;
* sprawdzenie sterowań centrali do aktywowania poprawności działania klap pożarowych;
* sprawdzenie zadziałanie każdego łącza do zdalnego centrum stałego monitoringu pożarowego;
* przeprowadzenie wszystkich kontroli oraz prób zalecanych przez producenta;
* sprawdzenie działania, co najmniej jednej czujki pożarowej lub jednego ręcznego ostrzegacza pożarowego w każdej strefie pożarowej w celu \
* sprawdzenia prawidłowego odbierania i wyświetla określone sygnały przez centrale pożarową, emisję alarm akustycznego oraz uruchomienie innych urządzeń ostrzegawczych oraz pomocniczych.
 | Centrala systemu sygnalizacji pożarowej POLON-ALFA 6000  | 1 | 4 razy w roku |
| Pojemnik akumulatorówPOLON-ALFA | 1 |
| Akumulatory 90Ah/12VZEUS ZS-90 | 2 |
| Optyczna czujka dymu POLON-ALFADOR-4046 | 116 |
| Czujka dymu i płomienia POLON-ALFADOR-4046 | 11 |
| Gniazdo czujki POLON-ALFAG-40 | 127 |
| Ręczny Ostrzegacz PożarowyPOLON-ALFAROP-4001M | 12 |
| Element kontrolno-sterującyPOLON-ALFAEKS-4001 | 20 |
| Element kontrolno-sterujący POLON-ALFAEKS-6022 | 11 |
| Zasilacz systemów przeciwpożarowychMARAWEXZSP 135-DR-5A-1 | 5 |
| Akumulator 18 Ah/12VFENIX FX-18 | 10 |
| Centrala zamknięć przeciwpożarowych D+H BAZ 04-N-UT | 1 |
| Trzymacz drzwiowy D+H EM-850N | 2 |
| Akumulator 7Ah/12VFENIX FX-7 | 2 |
| Puszka instalacyjna przeciwpożarowa PULSAR AWOZ-125S | 32 |
| 2 | Dźwiękowy System Ostrzegawczy:* przeprowadzenie próby sygnału dźwiękowego w trybie alarmowym przez operatora lub automatycznie po otrzymaniu sygnału z centrali sygnalizacji pożaru;
* sprawdzenie czy operator systemu otrzymuje prawidłowe wskazania działania części systemu ostrzegawczego w krytyczne ścieżce sygnału;
* sprawdzenie czy system jest w stanie przeprowadzić rozgłoszenie komunikatów słownych w jednej strefie pożarowe;
* sprawdzenie łącza komunikacyjnego pomiędzy systemem sygnalizacji pożaru a dźwiękowym systemem ostrzegawczym jest zgłaszane jako błąd;
* sprawdzenie źródeł zasilania awaryjnego urządzeń, czas ładowania akumulatorów,
* przeprowadzenie czyszczenia wzmacniaczy mocy oraz filtrów wentylatorowych w szafach typu RACK;
* skontrolowanie stanu baterii na płycie głównej sterownika sieciowego;
* sprawdzenie poziomu zrozumiałości sygnałów ostrzegawczych oraz wykonanie pomiarów szumów otoczenia.
 | Centrala DSO MultivesABT-CU-11LCD | 1 | 2 razy w roku |
| Wzmacniacz mocyABT-PA8080B | 1 |
| Menadżer zasilaniaABT-PSM48 | 1 |
| Akumulator AFT-55-12 | 4 |
| Głośnik ABT-W6 | 34 |
| Panel mikrofonu strażakaABT-DFMS | 1 |
| 3 | Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne:* przegląd centrali;
* przegląd opraw oświetlenia pod kątem uszkodzeń mechanicznych;
* sprawdzenie czy oświetlenie pojawi się w 2 s po zaniku oświetlenia elektrycznego;
* sprawdzenie natężenia oświetlenia ewakuacyjnego;
* sprawdzenie działania akumulatorów w oprawach czy czas działania będzie dłuży niż 1 godzina.
 | Centrala AwexRUBIC UNA | 1 | 1 raz w roku |
| Oprawy oświetlenia awaryjnego typu Awex AXN i ewakuacyjnego typu EXIT M i INFINITY II AC | 104 |
| 4 | Poprawność pracy klap pożarowych:* sprawdzenie klap pożarowy pod kątem uszkodzeń mechanicznych;
* sprawdzenie poprawności otwierania klap pożarowych;
* sprawdzenie sterowań klap pożarowych z systemu sygnalizacji pożaru.
 | Frapol | 47(18+1+12+2+14) | 1 raz w roku |
| 5 | Drzwi pożarowe:* sprawdzenie drzwi pożarowych pod kątem uszkodzeń mechanicznych (uszczelki itp.);
* sprawdzenie działania samozamykaczy;
* umieszczenie na drzwiach informacji o przeprowadzonym przeglądzie i dacie kolejnego przeglądu.
 | Assa Abloy Mercor doors EI30 / EI30s / EI60 / EI60s / | 27w tym 2 na trzymaczach | 1 raz w roku |
| Konstrukcje aluminiowe z drzwiami ppoż. EI60s | 3 w tym dwa skrzydła konstrukcji w K1 na trzymaczach |
| Drzwi z profili aluminiowych ppoż. EI30s / EI60s | 3 |
| Konstrukcja aluminiowa z drzwiami dymoszczelna | 1 |
| Drzwi z profili aluminiowych dymoszczelne | 1(na trzymaczu) |

* 1. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt. 8 niniejszego rozdziału SWZ, na podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych:

wykonanie wydzielenia przeciwpożarowego pomieszczenia technicznego urządzeń przeciwpożarowych w zakresie budowy ścianek REI120 pełnej wysokości z drzwiami przeszklonymi klasy EI60s; wykonanie systemowych ścian działowych na profilu aluminiowym (atest, świadectwo dopuszczenia itp.; wykonanie przez pracowników przeszkolonych przez producenta systemu);

wykonanie i montaż kurtyn/żaluzji (2 kpl.) wraz z wpięciem do systemu ppoż. – systemowa brama kurtynowa z siłownikiem elektrycznym 230V EI30s, montaż w istniejącej konstrukcji szatni (K3) oraz w analogicznej konstrukcji drugiej szatni (K2); zasilanie podłączone zza PWP, z rozdzielni SZR w rozdzielni głównej budynku, włączenie do systemu SSP, uruchomienie sygnałem za pomocą modułu EKS 6022, moduł obsługujący klapy ppoż. transferowe 700x700 w obrębie tych samych przestrzeni parteru klatek schodowych

Elementy bramy:

- Płaszcz bramy

- Zespół prowadnic

- Obudowa wału

- Listwa balastowa

- Silnik rurowy

Płaszcz bramy wykonany z tkaniny przeciwpożarowej nawinięty na wał nawojowy i utrzymywany w pozycji otwartej. Sterowanie bramą za pomocą napędu elektrycznego.

wykonanie konstrukcji przeciwpożarowej aluminiowej dymoszczelnej wraz z drzwiami klasy EI60s (dla całej konstrukcji) w klatce schodowej K1 na parterze gmachu (wg dokumentacji, rysunku technicznego i Tabeli 4); skrzydła drzwi w pozycji stale otwartej na chwytakach elektromagnetycznych, z włączeniem do systemu przeciwpożarowego wraz z budową linii zasilającej i dozorowej ppoż. dla poziomu parteru z modułami EKS serii 6022; trasa instalacji zaprojektowana w istniejących korytach instalacyjnych ppoż. w podpiwniczeniu budynku;

wykonanie instalacji i włączenie do systemu przeciwpożarowego dwóch istniejących wind wraz z montażem nowych modułów kontrolno-sterujących – wykonanie instalacji (okablowania) z centrali SSP przez piwnice i szyb dźwigowy do maszynowni dziwów; montaż modułu EKS6022 dla obydwu dźwigów; wywołanie alarmu powodujące zjazd dźwigów na parter budynku, otwarcie drzwi i unieruchomienie (brak możliwości korzystania);

opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w formie inwentaryzacji powykonawczej w oparciu o dokumentację projektową i faktycznie wykonane roboty, wraz z rzutami piwnicy i parteru Gmachu Chemii, z naniesionymi wydzieleniami przeciwpożarowymi, drzwiami przeciwpożarowymi, klapami pożarowymi oraz czujkami i modułami SSP wraz z ich opisami zgodnymi ze stanem faktycznym zaprogramowanym w systemie przeciwpożarowym; dokumentacja wykonana na dzień odbiorów robót i uzgodniona przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń ppoż., w zakresie realizacji zadań określonych w pkt. 1‑4 powyżej.

**Tabela nr 4: Wykaz drzwi ppoż. do montażu lub dostosowania oraz wydzieleń ppoż. architektonicznych, do realizacji jako** **zamówienie, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj wydzielenia / drzwi | Rozmiar [mm] / opis | Uwagi |
| Zamówienie „z wolnej ręki” |
| 1 | wykonanie pomieszczenia techniczne dla zainstalowanych urządzeń przeciwpożarowych REI120 / EI60s | zabudowa ppoż. GK 2200 / 1800 / h=345 REI120drzwi EI60s 900 / 2000 | Klatka K2 Szatniapkt 4.1 SWZ |
| 2 | wykonanie i montaż kurtyn/żaluzji | EI30s | Klatka K2 i K3Szatniepkt 4.2 SWZ |
| 3 | konstrukcja aluminiowaEI60s | 3520 / 2480drzwi 2x900 na trzymaczu /2100kolor RAL 9016zabudowa REI60 w łuku nad konstrukcją | Klatka K1pkt 4.3 SWZ |
| 4 | Windy (w szt.) | istniejące | wymagany montaż nowego modułu EKS4001/6022pkt 4.4 SWZ |

* 1. Rozwiązania równoważne – tam, gdzie w dokumentacji projektowej lub SWZ zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów budowlanych i wykończeniowych Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują uzyskanie parametrów technicznych i wizualnych (obiekt pod ochroną konserwatora zabytków) nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej.
	2. Wykonawca będzie zobowiązany zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Projektowanych postanowieniach umowy – postanowienia umowy zostały określone na etapie negocjacji i nie podlegają dalszym zmianom w trakcie prowadzonego postepowania.
	3. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części z następujących względów:
		+ 1. wartość zamówienia jest niższa od tzw. progów unijnych, które zobowiązują do implementacji dyrektyw UE. Dyrektywa 2014/24/UE w treści motywu 78 wskazuje, że aby zwiększyć konkurencję, instytucje zamawiające należy w szczególności zachęcać do dzielenia dużych zamówień na części; przedmiotowe zamówienie nie jest dużym zamówieniem w rozumieniu motywu 78 powołanej dyrektywy UE (dyrektywy stosuje się od progów UE, a dyrektywa posługuje się pojęciem dużego zamówienia na gruncie zamówień podlegających dyrektywie, a więc zamówienia o wartości znacznie przewyższającej progi UE);
			2. przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót funkcjonalnie ze sobą związanych; rozdzielenie robót groziłoby niedającymi się wyeliminować problemami organizacyjnymi związanymi z odpowiedzialnością za poszczególne elementy robót wykonywanych przez różnych wykonawców;
			3. przy tego typu robotach nie ma możliwości jednoznacznego określenia zasad odpowiedzialności za wykonywane roboty przez wielu wykonawców; jest to jeden z kluczowych elementów przedmiotowego zamówienia do określenia w trybie negocjacji; nie jest także możliwe rozgraniczenie odpowiedzialności wielu kierowników budowy i kierowników robót;
			4. przy tego typu robotach wykonywanych przez różnych wykonawców nie możliwe byłoby jednoznaczne określenie zasad odpowiedzialności OC (np. w razie jednoczesnego wykonywania robót przez wielu wykonawców utrudnione byłoby ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za szkody objęte polisą OC);
			5. przy tego typu robotach wykonywanych przez różnych wykonawców opóźnienie jednego z wykonawców wpłynęłoby negatywnie na terminowość wykonania innych elementów inwestycji – zależnych od terminowego wykonania prac przez innego wykonawcę;
			6. wykonawcy powielaliby koszty pośrednie prac, co wpływałoby na koszty inwestycji; w każdej z ofert częściowych wykonawca musiałby założyć odrębną wycenę użycia tego samego rodzaju sprzętu, w sytuacji, w której, składając jedną ofertę, użycie sprzętu wyceniłby jednokrotnie;
			7. każdy z elementów składających się na przedmiot zamówienia jest ze sobą funkcjonalnie i czasowo powiązany; wykonanie tych elementów wymaga koordynacji, którą zapewnia jeden wykonawca; wymaga to jednego okresu realizacji, odpowiedniego ułożenia czasu zakończenia poszczególnych elementów robót niezbędnych do rozpoczęcia pozostałych prac; w efekcie podział zamówienia uniemożliwiłby koordynację zamierzenia inwestycyjnego.
	4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
	5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jakie Zamawiający przewiduje udzielić w powyższym trybie określony został w pkt. 4 powyżej oraz w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszej SWZ.
	6. Zamawiający na podstawie art. 121 pkt 1 ustawy Pzp zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących wykonania prac instalacyjnych w zakresie instalacji przeciwpożarowych, pętli dozorowych, instalacji modułów i włączania elementów sterujących przeciwpożarowych do systemu przeciwpożarowego.
	7. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących prace fizyczne związane z realizacją robót budowlanych przy realizacji zamówienia, obejmujące wykonywanie prac ogólnobudowlanych.
	8. Sposób dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt. 10 oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę tych wymagań określony jest w Projektowanych postanowieniach stanowiących załącznik nr 5 do SWZ.
1. **Termin realizacji zamówienia:**

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane:

* + - 1. w zakresie robót budowlanych nie później niż w ciągu 180 dni od daty wprowadzenia na budowę, które nastąpi nie później, niż w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy;
			2. w zakresie usługi konserwacji urządzeń i systemów przeciwpożarowych przez okres 48 miesięcy począwszy od dnia 01.01.2024 r. (jeżeli umowa zostanie zawarta przed 31.12.2023 r. lub przez okres 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy jeżeli umowa zostanie zawarta po 31.12.2023 r.
1. **Podstawy wykluczenia:**

Zamawiający wykluczy Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 – o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

1. **Warunki udziału w postępowaniu:**
	1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
	2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
		* 1. **sytuacji ekonomicznej lub finansowej**:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

* + - * 1. dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej niż 200 000,00 zł;
				2. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł;

[**UWAGA**: Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć według średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie, spełnianie warunków, o których mowa w pkt 2.1.a Wykonawcy wykazują łącznie.]

* + - 1. **zdolności technicznej lub zawodowej**:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

* + - 1. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane rodzajowo porównywalne z przedmiotem niniejszego zamówienia, polegające na remoncie lub przebudowie lub rozbudowie lub odbudowie lub nadbudowie obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków, w zakresie których wykonywano montaż klap przeciwpożarowych i instalacje SSP, o wartości robót nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto każda;
			2. posiada aktualne świadectwo autoryzacji producenta posiadanego przez Zamawiającego systemu p.poż na instalowanie, programowanie i konserwację systemu sygnalizacji pożarowej lub dokument równoważny.
			3. dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, tzn.:
* dysponuje osobą, którą skieruje do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą min. 48 miesięczne doświadczenie zawodowe oraz wykaże kierowanie co najmniej 2 robotami budowlanymi polegającymi na remoncie lub przebudowie lub rozbudowie lub odbudowie obiektu wpisanego do rejestru zabytków w zakresie których wykonywano instalacje SSP oraz spełnia wymagana wskazane w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece na zabytkami (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 840),
* dysponuje osobą, którą skieruje do pełnienia funkcji kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych, posiadającą min. 48 miesięczne doświadczenie zawodowe oraz wykaże pełnieni funkcji kierownika robót przy co najmniej 2 robotach budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie lub rozbudowie lub odbudowie obiektu wpisanego do rejestru zabytków w zakresie których wykonywano instalacje SSP oraz spełnia wymagana wskazane w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece na zabytkami (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 840).

[**UWAGA**: W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 2.1 i 2.2.a i c musi wykazać samodzielnie co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykazanie warunku nie może wynikać z łączenia doświadczenia kilku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień podpisania końcowego Protokołu odbioru robót lub dokumentu równoważnego. Spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 2.2.b musi wykazać samodzielnie co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i może być ono wykazane jako doświadczenie innego wykonawcy niż wykazującego spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 2.1 i 2.2.a i c.]

* 1. Zamawiający na każdym etapie postępowania, może uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
	2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
	3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując warunek udziału w postępowaniu mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
	4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o których mowa w Rozdz. X pkt. 1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz aktualność danych złożonych w oświadczeniach, z których wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy; oświadczenie należy złożyć na formularzu o treści zgodnej z treścią Załącznika nr 2 do SWZ.
	5. Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdz. X pkt. 3 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe dotyczące warunków udziału w postepowaniu składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku, a podmiotowe środki dowodowe dotyczące braku podstaw wykluczenia składa każdy z Wykonawców.
1. **Udostępnianie zasobów:**
	1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w Rozdz. VII SWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach zawodowych, lub sytuacji finansowej, lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
	2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
	3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, przedstawiając zobowiązanie podmiotów udostępniających zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby należy sporządzić na formularzu o treści zgodnej z treścią Załącznika nr 4 do SWZ.
	4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 3, ma potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
		* 1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
			2. sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia;
			3. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
	5. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, lub ich sytuacja finansowa, lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp.
	6. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
	7. W przypadku korzystania z zasobów podmiotu udostępniającego zasoby wykonawca składa oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. IX pkt 1 oraz dokumenty wskazane w Rozdz. X pkt 4.1 – 4.4 także wobec tego podmiotu.
2. **Przedmiotowe środki dowodowe:**

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych. Przedmiotowe środki dowodowe zostały złożone wraz z ofertą wstępną.

1. **Podmiotowe środki dowodowe:**
	1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o aktualności zawartych w oświadczeniach złożonych z oferta wstępną. Wzór oświadczenia określony jest w Załączniku nr 2 do SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
	2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz aktualność danych złożonych w oświadczeniach, z których wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
	3. Zamawiający, przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
		* 1. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2 do SWZ) w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp;
			2. informacji **banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej** potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie **nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem**;
			3. dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;
			4. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, zakresu, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; wykaz robót budowalnych należy sporządzić na formularzu o treści zgodnej z treścią Załącznika nr 3 SWZ;
			5. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania przedmiotowego zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wykaz osób należy sporządzić na formularzu o treści zgodnej z treścią Załącznika nr 4 do SWZ;
			6. aktualnego świadectwa autoryzacji producenta posiadanego przez Zamawiającego systemu p.poż na instalowanie, programowanie i konserwację systemów sygnalizacji pożarowej.
	4. W zakresie nieuregulowanym niniejszą SWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415 i Dz.U. z 2023 poz. 1824 ).
	5. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt. 1 lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
	6. Zamawiający nie wezwie Wykonawcy do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy – oświadczenie, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
2. **Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:**
3. Osobą po stronie Zamawiającego uprawnioną do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia oraz w sprawach formalnych jest: mgr inż. Alicja Wielęgowska-Niepostyn, adres poczty elektronicznej: zamowienia.wch@pw.edu.pl. nr tel. 22 2347101
4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod nazwą [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl/), dostępnej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/815529>
5. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku braku działania platformy zakupowej <https://platformazakupowa.pl> Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej.
6. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w zakresie:przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ;przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczeń, podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy;przesyłania odwołania; odbywa się za pośrednictwem  [https://platformazakupowa.pl/transakcja/815529](https://platformazakupowa.pl/transakcja/769045) i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
7. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem  [https://platformazakupowa.pl/transakcja/815529](https://platformazakupowa.pl/transakcja/769045), poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej.
8. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za pośrednictwem  [https://platformazakupowa.pl/transakcja/815529](https://platformazakupowa.pl/transakcja/769045). Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.
9. Wykonawca ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na <https://platformazakupowa.pl/transakcja/815529> przesłanych przez Zamawiającego.
10. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.:
11. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
12. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje;
13. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa; Uwaga! od dnia 17 sierpnia 2021, ze względu na zakończenie wspierania przeglądarki Internet Explorer przez firmę Microsoft, stosowanie przeglądarki Internet Explorer nie będzie dopuszczalne;
14. włączona obsługa JavaScript;
15. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf;
16. Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8.
17. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
18. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej w zakładce **„Regulamin”** oraz uznaje go za wiążący.
19. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl/) dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce **„Instrukcje dla Wykonawców”** na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.
20. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z „Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.
21. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip, .7Z.
22. Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
23. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
24. Zalecenia:
	1. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
	2. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
	3. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
	4. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
	5. Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email.
	6. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków.
	7. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.
	8. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
	9. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
	10. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.
25. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny.
26. **Wymagania dotyczące wadium:**

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

1. **Termin związania ofertą:**
	1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 08.11.2023 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna w dniu, w którym upływa termin składania ofert..
	2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w pkt. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwróci się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o okres nie dłuższy niż 30 dni.
	3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
2. **Opis sposobu przygotowania ofert:**
	1. Do przygotowania oferty zaleca się skorzystanie z Formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku gdy Wykonawca (Wykonawcy wspólnie ubiegających się zamówienie) nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru Formularza oferty, oferta powinna zawierać wszystkie informacje wymagane we wzorze.
	2. Do oferty należy Wykonawcy wspólnie ubiegający się zamówienie składają następujące oświadczenia i dokumenty:
3. oświadczenie o aktualności danych (wzór – Załącznik nr 2 do SWZ) - każdy z wykonawców;
4. pełnomocnictwo stwierdzające ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamówienia.
	1. Oferta wraz z załącznikami składane elektronicznie muszą zostać sporządzone w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym Kwalifikowany podpis elektroniczny – zaawansowany podpis elektroniczny, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym (Podpis zaufany – podpis elektroniczny, którego autentyczność i integralność są zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji, składany za pomocą bezpłatnego narzędzia profilu zaufanego) lub podpisem osobistym (Podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny składany za pośrednictwem e dowodu osobistego), w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach: .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt.
	2. W procesie składania oferty w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.
	3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
	4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
	5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
	6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. **Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:**

Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami przekazuje się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem <https://platformazakupowa.pl/transakcja/815529>, korzystając z „Formularza złożenia oferty” **do dnia 10.10.2023 r. do godziny 10:00.**

Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 10.10.2023 r. o godzinie 10:15.**

Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

cenach zawartych w ofertach.

W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty, w której oszacowano wartość doświadczenia, przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

1. **Opis sposobu obliczania ceny:**
	1. Wykonawca zaoferuje cenę realizacji zamówienia poprzez podanie w formularzu oferty sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ łącznej ceny ofertowej brutto (z VAT), zwanej dalej ceną ofertową, za realizację przedmiotu zamówienia.
	2. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia i wykonaniem prac/robót i wykonywaniem usług wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamówienia.
	3. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
	4. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o:
		* 1. Rozdz. IV pkt 3 ppkt 1-15 niniejszej SWZ, dokumentację projektową, wizję lokalną i udostępnione przedmiary robót w zakresie dotyczącym robót budowlanych oraz kalkulacje własną w zakresie dotyczącym wykonania dokumentacji powykonawczych;
			2. Rozdz. IV pkt 3 ppkt 16 niniejszej SWZ oraz kalkulacje własną w zakresie dotyczącym wykonywania usług sukcesywnych przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych urządzeń oraz systemów przeciwpożarowych.
	5. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
	6. **Zamawiający zaleca aby cenę oferty w zakresie pkt. 4 ppkt. 1 kalkulować w oparciu o kosztorysy ofertowe opracowane metodą kalkulacji szczegółowej.**
	7. Zamawiający informuje, że przedmiary robót udostępnione wraz z niniejszą SWZ i dokumentacją projektową stanowią element pomocniczy dla Wykonawcy w celu sporządzenia oferty, w tym kalkulacji ceny oferty. [*Wycenę robót do oferty Wykonawca powinien sporządzić w oparciu o własne przedmiary sporządzone na podstawie dokumentacji projektowej, wizji lokalnej i przeprowadzonych negocjacji. Wszelkie błędy i nieścisłości ujawnione w przedmiarach robót udostępnionych przez Zamawiającego nie mogą być podstawą żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.*]
	8. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania
	u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
	i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) roboty, materiału, towaru lub urządzenia, których realizacja będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
2. **Opis kryteriów oceny ofert, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert:**
	1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się jednym kryterium ceny.
	2. Zamawiający informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu stosuje jako jedyne kryterium ceny, ponieważ:
		* 1. do złożenia oferty zostaje zaproszony jedyny Wykonawca, który przystąpił do udziału w pierwszym, negocjacyjnym etapie postepowania;
			2. określił w opisie przedmiotu zamówienia - dokumentacji projektowej - wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia, co wyplenia obowiązki przepisu art. 246 ust. 2 ustawy Pzp.
3. **Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:**
	1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny być umocowanie do podpisania umowy.
	2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
	o udzielenie zamówienia Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
	3. Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 3 dni, przed zawarciem umowy, złoży kosztorysy ofertowe sporządzone przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej, w formie wydruków z komputerowych programów kosztorysowych (lub arkuszy kalkulacyjnych zawierających wszystkie dane szczegółowe, parametry i stawki kalkulacyjne), uwzględniając w nich wszystkie roboty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Kosztorysy ofertowe będą opiewać na kwoty wskazane w Formularzu oferty (w zakresie dotyczącym robót budowlanych) i stanowić będą załącznik do umowy, jako dokumenty określające podstawę rozliczeń i podstawę wprowadzania zmian w umowie.
	4. Wykonawca, niezwłocznie po wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej, jednak w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych, przedłoży Zamawiającemu informację o zakresie robót przewidzianych do wykonania przy udziale podwykonawców, a w przypadku, gdy podwykonawcy ci są mu znani, informację o tych podwykonawcach. Informacje te zostaną wprowadzone do umowy o wykonanie przedmiotowego zamówienia.
	5. Zawarcie umowy nastąpi w oparciu o Projektowane postanowienia umowy, określone w Załączniku nr 5 do SWZ.
	6. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, będzie uchylać się od zawarcia umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.
4. **Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:**

W przedmiotowym postepowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. **Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy:**

Projektowane postanowienia umowy określone są w załączniku nr 5 do SWZ.

1. **Pouczenie o środkach ochrony prawnej:**
	1. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale IX ustawy.
	2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.
	3. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
	4. Odwołanie przysługuje na:
		* 1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
			2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
			3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.
	5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
	6. Terminy wnoszenia odwołań:
		* 1. odwołanie wnosi się w terminie:
				1. 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
				2. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;
			2. odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej;
			3. odwołanie w przypadkach innych niż określone w ppkt. 1 i 2 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne;
			4. jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił Wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
				1. 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania,
				2. miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:
* nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo,
* zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.
	1. Odwołanie zawiera:
		+ 1. imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);
			2. nazwę i siedzibę Zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiającego;
			3. numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub NIP odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania albo posiada go nie mając takiego obowiązku;
			4. numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwołującego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania;
			5. określenie przedmiotu zamówienia;
			6. wskazanie numeru ogłoszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;
			7. wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy;
			8. zwięzłe przedstawienie zarzutów;
			9. żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania;
			10. wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności;
			11. podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;
			12. wykaz załączników.
	2. Do odwołania dołącza się:
		+ 1. dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości;
			2. dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii Zamawiającemu;
			3. dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego.
	3. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych.
1. **Informacja z art. 13 RODO w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

* + - 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Warszawska, Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa, tel.: 22-234-72-11;
			2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@pw.edu.pl;
			3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na **Wykonanie robót budowlanych w zakresie dostosowania do wymogów ochrony przeciwpożarowej wybranych elementów i instalacji oraz wykonywanie usług konserwacji urządzeń i systemów przeciwpożarowych zainstalowanych w Gmachu Chemii Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Noakowskiego 3**, nr postępowania WCh.261.06.2023 prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ustawy;
			4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej;
			5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
			6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
			7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
			8. posiada Pani/Pan:
	1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
	2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych \*;
	3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*;
	4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
		+ 1. nie przysługuje Pani/Panu:
1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

\*) skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników

\*\*) prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego