| Poznań, 12 lipca 2023 r. |  |
| --- | --- |

K-292-4-871/23

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Modernizacja i rozbudowa instalacji oświetlenia podstawowego oraz wymiana pionów kanalizacji deszczowej w budynku Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przy ul. Powstańców Wielkopolskich 16 (ZP/024/23), prowadzonym w trybie podstawowym wpłynęły pytania, na które Zamawiający niniejszym odpowiada.

Pytanie nr 1

„Czy Zamawiający dopuści do montażu rury i kształtki HDPE charakteryzujące się takimi parametrami:
Typ HDPE - rurociągi w wykonaniu ciśnieniowym, o następujących parametrach:
- materiał z jakiego są wykonane rurociągi i kształtki: HDPE,
- średnica zewnętrzna: ∅110mm,
- grubość ścianki: 4,2mm,
- średnica wewnętrzna: 101,6mm,
- klasa ciśnieniowa: PN4,
- ciężar pustej rury: 1,35kg/m,
- ciężar rury wypełnionej wodą: 9,42kg/m,
- klasa ciśnieniowa: min. 4bar,
- typoszereg SDR: 26,
- moduł sprężystości: max. 900MPa,
- współczynnik termicznej rozszerzalności liniowej: 0,2mm/m°C,

Proponowany system posiada dokumenty dopuszczające do wykonywania kanalizacji deszczowej”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rurociągów oraz kształtek z jednego systemu (producenta) charakteryzujących się przedstawionymi parametrami.