## Arkusz1
Załącznik nr 2.2 - Wzór Formularza cenowego, część II
.....................................................................
(Pieczątka adresowa firmy wykonawcy)
FORMULARZ CENOWY - część "II"
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
Lp. | Wyszczególnienie asortymentu | Producent/ Nr katalogowy | Wymagana ilość sztuk | Cena netto jednostkowa | Stawka VAT [%] | Wartość netto [zł] (4x5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6
1 | Bibuła jakościowa średnia, prędkość filtracji 45x56mm, opakowanie - 100szt. (Nr kat. Avantor Performance 977460510) |  | 1 op.
2 | Butelka szklana do GC z nakrętką z wkładem teflonowym, brązowe szkło, poj. 1000ml |  | 15 szt.
3 | Butelka okrągła, LDPE z szeroką szyjką przezroczysta poj. 1000 ml gwint GL 65, średnica otworu 50 mm wym.215 x 95 |  | 15szt.
4 | Butelka z kroplomierzem, płaski korek na szlif, brązowa, poj. 100 ml |  | 1szt.
5 | Butelka z LDPE z nakrętką, poj 100ml, GL 32, śr.47 |  | 10szt.
6 | Butelka z LDPE z nakrętką, poj 250ml, GL 45, śr. 58 |  | 10szt.
7 | Butelka z LDPE z nakrętką, poj 500ml, GL 45, śr. 76 |  | 10szt.
8 | Butelka z LDPE z nakrętką, poj 1000ml, GL 63, śr. 95 |  | 30szt.
9 | Butelka szklana, szeroka szyjka, korek pełny ścięty, oranż, poj. 100 ml |  | 20szt.
10 | Butelka z PP z nakrętką o pojemności 250 ml prod. Thermo ScientificTM NalgeneTM Wide-Mouth PPCO Economy Bottles with Closure. Nr katalogowy 2187-0008 ( 72 szt w opakowaniu) |  | 4 op
11 | Butelka szklana, szeroki szlif z pustym korkiem, biała, poj. 250 ml |  | 20szt.
12 | Butelka szklana, szeroki szlif z pełnym korkiem, biała poj. 250 ml |  | 40szt.
13 | Butelka szklana , wąski szlif, pełen korek szklany, bursztynowa, poj. 250ml |  | 40szt.
14 | Butelka szklana, niebieska nakrętka, odporna na autoklawowanie (121oc), z podziałką, poj. 250 ml |  | 2 szt.
15 | Butelka szklana, zakręcana z korkiem niebieskim, odporna na autoklawowanie (121oc), z podziałka, poj. 500 ml |  | 2 szt.
16 | Butelka szklana 250 ml, zamykana pełnym szklanym korkiem, szkło typu I, kolor jasny |  | 10 szt
17 | Butelki do pobierania próbek o poj 250 ml sterylne z tiosiarczanem sodu (wraz z certyfikatem jakości) |  | 2000szt
18 | Butelki do pobierania próbek o poj 250 ml sterylne bez tiosiarczanu (wraz z certyfikatem jakości ) |  | 2000szt
19 | Butla balonowa poj 5l HDPE ze złączem do kranu ( calroth nr kat K980.1) |  | 1
20 | Cylinder miarowy ze skalą z sześciokątną podstawą, z wylewem, wysoki, podziałka niebieska, klasa A z certyfikatem zgodności oraz numerem serii: |  | -
| Poj. 25 ml |  | 5 szt.
| Poj. 50 ml |  | 5 szt.
| Poj. 100 ml |  | 5szt.
| Poj. 250 ml |  | 5szt.
| Poj. 500 ml |  | 5szt.
| Poj. 1000 ml |  | 5 szt.
21 | Cylinder Nesslera niski poj.50 ml, śred. wew. 22 mm, wys 190 mm bez wylewki |  | 5 szt.
22 | Cylinder Nesslera niski, poj 50ml, śr. Wew. 22mm, wys. 190mm z wylewką |  | 5 szt.
23 | Cylinder Nesslera poj. 100 ml niski bez wylewki ø31mm, wys 250mm |  | 5 szt.
24 | Cylinder Nesslera poj. 100 ml wysoki z wylewem ø27mm, wys 250mm |  | 5 szt.
25 | Cylinder miarowy PP typ wysoki z sześciokątną podstawą i skalą tłoczoną 1000ml |  | 1szt.
26 | Czasza grzejna EM z regulatorem mocy Producent: Electrothermal pojemność: 1000 ml Nr kat: 918 - EM1000/CE |  | 1 szt
27 | Eksykator- szklany z plastikowym uchwytem i porcelanowym wkładem nr kat 287-632415270200 |  | 1 szt.
28 | Elektroda - pH typ EPS-1 "ELMETRON" |  | 1szt
29 | Elektroda -IJ-44A IONODE uniwersalna elektorda pH do ścieków, ELMETRON |  | 1 szt
30 | Elektroda IONODE uniwersalna do ścieków, mleka, past, farb, serów, obudowa plastykowa |  | 1 szt
31 | Elektroda pH SenTix 81 |  | 1 szt
32 | Folia uszczelniająca Parafilm M szer 50 mm |  | 1 szt
33 | Fiolki szklane 40ml, z gwintem N24, bursztynowe (katalog Witko 4.008 299) |  | 1 op
34 | Filtr membranowy 3μm niesterylny do pompki Macro, op.10szt MACRO ( BRAND) |  | 1 op.
35 | filtr wstępny sznurkowy do dejonizatora wody |  | 6 szt
36 | Filtry moduły pakiet UP-SolPure ultra (10 21, ) |  | 2 szt
37 | Filtry/ moduły pakiet UP-SolPure ultra (1022, ) |  | 2szt
38 | Fitry/ moduły nr kat 1991 do dejonizatora wody SOLPURE nr produktu 913-1991 |  | 10 szt
39 | Fitry/ moduły nr kat 1992 do dejonizatora wody SOLPURE nr produktu 913-1992 |  | 10 szt.
40 | Filtry/wkład do filtra do wody -piankowy model AC -PP -wielkośc 10”BB |  | 10 szt
41 | Pakiet UP-XIO ZERO/ULTRA nr. Kat. 5401 |  | 1szt
42 | Filtr CTO-10 blok węglowy L-125XB 10 |  | 1 op
43 | Filtry strzykawkowe CHROMAFIL PET-45/25 (PET), wielkość porów 0,45 ?m, D=filtra 25 mm – op 100 szt |  | 1 szt
44 | Filtry Synergypak - Wkład oczyszczający, filtrujacy SYNERGYPAK 1 - SYPKOSIA1 [H00196596) |  | 2 szt
45 | Filtry Millipack - xpress 20 Filter [H00203278] |  | 1 szt
46 | Galwaniczna sonda tlenowa StirrOx G z własnym mieszadełkiem |  | 1 szt
47 | Główki membranowe WP3-ST do sond tlenowych StirrOx G, op.3szt. |  | 1op.
48 | Gilzy ekstrakcyjne celulozowe, bez zawartości tłuszczów, 33x80mm, op. 25 szt. |  | 5 szt.
49 | Kolba Erlenmeyera z podziałką wąską szyjką, poj. 250 ml |  | 5 szt.
50 | Kolba Erlenmeyera z podziałką, szeroką szyjką poj. 250 ml |  | 5 szt.
51 | Kolba Erlenmeyera z podziałką poj. 300 ml z szeroką szyjką |  | 5 szt.
52 | Kolba Erlenmeyera poj. 250 ml z wąską szyjką ze szlifem 29/32 |  | 5 szt.
53 | Kolba Erlenmeyera z podziałką wąską szyjką, poj. 500 ml |  | 5 szt.
54 | Kolba kulista okrągłodenna poj. 1000 ml ze szlifem 29/32mm |  | 1 szt.
55 | Kolba kulista okrągłodenna poj. 2000 ml ze szlifem 45/40mm |  | 1 szt.
56 | Kolba miarowa klasy A z certyfikatem zgodności, z numerem seryjnym, ze szlifem i plastikowym korkiem: |  | -
| Poj. 10 ml |  | 5 szt.
| Poj. 25 ml |  | 5 szt.
| Poj. 50 ml |  | 5 szt.
| Poj. 100 ml |  | 5 szt.
| Poj. 250 ml |  | 5 szt..
| Poj. 500 ml |  | 5 szt.
| Poj. 1000 ml |  | 5 szt.
| Poj. 2000 ml |  | 2szt.
57 | Kolba filtracyjna ze szklanym podłączeniem, forma stożkowa, Simax 2000ml nr katalogowy 287-632412022950 |  | 1szt.
58 | Końcówki do pipet Brand Transferpette S 10 µl szklane, orange, opakowanie 100szt., (Nr kat. Brand 701902), kompatybilne z pipetą Transferpettor |  | 1 op.
59 | Końcówki do pipet Brand Transferpette 50-1000µl, Tip Box, białe, opakowanie – 96szt. (Nr kat. Brand 732212), kompatybilne z pipetą Transferpettor |  | 2 op.
60 | Końcówki do pipet Finntip, opakowanie 1000szt., kompatybilne z pipetą Brand Transferpette S (nr kat. Witko LLG-6085852) |  | 1 op.
61 | Końcówki do pipet Brand Transferpette 0,5-5 ml, worek – 100szt. (Nr kat. Barand 7025 95), kompatybilne z pipetą Transferpettor |  | 2 op..
62 | Końcówki do pipet Brand Transferpette 1-10 ml, worek – 100szt. (Nr kat. Brand 702603), kompatybilne z pipetą Transferpettor |  | 2 op.
63 | Końcówki do pipet Brand Transferpette 2-200 µl, worek 1000szt. (Nr kat. Brand 7320 08), kompatybilne z pipetą Transferpettor |  | 1op.
64 | Końcówki do pipet PE poj 1000µl Z NISKIM BRZEGIEM BRAND AUTOKLAWOWOALNE OPAKOWANIA 500 SZT |  | 1op.
65 | Końcówki do pipet z PE poj. 1000 µl, kompatybilne z pipetami HTL Discovery Comfort, worek – 300szt., odporne na autoklawowanie |  | 1 op.
66 | Końcówki do pipet z PE poj. 5000 µl, kompatybilne z pipetami HTL Discovery Comfort, worek – 300szt ( op. 300 szt.) Odporne na autoklawowanie |  | 1 op.
67 | Końcówki do pipet HTL o poj. 0,02-0,2 ml, kompatybilne z pipetami HTL Discovery Comfort, worek – 300szt. |  | 1 op.
68 | Końcówki do pipet Brand Transferpette 50-1000 µl, worek 1000szt |  | 1op
69 | Kuweta do fotometru laboratoryjnego HACH LANGE o długości drogi optycznej 10mm |  | 5 szt.
70 | Kuweta do fotometru laboratoryjnego HACH LANGE e o długości drogi optycznej 50mm |  | 5 szt.
71 | kuwety grafitowe standard graphite tube, pyrocoated, long life for GBC, 10 szt/op np Analitics shop.com 99-0059-00EL-ASP |  | 2 op
72 | Lampa deuterowa do spektrometru AAS nr kat. P701 –Photron |  | 1 szt
73 | Lampa pierwiastkowa do spektrometru AAS firmy Photron |  | 5 szt
74 | Lejek sedymentacyjny SAN; np. nr katalogowy: 814-01055/00 |  | 3 szt.
75 | Lejek karbowany dł/d2=100/18mm Ø 45 mm |  | 5 szt.
76 | Lejek uniwersalny mleczno-przeźroczysty, śred.50mm, wys.85mm |  | 5 szt.
77 | Lejek uniwersalny mleczno-przeźroczysty, śred.100mm, wys.160mm |  | 5 szt.
78 | Lejek mały szklany Ø 35 mm, dł. Całkowita 120mm. Dł. Wylewki 50mm |  | 5 szt.
79 | Lejek szklany Ø 100 mm, dł. Całkowita 120mm. Dł. Wylewki 50mm |  | 5 szt.
80 | Lejek filtracyjny DURAN z krótka nóżką 70-90 mm ( np. Katalog WITKO nr kat 9.251.133 ) |  | 10 szt
81 | Łapki do chwytania do pracy z gorącym materiałami lub bardzo zimnym z gumowymi wypustkami na powierzchni. Możliwość chwytu na 3 palce (Hot-Łapki) |  | 3 szt.
82 | Łódeczka porcelanowa do spalań, z oczkiem, bez glazury,dł. 90mm, szer.13, wys.8mm (combustion boat with eyelet 90/13/8 Sign. 214/8) |  | 500 szt.
83 | Łódeczki wagowe, sześciokątne, antystatyczne, obojętne biologicznie, odporne na rozpuszczonei słabe kwasy , roztwory wodne, alkohole i zasady, płaskie dno i pochyłe boki, pojemność 350 ml, Rotilabo, wymiary: śred. Wewn górna 127 mm, śred. Wew. Dolna 89mm, wys.27 mm, kolor biały, opakowanie 500 szt. (Nr kat. ROTH KC06.1) |  | 1 op.
84 | Łyżeczka dwustronna, stal nierdzewna 18/10, długość150 (Nr kat. Witko 9150015) |  | 2 szt.
85 | Łyżeczka dwustronna, stal nierdzewna 18/10, długość 180 (Nr kat. Witko 9150018) |  | 2 szt.
86 | Materiały do chromatografii gazowej – 400ul flat bottom glass insert, opakowanie 500 sztuk, np. (Agilent Technologies/Perlan Technologies, nr kat. 5181-3377) |  | 10 szt.
87 | Materiały do chromatografii gazowej – fiolki – 2ml wide opening crimp vials, opakowanie 100 sztuk, np. (Agilent Technologies/Perlan Technologies, nr kat. 5181-3376 lub MERSK LUB Macherey Nagel ) |  | 40 op.
88 | Materiały do chromatografii gazowej – kapsle – 11mm crimp cap, PTFE/Si/PTFE septum, opakowanie 1000 sztuk, np. (Agilent Technologies/Perlan Technologies, nr kat. 5183-4499 lub Macherey Nagel ) |  | 4 op.
89 | Materiały do chromatografii gazowej – Kolumienka chromatograficzna – Column DB-5ms,; 30m; 0,25mm; 0,25µm np. (Agilent Technologies/Perlan Technologies (nr kat.122-5532, lub Macherey Nagel )) |  | 1 szt.
90 | Materiały do chromatografii gazowej – Kolumienka chromatograficzna – Column DB-5ms,; 60m; 0,32mm; 1,0µm np. (Agilent Technologies/Perlan Technologies (nr kat.123-5563 lub Macherey Nagel )) |  | 1 szt
91 | Materiały do chromatografii gazowej – Kolumna chromatograficzna – Column DB-1ms; 30m; 0,25mm; 0,25 µm, np. Agilent Technologies/Perlan Technologies, (nr kat. 122-0132, lub Macherey Nagel )) |  | 1 szt.
92 | Materiały do chromatografii gazowej – Kolumna chromatograficzna – DB 624, dł 60m, śr. Wew. 0,32 mm, grubość filmu fazy stałej 0,25µm Agilent Technologies/Perlan Technologies lub Macherey Nagel ) |  | 1 szt.
93 | Materiały do chromatografii gazowej – Kolumienki SPE szklane, 6ml; Na2SO4/Florisil (2g/2g) np. Macherey-Nagel, J.T. BAKER lub inny (Alchem, Witko), op. 30 szt. |  | 10 op.
94 | Materiały do chromatografii gazowej – Kolumienki SPE, 6ml, żel krzemionkowy modyfikowany grupami C-18 (500mg), np. (Macherey-Nagel, J.T. BAKER lub inny Alchem, Witko), op. 30szt. |  | 5 op.
95 | Materiały do chromatografii gazowej – zestaw: fiolka 4 ml, 15x45 mm, bursztynowa + biała nakrętka 13-425, z wkładką PTFE/silikon, opakowanie 100 sztuk, np. Agilent Technologies/Perlan Technologies, nr kat. 5183-4321 lub Macherey Nagel )) |  | 10 op.
96 | Materiały do chromatografii gazowej - olej 45 Agilent Technologies (1l) nr serii 6040-0834 |  | 2 l
97 | Naczynie reakcyjne do systemu do mineralizacji Kjeldahla na podczerwień SR 3i, 250ml do InKjel |  | 5 szt.
98 | Naczynka teflonowe wraz z pokrywkami oraz membranami niklowymi do mineralizacji stanowiące wyposażenie do mineralizatora mikrofalowego uniclewer IIB -1z |  | 4 szt.
99 | Naczynka wagowe o średnicy dna 40 mm wysokość 40 mm z pokrywką na szlif |  | 10 szt.
100 | Nosidło na butelk 300x255x280 (szare, 6-pozycyjne) nr kat. Alchem 574-0361-0006 |  | 1 szt.
101 | Naczynka gwintowane, ND8, wąska szyjka, bursztynowe, z polem na opis, zestaw 2 w 1, poj. 1.5 ml, 100 szt. |  | 1 op
102 | Naczynko PP z pokrywką objętość 23ml wysokie. (pH).Wymiary 30x48. Producent: Kartell ALCHEM nr kat: 814-00340/00 |  | 1 op
103 | Naczynka do AAS 1 sample cup 2 ml PE (1000szt) np. PATHTECH E/127-0090-100 |  | 1 opszt.
104 | Naczynka Vialki - Tube, polypropylene, 16 mm od, 125 mm, 1000/case np. nr katalogowy Agilent 190049700 |  | 1 op
105 | Papierki wskaźnikowe Duotest 1.0 – 12.0 Macherey-Nagel, rolka – 5 m, |  | 1 szt.
106 | Parownica kwarcowa z płaskim dnem, poj.150 ml |  | 2 szt.
107 | Parownica kwarcowa z płaskim dnem ø80mm, h-47mm, z wylewem, poj.100ml |  | 2 szt.
108 | Parownica kwarcowa z płaskim dnem, poj.250 ml |  | 2 szt.
109 | Parownica porcelanowa, poj. 100ml |  | 2 szt.
110 | Parownica porcelanowa, poj. 72 ml, D/H = 77/33 |  | 2 szt.
111 | Parownica szklana z wylewem, poj. 50ml |  | 2 szt.
112 | Parownica szklana, płaskodenna, poj. 170ml, 95/55 mm (d/h) |  | 2 szt.
113 | Pipeta szklana wielomiarowa, z niebieską podziałką niezmywalną, kalibrowana na wylew całkowity (EX), klasa AS z certyfikatem zgodności serii, (BRAND): |  | -
| Poj. 0,5 ml:0,01 |  | 5 szt.
| Poj. 1 ml |  | 5 szt.
| Poj. 2 ml |  | 5 szt.
| Poj. 5 ml |  | 5 szt.
| Poj. 10 ml |  | 5 szt.
| Poj. 25 ml |  | 5 szt.
114 | Pipeta szklana wielomiarowa z paskiem Schellbacha, z niebieską podziałką niezmywalną, kalibrowana na wylew całkowity (EX), klasa AS z certyfikatem zgodności serii (Hirschmann): |  | -
| Poj. 1 ml |  | 5 szt.
| Poj. 2 ml |  | 5 szt.
| Poj. 5 ml |  | 5 szt.
| Poj. 10 ml |  | 5 szt.
| Poj. 25 ml |  | 5 szt.
115 | Pipeta szklana wielomiarowa, skalowana na wylew całkowity, klasa B, z białą skalą poj. 25ml |  | 5 szt.
116 | Pipety serologiczne szklane |  | -
| Poj. 10 ml |  | 3 szt.
| Poj. 25 ml |  | 3 szt.
117 | Pipeta Pasteur szklana 40 mm, dł.150mm - opakowanie – 1000szt. ( np.nr kar. Witko 9.411.015) |  | 2 op.
118 | podnośnik laboratoryjny ze stali nierdzewnej np. nr kat 593 – 11130 |  | 1 szt
119 | Pojemnik HDPE z nakrętką, szeroka szyjka, poj. 250ml, śr. 65mm, GL50, mlecznoprzeżroczysta, nakrętka PP czarna |  | 2 szt.
120 | Pojemnik HDPE z nakrętką 1500 ml, mlecznoprzeźroczysta, nakrętka PP czarna |  | 2 szt.
121 | Pojemniki PP na naczynka 1,5/2,0 ml np. LLG nr kat. 9.405.751 |  | 2 szt
122 | Pojemniki PP na naczynka 4 ml np.. LLG nr kat. 9.405.756 |  | 2 szt
123 | Pojemnik na próbki sterylny z zatrzaskową, szczelną pokrywką, PP, pojemność 400 ml, pokrywka zintegrowana, pakowane indywidualnie, opakowanie 185 szt. |  | 2 op..
124 | Pojemnik na mocz PS 200 ml – 200 szt.; - aseptyczny indywidualnie pakowany |  | 1 op
125 | pompki gumowe do pipet |  | 3 szt.
126 | Pompka półautomatyczna Macro BRANDT do pipet 0,1-200 ml |  | 3 szt
127 | Probówki PP o poj. 12 ml, dł. 100mm, śred. 16mm, op. 1600 szt., nr kat.:. 9.400 664 –Witko |  | 1 op
128 | Proszek do maszynowego mycia szkła neodisher LABOCLEAN LA 3 kg |  | 5 szt.
129 | płyn do zmywarki Neodisher Z |  | 5 szt
130 | płyn do zmywarki Neodisher laboClean FLA |  | 5 szt
131 | pipeta automat.poj.10-100 ul nr kat.9.280 053 BRAND +wzorcowanie w 3 pkt w GUM lub akredytowane laboratorium |  | 1 szt
132 | pipeta automat.poj.100-1000 ul nr kat.9.280 055 BRAND +wzorcowaniew3 pkt w GUM lub akredytowane laboratorium |  | 1 szt
133 | Pipeta jednokanałowa, zmienna pojemność, Transferpette S, (katalog Witko wydanie 20, str. 928) pojemność 1000 ul – 10000ul +wzorcowaniew3 pkt w GUM lub akredytowane laboratorium |  | 1 szt
134 | Pinceta o ostrych końcach (stal nierdzewna) dł 130mm |  | 1 szt
135 | Pinceta o tępych końcach (stal nierdzewna) dł 300mm |  | 1 szt
136 | Rozdzielacz szklany, Squibba, poj. 1000ml, szlif NS 29/32, bez podziałki (Nr kat. Witko 6241669) |  | 1 szt.
137 | Rozdzielacz szklany, Squibba, poj. 250ml szlif NS 29/32, bez podziałki |  | 1 szt
138 | Sample probe 0,5mm dla ASX 500 do icp ms- nr kat G3286-80102 Agilent Technologies |  | 1 szt.
139 | Sączki jakościowe Filtrak 3H,śr.15cm |  | 1 szt
140 | Sączki z włókna borokrzemowego niezawierające lepiszczy średnicy 47mm, retencji w przedziale 1,2 do 1,6um o gramaturze 55 g/m3 |  | 40 op.
141 | Sączki z włókna szklanego borokrzemowego śr. 9cm, o retencji 1,6um o gramaturze 55g/m3 |  | 1 op.
142 | Sączki do analiz do analiz jakościowych typ 3m/N, czas filtracji 30s, gramatura 65g/m2, filtracja średnioszybka, średnica 15 cm, opakowanie – 100 szt. |  | 10 op.
143 | Sączki do analiz jakościowych Munktell&Filtrak, typ 1288, gramatura 84 g/m2, czas filtracji 10 s, filtracja szybka, szerokie pory, struktura gąbczasta, wytrzymałość na mokro, średnica 15 cm, opakowanie – 100 szt. (Nr kat Avantor Performance 981358512) |  | 2op.
144 | Sączki do analiz jakościowych Munktell&Filtrak, typ 1289, gramatura 84 g/m2, czas filtracji 10 s, filtracja szybka, szerokie pory, struktura gąbczasta, wytrzymałość na mokro, średnica 15 cm, do lejków Buechnera oraz filtracji ciśnieniowej, opakowanie – 100 szt. (Nr kat Avantor Performance 981346517) |  | 2op.
145 | Sączki – Filtry membranowe 0,22um,fi.47mm,sterylne, (estry celulozy) białe z kratką (4x150szt) |  | 1op
146 | Sączki –filtry membranowe Whatman cyclopore, poliwęglanowe, hydrofilowe, wielkość porów 12µm, śr. 47mm nr kat 7060-4716 |  | 4op
147 | Sączki-filtry membranowe niesterylne hydrofilowe białe (octan celulozy) rozmiar 47 mm, średnica porów 0,45 µm |  | 4op
148 | Statyw do pipet uniwersalny, wykonany z białego polipropylenu szereg, różnej średnicy, otworów umożliwiających bezpieczne przechowywanie wszelkiego rodzaju pipet szklanych wymiary podstawy 130 x 200, wysokość 275, ilość otworów 34 |  | 1szt.
149 | Statyw do probówek odporny na autoklawowanie średnica otworów 13 mm, max długość 26 cm |  | 1 szt.
150 | Statyw do probówek odporny na autoklawowanie średnica otworów 20 mm, max długość 26 cm |  | 1 szt.
151 | Statyw do probówek z drutu powlekanego Stal PE średnica otworu 14mm ,ilość stanowisk 2x10. WARNET nr katalogowy 00602 |  | 1 szt
152 | Statyw do cylindrów Nesslera – 50 ml śred. Otworów 25mm wys. 150mm, 20 otworów |  | 1 szt.
153 | Statyw do pipet HTL, 4-stanowiskowy plexi, (nr kat HTL 5480) |  | 1 szt.
154 | Stojak na fiolki o poj. 40 ml Isolab (katalog Witko 6.237 160) |  | 1szt
155 | Stoper elektroniczny H301 min/sek duży LCD 5,5x4cm, wymiary 8,5x7,5cm, z magnesem |  | 2 szt
156 | Szczotka z włókna naturalnego –ROTILABO.Wymiary:dł.całk.480mm,dł.szczotki 120mm,śr.szczotki 60mm. Katalog: LINEGAL CHEMICALS -Nr kat.: 1851.1 |  | 2 szt.
157 | Szczotka ze świńskiej szczeciny -ROTILABO.Wymiary:dł.całk.370mm,dł.szczotki 85mm,śr.szczotki 50mm. Katalog: LINEGAL CHEMICALS -Nr kat.: 2013.1 |  | 2 szt.
158 | szczotka z włosiem naturalnym śr. 10mm i końcówką bawełnianą; np. nr katalogowy 593-12310 |  | 2 szt.
159 | Szkiełka mikroskopowe – podstawowe |  | 2 op
160 | Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe |  | 1 op
161 | Szkiełka zegarkowe bionovo Art.Nr S1282 |  | 1 op
162 | Tacki aluminiowe do wagosuszarki, op. 100szt. |  | 1op.
163 | Tryskawka poj. 500 ml |  | 1szt.
164 | Tyczka teleskopowa -drążek do czerpaka długośc regulowana 115- 300 cm – 3 cześciowa |  | 1szt.
165 | Uszczelki GUKO do kolb filtracyjnych; np. nr katalogowy 376-2010181 |  | 1kpl.
166 | Wiadro HDPE, białe, bez wylewu, pojemność 5 l, stabilna rączka z wyprofilowanym uchwytem dla wygodnego przenoszenia, Wys. 240mm/300mm, Śr.250mm/290mm, w komplecie z pokrywkami PE kompatybilnymi do wiadra (Nr kat. Alchem 485-960-93 i 485-962-93) |  | 10szt.
167 | Zlewka szklana niska z wylewem, poj. 10 ml, wymiary średnica 26mm, wys. 35 mm (Simax lub Brand) |  | 10 szt.
168 | Zlewki wysokie z wylewem |  | -
| Poj. 50 ml |  | 5 szt.
| Poj. 250 ml |  | 5 szt.
| Poj. 400 ml |  | 5szt.
| Poj. 600 ml |  | 5szt.
| Poj. 1000 ml |  | 5szt.
169 | Zlewki niskie z wylewem |  | -
| Poj. 25 ml |  | 5szt.
| Poj. 50 ml |  | 5szt.
| Poj. 100 ml |  | 5szt.
| Poj. 150 ml |  | 5szt.
| Poj. 250 ml |  | 5szt.
| Poj. 400 ml |  | 5szt.
| Poj. 600 ml |  | 5szt.
| Poj. 800 ml |  | 5szt.
| Poj. 1000 ml |  | 5szt.
| Poj. 2000 ml |  | 2 szt
170 | Zlewka miarowa PMP przeźroczysta poj. 250 ml |  | 5szt.
171 | Zlewka szklana, niska z wylewem (SIMAX ) z uchem 1000 ml. |  | 2 szt
172 | Zlewka kątowa do pobieraka poj. 1000ml |  | 1 szt
173 | Zlewka kątowa do pobieraka poj. 2000 ml |  | 1 szt
|  | RAZEM |  |  |  | 0
STAWKA VAT
KWOTA VAT
|  | WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  | 0
PODPISY:
1. Nazwisko i imię osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu wykonawcy: ...................................................................
2. Podpis osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu wykonawcy: ................................................................
3. Miejscowość i data: ............................................................................
4. Pieczęć wykonawcy: