Zamawiający informuje, ze wprowadzono zmiany do  Programu Funkcjonalno-Użytkowego „BUDOWA PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ W WOŁOWIE” ul. Kościuszki, 56-100 Wołów

dz. nr 12/15 i 12/10, AR_40, obręb Wołów

str. 8, Istniejąca infrastruktura

Teren zainwestowania jest w zasięgu następujących sieci infrastruktury technicznej:

- miejska sieć wodociągowa – wA Ø100 w ulicy Kościuszki , w zarządzie PWK Wołów Sp. z o.o.;

- sieć kanalizacji sanitarnej – kanał sanitarny Ø300 w ul. Leśnej, w zarządzie PWK Wołów Sp.   z o.o.;

- sieć gazową niskiego ciśnienia g Ø 100mm, w ulicy Kościuszki, w zarządzie PSG sp. z o.o.;

- instalację elektroenergetyczną nN – trafostacja przy ul. Kościuszki/Leśnej

Po w/w tekście, wprowadzono dodatkowy zapis:

UWAGA:

Ze względu na prowadzone prace inwestycyjne związane z budową Śródmiejskiego Obejścia Wołowa wraz z projektowanym wiaduktem nad linią kolejową, istnieje możliwość wykorzystania  nowej obsługi komunikacyjnej od strony północnej w kierunku projektowanego skrzyżowania z ŚOW.

Planowaną zmianę obsługi komunikacyjnej obiektu należy bezwzględnie uzgodnić z Zamawiającym na etapie prac projektowych.

Str. 15, pkt 1.3.1

## Wielkości możliwych przekroczeń wskaźników powierzchniowo-kubaturowych

Powyższe zestawienie powierzchni należy traktować jako orientacyjne - dopuszczalna tolerancja w wyznaczeniu ostatecznych wielkości może wynosić do 10%. Większe zmiany powierzchni poszczególnych pomieszczeń wymagać będą uzgodnienia pomiędzy Projektantem i Zamawiającym.

Powyższy zapis otrzymuje następujące brzmienie:

Powyższe zestawienie powierzchni należy traktować jako orientacyjne - dopuszczalna tolerancja w wyznaczeniu ostatecznych wielkości może wynosić do 15%. Większe zmiany powierzchni, zmiany układu funkcjonalnego poszczególnych pomieszczeń lub kondygnacji wymagać będą obligatoryjnie zatwierdzenia Zamawiającego.

Str. 20, Wymagania ogólne dotyczące drzwi i okien

- stolarka drzwiowa i okienna powinna mieć, dla łatwiejszego utrzymania czystości, jak najprostsze profile.

Po w/w punkcie, wprowadzono dodatkowy zapis:

- dopuszcza się, w uzgodnieniu z Zamawiającym, zmiany koncepcji w zakresie sposobu doświetlenia pomieszczeń – redukcję ilości przeszkleń elewacji do parametrów zgodnych z obowiązującymi przepisami;