Załącznik do umowy nr ……………………..

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Wykaz urządzeń dźwigowych/wind objętych umową serwisową i całoroczną opieką serwisowo-awaryjną oraz przeglądami okresowymi realizowanymi nie rzadziej jak co 30 dni:
1. BKG BUNSE AUFZUGE GMBH, typ BKG 100.45/0, rok budowy 2021, Q=100 kg, liczba przystanków 3, liczba dojść 6, wysokość podnoszenia 7,0 m,
2. FUD BOLĘCIN, typ PRD-3, rok budowy 1993, Q=250 kg, liczba przystanków 4, liczba drzwi szybowych 4, wysokość podnoszenia 9,96 m.
  Lokalizacja urządzeń : Areszt Śledczy Olsztyn, ul. Piłsudskiego 3, 10-575 Olsztyn;
3. ZUD Warszawa, dźwig towarowo - osobowy, Q=1000kg, rok budowy 1982, wysokość podnoszenia 7,0m, ilość przystanków 3,
  Lokalizacja urządzeń : Areszt Śledczy Olsztyn, ul. Opolska 42, 10-900 Olsztyn.
4. ORTOPLUS LIFTS KACZMARCZYK HUTNIK SP. J., typ C.01.200.10.02, dźwig towarowy mały, Q=200kg, ilość przystanków 2, wysokość podnoszenia 8,0m
5. ORTOPLUS LIFTS KACZMARCZYK HUTNIK SP. J., typ C.01.200.10.05, dźwig towarowy mały, Q=200kg, ilość przystanków 5, wysokość podnoszenia 8,0m
  Lokalizacja urządzeń : Areszt Śledczy Olsztyn Oddział Zewnętrzny w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 10, 12-100 Szczytno

2. Opis przedmiotu zamówienia::
Do zadań wykonawcy będzie należało:
1. wykonywanie konserwacji/przeglądów wind/dźwigów wyszczególnionych w pkt. 1 nie rzadziej jak co 30 dni,
2. wykonanie pomiarów elektrycznych urządzeń wyszczególnionych w pkt. 1 przyrządem pomiarowym posiadającym świadectwo wzorcowania nie starsze jak 1 rok w terminie do 30.04.2023r.,
3. rejestrowanie przebiegu eksploatacji UTB oraz monitorowania stopnia wykorzystania resursu urządzeń wyszczególnionych w pkt. 1,
4. założenie i prowadzenie na bieżąco dziennika konserwacji urządzeń wyszczególnionych w pkt. 1.
5. asystowanie przy kontrolach realizowanych przez UDT (przyjąć należy max 6 wizyt).

## Powyższe czynności należy realizować zgodnie z wytycznymi UDT oraz przepisami krajowymi w tym polskimi normami, rozporządzeniami a w szczególności Dz.U. 2018 poz. 2176 - Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego.
W przypadku awarii urządzeń wymienionych w pkt. 1 przybycie serwisu winno się odbyć w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od zgłoszenia Zamawiającego na adres e-mail/telefon wskazany przez wykonawcę.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: