## Arkusz1
Zadanie 1
Załącznik nr 1
do umowy nr ………………………….
z dnia ………………………….
Zakup wraz z dostawą bielizny jednorazowego użycia pakiet A- na okres 11 miesięcy
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego | Nr katalogowy, nazwa handlowa ilość w opak.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Osłona na przewody/kamerę wyposażona z jednej strony w końcówkę z perforacją umożliwiającą wysunięcie przewodu, a z drugiej wyposażony w kartonik z oznakowaniem kierunku rozwijania osłony oraz 2 taśmy. Osłona z przezroczystej folii polietylenowej 0,05 mm. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz min. 2 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajduje się numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Rozmiar osłony 16cm- 18 cm x 200-250 cm . | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
2 | Sterylna nieprzemakalna serweta bez taśmy lepnej: Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat) o wymiarze 75cm x 90cm (± 5 cm). Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 60 g/m2. Chłonność serwety min. 600 % .Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz min. 2 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajduje się numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. | szt. | 2100 |  | 0 |  | 0
3 | Sterylna nieprzemakalna serweta samoprzylepna: Serweta samoprzylepna dwuwarstwowa (włóknina + laminat) o wymiarze 50cm x 60cm (±10 cm ) z przylepcem na boku. Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 60 g/m2. Chłonność serwety min. 600 % . Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz min. 2 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajduje się numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. | szt. | 900 |  | 0 |  | 0
4 | Sterylna nieprzemakalna serweta chirurgiczna: Serweta trzywarstwowa (włóknina + laminat + włóknina) o wymiarze 75cm x 90cm (± 5 cm) z otworem o średnicy 7cm w centralnej części serwety. Pierwsza warstwa włókniny pochłania wysięk z pola operacyjnego, wewnętrzna warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu, druga warstwa włókniny pochłania wilgoć ze skóry. Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego o gramaturze min. 75 g/m2. Chłonność min. 350%. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz min. 2 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajduje się numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
5 | Sterylna nieprzemakalna serweta chirurgiczna z taśmą samoprzylepną: Serweta trzywarstwowa (włóknina + laminat + włóknina) o wymiarze 75cm x 90cm (± 5 cm) z otworem o średnicy 7cm w centralnej części serwety. Pierwsza warstwa włókniny pochłania wysięk z pola operacyjnego, wewnętrzna warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu, druga warstwa włókniny pochłania wilgoć ze skóry. Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego o gramaturze min. 75 g/m2. Chłonność min. 350%. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz min. 2 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajduje się numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
6 | Sterylna serweta chirurgiczna z taśmą samoprzylepną: Serweta samoprzylepna trzywarstwowa (włóknina + laminat + włóknina) o wymiarze 75cm x 90cm (± 5 cm) z przylepcem na dłuższym boku. Pierwsza warstwa włókniny pochłania wysięk z pola operacyjnego, wewnętrzna warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu, druga warstwa włókniny pochłania wilgoć ze skóry. Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego o gramaturze min. 75 g/m2. Chłonność min. 350%. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz min. 2 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajduje się numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
7 | Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny: Jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny standard wykonany z włókniny hydrofobowej typu SMS o gramaturze min. 35 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min. 45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiajacym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 13 cm ( ± 2 cm ). Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm, gramatura min. 56 g/m². Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową o wymiarach 60 cm x 60 cm. Odporność na przenikanie cieczy min. 35 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho min. 80 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro min. 82 N. Opakowanie typu papier-folia, posiadające min. 2 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795 1-3. rozm l-xl-xxl. | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
8 | Fartuch higieniczny niejałowy z włókniny polipropylenowej: wiązany z tyłu na troki, o gramaturze min. 40 g/m2 stanowiący barierę dla mikroorganizmów, o dobrej przepuszczalności powietrza, rękawy wykończone elastycznym mankietem, wiązany na troki w talii oraz na szyi, nietoksyczny i nie pylący. Rozmiar: L-XL . Op.x 10 szt | op | 300 |  | 0 |  | 0
9 | Sterylna serwetka chłonna: serwetka o wymiarach 40cm x 40cm (± 10 cm), wykonana z wysokochłonnej włókniny typu spunlace o gramaturze min. 56 g/m2. Chłonność serwetki min. 520%. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz min. 2 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajduje się numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. | szt. | 1300 |  | 0 |  | 0
10 | Czepek chirurgiczny z warstwą chłonną: włóknina typu Spunlace min. 45g/m2, denko: polipropylen 25g/m2, wkładka chłonąca pot 5-warstwowa wykonana z włókniny typu Spunlace min. 38g/m2, oddychający. Wysokość czepka 30,5 cm (± 1 cm), wysokość części czołowej 6,5cm (± 1 cm). Opakowanie a'50 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Każde opakowanie jednostkowe powinno zawierać: termin przydatności do użycia, informacje identyfikujące producenta, nr katalogowy. | op. | 6 |  | 0 |  | 0
11 | Czepek chirurgiczny okrągły: Czepek w kształcie beretu wykonany z włókniny polipropylenowej 18 g/m², ściągany lekką nieuciskającą gumką, średnica po rozciągnięciu ok. 53cm .Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Każde opakowanie jednostkowe powinno zawierać: termin przydatności do użycia, informacje identyfikujące producenta, nr katalogowy. | op. | 150 |  | 0 |  | 0
12 | Maska chirurgiczna hypoalergiczna (wiązana na troki): wykonana z trzech warstw niepylącej włókniny (25g/m2+ 25g/m2 + 25g/m2), wymiary maski 17,5cm x 9,5cm. Długość troków min. 40 cm. Długość sztywnika do formowania maski na nosie 10,5cm . Zgodna z normą PN-EN 14683:2019 + AC:2019 typ II– poziom filtracji bakterii BFE min. 98%, ciśnienie różnicowe 34,67 Pa/cm² , czystość mikrobiologiczna 1,11 cfu/g. Opakowanie a' 50 szt. w formie kartonika umożliwiajacego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Każde opakowanie jednostkowe powinno zawierać: termin przydatności do użycia, informacje identyfikujące producenta, nr katalogowy. | op. | 200 |  | 0 |  | 0
13 | Maska chirurgiczna hypoalergiczna (na gumki): wykonana z trzech warstw niepylącej włókniny (25 g/m²+ 25 g/m²+ 25 g/m²), wymiary maski 17,5cm x 9,5cm. Wymiary gumek ok. 16,5 cm . Długość sztywnika do formowania maski na nosie 10,5cm. Zgodna z normą PN-EN 14683:2019 + AC:2019 typ II– poziom filtracji bakterii BFE min. 98%, ciśnienie różnicowe 34,67 Pa/cm², czystość mikrobiologiczna 1,11 cfu/g. Opakowanie a' 50 szt. w formie kartonika umożliwiajacego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Każde opakowanie jednostkowe powinno zawierać: termin przydatności do użycia, informacje identyfikujące producenta, nr katalogowy. | op. | 450 |  | 0 |  | 0
14 | Czepek chirurgiczny męski typu furażerka: Czepek w formie furażerki wiązany z tyłu na troki. Wykonany w całości z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 20g/m2. Opakowanie a' 50 szt. w formie kartonika umożliwiajacego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Każde opakowanie jednostkowe powinno zawierać: termin przydatności do użycia, informacje identyfikujące producenta, nr katalogowy. | op. | 5 |  | 0 |  | 0
15 | Jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny standard wykonany z włókniny hydrofobowej typu SMMS o gramaturze min. 40 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny o szerokości nie mniejszej niż 8 cm. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min. 45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiajacym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej częsci fartucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonane z materiału spunlace o gramaturze 56 g/m². Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową o wymiarach 60 cm x 60 cm. Odporność na przenikanie cieczy 46,7 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 128 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 72,4 N. Opakowanie typu papier-folia, posiadające min. 2 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019. Rozmiar: M, L, XL, XXL. | szt. | 600 |  | 0 |  | 0
16 | Spódniczka ginekologiczna, jednorazowa wykonana z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 40g/m². Rozm. uniwersalny | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
17 | Ubranie operacyjne wykonane z włókniny SMS o gramaturze min. 35 g, nieprześwitujące, antystatyczne, oddychające. Bluza z krótkim rękawem, posiada wycięcie "V" zakończone obszyciem w kolorze ubrania, 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej). Spodnie z trokami w pasie. Dostępne w trzech kolorach: zielonym, niebieskim, fioletowym. Zgodne z EN 13795-2:2019 Odzież i obłożenia chirurgiczne Wymagania i metody badań Część 2: Odzież dla bloków operacyjnych (przenikanie bakterii na sucho maksymalnie 37 CFU zgodnie z EN ISO 22612, pylenie 1,15 log 10 zgodnie z EN ISO 9073-10, wypychanie na sucho 48 kPA zgodnie z EN ISO 13938-1 siła zrywająca 43,7N kierunek wzdłużny/66,3N kierunek poprzeczny zgodnie z EN 29073-3 | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
| RAZEM WARTOŚĆ: |  |  | NETTO: | 0 | BRUTTO: | 0
1). Zamawiajacy wymaga dołączenia do oferty: kart technicznych produktu potwierdzajacych zgodność oferowanego produktu z opisem przedmiotu zamówienia z oznaczeniem ston na których znajdują się wszystkie ujęte w opisie parametry. Oświadczam, że oferowane wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na rynku polskim, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974 z późn. zm.), w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz/lub Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną. W trakcie trwania umowy zobowiązuję się przedstawić niezwłocznie, na każde żądanie Zamawiającego, kopie lub oryginały dokumentów.