Gmina Trzebownisko udziela odpowiedzi na pytania cd.

1. Prosimy o załączenie rysunku konstrukcyjnego dla rygli ściennych pod obudowę ściany z blachy wraz z zestawieniem stali konstrukcyjnej dlaobiektu magazyn granulatu. W załączonej dokumentacji brak zestawień stali.

Odp. Na pytanie 1

Rysunek i przedmiar w załączeniu. W przedmiarze magazynu osadu skorygowano poz. 83..

1. Wnosimy o udostępnienie rysunków dotyczących konstrukcji opisanej w pozycji 87. Przedmiaru budowlanego dla obiektu 6. Czego dokładnie dotyczy ta pozycja oraz cały rozdział 12 przedmiaru? Ponieważ elementy konstrukcyjne budynku i wiaty są uwzględnione w rozdziale 13 i 14 przedmiaru zwracamy się z pytaniem czy rozdział 12 jest powtórzeniem ilości z rozdziału 13 i 14 i nie należy go uwzględniać?.

Odp. Na pytanie 2

Rozdziału 12 nie należy uwzględniać w wycenie. Dach budynku i wiaty jest uwzględniony w rozdziale 13 i 14. W załączeniu skorygowany przedmiar robót dla budynku 6.