Częstochowa, dnia 15.04.2020 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMÓWIENIA

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ

WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO

ZP.26.1.20.2020

Zamawiający – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie informuje, że wpłynęły następujące pytania Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Działając zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 udziela odpowiedzi na złożone zapytania:

Pytanie 1:

Na której kondygnacji budynku , będzie się znajdowało  Studio Nagrań?

Odpowiedź 1:

Zgodnie z zapisami Specyfikacji Uniwersyteckie Studio Nagrań będzie się znajdowało na II piętrze w Segmencie B1.

Pytanie 2:

Czy cały budynek w którym będzie się znajdowało Studio Nagrań jest zabezpieczony przeciwpożarowo , czy musimy uwzględnić  zabezpieczenia pożarowe dla całego budynku w wycenie projektu ? ( wydzielenie klatek schodowych , hydranty itp., ekspertyza pożarowa ws odstępstw).

Odpowiedź 2:

Dla budynku UJD przy Armii Krajowej 13/15 jest opracowana "Ekspertyza techniczna dotycząca innego sposobu spełniania wymagań bezpieczeństwa pożarowego " wraz z Postanowieniem Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, które Zamawiający przekazuje w załączeniu do niniejszego pisma.

Pytanie 3:

Jeżeli w projekcie trzeba będzie uwzględnić zabezpieczenia pożarowe dla całego obiektu, czy dopuszczacie Państwo zmianę terminu realizacji zadania ?

Odpowiedź 3:

Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wymogi z przedmiotowej Ekspertyzy tylko w zakresie pomieszczeń 2021 będących przedmiotem zamówienia i w związku z tym termin realizacji zamówienia pozostaje bez zmian.

Termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu zostaje zmieniony i upływa w dniu 22.04.2020 r. o godzinie 9:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 9:30.

Kanclerz

mgr inż. Maria Róg