Chojnice, dnia 18.03.2024 r.

**KM.271.11.2024**

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE**

**Dotyczy:** opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2024/BZP 00245227 w dniu 2024-03-14 postępowania w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 Pzp) na zadanie pn.: **Przebudowa placu zabaw w Parku Tysiąclecia w Chojnicach na działce o nr ewid. 1752/153.**

Zamawiający informuje, że w toczącym się postępowaniu na zadanie pn.: Przebudowa placu zabaw w Parku Tysiąclecia w Chojnicach na działce o nr ewid. 1752/153, w dniu 15.03.2024 r. wpłynęło zapytanie. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 i 1720) Zamawiający udziela odpowiedzi jak poniżej:

**Pytanie**

„1. Specyfikacja materiałowa. W OPZ elementy konstrukcyjne we wskazanych urządzeniach wykonane są z różnych materiałów, takich jak: Rury o średnicy 114 mm wykonane ze stali czarnej malowanej proszkowo oraz stali nierdzewnej AISI304. Również dachy, stopnie, ślizgawki otwarte opisane są jako wykonane z tworzywa LDPE.

Czy Zamawiający dopuszcza ujednolicenie poprzez zastosowanie w urządzeniach zabawowych konstrukcji stalowej o profilu kwadratowym 80x80 mm i elementów stalowych wykonanych ze stali czarnej ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo, oraz zastosowanie tworzywa HDPE, a w przypadku ślizgawek otwartych zastosowanie stali nierdzewnej?”.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SWZ w tym zakresie.

**Burmistrz Miasta Chojnice**

*Arseniusz Finster*