Pruszcz Gdański, dnia 05.07.2024r.

## Znak sprawy: ZP.271.18.2024

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.07.2024 r. pod numerem 2024/BZP 00395573/01

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I - bez negocjacji 
na robotę budowlaną pn.: „Wykonanie robót remontowych w lokalu mieszkalnym 
przy ul. Obr. Westerplatte 5A/301 w Pruszczu Gdańskim”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 538 000 EURO

Strona internetowa

prowadzonego postępowania

INFORMACJA   DLA   WYKONAWCÓW   NR  1

- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści  SWZ),

- wyjaśnienia treści SWZ

- zmiana treści SWZ

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami oraz zmianę treści SWZ.

Zamawiający informuje, że kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjaśnienie treści SWZ) 
do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) są nadawane indywidualne numery 
i prosi Wykonawców o posługiwanie się tą numeracją w ewentualnej dalszej korespondencji w sprawie tych wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ).

- Treść zapytań do SWZ:

Zapytanie nr 1 (pisownia oryginalna)

Proszę o udostępnienie szkicu wraz z wymiarami przedmiotowego lokalu mieszkalnego.

Ile metrów sześciennych odpadów budowlanych przewidzianych jest do wyniesienia i utylizacji?

Proszę o udostępnienie projektu wykonania wentylacji do aneksu kuchennego.

Proszę o podanie danych technicznych nawiewnika okiennego.

Proszę o podanie danych technicznych zlewozmywaka.

Proszę o podanie danych technicznych opraw oświetleniowych.

Proszę o podanie danych technicznych kuchenki elektrycznej do aneksu kuchennego.

Proszę o podanie danych technicznych umywalki.

Proszę o podanie danych technicznych szafki naściennej do liczników wody.

Pozycja numer 60 przedmiaru robót zawiera opis: "inne materiały dodatkowo do wymiany jak wężyki, zaworki, mocowania itp.". Proszę o wyszczególnienie materiałów dodatkowych do wymiany wraz z podaniem ich ilości i danych technicznych.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, iż:

Przewiduje się 5m3 odpadów budowlanych.

Wykonanie wentylacji aneksu kuchennego polega na przebiciu otworu do wolnego kanału wentylacyjnego wskazanego przez kominiarza.

Nawiewnik okienny ciśnieniowy z ręczną regulacją, biały o wymiarach 350mm/8,5mm/42,5mm(dł./wys./gł.) wydajność (m3/h) 13/18,5

Dane techniczne zlewozmywaka:

Szer. 60 cm, dł. 80 cm, głębokość misy 13,5cm, typ syfonu standardowy,  materiał stal nierdzewna, ilość komór 2,

Dane techniczne opraw oświetleniowych:

Plafon LED 15W-20W, naturalna barwa światła, biały.

Dane techniczne kuchenki elektrycznej do aneksu kuchennego.

Dwupalnikowa moc 2,5kW wolnostojąca wraz z szafką kuchenną białą szer. 45cm, jest możliwość zamontowania płyty elektrycznej dwupalnikowej w blacie szafki.

Dane techniczne umywalki.

Umywalka ceramiczna szer. 40 cm, biała

Proszę o podanie danych technicznych szafki naściennej do liczników wody.

Szafka montażowa metalowa 40x40x16cm, biała

Materiały dodatkowe:

Zawory kątowe kulowe 1/2”-3/8” do baterii zlewozmywakowej, baterii umywalkowej oraz do kompaktu WC-  szt. 5

Wężyki do baterii zlewozmywakowej, umywalkowej oraz do kompaktu WC szt. 5, długość uzależnione są od umiejscowienia zaworów kątowych do punków poboru wody.

Syfony do umywalki i zlewozmywaka butelkowe „niskie” syfon do brodzika dopasowany do modelu.

Mocowania do umywalki zgodnie z zaleceniami producenta.

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia plik w formacie PDF zawierający rzut lokalu: 18_24 SWZ Tom II - DP - SZKIC LOKALU ul. Obr. Westerplatte 5A_301.pdf

- Załączniki:

Plik w formacie PDF: 18_24 SWZ Tom II - DP - SZKIC LOKALU ul. Obr. Westerplatte 5A_301.pdf

- Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:

- Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ.

- Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania.