Łęczyca, dnia 06.03.2024 r.

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Utworzenie nowych 48 miejsc opieki w Żłobku Miejskim w Łęczycy przy ul. Ozorkowskie Przedmieście 6c”. Znak sprawy: IR.271.2.2.2024

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający – Miasto Łęczyca w związku z zapytaniami do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) udziela odpowiedzi:

- Proszę o zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej dotyczy parametrów technicznych takich jak kolor, wypełnienie, czy mają posiadać samozamykacze, ilość zawiasów, kolor klamek, naświetli np. w pomieszczeniu kuchnia mają być stalowe czy drewniane z odbojami ze stali nierdzewnej itp.

Odpowiedź: Kolor stolarki okiennej i drzwiowej - biały. Wypełnienie drzwi zewnętrznych - szkło bezpieczne z szybą P4 z samozamykaczem. Drzwi wewnętrzne - pełne. Ilość zawiasów - wg producenta, kolor klamek srebrne satyna.  W pomieszczeniu kuchni drzwi stalowe z odbojami ze stali nierdzewnej.

- Proszę o załączenie przedmiarów branży elektrycznej.

Odpowiedź: Zamawiający przekazuje do wiadomości przedmiar robót dla przedmiotowego zadania – załącznik do wyjaśnień treści SWZ.

- Proszę o załączenie przedmiarów w formacie Ath. Lub Kst.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada przedmiarów w formacie Ath. Lub Kst.

- Proszę o załączenie rysunków w formacie DWG branżowych ułatwi nam dokładniejsze skalkulowanie oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada rysunków w formacie DWG branżowych.

- Proszę o określenie jakie prace mają być wykonane w węźle cieplnym podanie średnice, długości rur do zaizolowania z jakiego materiału? wełna/Pur.

Odpowiedź: Zgodnie z załączonym opisem technicznym i przedmiarami w pomieszczeniu węzła cieplnego projektowane są roboty związane z rozdziałem instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej i c.o. polegające na rozdzieleniu instalacji na istniejącą część szkoły i projektowany żłobek. W pomieszczeniu węzła do zamontowania jest zawór pierwszeństwa na instalacji wody przeciwpożarowej, montaż pompy obiegowej instalacji centralnego ogrzewania (dn 32 mm) oraz pompy cyrkulacyjnej cwu (25 mm) oraz montaż zaworów odcinających i armatury zgodnie z ilościami podanymi w przedmiarach. Do wykonania jest też izolacja zamontowanego uzbrojenia izolacją z pianki pur.

- Proszę o załączenie schematu instalacji c.o. w pomieszczeniu węzła parametry naczynia wzbiorczego? c.w.u. oraz lokalizację urządzeń.

Odpowiedź: Parametry węzła cieplnego oraz uzbrojenie przewidziane do montażu w pomieszczeniu wymieniono w załączonych przedmiarach, części rysunkowej oraz opisie technicznym do projektu.

- W pom. 29 piwnica jest do zamontowania blat na wysokości 100 cm czy wchodzi w zakres inwestycji? jeżeli tak to proszę o parametry z jakiego materiału ma być wykonany grubość, szerokość i sposób montażu.

Odpowiedź: Blat wchodzi w zakres inwestycji. Wymiary 3000 mm x 700 mm, grubość – 30 mm, materiał - konglomerat kwarcowy, sposób montażu - klejony.

- W pom. 29 znajduje się też stolik, bemar, brodzik do mycia wózka, zlew do naczyń i zmywarko-wypażarka czy to też wchodzi w zakres?

Odpowiedź: W pom. 29 wchodzą w zakres: brodzik do mycia wózka, zlew do naczyń z wycięciem na młynek koloidalny.

- W pom. 6 mag. czystych naczyń znajdują się regały i suszarka czy też wchodzi w zakres?

Odpowiedź: Nie.

- Czy w zlew do jaj w pom. 12 - Obieralnia jest w zakresie?

Odpowiedź: Tak.

- Proszę o podanie parametrów technicznych windy gastronomicznej.

Odpowiedź: Winda gastronomiczna z komorą na wózek kelnerski, z podziałem na przewóz naczyń czystych i naczyń brudnych, ściana drzwiowa w klasie odporności ogniowej określonej w projekcie.

- Proszę o wyjaśnienie i rysunki detali wykończenia balustrady schodowej z jakiego materiału? wypełnienie?

Odpowiedź: Balustrada ze stali kwasoodpornej, z wypełnieniem z prętów kwasoodpornych.

- Proszę o określenie parametrów wykładzin w pomieszczeniach ( Tarket ), kolor jeden/więcej, wzory, cokoły?

Odpowiedź: Kolory, wzory - do ustalenia w trakcie budowy, cokoły wywinięte na ścianę 10 cm, parametry - wykładziny przeznaczone do obiektów użyteczności publicznej typu szkoły, przedszkola, żłobki.

- Proszę o informacje czy mają być zastosowane osłony grzejnikowe?

Odpowiedź: Tak, na instalacji centralnego ogrzewania na grzejnikach należy przewidzieć osłony grzejnikowe o wymiarach zgodnych z zaprojektowanymi grzejnikami.

- Brak wzmianki dotyczącej wygrodzenia strefowego z wełny mineralnej nowo-projektowanej klatki schodowej? Czy mamy wykonać docieplenie ze styropianu? To samo dotyczy dachu?

Odpowiedź: Projektowana klatka jest wyodrębnioną strefą pożarową. Brak wskazań rzeczoznawców co do materiału. W projekcie zastosowano styropian.

Burmistrz Miasta Łęczyca

Paweł Kulesza

podpis na oryginale

Załączniki:

Załącznik do wyjaśnień treści SWZ - przedmiar robót branży elektrycznej

Otrzymują:

aa.

Publikacja:

https://platformazakupowa.pl/pn/um_leczyca