|  |  |
| --- | --- |
| NAZWA, ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO | **DWORZEC KOLEJOWY W CHOJNICACH WRAZ Z OTOCZENIEM**  ul. Dworcowa 27, 89-600 Chojnice  dz. ew. **660/28, 2211/2**, obr. 0001 Chojnice  Kategoria XVII – budynki dworcowe, XXII – parkingi, XXV – drogi, XXVI – sieci |
| NAZWA I ADRES INWESTORA | **Gmina Miejska Chojnice**  Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice |
| NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA | **Lider konsorcjum: Studium sp. z o.o. sp.k.**  ul. Noakowskiego 12/99, 00-666 Warszawa  Partner: Studium sp. z o.o., ul. Noakowskiego 12/99, 00-666 Warszawa |
| NAZWA PROJEKTU | **PRZEBUDOWA, REMONT, KONSERWACJA I RESTAURACJA BUDYNKU DWORCA KOLEJOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ** |
| FAZA OPRACOWANIA | **PROJEKT BUDOWLANY** |
| TOM | **TOM II – PRACE KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKIE I WYKOŃCZE-NIOWE ORAZ WYPOSAŻENIE WNĘTRZ – REWIZJA ZESTAWIENIA WYPOSAŻENIA 23.09.2021** |
| IMIONA I NAZWISKA PROJEKTANTÓW |  |
| | **branża** | **imię i nazwisko** | **nr uprawnień**  **i specjalność** | **podpis** | | --- | --- | --- | --- | | Projektant  branży architektonicznej | mgr inż. arch. Rafał Maliński | MA/018/15  architektoniczna bez ograniczeń |  | | Sprawdzający  branży architektonicznej | mgr inż. arch. Karol Kożuchowski | MA/034/19  architektoniczna bez ograniczeń |  | | |

**egz. nr 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6**

Warszawa, wrzesień 2020

**23.09.2021**

**REWIZJA ZESTAWIENIA WYPOSAŻENIA - WPROWADZENIE PODZIAŁU NA WYPOSAŻENIE STAŁEGO I RUCHOME**

**Uwaga: Wyposażenie ruchome poza zakresem przetargu.**

* 1. Zestawienie wyposażenia stałego pomieszczeń

| **ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA STAŁEGO** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Element wyposażenia** | **Opis** | | **Widok poglądowy** | **j.m.** | **ilość** |
| **PIWNICA** | | | | | | |
| **POM. 0.2 - pom. ekipy sprzątającej** | | | | | | |
| **1** | **zlew 01** | Zlew stalowy o wymiarach 53 x 45 cm, zawór zatyczkowy z sitkiem, wysokość montażu 50 cm. Mocowany do ściany. | | zlewozmywak prostokątny Deante komora gospodarcza ZYK 0100 | szt. | 1 |
| **2** | **bateria ścienna** | Montowana na ścianie bateria dwuuchwytowa z ruchomą wylewką, kolor: chrom. | |  |  |  |
| **3** | **zlew 02** | Zlewozmywak stalowy jednokomorowy z ociekaczem. Wpuszczany w blat. Wyposażony w korek. Ociekacz po prawej stronie zlewu. Wymiary ok. 77 x 49 cm. | |  | szt. | 1 |
| **4** | **bateria kuchenna** | Bateria zlewozmywakowa stojąca. Typ U. Jednouchwytowa, z wyciąganą obrotową wylewką. Zasięg wylewki min. 22cm. Wysokość korpusu ok. 44cm. Kolor: chrom. | |  | szt. | 1 |
| **5** | **zabudowa meblowa 01** | Zabudowa meblowa obejmująca szafki dolne i blat. Fronty szafek wykonane z płyty MDF o grubości 1,8 cm, wnętrza i konstrukcja z płyty wiórowej laminowanej. Płyty w kolorze białym, wykończenie matowe. Fronty gładkie bez zdobień. Proste, małe uchwyty punktowe (gałki) ze stali nierdzewnej. Długość zabudowy 240 cm - 4 moduły z szafkami. Szafki wyposażone w jedną wewnętrzną półkę. Blat wykonany z płyty wiórowej grub. min. 36 mm, laminowany w kolorze szarym RAL 7015. Wykonany z jednego elementu (bez łączeń), z otworem pod zlewozmywak. Wykończony listwą przyblatową aluminiową wys. 10 cm. Wykonać wg projektu warszatowego wykonawcy. | |  | m.b. | 2,4 |
| **6** | **wieszak 01** | Wieszak stalowy typu reling do zamontowania na ścianie naprzeciwko blatu. Szer. 66 cm. | |  | szt. | 2 |
| **PARTER** | | | | | | |
| **POM. 1.1 - kasa 01** | | | | | | |
| **1** | **biurko kasowe na wymiar** | Blat z płyty meblowej fornirowanej dębem naturalnym (gr. forniru min. 4 mm, fornir taki jak na boazeriach ściennych) lub z litego drewna dębowego. Blat o ergonomicznym kształcie, umożliwiający pracę zarówno frontem, jak i bokiem do klienta. Rogi blatu zaokrąglone promieniem 50 mm. Blat wsparty na ścianie i podstawie stalowej typu "U", nogi wykonane z profilu o średnicy 40 mm, gr. ścianki 2 mm, zaokrąglenie promieniem 40 mm. Podstawa lakierowana proszkowo w kolorze białym. Wymiary blatu zgodnie z rysunkiem i projektem warsztatowym producenta, wys. 72 cm. Akcesoria: otwór na kable, wózek na komputer na kółkach w kolorze białym, panel tapicerowany niski (60 cm) osłaniający tył biurka. Tapicerka w kolorze koralowym RAL 3022 lub zbliżonym. | |  | szt. | 1 |
| **2** | **wieszak 02** | Wieszak ścienny stalowy, 5 haczyków. | | BROGRUND Wieszak, stal nierdz | szt. | 1 |
| **POM. 1.2 - kasa 02** | | | | | | |
| **1** | **biurko kasowe na wymiar** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **2** | **wieszak 02** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **POM. 1.3 - przechowalnia rowerów** | | | | | | |
| **1** | **stojak rowerowy 01** | Systemowy stojak stalowy przeznaczony do dwupoziomowego przechowywania rówerów. Konstrukcja ze stali ocynkowanej ogniowo. Górna szyna mocowana za pomocą łożysk ze stali nierdzewnej. Kosz dolny pochyły. Szerokość stojaka ok. 3 m. | |  | szt. | 1 |
| **2** | **stojak rowerowy 02** | Stojak rowerowy pięciostanowiskowy. Stojak w formie jednego modułu. Stalowy, cynkowany ogniowo, spawany. Wymiary ok. wysokość 50 cm, szerokość 59 cm, długość ok. 250 cm. | | Stojak rowerowy SR 08 05 | szt. | 1 |
| **3** | **stojak rowerowy 03** | Stojak rowerowy w formie poręczy ze stali nierdzewnej o przekroju kołowym. Średnica ok. 4 cm. Długość ok. 6 m. Mocowanie do ściany na obu skrajach barierki oraz wewnątrz co 1,5m. Wysokość mocowania ok. 80 cm. | | Pochwyt stal szlachetna matowa Długość 1000 mm Rozstaw 700 mm Port napędu  FUHR multitronic | szt. | 1 |
| **POM. 1.5 - klatka schodowa** | | | | | | |
| **1** | **pochwyt ścienny** | Pochwyt ścienny ze stali nierdzewnej przy biegu prowadzącym do piwnicy, zgodnie z częścią rysunkową. | |  | kpl. | 1 |
| **POM. 1.6 - WC damski ogólnodostępny** | | | | | | |
| **1** | **miska ustępowa 01** | Miska ustępowa wisząca ze stali nierdzewnej, wandaloodporna. Szerokość ok. 36 cm, długość max. 58 cm. | |  | szt. | 4 |
| **2** | **deska sedesowa 01** | Deska sedesowa bez pokrywy. Dopasowana do wymiarów miski ustępowej. Kolor: czarny. Właściwości wandaloodporne | |  | szt. | 4 |
| **3** | **zestaw podtynkowy do miski ustępowej 01** | Kompletny zestaw podtynkowy do montażu miski ustępowej 01. Spłukiwanie wody fotokomórką oraz przez naciśnięcie przycisku. Przycisk spłukujący wykonany ze stali nierdzewnej. | |  | szt. | 4 |
| **4** | **kabiny WC 01** | Kabiny systemowe z płyt HPL gr. 12 mm w kolorze złamanej bieli RAL 1013 Oyster White lub zbliżonym. Okucia z aluminium i poliamidu. Wyposażone w zamkopochwyt. Samozamykacz grawitacyjny. Wys. 201 cm, prześwit nad podłogą 19 cm. Drzwi szer. 80 cm w świetle. Belka wieńcząca mocowana od wewnątrz kabin. | |  | kpl. | 1 |
| **5** | **haczyk** | Haczyk podwójny na ubrania. Haczyk wykonany ze stali nierdzewnej. Ukryte mocowanie. Wymiary ok.: 8,5× 7× 5,5cm. | | https://armatura24.pl/userdata/public/gfx/21953/STELLA-CLASSIC-Haczyk-podwojny-stal-szczotkowana.jpg | szt. | 4 |
| **6** | **podajnik na papier toaletowy** | Pojemnik na papier toaletowy w dużych rolkach. Obudowa ze stali nierdzewnej. Ząbkowanie ułatwiające dozowanie papieru. Okienko do kontroli ilości papieru Model odporny na wandalizm z zamknięciem na zamek. Wymiary ok. 11,5x22x23 cm. | | Pojemnik na papier toaletowy na rolkę o średnicy 19 cm Merida Stella MINI POŁYSK stal nierdzewna | szt. | 4 |
| **7** | **szczotka do WC** | Szczotka do WC wisząca z tubą ze stali nierdzewnej z uchwytami do mocowania do ściany. Wyjmowany wkład z tworzywa sztucznego. Szczotka wyposażona w rączkę z klapą zapobiegającą wydostawaniu się przykrych zapachów na zewnątrz. | | Szczotka do WC mocowana do ściany stal w połysku Merida Stella | szt. | 4 |
| **8** | **umywalka 01** | Okragła nablatowa umywalka ze stali nierdzewnej. Bez otworu pod baterię. Wysokość ok. 16,5 cm, średnica zewnętrzna ok. 37,5 cm. | |  | szt. | 3 |
| **9** | **bateria umywalkowa 01** | Bateria umywalkowa jednouchwytowa stojąca wysoka, z kompletem odpływowym, o prostej formie. Dopasowana wysokością i wysięgiem do umywalek. Kolor: chrom. | | https://www.123lazienka.pl/17543-large_default/hansgrohe-metris-s-jednouchwytowa-bateria-umywalkowa-do-misek-umywalkowych-dn15-chrom-31022000.jpg | szt. | 3 |
| **10** | **syfon umywalkowy** | Syfon umywalkowy ozdobny, o prostej formie, kolor: chrom. | | https://www.123lazienka.pl/10238-large_default/kludi-bad-sifone-syfon-butelkowy-design-g-1-1-4-x-32-mm-1002005-00.jpg | szt. | 3 |
| **11** | **blat łazienkowy** | Blat na wymiar z białego betonu architektonicznego, mocowany na wys. 70 cm nad podłogą. Podkonstrukcja blatu w formie czterech stalowych wsporników mocowanych do ściany. Płyta w kształcie litery „L”, szerokość blatu 50 cm, długość ok. 255 cm, wysokość 20 cm (zmierzyć na budowie). Płyty zabezpieczone przed działaniem wody zgodnie z zaleceniami producenta. Otworowanie pod baterie i umywalki. Wykonać wg projektu warsztatowego producenta. | |  | mb. | 2,5 |
| **12** | **lustro 01** | Lustro gr. 4 mm na płycie HDF, w ramie drewnianej z drewna dębowego (takiego jak boazeria), olejowanego. Szkło bezpieczne. Wymiary całkowite lustra: ok. 220 x 80 cm, w tym szerokość ramy ok. 8 cm. Mocowane w osi blatu, ponad rzędem kafelków okalających blat. | |  | szt. | 1 |
| **13** | **dozownik mydła w płynie 01** | Stalowy prostopadłościenny dozownik mydła w płynie. Montaż naścienny. Model odporny na wandalizm z zamknięciem na zamek. Pojemność ok. 1l. Wymiary ok. 23x11x11cm | | dozownik.png | szt. | 2 |
| **14** | **podajnik na płyn do dezynfekcji** | Łokciowy dozownik płynu dezynfekcyjnego do rąk wykonany ze stali nierdzewnej. Pojemność ok. 1l. Model odporny na wandalizm z zamknięciem na zamek. Wymiary ok. 27x9x11cm | | Dozownik łokciowy ze stali nierdzewnej | szt. | 1 |
| **15** | **podajnik do ręczników papierowych 01** | Dozownik do ręczników papierowych składanych wykonany ze stali nierdzewnej. Pojemność min. 500 szt. Model odporny na wandalizm z zamknięciem na zamek. Okienko kontrolne informujące o ilości ręczników. Wymiary ok. 27,5x33x13cm | |  | szt. | 2 |
| **16** | **kosz na śmieci 03** | Kosz na śmieci ze stali nierdzewnej o pojemności 40 litrów z możliwością zamocowania do ściany. Bez pokrywy. Wymiary ok. 30x20x60cm | | Kosz na śmieci metalowy ze stali nierdzewnej 40 l De LuxPojemnik na papier toaletowy na rolkę o średnicy 19 cm Merida Stella MINI POŁYSK stal nierdzewna | szt. | 1 |
| **17** | **wpust kanalizacyjny punktowy** | Kratki odpływowe posadzkowe ze stali nierdzewnej min. 15x15 cm z syfonem samoczyszczącym dostępnym od góry | |  | szt. | 2 |
| **18** | **brodzik podpłytkowy** | Brodzik podpłytkowy prostokątny przyścienny 120 x 100 cm, z odpływem liniowym na dłuższym boku. Wyposażony w syfon 72 l/min. Wyprofilowany spadek 2% w kierunku odpływu. Osłona odpływu do zabudowania płytkami. Ze względu na brak możliwości znacznego podkucia posadzki brodzik montować na powierzchni uszczelnionej wylewki i obudować progiem. Szer. progu 10 cm, wysokość mierzona od strony wejścia - ok. 10 cm. Próg należy wymurować z bloczków (np. ceramicznych), uszczelnić, wyłożyć płytkami mozaikowymi 3x3 cm w kolorze złamanej bieli RAL 1013 Oyster White, natomiast samą powierzchnię brodzika wyłożyć kafelkami 10 x 10 cm w kolorze szarozielonym z deseniem - wariant antypoślizgowy, fakturowany z wypukłymi elementami (oba typy płytek dopasowane do pozostałej posadzki w toalecie). | |  | szt. | 1 |
| **19** | **zestaw prysznicowy podtynkowy** | Zestaw z deszczownicą na ramieniu mocowanym do ściany, wężem i słuchawką prysznicową i baterią. Do montażu podtynkowego. Deszczownica okrągła śr. ok. 30 cm. Kolor: chrom. | | https://www.123lazienka.pl/22577-large_default/hansgrohe-focus-e2-zestaw-podtynkowy-z-deszczownica-30-cm.jpg | szt. | 1 |
| **20** | **drążek i zasłona prysznicowa 01** | Drążek aluminiowy do prysznica dł. 90 cm, mocowany do dwóch ścian. Zasłona prysznicowa z poliestru w kolorze białym, wraz z kółkami do zawieszenia. Wymiary zasłony: 100 x 200 cm. | | HORNEN Drążek do zasłony prysznicowej, 70-120 cm | szt. | 1 |
| **21** | **wieszak 02** | jw. Do montażu w pom. prysznica. | |  | szt. | 1 |
| **POM. 1.7 - WC męski ogólnodostępny** | | | | | | |
| **1** | **miska ustępowa 01** | jw. | |  | szt. | 2 |
| **2** | **deska sedesowa 01** | jw. | |  | szt. | 2 |
| **3** | **zestaw podtynkowy do miski ustępowej 01** | jw. | |  | szt. | 2 |
| **4** | **kabiny WC 01** | jw. | |  | szt. | 2 |
| **5** | **haczyk** | jw. | |  | szt. | 2 |
| **6** | **podajnik na papier toaletowy** | jw. | |  | szt. | 2 |
| **7** | **szczotka do WC** | jw. | |  | szt. | 2 |
| **8** | **umywalka 01** | jw. | |  | szt. | 3 |
| **9** | **bateria umywalkowa 01** | jw. | |  | szt. | 3 |
| **10** | **syfon umywalkowy** | jw. | |  | szt. | 3 |
| **11** | **blat łazienkowy** | jw. | |  | mb. | 2,5 |
| **12** | **lustro 01** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **13** | **dozownik mydła w płynie 01** | jw. | |  | szt. | 2 |
| **14** | **podajnik na płyn do dezynfekcji** | jw. | |  | szt. | 2 |
| **15** | **podajnik do ręczników papierowych 01** | jw. | |  | szt. | 2 |
| **16** | **kosz na śmieci 03** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **17** | **wpust kanalizacyjny punktowy** | jw. | |  | szt. | 2 |
| **18** | **brodzik podpłytkowy** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **19** | **zestaw prysznicowy podtynkowy** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **20** | **drążek i zasłona prysznicowa 01** | jw. | |  |  |  |
| **21** | **wieszak 02** | jw. Do montażu w pom. prysznica. | |  | szt. | 1 |
| **22** | **pisuar 01** | Pisuar rynnowy ścienny ze stali szlachetnej do zawieszenia na ścianie, w komplecie z syfonem, maskownicą syfonu oraz podtynkowym zaworem elektronicznym z mechanizmem automatycznego spłukiwania. Powierzchnia szlifowana matowa, gr. stali 1 mm. Wymiary ok. 210 x 23,5 cm, wys. 52 cm. Wymiary zweryfikować na budowie po wykonaniu okładzin ściennych. | | CAMPUS Pisuar szeregowy | kpl. | 1 |
| **POM. 1.8 - zaplecze** | | | | | | |
| **1** | **ławka wolnostojąca** | Ławka wolnostojąca stalowo-drewniana bez oparcia, wg indywidualnego projektu (rys. AW18). |  | | szt. | 2 |
| **POM. 1.10 - toaleta** | | | | | | |
| **1** | **umywalka 02** | Ceramiczna umywalka o zaokrąglonych krawędziach. Wymiary: szerokość ok. 50 cm, głębokosc ok. 42 cm. Z otworem na baterię. Kolor: biały. | | Roca Debba A325996000 umywalka półokrągła 50x42 cm | szt. | 1 |
| **2** | **syfon umywalkowy** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **3** | **bateria umywalkowa 02** | Bateria umywalkowa jednouchwytowa stojąca niska, z kompletem odpływowym, o prostej formie. Kolor: chrom. | | https://www.123lazienka.pl/17539-large_default/hansgrohe-metris-s-jednouchwytowa-bateria-umywalkowa-dn15-chrom-31060000.jpg | szt. | 1 |
| **4** | **dozownik mydła w płynie 01** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **5** | **podajnik na płyn do dezynfekcji** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **6** | **podajnik do ręczników papierowych 01** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **7** | **lustro 02** | Lustro ze szkła grub. min. 5 mm, z przeszlifowaną krawędzią. Lustro o wymiarach 60x90cm - klejone do ściany między płytkami (bez docinania płytek). Lustro bez ramy. | | vidaXL Lustro ścienne bez ramy, 140x60 cm, szkło | szt. | 1 |
| **8** | **zestaw podtynkowy do miski ustępowej 02** | Kompletny zestaw podtynkowy do montażu miski ustępowej 02. Spłukiwanie wody przez naciśnięcie przycisku. Przycisk spłukujący wykonany ze stali nierdzewnej. | | Oltens Triberg 58300100 stelaż podtynkowy z przyciskiem i uszczelką do miski wiszącej | szt. | 1 |
| **9** | **miska ustępowa 02** | Wisząca ceramiczna miska ustępowa. W zestawie z deską sedesowa wolnoopadającą. Wymiary: szerokość ok. 36 cm, długość ok. 54 cm, wysokość ok. 34,5 cm. Kolor: biały. | | Roca Debba A34H996000 zestaw miska + deska wolnoopadająca | szt. | 1 |
| **10** | **podajnik na papier toaletowy** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **11** | **szczotka do WC** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **12** | **wieszak 02** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **13** | **brodzik prysznicowy 01 (90 x 90 cm)** | Brodzik akrylowy w komplecie z syfonem i podstawą styropianową. Do obłożenia płytkami takimi jak na ścianie. Wymiary 90 x 90 x ok. 12 cm. Średnica odpływu 9 cm. Kolor: biały. | | https://www.schedpol.pl/wp-content/uploads/2018/06/zefir_kwadrat_2_900px-600x601.jpg | szt. | 1 |
| **14** | **zestaw prysznicowy podtynkowy** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **15** | **drążek i zasłona prysznicowa 02** | Drążek kątowy aluminiowy do prysznica 90 x 90 cm, mocowany do dwóch ścian. Zasłona prysznicowa z poliestru w kolorze białym, wraz z kółkami do zawieszenia. Wymiary zasłony: 180 x 200 cm. | |  | szt. | 1 |
| **POM. 1.11 - szatnia** | | | | | | |
| **1** | **wieszak 02** | jw. | |  | szt. | 2 |
| **POM. 1.14 - WC dla niepełnosprawnych** | | | | | | |
| **1** | **miska ustępowa 03** | Miska ustępowa wisząca dla niepełnosprawnych. Wykonana ze stali nierdzewnej, wandaloodporna. Wysokość ok. 35 cm, szerokość ok. 36c m, długość min. 70 cm. | | Pojemnik na papier toaletowy na rolkę o średnicy 19 cm Merida Stella MINI POŁYSK stal nierdzewna | szt. | 1 |
| **2** | **deska sedesowa 01** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **3** | **zestaw podtynkowy do miski ustępowej 01** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **4** | **szczotka do WC** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **5** | **podajnik na papier toaletowy** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **6** | **umywalka 03** | Umywalka wisząca ze stali nierdzewnej dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wysokość ok. 16,5 cm, szerokość ok. 65 cm, głębokość ok. 50,5 cm. | |  | szt. | 1 |
| **7** | **bateria umywalkowa 02** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **8** | **lustro uchylne** | Lustro uchylne prawe o wymiarach 60 x 45 x 0,5 cm. Zakres regulacji kąta nachylenia. W zestawie z uchwytem do regulacji kąta nachylenia wykonanym ze stali nierdzewnej. | | 41373L31201200jpg | szt. | 1 |
| **9** | **poręcz łukowa** | Poręcz łukowa uchylna wykonana ze stali nierdzewnej. Montaż naścienny przy WC i po obu stronach umywalki. Osłony śrub montażowych. Średnica ok. ∅ 3,2cm. Zdolność przenoszenia obciążenia min. 150 kg. | | 35891L60403000380x380jpg | szt. | 3 |
| **10** | **poręcz kątowa** | Poręcz kątowa wykonana ze stali nierdzewnej. Montaż naścienny przy WC. Mocowanie na płytce przy pomocy rozet z osłoną śrób montażowych Średnica ok. ∅ 3,2cm. Zdolność przenoszenia obciążenia min. 150kg. | |  | szt. | 1 |
| **11** | **dozownik mydła w płynie 01** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **12** | **podajnik na płyn do dezynfekcji** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **13** | **podajnik do ręczników papierowych 01** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **14** | **kosz na śmieci 03** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **15** | **haczyk** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **POM. 1.15 - pom. ochrony** | | | | | | |
| **1** | **półki 01** | Półki ścienne na wymiar, dopasowane do wnęki obok szachtu teletechnicznego. Wykonane z płyty MDF lakierowanej na kolor RAL 6003 Olive Green, grubość płyty 3 cm. Mocowane do ściany za pomocą prostych wsporników stalowych lub mocowań niewidocznych. Należy wykonać minimum 5 półek wypełniających wnękę od ściany do ściany. Szer. półek 30 cm. Wykonać wg projektu warsztatowego wykonawcy. | |  | kpl. | 1 |
| **2** | **szafka na klucze** | Stalowa szafka ścienna na 40 szt. Kluczy, mocowana na ścianie. Zamykana na zamek cylindryczny. | | https://www.leomar.pl/data/catalogue/SK40.jpg | szt. | 1 |
| **POM. 1.16 - pokój rodzica z dzieckiem** | | | | | | |
| **1** | **umywalka 04** | Okragła wisząca umywalka ze stali nierdzewnej. Z otworem pod baterię. Wysokość ok. 15cm, szerokość ok. 33cm, głębokość ok. 35cm. | |  | szt. | 1 |
| **2** | **bateria umywalkowa 02** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **3** | **dozownik mydła w płynie** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **4** | **podajnik na płyn do dezynfekcji** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **5** | **podajnik do reczników papierowych** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **6** | **haczyk** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **POM. 1.17 - WC** | | | | | | |
| **1** | **umywalka 02** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **2** | **syfon umywalkowy** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **3** | **bateria umywalkowa 02** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **4** | **dozownik mydła w płynie 01** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **5** | **podajnik na płyn do dezynfekcji** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **6** | **podajnik do ręczników papierowych 01** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **7** | **lustro 02** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **8** | **zestaw podtynkowy do miski ustępowej 02** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **9** | **miska ustępowa 02** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **10** | **podajnik na papier toaletowy** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **11** | **szczotka do WC** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **12** | **wieszak 02** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **13** | **brodzik prysznicowy 02 (80 x 80 cm)** | Brodzik akrylowy w komplecie z syfonem i podstawą styropianową. Do obłożenia płytkami takimi jak na ścianie. Wymiary 80 x 80 x ok. 12 cm. Średnica odpływu 9 cm. Kolor: biały. | | https://www.schedpol.pl/wp-content/uploads/2018/06/zefir_kwadrat_2_900px-600x601.jpg | szt. | 1 |
| **14** | **zestaw prysznicowy podtynkowy** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **15** | **drążek i zasłona prysznicowa 03** | Drążek kątowy aluminiowy do prysznica 80 x 80 cm, mocowany do dwóch ścian. Zasłona prysznicowa z poliestru w kolorze białym, wraz z kółkami do zawieszenia. Wymiary zasłony: 180 x 200 cm. | |  | szt. | 1 |
| **POM. 1.18 - Pomieszczenie socjalne** | | | | | | |
| **1** | **zabudowa meblowa 02** | Zabudowa meblowa obejmująca szafki dolne, szafki górne i blat. Fronty szafek wykonane z płyty MDF o grubości 1,8 cm, wnętrza i konstrukcja z płyty wiórowej laminowanej. Płyty w kolorze białym, wykończenie matowe. Fronty gładkie bez zdobień. Proste, małe uchwyty punktowe (gałki) ze stali nierdzewnej. Zabudowa dolna złożona z 4 modułów szer. 60 cm usytuowanych po lewej stronie + obniżonej szafki dwudrzwiowej wypełniającej przestrzeń między zabudową kuchenną a ścianą z oknem. Obniżona szafka będzie zarazem miejscem do siedzenia. Pod zlewem cargo z dopasowanymi pojemnikami do segregacji odpadów, kolejna szafka wyposażona w jedną wewnętrzną półkę, ostatni moduł (od okna) wyposażony w trzy szuflady. Zabudowa górna złożona z dwóch szafek umieszczonych nad trzecim i czwartym modułem dolnym. Szafki o szer. 60 cm i wys. 40 cm, gł. 35 cm, z półkami. Na lewo, między ścianą a szafkami, należy wykonać otwartą szafkę na mikrofalówkę. Półki, boki i plecy szafki na mikrofalówkę w kolorze musztardowożółtym RAL 1005. Blat wykonany z płyty wiórowej grub. min. 36 mm, laminowany w kolorze szarym RAL 7015. Wykonany z jednego elementu (bez łączeń), z otworem pod zlew. Takim samym blatem wykończyć obniżoną szafkę pod oknem. Wykonać wg projektu warszatowego wykonawcy. | |  | m.b. | 3,43 |
| **2** | **zlew 03** | Zlewozmywak stalowy jednokomorowy. Wpuszczany w blat. Wyposażony w korek. Wymiary ok. 50 x 56 cm. | | Alveus More 10 zlew stalowy len 1103106K | Completo.pl | szt. | 1 |
| **3** | **bateria kuchenna** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **4** | **umywalka 04** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **5** | **bateria umywalkowa 02** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **6** | **płyta elektryczna** | Płyta elektryczna dwupolowa. Moc przyłączeniowa ok. 2900W. Napięcie zasilania 230V. Wymiary 29 x 4,1 x 52 cm. | |  | szt. | 1 |
| **7** | **lodówka do zabudowy** | Lodówka podblatowa do zabudowy, wyposażona w chłodziarkę i zamrażarkę. Pojemność użytkowa chłodziarki ok. 83 l. Pojemność użytkowa zamrażarki ok. 14 l. Wymiary ok. 84,5 x 50,1 x 54 cm. | |  | szt. | 1 |
| **POM. 1.19 - WC** | | | | | | |
| **1** | **umywalka 02** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **2** | **bateria umywalkowa 02** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **3** | **dozownik mydła w płynie 01** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **4** | **podajnik na płyn do dezynfekcji** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **5** | **podajnik do reczników papierowych 01** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **6** | **lustro 02** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **7** | **zestaw podtynkowy do miski ustępowej 02** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **8** | **miska ustępowa 02** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **9** | **podajnik na papier toaletowy** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **10** | **szczotka do WC** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **11** | **haczyk** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **POM. 1.22 - przechowalnia bagażu** | | | | | | |
| **1** | **szafki bagażowe** | Systemowe szafki bagażowe w trzech segmentach: 2 segmenty po ścianami i jeden środkowy, wraz z kompletnym oprogramowaniem. System przeznaczony na dworce, z możliwością wyboru trybu bezpłatnego (żetony) lub trybu pobierania opłaty za przechowanie bagażu (płatność kartą lub bilonem). Szafki w dwóch rozmiarach - małe z czterema skrytkami i duże z trzema skrytkami w module szer. 40 lub 60 cm, gł. 80 lub 93 cm, wys. 210 cm. Skrytki ponumerowane, czytelna instrukcja obsługi / regulamin umieszczone w widocznym miejscu. Wykonać wg projektu warsztatowego producenta. | |  | kpl. | 1 |
| **2** | **rozmieniarka pieniędzy** | Rozmieniarka pieniędzy w obudowie stalowej do montażu na ścianie. Pojemność 4 tys. monet. Wymiary ok. 40 x 37, wys. 46 cm. Dyspenser wydający wielonominałowy. Wyposażona w płytę montażową. | | https://alberici.pl/wp-content/uploads/2020/02/Hira2-MINI.jpg | szt. | 1 |
| **3** | **szafka hydrantowa** | Obudowa szafki hydrantowej ze stali malowanej proszkowo na kolor RAL 1013 Oyster White. Naklejka z symbolem hydrantu. | |  | szt. | 2 |
| **POM. 1.24 - komunikacja, POM. 1.25 hol wejściowy** | | | | | | |
| **1** | **ławki stałe zintegrowane z boazerią i obudową grzejników** | Ławki z drewna dębowego wg części opisowej, rysunków szczegółowych oraz projektu warsztatowego wykonawcy. | |  | kpl. | 1 |
| **2** | **ławka wolnostojąca** | jw. | |  | szt. | 2 |
| **3** | **tablice SDIP** | Trzy tablice naścienne elektroniczne: 1. odjazdów pociągów, 2. przyjazdów pociągów, 3. odjazdów i przyjazdów autobusów. Parametry techniczne zgodnie z projektem branżowym. Wymiary i obudowa wg rysunków szczegółowych. | |  | szt. | 3 |
| **4** | **bankomat** | UWAGA: Dostarcza operator – poza kosztorysem.  Kompaktowy bankomat wybranego operatora. Orientacyjne maksymalne wymiary: (szer. 70 cm), gł. 100 cm, wys. 210 cm. Szerokość dopasować do szerokości pozostałych urządzeń, uwzględniając wymiary wnęki. | |  | szt. | 1 |
| **5** | **biletomat** | Urządzenie spełniające wymogi podane w opisie branży teletechnicznej. Maksymalne wymiary: szer. 95 cm, gł. 100 cm, wys. 210 cm. | |  | szt. | 1 |
| **6** | **automat vendingowy** | UWAGA: Dostarcza operator – poza kosztorysem.  Kompaktowy automat z kawą lub zimnymi napojami i przekąskami wybranego operatora. Orientacyjne maksymalne wymiary: (szer. 70 cm), gł. 100 cm, wys. 210 cm. Szerokość dopasować do szerokości pozostałych urządzeń, uwzględniając wymiary wnęki. | |  | szt. | 1 |
| **7** | **zegar wiszący** | Istniejący zegar wiszący do oczyszczenia i konserwacji. | |  | szt. | 1 |
| **8** | **tablica tyflograficzna** | Tablica tyflograficzna wewnętrzna wolnostojąca, wg części opisowej. | |  | szt. | 1 |
| **POM. 1.26, 1.27, 1.28 - poczekalnie** | | | | | | |
| **1** | **ławki stałe zintegrowane z boazerią i obudową grzejników** | jw. | |  | kpl. | 1 |
| **2** | **ławki wolnostojące** | jw. | |  | kpl. | 4 |
| **3** | **gabloty istniejące** | Istniejące gabloty do konserwacji i odświeżenia zgodnie z częścią opisową. | |  | szt. | 5 |
| **4** | **szafka hydrantowa** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **5** | **gablota „Wagon wspomnień”** | Gablota ekspozycyjna o konstrukcji drewnianej, wg części opisowej i projektu warsztatowego wykonawcy. | |  |  |  |
| **6** | **zegar ścienny** | Przewidziano wykorzystanie dwóch istniejących zegarów ze zbiorów Stowarzyszenia Miłośników Kolei. W przypadku braku takiej możliwości zastosować zegar okrągły w prostej stalowej ramce. Średnica ok. 35 cm. Czarne cyfry arabskie na białym tle. | | https://ffstatic.pl/nextime/nextime-zegar-scienny-company-35-cm-arabic-bialy__3080wi-b-s2500x2500.jpg | szt. | 2 |
| **I PIĘTRO** | | | | | | |
| **POM. 2.1 - klatka schodowa** | | | | | | |
| **1** | **balustrada** | Balustrada stalowa, zgodnie z częścią rysunkową. | |  | kpl. | 1 |
| **POM. 2.2 - pom. obsługi węzła** | | | | | | |
| **1** | **wieszak 02** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **POM. 2.3 - pom. koordynatora ruchu** | | | | | | |
| **1** | **wieszak 02** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **POM. 2.4 - pom. socjalne obsługi węzła** | | | | | | |
| **1** | **zabudowa meblowa 03** | Zabudowa meblowa obejmująca szafki dolne, szafki górne i blat. Fronty szafek wykonane z płyty MDF o grubości 1,8 cm, wnętrza i konstrukcja z płyty wiórowej laminowanej. Płyty w kolorze białym, wykończenie matowe. Fronty gładkie bez zdobień. Proste, małe uchwyty punktowe (gałki) ze stali nierdzewnej. Zabudowa dolna na całą szerokość ściany, złożona z 4 modułów szer. 60 cm usytuowanych w osi ściany + obustronne, symetryczne maskownice. Szafki wyposażone w jedną wewnętrzną półkę, pod zl`ewem cargo z dopasowanymi pojemnikami do segregacji odpadów, ostatni moduł (od okna) wyposażony w trzy szuflady.  Zabudowa górna złożona z dwóch szafek umieszczonych nad dwoma pierwszymi (z lodówką i zlewem) modułami dolnymi. Szafki o szer. 60 cm i wys. 40 cm, z półkami i ociekaczem. Na prawo, nad pozostałą częścią blatu, należy wykonać otwartą szafkę na mikrofalówkę. Półki, boki i plecy szafki na mikrofalówkę w kolorze musztardowożółtym RAL 1005. Blat wykonany z płyty wiórowej grub. min. 36 mm, laminowany w kolorze szarym RAL 7015. Wykonany z jednego elementu (bez łączeń), z otworem pod zlew. Wykonać wg projektu warszatowego wykonawcy. | |  | m.b. | 2,47 |
| **2** | **płyta elektryczna** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **3** | **lodówka do zabudowy** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **4** | **zlew 03** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **5** | **bateria kuchenna** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **6** | **umywalka 04** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **7** | **bateria umywalkowa 02** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **POM. 2.5 - pom. sanitarne** | | | | | | |
| **1** | **umywalka 03** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **2** | **bateria umywalkowa 02** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **3** | **dozownik mydła w płynie 01** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **4** | **podajnik na płyn do dezynfekcji** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **5** | **podajnik do reczników papierowych 01** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **6** | **lustro 02** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **7** | **zestaw podtynkowy do miski ustępowej 02** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **8** | **miska ustępowa 02** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **9** | **podajnik na papier toaletowy** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **10** | **szczotka do WC** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **11** | **brodzik prysznicowy 02 (80 x 80 cm)** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **12** | **zestaw prysznicowy podtynkowy** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **13** | **drążek i zasłona prysznicowa 03** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **14** | **wieszak 02** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **POM. 2.6 - pom. zarządcy budynku** | | | | | | |
| **1** | **wieszak 02** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **2** | **półki 02** | Półki ścienne na wymiar, dopasowane do wnęki na lewo od okna. Wykonane z płyty MDF lakierowanej na kolor RAL 6003 Olive Green, grubość płyty 3 cm. Mocowane do ściany za pomocą prostych wsporników stalowych lub mocowań niewidocznych. Należy wykonać minimum 5 półek wypełniających wnękę od ściany do ściany. Szer. półek 30 cm. Wykonać wg projektu warsztatowego wykonawcy. | |  | kpl. | 1 |
| **POM. 2.8 - pom. biurowe** | | | | | | |
| **1** | **wieszak 02** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **2** | **zasłona oddzielająca wraz z karniszem** | Zasłona na specjalnym karniszu w formie litery "L", umożliwiająca zasłonięcie okna dyżurki lub zasłonięcie widoku na ścianę z monitorami ewentualnym interesantom. Karnisz stalowy mocowany do stropu, wymiary ok. 215 (przy ścianie) x 145 cm (w głąb pomieszczenia). Wyposażony w końcówki zapobiegające zsunięciu się zasłony. Zasłona wykonana z grubej tkaniny w kolorze zgaszonej czerwieni RAL 3016, wymiary zasłony ok. 200 cm, wys. 250 cm. Tkanina dwustronna, nieprzezierna. W komplecie z kółkami. | |  | szt. | 1 |
| **3** | **zabudowa meblowa 04** | Zabudowa meblowa obejmująca szafki dolne, szafki górne i blat. Fronty szafek wykonane z płyty MDF o grubości 1,8 cm, wnętrza i konstrukcja z płyty wiórowej laminowanej. Płyty w kolorze białym, wykończenie matowe. Fronty gładkie bez zdobień. Proste, małe uchwyty punktowe (gałki) ze stali nierdzewnej. Zabudowa dolna na całą szerokość ściany, złożona z 2 modułów szer. 60 cm usytuowanych w osi ściany + obustronne, symetryczne maskownice. Po lewej stronie (pod zlewem) cargo z dopasowanymi pojemnikami do segregacji odpadów, po prawej lodówka. Zabudowa górna złożona z dwóch szafek umieszczonych nad dolnymi, po bokach maskownice umożliwiające dopasowanie szafek do wnęki. Szafki o szer. 60 cm i wys. 40 cm, z półkami i ociekaczem. Otwierane do góry. Szafki górne w kolorze koralowym RAL 3022 (dot. wszystkich widocznych elementów zewnętrznych szafek). Blat wykonany z płyty wiórowej grub. min. 36 mm, laminowany w kolorze szarym RAL 7015. Wykonany z jednego elementu (bez łączeń), z otworem pod zlew. Wykonać wg projektu warsztatowego wykonawcy. | | Color Gel Coat RAL 7042 Traffic Grey A in stock - Fibre Glast | m.b. | 1,33 |
| **4** | **zlew 03** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **5** | **bateria kuchenna** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **6** | **lodówka do zabudowy** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **POM. 2.9 - pom. sanitarne męskie** | | | | | | |
| **1** | **pisuar 02** | Kompaktowy pisuar ceramiczny z górnym dopływem. W komplecie z zestawem montażowym, natynkową spłuczką ciśnieniową i syfonem. Kolor pisuaru biały, spłuczka i syfon - chrom. Wymiary 32,5 x 45 cm. | |  | szt. | 2 |
| **2** | **wpust kanalizacyjny punktowy** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **3** | **kabina WC 02** | Kabina systemowa z płyt HPL gr. 12 mm w kolorze złamanej bieli RAL 1013 Oyster White lub zbliżonym. Okucia z aluminium i poliamidu. Wyposażona w zamkopochwyt. Wys. 201 cm, prześwit nad podłogą 19 cm. | |  | kpl. | 1 |
| **4** | **miska ustępowa 02** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **5** | **podajnik na papier toaletowy** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **6** | **szczotka do WC** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **7** | **zestaw podtynkowy do miski ustępowej 02** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **8** | **haczyk** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **9** | **lustro 02** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **10** | **brodzik prysznicowy 01 (90 x 90 cm)** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **11** | **zestaw prysznicowy podtynkowy** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **12** | **drążek i zasłona prysznicowa 01** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **13** | **wieszak 02** | jw.. | |  | szt. | 1 |
| **14** | **umywalka 03** | jw. | |  | szt. | 2 |
| **15** | **syfon umywalkowy** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **16** | **bateria umywalkowa 02** | jw. | |  | szt. | 2 |
| **17** | **dozownik mydła w płynie 01** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **18** | **podajnik na płyn do dezynfekcji** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **19** | **podajnik do ręczników papierowych 01** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **POM. 2.11 - pomieszczenie biurowe** | | | | | | |
| **1** | **zabudowa meblowa 05** | Zabudowa meblowa obejmująca szafki dolne, otwartą półkę i blat. Fronty szafek wykonane z płyty MDF o grubości 1,8 cm, wnętrza i konstrukcja z płyty wiórowej laminowanej. Płyty w kolorze białym, wykończenie matowe. Fronty gładkie bez zdobień. Proste, małe uchwyty punktowe (gałki) ze stali nierdzewnej. Zabudowa dolna na całą szerokość ściany, złożona z 6 modułów szer. 60 cm usytuowanych w osi ściany + obustronne, symetryczne maskownice. Po lewej stronie lodówka, w kolejnym module trzy szuflady, w trzecim module (pod zlewem) cargo z dopasowanymi pojemnikami do segregacji odpadów. W czwartym module półka, w piątym - trzy szuflady, w szóstym - półka. Ponad blatem gruba (ok. 6 cm) półka z drewna sosnowego w kolorze naturalnym, lakierowanego. Półka biegnąca od ściany do ściany. Mocowania niewidoczne. Szer. półki 35 cm. Należy zadbać odpowiednie zamocowanie umożliwiające duże obciążenie półki (np. mikrofalówką).  Blat wykonany z płyty wiórowej grub. min. 36 mm, laminowany w kolorze szarym RAL 7015. Wykonany z jednego elementu (bez łączeń), z otworem pod zlew. Wykonać wg projektu warsztatowego wykonawcy. | |  | mb. | 3,28 |
| **2** | **płyta elektryczna** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **3** | **lodówka do zabudowy** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **4** | **zlew 03** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **5** | **bateria kuchenna** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **6** | **zabudowa biurowa na wymiar** | Zabudowa bocznej ściany w części konferencyjnej - szafki na dokumenty. Fronty wykonane z płyty MDF o grubości 1,8 cm, wnętrza i konstrukcja z płyty wiórowej laminowanej. Płyty w kolorze białym, wykończenie matowe. Fronty gładkie bez zdobień. Zabudowa na całą szerokość wnęki, złożona z 5 modułów dwudrzwiowych szer. 95 cm (wymiary sprawdzić w naturze po zakończeniu robót tynkarskich). Głębokość szafek 37 cm, łączna wysokość 124 cm. Dolna część zabudowy składająca się z zamykanych szafek na nóżkach stalowych zrównana wysokościowo z parapetem - wys. 86 cm. Powyżej otwarta półka z przegródkami wykonana z MDF-u w kolorze musztardowożółtym RAL 1005. Wszystkie półki powinny umożliwiać przechowywanie segregatorów A4 o wymiarach: wys. 29, szer. 32 cm. Nóżki lub rama nośna szafek stalowe, malowane proszkowo na biało. Nóżki o możliwie niewielkim profilu (np. kwadratowym 2 x 2 cm), dające meblowi efekt lekkości. Wys. nóżek 10 cm. Proste, małe uchwyty punktowe (gałki) ze stali nierdzewnej. Dodatkowo na każdej szafce prosty stalowy uchwyt na wyjmowaną etykietę z opisem zawartości szafki. Wykonać wg projektu warsztatowego wykonawcy. | |  | kpl. | 1 |
| **7** | **wieszak 02** | jw. | |  | szt. | 3 |
| **POM. 2.12 - pomieszczenie biurowe** | | | | | | |
| **1** | **wieszak 02** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **POM. 2.13 - pomieszczenie biurowe** | | | | | | |
| **1** | **szafa ubraniowa na wymiar** | Szafa dwudrzwiowa - szerokość zgodna z wymiarem wnęki (ok. 100 cm), gł. ok. 60 cm, wys. 250 cm, powyżej maskownica do stropu. Wykonana z płyty MDF o grubości 1,8 cm, wnętrze i konstrukcja z płyty wiórowej laminowanej. Płyty w kolorze białym, wykończenie matowe. Fronty gładkie bez zdobień. Proste, małe uchwyty punktowe (gałki) ze stali nierdzewnej. Wewnątrz półki oraz drążek na ubrania. | |  | mb. | 1 |
| **2** | **zabudowa meblowa 06** | Zabudowa meblowa obejmująca szafki dolne, szafki górne i blat. Fronty szafek wykonane z płyty MDF o grubości 1,8 cm, wnętrza i konstrukcja z płyty wiórowej laminowanej. Płyty w kolorze białym, wykończenie matowe. Fronty gładkie bez zdobień. Proste, małe uchwyty punktowe (gałki) ze stali nierdzewnej. Zabudowa dolna szer. 120 cm, złożona z 2 modułów szer. 60 cm usytuowanych w osi ściany. Po lewej stronie lodówka, po prawej (pod zlewem) cargo z dopasowanymi pojemnikami do segregacji odpadów. Zabudowa górna złożona z dwóch szafek umieszczonych nad dolnymi. Szafki o szer. 60 cm i wys. 40 cm, z półkami i ociekaczem. Otwierane do góry. Szafki górne w kolorze zielonym RAL 6003 Olive Green. Blat wykonany z płyty wiórowej grub. min. 36 mm, laminowany w kolorze szarym RAL 7015. Wykonany z jednego elementu (bez łączeń), z otworem pod zlew. Wykonać wg projektu warsztatowego wykonawcy. | |  |  | 1,2 |
| **3** | **zlew 03** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **4** | **bateria kuchenna** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **5** | **lodówka** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **6** | **wieszak 02** | jw. | |  | szt. | 2 |
| **POM. 2.14 - toaleta dla niepełnosprawnych** | | | | | | |
| **1** | **miska ustępowa dla niepełnosprawnych 02** | Miska ustępowa wisząca ceramiczna dla niepełnosprawnych. W zestawie z deską sedesową bez klapy. Wymiary: wysokość ok. 34 cm, szerokość ok. 35 cm, długość min. 70 cm. | | 13998M33500380x380jpg | szt. | 1 |
| **2** | **zestaw podtynkowy do miski ustępowej 02** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **3** | **szczotka do WC** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **4** | **podajnik na papier toaletowy** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **5** | **umywalka dla niepełnosprawnych 02** | Umywalka ceramiczna biała przystosowana dla niepełnosprawnych. Wymiary: wysokość ok. 16,5 cm, szerokość ok. 65 cm, głębokość ok. 50,5 cm. | | Koło Nova Pro Bez Barier umywalka 55 cm kwadratowa dla osób niepełnosprawnych biała M38155000 | szt. | 1 |
| **6** | **bateria umywalkowa 02** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **7** | **lustro uchylne** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **8** | **poręcz łukowa** | jw. | |  | szt. | 3 |
| **9** | **poręcz kątowa** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **10** | **dozownik mydła w płynie 01** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **11** | **podajnik na płyn do dezynfekcji** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **12** | **podajnik do ręczników papierowych 01** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **13** | **haczyk** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **POM. 2.15 - pom. sanitarne damskie** | | | | | | |
| **1** | **umywalka 03** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **2** | **syfon umywalkowy** | jw. | |  |  |  |
| **3** | **bateria umywalkowa 02** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **4** | **dozownik mydła w płynie 01** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **5** | **podajnik na płyn do dezynfekcji** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **6** | **podajnik do ręczników papierowych 01** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **7** | **lustro 02** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **8** | **zestaw podtynkowy do miski ustępowej 02** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **9** | **miska ustępowa 02** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **10** | **podajnik na papier toaletowy** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **11** | **szczotka do WC** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **12** | **brodzik prysznicowy 02 (80 x 80 cm)** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **13** | **zestaw prysznicowy podtynkowy** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **14** | **drążek i zasłona prysznicowa 03** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **15** | **wieszak 02** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **POM. 2.17.2 - komunikacja** | | | | | | |
| **1** | **szafka hydrantowa** | jw. | |  | szt. | 1 |
| **POM. 2.17.3 - komunikacja** | | | | | | |
| **2** | **szafka hydrantowa** | jw. | |  | szt. | 1 |
| Uwaga: Zestawienie nie obejmuje wyposażenie technicznego, które ujęto w projektach branżowych. | | | | | | |

* 1. Zestawienie wyposażenia ruchomego pomieszczeń

| **ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA RUCHOMEGO** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Element wyposażenia** | **Opis** | **Widok poglądowy** | **j.m.** | **ilość** |
| **PIWNICA** | | | | | |
| **POM. 0.2 - pom. ekipy sprzątającej** | | | | | |
| **1** | **regał magazynowy 01 (100 cm)** | Regał magazynowy z blachy stalowej ocynkowanej, półki z płyty MDF. Przystosowany do przenoszenia dużych obciązeń. Liczba półek min. 5. Udźwig każdej z półek min. 400 kg. Regał z możliwością łączenia w moduły oraz możliwością przykręcenia do ściany. Wymiary: 180 cm x 100 x 45 cm. | Regał magazynowy Heavy 200x120x45 5P 2000 kg | szt. | 1 |
| **2** | **szafki pracownicze 01** | Korpus i drzwi wykonane z blachy 0,8 mm w kolorze białym. Drzwi szafy z perforacją, wyposażone w zamek z kluczem. Wyposażenie min. 1 półka wewnętrzna, drążek, wieszak ubraniowy, haczyk. Wymiary: 180 x 60 x 50 cm. |  | szt. | 1 |
| **POM. 0.3** | | | | | |
| **1** | **regał magazynowy 02 (110 cm)** | Regał magazynowy z blachy stalowej ocynkowanej, półki z płyty MDF. Przystosowany do przenoszenia dużych obciązeń. Liczba półek min. 5. Udźwig każdej z półek min. 400 kg. Regał z możliwością łączenia w moduły oraz możliwością przykręcenia do ściany. Wymiary: 180 cm x 110 x 45 cm. | Regał magazynowy Heavy 200x120x45 5P 2000 kg | szt. | 3 |
| **POM. 0.4** | | | | | |
| **1** | **regał magazynowy 01 (100 cm)** | jw. |  | szt. | 4 |
| **POM. 0.5** | | | | | |
| **1** | **regał magazynowy 02 (110 cm)** | jw. |  | szt. | 4 |
| **POM. 0.6** | | | | | |
| **1** | **regał magazynowy 01 (100 cm)** | jw. |  | szt. | 1 |
| **2** | **regał magazynowy 02 (110 cm)** | jw. |  | szt. | 5 |
| **POM. 0.13** | | | | | |
| **1** | **regał magazynowy 01 (100 cm)** | jw. |  | szt. | 4 |
| **POM. 0.14** | | | | | |
| **1** | **regał magazynowy 02 (110 cm)** | jw. |  | szt. | 3 |
| **2** | **stół warsztatowy** | Stół warsztatowy stalowy z ocynkowanym blatem, boczną szafką i szufladą. Minimalna nośność stanowiska 1000 kg. Wyposażony w regulowane stopki, które umożliwiają poziomowanie stołu. Wymiary: Wysokość: ok. 90 cm, szerokość: 200 cm, głębokość: ok. 75 cm. |  | szt. | 2 |
| **3** | **krzesło warsztatowe** | Warsztatowe krzesło specjalistyczne, wyposażone w obrotowe, antypoślizgowe siedzisko z poliuretanu. Regulacja wysokości siedziska w zakresie min.55 do 80cm. Wymiary siedziska ok. 35x35cm. Obręcz pod stopy o regulowanej śrubą wysokości. Nośność min. 110 kg. |  | szt. | 2 |
| **PARTER** | | | | | |
| **POM. 1.1 - kasa 01** | | | | | |
| **1** | **krzesło biurowe 01 (czerwone)** | Krzesło biurowe na kółkach z podłokietnikami. Baza konstrukcji krzesła pięcioramienna, wykonana z aluminium polerowanego, kolor: chrom. Wyprofilowane, ergonomiczne oparcie odchylane z blokadą w wybranej pozycji. Regulowana wysokość siedziska. Oparcie i siedzisko tapicerowane, tkanina wysokiej jakości o widocznym splocie (np. Medley) w kolorze zgaszonej czerwieni RAL 3016 lub zbliżonym. Podłokietniki aluminiowe z nakładką poliuretanową. Wymiary ok. 70 x 66 x 110 cm. |  | szt. | 1 |
| **2** | **lampka biurkowa** | Lampka biurkowa stalowa niklowana, z regulacją. Wys. 35 cm, średnica podstawy: 15 cm, średnica klosza: 12 cm. |  | szt. | 1 |
| **3** | **roleta tkaninowa 01** | Roleta rzymska średniozaciemniająca, szyta na wymiar, mechanizm koralikowy. Tkanina bawełniana z domieszką poliestru, kolor złamany biały. Szerokość: 2 x 157 cm, wys. 130 cm. | Roleta rzymska Capri w kolekcji Jupiter, tkanina: 127-00 | kpl. | 1 |
| **4** | **kontenerek biurkowy** | Mobilny kontenerek wykonany z płyty wiórowej melaminowanej, w kolorze białym. Wyposażony w szuflady z centralnym zamkiem patentowym. Uchwyty aluminiowe. Kontenerek na 4 kołach, z których 2 posiadają hamulce. Wymiary: ok. 43 x 60 x 60 cm. |  | szt. | 1 |
| **5** | **szafa biurowa ubraniowa 01 (60 cm)** | Szafa ubraniowa zintegrowana z systemem mebli biurowych. Wykonana z płyty meblowej melaminowanej, w kolorze białym. Zamek patentowy. Uchwyty aluminiowe. Wewnątrz drążek i min. 1 półka. Wym. ok. 60 x 45 cm, wys. 190 cm. |  | szt. | 1 |
| **6** | **szafa biurowa 01** | Szafa biurowa z półkami na dokumenty. Wykonana z płyty meblowej melaminowanej, w kolorze białym. Dolna część zamykana drzwiami, powyżej (nadstawka) trzy otwarte półki. Zamek patentowy. Uchwyty aluminiowe. Wym. ok. 60 x 45 cm, wys. 190 cm. |  | szt. | 1 |
| **7** | **regał biurowy 02** | Regał z półkami na dokumenty z drzwiami przesuwnymi. Wykonany z płyty meblowej melaminowanej, w kolorze białym. Zamek patentowy. Uchwyty aluminiowe. Wym. ok. 120 x 45 cm, wys. 74 cm. |  | szt. | 1 |
| **8** | **stolik śniadaniowy** | Mały stół wykonany z płyty meblowej wykończonej folią melaminową w kolorze białym, nogi stalowe w kolorze białym. Wymiary ok. 75 x 75, wys. 74 cm. |  | szt. | 1 |
| **9** | **krzesło konferencyjne 01 (koralowe)** | Krzesło konferencyjne ze stelażem z prętów metalowych o średnicy ok. 1 cm, wykonczenie chrom satyna. Siedzisko i oparcie tapicerowane, tkanina wysokiej jakości o widocznym splocie (np. Medley) w kolorze koralowym RAL 3022 lub zbliżonym. Możliwość sztaplowania. Wymiary ok. 53 x 58 cm, wys. 85 cm. |  | szt. | 2 |
| **10** | **kosz na papiery** | Biurowy kosz na śmieci ze stalowej siatki, w kolorze srebrnym, pojemność 20 l. |  | szt. | 1 |
| **11** | **czajnik** | Czajnik elektryczny o poj. 1,7 l, wykonany ze stali nierdzewnej i tworzywa sztucznego. |  | szt. | 1 |
| **12** | **kosz na śmieci 01** | Potrójny kosz na odpady segregowalne, z pedałami. Obudowa stalowa, wewnątrz trzy pojemniki z tworzywa sztucznego. Łączna pojemnośc 54 l. Wymiary ok. 62 x 32, wys. 56 cm. |  | szt. | 1 |
| **POM. 1.2 - kasa 02** | | | | | |
| **1** | **krzesło biurowe 01 (czerwone)** | jw. |  | szt. | 1 |
| **2** | **lampka biurkowa** | jw. |  | szt. | 1 |
| **3** | **roleta tkaninowa 01** | jw. |  | kpl. | 1 |
| **4** | **kontenerek biurkowy** | jw. |  | szt. | 1 |
| **5** | **szafa biurowa ubraniowa 01 (60 cm)** | jw. |  | szt. | 1 |
| **6** | **szafa biurowa 01** | jw. |  | szt. | 1 |
| **7** | **regał biurowy 02** | jw. |  | szt. | 1 |
| **8** | **kosz na papiery** | jw. |  | szt. | 1 |
| **9** | **sofa biurowa 01** | Sofa tapicerowana typu "daybed" na drewnianych nogach. Podkonstrukcja metalowa, wypełnienie z pianki wysokoelastycznej ze sprężynami. Siedzisko z opuszczanymi bokami, oparcie w formie szerokiej poduchy opieranej o metalowy wspornik. Kolorystyka: Nogi z ciemnego drewna, pokrycie z dobrej jakości tkaniny w kolorze zgniłej zieleni (odcień tapicerki dopasować do podłogi). Wymiary: ok. 178 x 72, wys. do 75 cm. |  | szt. | 1 |
| **POM. 1.6 - WC damski ogólnodostępny** | | | | | |
| **1** | **kosz na śmieci 02** | Kosz na śmieci ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem nożnym. Pojemność ok. 3 litry. Wyposażony w wewnętrzny wyjmowany pojemnik. Wymiary: wysokość ok. 27cm, średnica ok. 19cm. | Łazienkowy kosz na śmieci | szt. | 4 |
| **POM. 1.7 - WC męski ogólnodostępny** | | | | | |
| **1** | **kosz na śmieci 02** | jw. |  | szt. | 2 |
| **POM. 1.9 - pomieszczenie na odpady** | | | | | |
| **1** | **kontener na odpady** | Kontener z tworzywa sztucznego na kółkach, poj. 660 l, wymiary ok. 137 x 77 cm, wys. 122 cm. Kolory i oznakowanie dobrać w porozumieniu z Zamawiającym zgodnie z aktualnymi wytycznymi dot. segregacji odpadów. |  | szt. | 6 |
| **POM. 1.10 - toaleta** | | | | | |
| **1** | **kosz na śmieci 02** | jw. |  | szt. | 1 |
| **2** | **kosz na śmieci 04** | Kosz ażurowy na zużyte ręczniki papierowe, poj. 47 l. |  | szt. | 1 |
| **3** | **zazdrostka tkaninowa** | Zazdrostka na dolną partię okna, średniozaciemniająca, szyta na wymiar. Montaż na lince stalowej rozpiętej w otworze okiennym. Tkanina bawełniana z domieszką poliestru, kolor złamany biały. Szerokość ok. 170 cm, wys. ok. 200 cm. | Zazdrostka prosta na metry w kolekcji Loneta, tkanina: 133-02 | szt. | 1 |
| **POM. 1.11 - szatnia** | | | | | |
| **1** | **szafki pracownicze 02** | Komplet 5 szafek pracowniczych. Korpus i drzwi wykonane z blachy 0,8 mm w kolorze białym. Drzwi szafy z perforacją, wyposażone w zamek z kluczem. Wyposażenie każdej szafki min. 1 półka wewnętrzna, drążek, wieszak ubraniowy, haczyk. Umieszczone na stelażu z wąską ławką ze szczeblin drewnianych. Łączne wymiary: ok. 75 x 150, wys. 220 cm. | SUM 330 W | szt. | 1 |
| **POM. 1.15 - pom. ochrony** | | | | | |
| **1** | **biurko 01 (160 x 70 cm)** | Biurko z płyty wiórowej melaminowanej, w kolorze białym. Blat dwustronnnie zaokrąglony promieniem 50 mm, wsparty na podstawie stalowej typu "U". Nogi wykonane z profilu o średnicy 40 mm, gr. ścianki 2 mm, zaokrąglenie promieniem 40 mm. Podstawa lakierowana proszkowo w kolorze białym. Wymiary blatu: 160 x 70 cm, wys. 72 cm. Akcesoria: dwa otwory na kable, uchwyt na komputer. |  | szt. | 2 |
| **2** | **stanowisko komputerowe 01** | Stanowisko komputerowe wyposażone w komputer stacjonarny wraz z oprogramowaniem. Monitor, klawiatura, myszka w komplecie. Sprzęt powinien spełniać wymogi Zamawiającego w zakresie parametrów technicznych i oprogramowania. |  | szt. | 2 |
| **3** | **lampka biurkowa** | jw. |  | szt. | 2 |
| **4** | **roleta tkaninowa 02** | Roleta rzymska średniozaciemniająca, szyta na wymiar, mechanizm koralikowy. Tkanina bawełniana z domieszką poliestru, kolor złamany biały. Szerokość: 140 cm, wys. 150 cm. Do montażu w oknie wewnętrznym wychodzącym na korytarz. | Roleta rzymska Capri w kolekcji Jupiter, tkanina: 127-00 | szt. | 1 |
| **5** | **kontenerek biurkowy** | jw. |  | szt. | 2 |
| **6** | **krzesło biurowe 01 (zielone)** | Krzesło biurowe na kółkach z podłokietnikami. Baza konstrukcji krzesła pięcioramienna, wykonana z aluminium polerowanego, kolor: chrom. Wyprofilowane, ergonomiczne oparcie odchylane z blokadą w wybranej pozycji. Regulowana wysokość siedziska. Oparcie i siedzisko tapicerowane, tkanina wysokiej jakości o widocznym splocie (np. Medley) w kolorze zielonym RAL 6011 lub zbliżonym. Podłokietniki aluminiowe z nakładką poliuretanową. Wymiary ok. 70 x 66 x 110 cm. |  | szt. | 2 |
| **7** | **krzesło konferencyjne 01 (zielone)** | Krzesło konferencyjne ze stelażem z prętów metalowych o średnicy ok. 1 cm, wykończenie chrom satyna. Siedzisko i oparcie tapicerowane, tkanina wysokiej jakości o widocznym splocie (np. Medley) w kolorze zielonym RAL 6011 lub zbliżonym. Możliwość sztaplowania. Wymiary ok. 53 x 58 cm, wys. 85 cm. |  | szt. | 1 |
| **8** | **szafa biurowa ubraniowa 02 (80 cm)** | Szafa ubraniowa zintegrowana z systemem mebli biurowych. Wykonana z płyty meblowej melaminowanej, w kolorze białym. Zamek patentowy. Uchwyty aluminiowe. Wewnątrz drążek i min. 1 półka. Wym. ok. 80 x 45 cm, wys. 190 cm. |  | szt. | 2 |
| **9** | **czajnik** | jw. |  | szt. | 1 |
| **10** | **kosz na śmieci 01** | jw. |  | szt. | 1 |
| **POM. 1.16 - pokój rodzica z dzieckiem** | | | | | |
| **1** | **przewijak dla niemowląt** | Przewijak dla niemowląt stojący, wykonany z litego drewna i płyty meblowej, w kolorze białym.  Wymiary przewijaka: ok. 82 x 54, wys. 92 cm. | GULLIVER Stół do przewijania, biały | szt. | 1 |
| **2** | **fotel 01** | Fotel tapicerowany z podłokietnikami, konstrukcja siedziska drewniana, wypełnienie z pianki poliuretanowej. Tapicerka z poliestru w kolorze szarym. Nogi stalowe malowane proszkowo na kolor czarny. Wymiary ok. 70 x 58 cm, wys. 76 cm. | BINGSTA Fotel, Vissle ciemnoszary/Kabusa ciemnoszary | szt. | 1 |
| **3** | **stolik 01** | Stolik stalowy malowany proszkowo na kolo czarny. Średnica 45 cm, wys. 53 cm. | GLADOM Stolik z tacą, czarny, 45x53 cm | szt. | 1 |
| **4** | **kosz na śmieci 02** | jw. |  | szt. | 1 |
| **POM. 1.17 - WC** | | | | | |
| **1** | **kosz na śmieci 02** | jw. |  | szt. | 1 |
| **2** | **kosz na śmieci 04** | jw. |  | szt. | 1 |
| **POM. 1.18 - Pomieszczenie socjalne** | | | | | |
| **1** | **czajnik** | jw. |  | szt. | 1 |
| **2** | **kuchenka mikrofalowa** | Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca, moc 700 W, kolor inox. Wym. ok. 50 x 30 x 34 cm. |  | szt. | 1 |
| **3** | **stolik śniadaniowy** | jw. |  | szt. | 1 |
| **4** | **krzesło konferencyjne 01 (żółte)** | Krzesło konferencyjne ze stelażem z prętów metalowych o średnicy ok. 1 cm, wykonczenie chrom satyna. Siedzisko i oparcie tapicerowane, tkanina wysokiej jakości o widocznym splocie (np. Medley) w kolorze musztardowożółtym RAL 1005 lub zbliżonym. Możliwość sztaplowania. Wymiary ok. 53 x 58 cm, wys. 85 cm. |  | szt. | 3 |
| **5** | **suszarka do naczyń** | Nieduża suszarka do naczyń do postawienia na blacie, z ociekaczem. Kolor: chrom. |  | szt. | 1 |
| **6** | **poduszka - siedzisko** | Pokrycie blatu siedziska wykonane z pianki tapicerskiej gr. 8 cm, obszytej grubą tkaniną bawełnianą w kolorze szarym. Pokrycie zdejmowane - możliwość prania. Wymiary dopasować do ławki. |  | szt. | 1 |
| **7** | **poduszka** | Poduszka o wymiarach 50 x 50 cm lub zbliżonych, zdejmowane pokrycie bawełniane, wypełnienie z poliestru. Kolor musztardowożółty lub zbliżony. | SANELA Poszewka, złoto-brązowy, 50x50 cm | szt. | 2 |
| **POM. 1.19 - WC** | | | | | |
| **1** | **kosz na śmieci 02** | jw. |  | szt. | 1 |
| **2** | **kosz na śmieci 04** | jw. |  | szt. | 1 |
| **POM. 1.24 - komunikacja, POM. 1.25 hol wejściowy** | | | | | |
| **1** | **kosz na śmieci 05** | Kosz okrągły ażurowy ze stali nierdzewnej, pojemność 70 l. Korpus z siatki cięto-ciągnionej. Średnica ok. 38 cm, wys. 85 cm. Do ustawienia w holu wejściowym. | https://www.mmcite.com/upload/1765-aop-aeroporto-steel-stainless-steel-litterbin-08-gallery-large-1024x0.jpg | szt. | 1 |
| **POM. 1.26, 1.27, 1.28 - poczekalnie** | | | | | |
| **1** | **kosz na śmieci 05** | jw. Do ustawienia obok szafki hydrantowej w korytarzu. |  | szt. | 1 |
| **I PIĘTRO** | | | | | |
| **POM. 2.2 - pom. obsługi węzła** | | | | | |
| **1** | **biurko 02 (180 x 80 cm)** | Biurko z płyty wiórowej melaminowanej, w kolorze białym. Blat dwustronnnie zaokrąglony promieniem 50 mm, wsparty na podstawie stalowej typu "U". Nogi wykonane z profilu o średnicy 40 mm, gr. ścianki 2 mm, zaokrąglenie promieniem 40 mm. Podstawa lakierowana proszkowo w kolorze białym. Wymiary blatu: 180 x 80 cm, wys. 72 cm. Akcesoria: dwa otwory na kable, uchwyt na komputer. |  | szt. | 1 |
| **2** | **kontenerek biurkowy** | jw. |  | szt. | 1 |
| **3** | **lampka biurkowa** | jw. |  | szt. | 1 |
| **4** | **krzesło biurowe 01 (zielone)** | jw. |  | szt. | 1 |
| **5** | **szafa biurowa ubraniowa 02 (80 cm)** | jw. |  | szt. | 1 |
| **6** | **szafa biurowa 02 (80 cm)** | Szafa biurowa z półkami na dokumenty. Wykonana z płyty meblowej melaminowanej, w kolorze białym. Dolna część zamykana drzwiami, powyżej (nadstawka) trzy otwarte półki. Zamek patentowy. Uchwyty aluminiowe. Wym. ok. 80 x 45 cm, wys. 190 cm. |  | szt. | 1 |
| **7** | **kosz na papiery** | jw. |  | szt. | 1 |
| **8** | **roleta tkaninowa 03** | Roleta rzymska średniozaciemniająca, szyta na wymiar, mechanizm koralikowy. Tkanina bawełniana z domieszką poliestru, kolor złamany biały. Szerokość: 150 cm, wys. 175 cm. | Roleta rzymska Capri w kolekcji Jupiter, tkanina: 127-00 | szt. | 1 |
| **POM. 2.3 - pom. koordynatora ruchu** | | | | | |
| **1** | **biurko 03 (280 x 80 cm)** | Biurko złożone z dwóch modułów 140 x 80 cm. Wykonane z płyty wiórowej melaminowanej, w kolorze białym. Dwa zewnętrzne rogi każdego blatu zaokrąglone promieniem 50 mm, dwa rogi wewnętrzne pod kątem prostym. Każdy blat wsparty na podstawie stalowej typu "U". Nogi wykonane z profilu o średnicy 40 mm, gr. ścianki 2 mm, zaokrąglenie promieniem 40 mm. Podstawa lakierowana proszkowo w kolorze białym. Wymiary łączne: 280x 80 cm, wys. 72 cm. Akcesoria: dwa otwory na kable, uchwyt na komputer. |  | kpl. | 1 |
| **2** | **stanowisko komputerowe 01** | jw. |  | szt. | 1 |
| **3** | **kontenerek biurkowy** | jw. |  | szt. | 1 |
| **4** | **lampka biurkowa** | jw. |  | szt. | 1 |
| **5** | **krzesło biurowe 01 (zielone)** | jw. |  | szt. | 1 |
| **6** | **szafa biurowa ubraniowa 02 (80 cm)** | jw. |  | szt. | 1 |
| **7** | **szafa biurowa 02 (80 cm)** | jw. |  | szt. | 2 |
| **8** | **kosz na papiery** | jw. |  | szt. | 1 |
| **9** | **sofa biurowa 01** | jw. |  | szt. | 1 |
| **10** | **tablica magnetyczna** | Biała tablica magnetyczna o zaokrąglonych krawędziach, mocowana na ścianie w pobliżu biurka. Wymiary ok. 50 x 70 cm. W komplecie z magnesami. |  | szt. | 1 |
| **11** | **roleta tkaninowa 03** | jw. |  | szt. | 2 |
| **POM. 2.4 - pom. socjalne obsługi węzła** | | | | | |
| **1** | **czajnik** | jw. |  | szt. | 1 |
| **2** | **kuchenka mikrofalowa** | jw. |  | szt. | 1 |
| **3** | **krzesło konferencyjne 01 (żółte)** | jw. |  | szt. | 3 |
| **4** | **stół śniadaniowy okrągły** | Stół okrągły, blat z płyty wiórowej laminowanej, noga stalowa malowana proszkowo. Kolor biały. Średnica stołu ok. 103 cm, wys. 75 cm. | DOCKSTA Stół, biały/biały | szt. | 1 |
| **POM. 2.5 - pom. sanitarne** | | | | | |
| **1** | **kosz na śmieci 02** | jw. |  | szt. | 1 |
| **2** | **kosz na śmieci 04** | jw. |  | szt. | 1 |
| **POM. 2.6 - pom. zarządcy budynku** | | | | | |
| **1** | **biurko 02 (180 x 80 cm)** | jw. |  | szt. | 1 |
| **2** | **kontenerek biurkowy** | jw. |  | szt. | 2 |
| **3** | **lampka biurkowa** | jw. |  | szt. | 2 |
| **4** | **krzesło biurowe 01 (zielone)** | jw. |  | szt. | 1 |
| **5** | **szafa biurowa ubraniowa 02 (80 cm)** | jw. |  | szt. | 1 |
| **6** | **szafa biurowa 02 (80 cm)** | jw. |  | szt. | 2 |
| **7** | **kosz na papiery** | jw. |  | szt. | 1 |
| **8** | **roleta tkaninowa 03** | jw. |  | szt. | 1 |
| **POM. 2.8 - pom. biurowe** | | | | | |
| **1** | **biurko 01 (160 x 70 cm)** | jw. |  | szt. | 3 |
| **2** | **stanowisko komputerowe 01** | jw. |  | szt. | 3 |
| **3** | **monitory ścienne miejskiego monitoringu** | Monitory LED wraz z uchwytami do powieszania na ścianie. Mocowane w dwóch rzędach po cztery. Parametry urządzeń zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. |  | szt. | 8 |
| **4** | **kontenerek biurkowy** | jw. |  | szt. | 3 |
| **5** | **szafa biurowa ubraniowa 01 (60 cm)** | jw. |  | szt. | 2 |
| **6** | **regał biurowy 02** | jw. |  | szt. | 2 |
| **7** | **krzesło biurowe 01 (czerwone)** | jw. |  | szt. | 3 |
| **8** | **krzesło konferencyjne 01 (koralowe)** | jw. |  | szt. | 1 |
| **9** | **roleta tkaninowa 03** | jw. |  | szt. | 2 |
| **10** | **czajnik** | jw. |  | szt. | 1 |
| **11** | **kuchenka mikrofalowa** | jw. |  | szt. | 1 |
| **POM. 2.9 - pom. sanitarne męskie** | | | | | |
| **1** | **kosz na śmieci 04** | jw. |  | szt. | 2 |
| **POM. 2.10 - pom. szatnia męska** | | | | | |
| **1** | **szafa szatniowa** | Szafa ubraniowa pracownicza. Wymiary ok. szerokość 80 cm, głębokość 60 cm, wysokośc ok. 180 cm. Dolna półka oraz wieszak w formie drążka na cała szerokość szafy. Szafa wykonana z płyty wiórowej wykończonej folią papierową. Kolor biały. W komplecie z etykietami na drzwi z wymienianym wkładem (samoprzylepne kieszenie z pleksi o rozmiarze wizytówki). |  | szt. | 19 |
| **2** | **stołek** | Biały stołek z tworzywa na nogach stalowych. |  | szt. | 4 |
| **POM. 2.11 - pomieszczenie biurowe** | | | | | |
| **1** | **biurko 04 (280 x 140 cm)** | Biurko złożone z czterech modułów 140 x 70 cm. Wykonane z płyty wiórowej melaminowanej, w kolorze białym. Dwa zewnętrzne rogi każdego blatu zaokrąglone promieniem 50 mm, dwa rogi wewnętrzne pod kątem prostym. Całość wsparta na trzech podstawach stalowych typu "U". Nogi wykonane z profilu o średnicy 40 mm, gr. ścianki 2 mm, zaokrąglenie promieniem 40 mm. Podstawa lakierowana proszkowo w kolorze białym. Wymiary łączne: 280 x 140 cm, wys. 72 cm. Akcesoria: cztery otwory na kable, panele tapicerowane niskie (60 cm) osłaniające tył i boki każdego biurka. Tapicerka w kolorze jasnoszarym. |  | kpl. | 1 |
| **2** | **lampka biurkowa** | jw. |  | szt. | 2 |
| **3** | **stanowisko komputerowe 02** | Stanowisko komputerowe wyposażone w komputer przenośny wraz z oprogramowaniem. W komplecie myszka. Sprzęt powinien spełniać wymogi Zamawiającego w zakresie parametrów technicznych i oprogramowania. | Amazon.com: Microsoft Surface Laptop 3 – 13.5" Touch-Screen – Intel Core i5  - 8GB Memory - 128GB Solid State Drive (Latest Model) – Platinum with  Alcantara: Computers & Accessories | szt. | 4 |
| **4** | **krzesło biurowe 01 (żółte)** | Krzesło biurowe na kółkach z podłokietnikami. Baza konstrukcji krzesła pięcioramienna, wykonana z aluminium polerowanego, kolor: chrom. Wyprofilowane, ergonomiczne oparcie odchylane z blokadą w wybranej pozycji. Regulowana wysokość siedziska. Oparcie i siedzisko tapicerowane, tkanina wysokiej jakości o widocznym splocie (np. Medley) w kolorze musztardowożółtym RAL 1005 lub zbliżonym. Podłokietniki aluminiowe z nakładką poliuretanową. Wymiary ok. 70 x 66 x 110 cm. |  | szt. | 4 |
| **5** | **czajnik** | jw. |  | szt. | 1 |
| **6** | **kuchenka mikrofalowa** | jw. |  | szt. | 1 |
| **7** | **suszarka do naczyń** | jw. |  | szt. | 1 |
| **8** | **projektor** | Projektor mobilny do ustawienia na stole konferencyjnym - wyświetlanie obrazu na jednej ze ścian bocznych pomieszczenia. Sprzęt powinien spełniać wymogi Zamawiającego w zakresie parametrów technicznych i oprogramowania. |  | szt. | 1 |
| **9** | **stół konferencyjny** | Stół konferencyjny wykonany na wymiar, złożony z trzech modułów o wymiarach 120 x 190 cm. Każdy z modułów wolnostojący, niepołączony z pzostałymi. Blaty stołów ze sklejki laminowanej w kolorze szarym RAL 7015, wykończenie matowe, krawędzie sklejki naturalne, bez wykończenia. Blaty umieszczone na ramie z profili stalowych. Nogi typu "U" zintegrowane z ramą, wykonane z profili stalowych o możliwie niewielkim przekroju, cofnięte w celu wygodnego ulokowania dużej liczby osób. Elementy stalowe malowane proszkowo na kolor biały. Każdy z blatów wyposażony w 3 centralnie wbudowane gniazda zasilające w obudowie ze stali nierdzewnej. Łączne wymiary stołu: 120 x 570 cm, wys. 75 cm. Wykonać zgodnie z projektem warsztatowym wykonawcy. |  | kpl. | 1 |
| **10** | **krzesło konferencyjne 01 (żółte)** | jw. |  | szt. | 22 |
| **11** | **roleta tkaninowa 04** | Roleta rzymska średniozaciemniająca, szyta na wymiar, mechanizm koralikowy. Tkanina bawełniana z domieszką poliestru, kolor złamany biały. Szerokość: 130 cm, wys. 250 cm. | Roleta rzymska Capri w kolekcji Jupiter, tkanina: 127-00 |  |  |
| **12** | **zasłony okienne** | Komplet zasłon dla trzech okien w części konferencyjnej wraz z karniszami i elementami mocującymi. Karnisze stalowe o prostej formie. Zasłony szyte na wymiar. Gruba tkanina bawełniana (zapewniająca zaciemnienie wystarczające do korzystania z projektora), w kolorze złamanej bieli RAL 1013. Na każde okno powinny przypadać dwie zasłony o wymiarach 420 x 100 cm. |  | kpl. | 1 |
| **POM. 2.12 - pomieszczenie biurowe** | | | | | |
| **1** | **biurko 05 (202 x 180cm)** | Biurko zintegrowane z sideboardem. Wykonane z płyty wiórowej melaminowanej, w kolorze białym. Blat o wymiarach 102 x 202 cm, zaokrąglony promieniem 50 mm, dwa rogi wewnętrzne pod kątem prostym. Całość wsparta na sideboardzie dostępnym od zewnątrz oraz jednej podstawie typu "U". Usytuowanie elementów względem siebie jak na schemacie obok. Nogi wykonane z profilu o średnicy 40 mm, gr. ścianki 2 mm, zaokrąglenie promieniem 40 mm. Podstawa lakierowana proszkowo w kolorze białym. Sideboard z drzwiami przesuwnymi, o wym. 45 x 180 cm, wys. 60 cm. Drzwi sideboardu w kolorze zielonym RAL 6011 lub zbliżonym. Wymiary łączne: 202 x 180 cm, wys. 72 cm. Akcesoria: dwa otwory na kable, uchwyt na komputer. |  | szt. | 1 |
| **2** | **stanowisko komputerowe 01** | jw. |  | szt. | 1 |
| **3** | **lampka biurkowa** | jw. |  | szt. | 1 |
| **4** | **kosz na papiery** | jw. |  | szt. | 1 |
| **5** | **krzesło biurowe 01 (zielone)** | jw. |  | szt. | 1 |
| **6** | **krzesło konferencyjne 01 (zielone)** | jw. |  | szt. | 2 |
| **7** | **szafa biurowa ubraniowa 02 (80 cm)** | jw. |  | szt. | 1 |
| **8** | **szafa biurowa 02 (80 cm)** | jw. |  | szt. | 2 |
| **9** | **regał biurowy 02** | jw. |  | szt. | 1 |
| **10** | **tablica magnetyczna** | jw. Do zamontowania ponad regałem. |  | szt. | 1 |
| **11** | **roleta tkaninowa 04** | jw. |  | szt. | 3 |
| **POM. 2.13 - pomieszczenie biurowe** | | | | | |
| **1** | **krzesło konferencyjne 01 (zielone)** | jw. |  | szt. | 2 |
| **2** | **czajnik** | jw. |  | szt. | 1 |
| **3** | **kuchenka mikrofalowa** | jw. |  | szt. | 1 |
| **4** | **szafa biurowa 02 (80 cm)** | jw. |  | szt. | 2 |
| **5** | **szafa biurowa 03 (60 cm)** |  |  | szt. | 1 |
| **6** | **biurko 06 (140 x 80 cm)** | Biurko z płyty wiórowej melaminowanej, w kolorze białym. Blat dwustronnie zaokrąglony promieniem 50 mm, wsparty na podstawie stalowej typu "U". Nogi wykonane z profilu o średnicy 40 mm, gr. ścianki 2 mm, zaokrąglenie promieniem 40 mm. Podstawa lakierowana proszkowo w kolorze białym. Wymiary blatu: 140 x 80 cm, wys. 72 cm. Akcesoria: dwa otwory na kable, uchwyt na komputer, panel tapicerowany niski (60 cm) osłaniający tył biurka. Tapicerka w kolorze zielonym RAL 6011 lub zbliżonym. |  | szt. | 2 |
| **7** | **biurko 02 (180 x 80 cm)** | jw. |  | szt. | 1 |
| **8** | **kontenerek biurkowy** | jw. |  | szt. | 3 |
| **9** | **lampka biurkowa** | jw. |  | szt. | 3 |
| **10** | **krzesło biurowe 01 (zielone)** | jw. |  | szt. | 2 |
| **11** | **stanowisko komputerowe 01** | jw. |  | szt. | 3 |
| **12** | **xero** | Kserokopiarka wolnostojąca. Sprzęt powinien spełniać wymogi Zamawiającego w zakresie parametrów technicznych. |  | szt. | 1 |
| **13** | **kosz na papiery** | jw. |  | szt. | 2 |
| **14** | **roleta tkaninowa 04** | jw. |  | szt. | 2 |
| **POM. 2.14 - toaleta dla niepełnosprawnych** | | | | | |
| **1** | **kosz na śmieci 02** | jw. |  | szt. | 1 |
| **2** | **kosz na śmieci 04** | jw. |  | szt. | 1 |
| **POM. 2.15 - pom. sanitarne damskie** | | | | | |
| **1** | **kosz na śmieci 02** | jw. |  | szt. | 1 |
| **2** | **kosz na śmieci 04** | jw. |  |  |  |
| **POM. 2.16 - pom. szatnia damska** | | | | | |
| **1** | **szafa szatniowa** | jw. |  | szt. | 4 |
| **2** | **stołek** | jw. |  | szt. | 2 |
| **POM. 2.17.1 - komunikacja** | | | | | |
| **1** | **kosz na śmieci 06** | Kosz potrójny okrągły ażurowy ze stali nierdzewnej, pojemność 3x70 l. Korpusy z siatki cięto-ciągnionej. Na pierścieniach górnych oznaczenia kategorii śmieci zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym (np. PLASTIK, PAPIER, ZMIESZANE). Średnica jednego kosza ok. 38 cm, wys. 85 cm, długość całości 118 cm. |  | szt. | 1 |
| **POM. 2.17.3 - komunikacja** | | | | | |
| **1** | **kosz na śmieci 06** | jw. |  | szt. | 1 |