SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w  przetargu nieograniczonym

o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

na

SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW I NARZĘDZI DO ZABIEGÓW USUNIĘCIA ZAĆMY I OPERACJI PRZECIWJASKROWYCH

WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATU I STOŁU OPERACYJNEGO

DO LOKALIZACJI W WEJHEROWIE

CPV: 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne

33141620-2 Zestawy medyczne

33731110-7 Soczewki śródoczne

33161000-6 Urządzenia elektrochirurgiczne

33192230-3 Stoły operacyjne

PA02-0 Dzierżawa (słownik uzupełniający)

Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, pojęcia oznaczają:

- Ustawa Pzp - ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.);

- SIWZ – niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia;

- Zamawiający – Szpitale Pomorskie Sp. z o. o., ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia;

- Lokalizacja  - lokalizacja Zamawiającego określona w nn SIWZ, która prowadzi postępowanie lub na rzecz której realizowane będzie zamówienie.

- Wykonawca - osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

Komisja Przetargowa:

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

ZATWIERDZONA W DNIU  ……………………

...............................................................................

- NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1

81-519 Gdynia

NIP 586-22-86-770, Regon 190141612, KRS 0000492201,

w lokalizacji:

ul dr A. Jagalskiego 10,

84-200 Wejherowo,

tel/fax: 58 57 27 220/223/331

fax 58 677 00 11

www.szpitalepoomorskie.eu

zp@szpitalepomorskie.eu

mmagulska@szpitalepomorskie.eu

Platforma Zakupowa:  www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

- Postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem Platformy Zakupowej umieszczonej pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów i narzędzi do zabiegów usunięcia zaćmy i operacji przeciwjaskrowych wraz z dzierżawą aparatu i stołu operacyjnego do lokalizacji w Wejherowie, w 4 zadaniach przez okres 36 miesięcy szczegółowo określonych w załączniku nr 2 do SIWZ, w tym:

- Zadanie 1 – zestawy operacyjne do zabiegów usunięcia zaćmy, witrektomy, soczewki oraz wiskoelastyki różnego rodzaju w łącznej ilości 22 102 sztuk wraz z dzierżawą aparatu do usuwania zaćmy;

- Zadanie 2 – pakiety operacyjne do operacji przeciwjaskrowych w łącznej ilości  300 sztuk;

- Zadanie 3 – roztwór błękitu trypanu w łącznej ilości 540 sztuk;

- Zadanie 4 – dzierżawa stołu operacyjnego.

- Na mocy art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w przypadku zastosowania do opisu przedmiotu zamówienia, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę Zamawiający dopuszcza składanie ofert na opisany asortyment lub równoważny. Poprzez równoważność Zamawiający rozumie zaoferowanie towaru o tych samych parametrach technicznych, funkcjonalności i właściwościach, ale innego producenta

- Na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

- CPV: 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne

33141620-2 Zestawy medyczne

33731110-7 Soczewki śródoczne

33161000-6 Urządzenia elektrochirurgiczne

33192230-3 Stoły operacyjne

PA02-0 Dzierżawa (słownik uzupełniający)

- INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH, WARIANTOWYCH, UMOWIE RAMOWEJ, DYNAMICZNYM SYSTEMIE ZAKUPÓW I AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

1.	Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w ramach całych zadań określonych w załączniku nr 2 do SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie zadania. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na wybrane z zadań pojedyncze pozycje.

2.	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani zastosowania aukcji elektronicznej.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Przedmiot umowy o zamówienie publiczne zrealizowany będzie sukcesywnie przez okres 36 miesięcy, na zasadach i warunkach określonych w załączniku nr 6A/6B do SIWZ „Projekt Umowy”.

- W trakcie realizacji umowy zamówiony asortyment we wskazanej ilości i rodzaju będzie sukcesywnie dostarczany na zamówienie Zamawiającego do lokalizacji i w terminie wskazanych w umowie. Termin dostawy zamówienia częściowego jako kryterium oceny ofert określony zostanie na podstawie wybranej oferty (rozdział XVII SIWZ oraz załącznik nr 1 do SIWZ, pkt. 3).

- PODSTAWY WYKLUCZENIA I WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w rozdziale VII SIWZ;

- spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

- zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

- Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, zgodnie z rozdziałem VII SIWZ.

- OBLIGATORYJNE PODSTAWY WYKLUCZENIA ORAZ FAKULTATYWNE PODSTAWY WYKLUCZENIA O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się obligatoryjnie Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.

- Zamawiający wykluczy ponadto Wykonawcę, wobec którego zachodzi przesłanka, o której mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1) i 8)  ustawy Pzp tj.:

- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

- który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

- Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy.  Przy czym zasady tej nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

- Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewni temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskaże w protokole z postępowania sposób zapewnienia konkurencji.

- Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MUSZĄ PRZEDŁOŻYĆ WYKONAWCY POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OPISANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA ORAZ INNE DOKUMENTY NIEZBĘDNE DLA PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA

- Wykaz oświadczeń i dokumentów:

| WRAZ Z OFERTĄ W CELU DOKONANIA WSTĘPNEJ OCENY, IŻ WYKONAWCA NIE PODLEGA WYKLUCZENIU ORAZ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE WYKONAWCA SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OPISANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA SKŁADA NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY (W PRZYPADKU WSPÓLNEGO UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA DOKUMENTY SKŁADA KAŻDY Z WYKONAWCÓW): |  |
| --- | --- |
| Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – w formie wypełnionego jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza zwanego dalej "jednolitym dokumentem lub JEDZ". Informacje zawarte w JEDZ będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Uwaga: w odniesieniu do kryteriów kwalifikacji Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia jedynie pola (: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI oświadczając, czy spełnia wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji; w takiej sytuacji Wykonawca nie wypełnia pozostałych CZĘŚĆ IV: KRYTERIA KWALIFIKACJI (A-D) – załącznik nr 3 do SIWZ (wzór oświadczenia) |  |
| INNE DOKUMENTY NIEZBĘDNE DLA PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA, KTÓRE WYKONAWCA SKŁADA W WRAZ Z OFERTĄ: |  |
| Wypełniony Formularz Oferty - załącznik nr 1 do SIWZ |  |
| Wypełniony Formularz Asortymentowo-Cenowy - załącznik nr 2 do SIWZ dla Zadania 1 i Zadania 4 jedynie w zakresie Sekcji I oraz dla Zadania 2 i Zadania 3. |  |
| Zaleca się załączyć do oferty dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie pieniężnej zgodnie z zapisem rozdz. XII pkt 4 SIWZ |  |
| Pełnomocnictwo (w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie) do reprezentowania Wykonawcy w tym do podpisania oferty, jeśli upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika bezpośrednio z innych dokumentów załączonych do oferty. Jeśli upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy wynika z innych dokumentów, Wykonawca załącza je do oferty, chyba, że Zamawiający może te dokumenty uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. z 2017 Dz.U. poz. 570 z późn. zm.). |  |
| OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCE PO OTWARCIU OFERT: |  |  |
| WYKONAWCA W TERMINIE 3 DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH SKŁADA: |  |  |
| Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą w przedmiotowym postępowaniu nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca może złożyć ww oświadczenie na wzorze stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. |  |  |
| W CELU POTWIERDZENIA, IŻ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ODPOWIADA WSZYSTKIM WYMAGANIOM ZAMAWIAJĄCEGO OKREŚLONYM W SIWZ WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA OCENIONA NAJWYŻEJ NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W WYZNACZONYM TERMINIE, ALE NIE KRÓTSZYM NIŻ 10 DNI SKŁADA: |  |  |
| Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 4 do SIWZ |  |  |
| Opis oferowanego przedmiotu zamówienia w języku polskim w formie dokumentów handlowych (folder, ulotka lub katalog), zawierający wyczerpujące dane techniczne oferowanych produktów potwierdzający spełnienie wymogów zamawiającego, zawierający także numery katalogowe. Wykonawca winien w ww. dokumencie oznaczyć zadanie i pozycję dla danego oferowanego produktu. – dotyczy Zadania 1 poz. 1 – 9 załącznika nr 2 SEKCJA I SIWZ, Zadania 2 i Zadania 3 |  |  |
| Opis oferowanych aparatów/sprzętu w języku polskim (dokumenty techniczne: katalog, foldery, ulotka lub instrukcja obsługi) zawierający dane techniczne oferowanego urządzenia potwierdzający spełnienie wymogów Zamawiającego opisanych w SEKCJI II załącznika nr 2 do SIWZ. W przedłożonym dokumencie Wykonawca zaznacza numer pozycji z SEKCJI II załącznika nr 2 do SIWZ dla danego opisanego parametru. – dotyczy Zadania 1 poz. 2.1 załącznika nr 2 SEKCJA I SIWZ i Zadania 4 |  |  |
| Wypełniony Formularz Asortymentowo-Cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ dla Zadania 1 i Zadania 4 w zakresie SEKCJI II. |  |  |
| Deklaracje zgodności CE lub wpis do rejestru wyrobów medycznych dotyczące oferowanych aparatów /sprzętu. - dotyczy Zadania 1 poz. 2.1 załącznika nr 2 SEKCJA I SIWZ i Zadania 4 |  |  |
| WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU, W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA, NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W WYZNACZONYM TERMINIE, ALE NIE KRÓTSZYM NIŻ 10 DNI SKŁADA: |  |  |
| Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. |  |  |
| Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. |  |  |
| Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. |  |  |
| Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. |  |  |
| Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. |  |  |
| Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. |  |  |
| Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716). |  |  |
| W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 poz. 1126 z późn. zm), składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 ww rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze ww rozporządzenia stosuje się. |  |  |
| Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 poz. 1126 z późn. zm): 1) § 5 pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo Zamówień Publicznych; 2) § 5 pkt 2–4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 1) i pkt 2) lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa powyżej w pkt 2) lit. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby wystawione w terminach odpowiednich jak dla dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 1) i 2). |  |  |

- Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania źródła pozyskania takich dokumentów (tj. ww bezpłatnej i ogólnodostępnej bazy danych, np. rejestru publicznego) lub wskazania Zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia się znajdują.

- Wykonawca, który wraz z ofertą złożył dokumenty, o których mowa w rozdz. VIII pkt 1 składane na wezwanie przez Zamawiającego, po otrzymaniu wezwania do złożenia tych dokumentów może wnosić o zaliczenie samodzielnie wcześniej złożonych dokumentów, jako dotyczących przedmiotowego wezwania.

- WYKONAWCY POLEGAJĄCY NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

- Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia ww podmiotów oraz spełniania przez nich, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa wypełniony dokument, o którym mowa w rozdz. XVIII pkt 1 ppkt 1.1 SIWZ dotyczące tych podmiotów.

- WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

- Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VIII pkt 1 ppkt 1 nn SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdzać ma spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. Wymagane dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VIII pkt 1 ppkt 1.6 nn SIWZ.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ

- Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej (https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie) tj. oferta oraz wszelkie dokumenty elektroniczne, oświadczenia, wnioski lub elektroniczne kopie dokumentów, oświadczeń lub wniosków, o których mowa w niniejszej SIWZ, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie

- Zamawiający dopuszcza przesyłanie wniosków w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp poprzez pocztę elektroniczną. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przesłać dokumenty na wszystkie wskazane adresy łącznie: zp@szpitalepomorskie.eu   oraz mmagulska@szpitalepomorskie.eu

- W sytuacjach awaryjnych w szczególności w przypadku braku działania platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalpomorskie  Zamawiający również dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej (z zastrzeżeniem składania oferty, dla której jedynym dopuszczalnym sposobem złożenia jest przesłanie jej za pośrednictwem Platformy Zakupowej, zgodnie z opisem zawartym w pkt 7). W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przesłać dokumenty na wszystkie wskazane adresy łącznie: zp@szpitalepomorskie.eu   oraz mmagulska@szpitalepomorskie.eu

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane przez obydwie strony drogą elektroniczną powinny być przesłane w formie zeskanowanego podpisanego dokumentu, przy czym dokumenty przesłane przez Wykonawcę muszą być podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez osobę upoważnioną z wyjątkiem wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, gdzie wskazanym jest także załączenie przez Wykonawcę dodatkowo ww dokumentu w formacie umożliwiającym edytowanie tekstu przez Zamawiającego.

- Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Ofertę należy przesłać pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Wszelkie oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Złożenie przez Wykonawcę oferty lub innych dokumentów nieopatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, traktowane będzie jako złożenie tych dokumentów zawierających błędy z zastrzeżeniem wniosków w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp.

- Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

dr med. Barbara Krupa-Szafran – w zakresie przedmiotu zamówienia

mgr Monika Klause, Marzena Magulska – w sprawach formalnych i prawnych w zakresie przepisów prawa zamówień publicznych

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, kierując swoje zapytania do Zamawiającego, ze wskazaniem numeru postępowania określonego w SIWZ. Zapytania winny być składane w sposób określony w pkt. 1. tj. za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

- Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż, na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 10.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, zamieści na stronie internetowej www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie .

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że SIWZ nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej. Przepis art. 37 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych stosuje się odpowiednio.

- Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści sprostowanie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana SIWZ stanie się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastępując lub uzupełniając zapisy SIWZ w odpowiednim zakresie.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści informację na stronie internetowej www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie, jeżeli SIWZ jest udostępniana na tej stronie.

- Wszelkie wyjaśnienia i modyfikacje, w tym zmiany terminów stają się integralną częścią SIWZ i są wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- Łączna wysokość wadium wynosi 35 174,79 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy sto siedemdziesiąt cztery złote 79/100)

- Wysokość wadium dla poszczególnych zadań określa się na:

zadanie 1 – 34 172,02 zł

zadanie 2 – 690,00 zł

zadanie 3 – 64,80 zł

zadanie 4 – 247,97 zł

- Wadium przetargowe należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. Wykonawca, wnoszący wadium w pieniądzu zobowiązany jest do wpłacenia go odpowiednio wcześniej, tak aby znalazło się ono na wskazanym niżej koncie Zamawiającego przed datą i godziną składania ofert.

- Dowód wniesienia wadium w formie pieniężnej w celu ułatwienia Zamawiającemu identyfikacji wpływu wadium na konto Zamawiającego zaleca się dołączyć do oferty.

- Wadium wnoszone w formie niepieniężnej powinno być wystawione na Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni ul. Powstania Styczniowego 1 i zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą.

- W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, za pośrednictwem Platformy Zakupowej – Zamawiający wymaga złożenia dokumentu w formie elektronicznej wraz z ofertą na zasadach określonych w rozdz. XI pkt 7 SIWZ – z zastrzeżeniem, iż musi on być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia.

- Wadium może być wnoszone:

- w pieniądzu – konto: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni PKO Bank Polski S.A. 12 1440 1101 0000 0000 0686 4309	z dopiskiem wadium do postępowania nr D25C/251/N/5-8rj/19

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- w gwarancjach bankowych;

- w gwarancjach ubezpieczeniowych;

- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz 2015 r. poz. 978 i 1240).

- Dokument poręczenia/gwarancyjny powinien przewidywać utratę wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w pkt 14 i 15 poniżej, oraz zawierać w swojej treści zobowiązanie do bezwarunkowej i nieodwołalnej zapłaty na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego pełnej kwoty wadium po spełnieniu się każdego warunku określonego w pkt 14 i 15 poniżej.

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 15.

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na  wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył  oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeśli było wymagane,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni.

- Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed terminem upływu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności elektronicznie w języku polskim, podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem na jeżyk polski zgodnie z przepisami Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 poz. 1126 z późn. zm).

- Do oferty należy załączyć wszystkie wymagane w SIWZ oświadczenia i dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w sposób określony w rozdziale XI SIWZ. Poświadczenie musi być dokonane przez Wykonawcę tj. osobę upoważnioną do jego reprezentacji i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Pełnomocnictwo musi być opatrzone stosownym kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawionym przez osobę upoważnioną podpisującą pełnomocnictwo lub poświadczającą notarialnie kopię.

Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Wprowadzenie zmian do złożonych ofert należy dokonać w formie określonej dla składania oferty.

- Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wycofać swoją ofertę. Wycofanie oferty następuje za pośrednictwem Platformy Zakupowej zgodnie z instrukcją dla Wykonawcy zamieszczonej na stronie https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie.

- Wszystkie koszty i ryzyko związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Jeśli Wykonawca składa dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, winny być opatrzone napisem – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA i zabezpieczone przed nieuprawnionym ujawnieniem. Wykonawca w takim wypadku jest zobowiązany w trybie art. 8 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa tzn. winien złożyć stosowne wyjaśnienia do utajnionych dokumentów potwierdzających spełnianie łącznie wszystkich okoliczności wynikających z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. Nr 153 poz. 1503  z późn. zm.) tj.:

- czy ww informacje mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub są to inne informacje posiadające wartość gospodarczą dla przedsiębiorcy (np. spełniają przesłanki autorskiego produktu lub produktu o charakterze „know-how”) i jakie są te przesłanki, które pozwalają uznać, iż są to informacje o takim charakterze,

- czy są to informacje nieujawnione dotychczas do wiadomości publicznej,

- czy przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności i jakie są to czynności (np. wprowadzone zostały wewnętrzne udokumentowane procedury w przedsiębiorstwie, pozwalające przypuszczać, że informacje te nie mogą zostać upublicznione).

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ INNE CZYNNOŚCI PO OTWARCIU OFERT

- Ofertę sporządzoną elektronicznie w języku polskim, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu należy złożyć do dnia 15.05.2019r. do godz. 9:30 pod rygorem nieważności za pośrednictwem Platformy Zakupowej (https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie). Ryzyko błędnego doręczenia oferty obciąża Wykonawcę.

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w lokalizacji Zamawiającego w Wejherowie,  w sali konferencyjnej nr 2, w dniu, o którym mowa w pkt 1  o godz. 10:00

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Osobom obecnym na otwarciu ofert Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp zostaną opublikowane niezwłocznie po otwarciu ofert na stronie Zamawiającego: www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie

- W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

- Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Wynik postępowania obowiązuje po zatwierdzeniu przez Zarząd Szpitala.

- Zamawiający po zatwierdzeniu wyniku przekaże wszystkim Wykonawcom, ogłosi publicznie w lokalizacji w Wejherowie oraz opublikuje na stronie internetowej www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie wszystkie wymagane informacje wynikające z art. 92  ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Wykonawca jest zobowiązany do określenia w Formularzu Oferty ceny - jako ceny kompletnej za całość zamówienia, jednoznacznej i ostatecznej z uwzględnieniem właściwej stawki podatku VAT.

- Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi przedmiotu zamówienia oraz uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na wartość zamówienia.

- Szczegółowy opis sposobu obliczenia ceny zawarty został w Formularzu Asortymentowo-Cenowym (załącznik nr 2 do SIWZ).

- Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ, w tym postanowień Projektu Umowy, zawartych w załączniku nr 6A/6B do SIWZ oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w toku realizacji nn zamówienia z uwzględnieniem zapisów Umowy.

- Cenę brutto wszystkich elementów zamówienia należy skalkulować w sposób jednoznaczny, tzn. uwzględnić ewentualne oferowane upusty, rabaty, marże, musi ona uwzględniać również wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu wykonania zamówienia w tym w szczególności: koszty transportu, rozładunku, koszty opakowania, ubezpieczenia do czasu podpisania beż zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego, podatki w tym VAT, cła, opłat granicznych oraz wszystkie inne nie wymienione niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności: instalację, montaż, rozruch, konfigurację, prace dodatkowe i usługi wynikające z realizacji przedmiotu umowy, szkolenie personelu Zamawiającego oraz pozostałe składniki cenotwórcze.

- Cena musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglona w razie konieczności wg zasad matematyki.

- Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w przeprowadzonej przez Wykonawcę kalkulacji obciążą Wykonawcę.

- Ceną oferty jest wartość brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Oferty (załącznik nr 1 do SIWZ)

- Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w załączniku nr 6A/6B do SIWZ (Projekt Umowy)

- Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Brak obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego Wykonawca poświadcza w Formularzu Oferty - załącznik nr 1 do SIWZ.

W przypadku powstania takiego obowiązku, Wykonawca skreśla ww oświadczenie i załącza własne odrębne oświadczenie o treści pozytywnej , które musi zawierać:

- wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego (należy podać nazwę towaru/usługi i symbol PKWiU zgodnie z Wykazem towarów/usług – stosowny załącznik do Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług),

- wskazanie wartości tego towaru lub usług bez kwoty podatku.

Jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

DOTYCZY ZADANIA 1

- Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:

| Lp. | RODZAJ KRYTERIUM | RANGA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena brutto | 85 % |
| 2. | Parametry techniczne | 15 % |

- Sposób oceny oferty w kryterium cena brutto – Zamawiający będzie oceniał ofertę w kryterium cena na podstawie oferty wskazanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty, obliczonej w sposób określony w pkt XVI SIWZ, na podstawie podstawienia do wzoru zawartego w pkt 3 poniżej. Zamawiający przy ocenie oferty będzie brał pod uwagę cenę końcową podaną w Formularzu Asortymentowo-Cenowym.

- Liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium cena, obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru:

PK= [CN / CR] x 85

PK - ilość punktów dla kryterium

CN - najniższa oferowana cena

CR - cena brutto oferty rozpatrywanej

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 85 pkt w kryterium cena brutto.

- Sposób oceny oferty w kryterium parametry techniczne -  Zamawiający będzie oceniał oferty w niniejszym kryterium na podstawie zawartych w punkcie 5 Formularza Oferty informacji. Zamawiający przyzna punkty dla parametrów ocenianych zgodnie z zapisem w tabeli w Formularzu Oferty. Poszczególne punkty uzyskane dla parametrów ocenianych zostaną zsumowane.

- Liczba punktów w kryterium parametry techniczne obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru:

PK= [PtR / PtN] x 15

PK - ilość punktów dla kryterium

PtR – ilość punktów uzyskanych przez ofertę rozpatrywaną wg punktacji z tabeli w Formularzu Oferty

PtN - największa ilość punktów uzyskanych spośród złożonych ofert w kryterium „parametry techniczne”

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 15 pkt w kryterium parametry techniczne.

- Ostateczna ocena punktowa oferty jest sumą punktów uzyskanych w kryterium „cena brutto” oraz „parametry techniczne” i będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który:

- nie podlega wykluczeniu i spełnia opisane warunki udziału w postępowaniu

- złożył ofertę, której treść odpowiada wszystkim wymogom określonym w niniejszej SIWZ

złożył ofertę, która została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru (uzyskała największą liczbę punktów).

DOTYCZY ZADAŃ: 2 i 3

- Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:

| Lp | RODZAJ KRYTERIUM | RANGA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena brutto | 95 % |
| 2. | Termin dostawy | 5 % |

- Sposób oceny oferty w kryterium cena brutto – Zamawiający będzie oceniał ofertę w kryterium cena na podstawie oferty wskazanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym, obliczonej w sposób określony w rozdz. XVI SIWZ, na podstawie podstawienia do wzoru zawartego w pkt 3 poniżej. Zamawiający przy ocenie oferty będzie brał pod uwagę cenę brutto końcową podaną w formularzu cenowym.

- Liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium cena brutto, obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru:

PK= [CN / CR] x 95

PK - ilość punktów dla kryterium

CN - najniższa oferowana cena brutto

CR - cena brutto oferty rozpatrywanej

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 95 pkt w kryterium cena brutto.

- Sposób oceny oferty w kryterium termin dostawy– Zamawiający będzie oceniał oferty w niniejszym kryterium na podstawie zawartych w Formularzu oferty informacji. Wykonawca oferuje konkretną liczbę dni oferowanych dla terminu dostaw, nie więcej niż 3 dni robocze (termin dostawy należy podać w pełnych dniach roboczych). Jeśli Wykonawca nie poda oferowanej liczby dni w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje maksymalny wymiar terminu dostawy tj. 3 dni robocze. Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin dostaw powyżej 3 dni roboczych, jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ.

- Liczba punktów w kryterium termin dostawy obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru:

PK= [DN / DR] x 5

PK - ilość punktów dla kryterium

DN – termin dostawy najkrótszy spośród wszystkich złożonych ofert wg danych z załącznika nr 1 SIWZ pkt 3

DR – termin dostawy oferty rozpatrywanej wg danych z załącznika nr 1 SIWZ pkt 3

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 5 pkt w kryterium termin dostawy.

- Ostateczna ocena punktowa oferty jest sumą punktów uzyskanych w kryterium „cena brutto” oraz „termin dostawy” i będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który:

- nie podlega wykluczeniu i spełnia opisane warunki udziału w postępowaniu

- złożył ofertę, której treść odpowiada wszystkim wymogom określonym w niniejszej SIWZ

- złożył ofertę, która została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru (uzyskała największą liczbę punktów).

DOTYCZY ZADANIA 4

- Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:

| Lp | RODZAJ KRYTERIUM | RANGA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena brutto | 95 % |
| 2. | Termin dostawy sprzętu | 5 % |

- Sposób oceny oferty w kryterium cena brutto – Zamawiający będzie oceniał ofertę w kryterium cena na podstawie oferty wskazanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym, obliczonej w sposób określony w rozdz. XVI SIWZ, na podstawie podstawienia do wzoru zawartego w pkt 3 poniżej. Zamawiający przy ocenie oferty będzie brał pod uwagę cenę brutto końcową podaną w formularzu cenowym.

- Liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium cena brutto, obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru:

PK= [CN / CR] x 95

PK - ilość punktów dla kryterium

CN - najniższa oferowana cena brutto

CR - cena brutto oferty rozpatrywanej

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 95 pkt w kryterium cena brutto.

- Sposób oceny oferty w kryterium termin dostawy sprzętu – Zamawiający będzie oceniał oferty w niniejszym kryterium na podstawie zawartych w Formularzu oferty informacji. Wykonawca oferuje konkretną liczbę dni oferowanych dla terminu dostawy sprzętu, nie więcej niż 14 dni roboczych (termin dostawy należy podać w pełnych dniach roboczych). Jeśli Wykonawca nie poda oferowanej liczby dni w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje maksymalny wymiar terminu dostawy tj. 14 dni robocze. Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin dostaw powyżej 14 dni roboczych, jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ.

- Liczba punktów w kryterium termin dostawy sprzętu obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru:

PK= [DN / DR] x 5

PK - ilość punktów dla kryterium

DN – termin dostawy sprzętu najkrótszy spośród wszystkich złożonych ofert wg danych z załącznika nr 1 SIWZ pkt 3

DR – termin dostawy sprzętu oferty rozpatrywanej wg danych z załącznika nr 1 SIWZ pkt 3

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 5 pkt w kryterium termin dostawy sprzętu.

- Ostateczna ocena punktowa oferty jest sumą punktów uzyskanych w kryterium „cena brutto” oraz „termin dostawy sprzętu” i będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który:

- nie podlega wykluczeniu i spełnia opisane warunki udziału w postępowaniu

- złożył ofertę, której treść odpowiada wszystkim wymogom określonym w niniejszej SIWZ

- złożył ofertę, która została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru (uzyskała największą liczbę punktów).

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z wybranym Wykonawcą, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni, – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1, jeżeli upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.

- W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać  przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeśli takie zabezpieczenie zostało w nn postępowaniu przewidziane, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający odstępuje od obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- POSTANOWIENIA UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Szczegółowe warunki, które zostaną wprowadzone do umowy zostały ujęte w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6A/6B do SIWZ.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU  POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej szczegółowo określone w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych „Środki ochrony prawnej”.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo Zamówień Publicznych albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

- Odwołanie wobec czynności innych niż wyżej określone wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

- 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

- 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

- W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

- W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

- Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa Prawo Zamówień Publicznych nie stanowi inaczej.

- Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie stanowią inaczej.

- Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

- Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

- INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT 3, ORAZ OKOLICZNOŚCI, PO KTÓRYCH  ZAISTNIENIU BĘDĄ ONE UDZIELANE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ

Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- PODWYKONAWCY

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom.

- Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom podaje informacje o Podwykonawcach w Formularzu Oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz składa dokumenty, o których mowa w rozdz. VIII pkt 1 ppkt 1.1 SIWZ dotyczące tych Podwykonawców w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w przedmiotowym postępowaniu.

- POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24 aa. ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający przy zastosowaniu wymienionej procedury najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego  oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- W sprawach nieuregulowanych nn SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze w tym w szczególności ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016, Poz. 1126).

- WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Formularz Oferty – załącznik nr 1

Formularz Asortymentowo-Cenowy – załącznik nr 2

Oświadczenie – załącznik nr 3

Oświadczenie – załącznik nr 4

Oświadczenie – załącznik nr 5

Projekt Umowy – załącznik nr 6A/6B

ZAŁĄCZNIK NR 1

FORMULARZ OFERTY

Wykonawca:...........................................................................................................................................

NIP ………………… REGON ……………….…… Nr KRS/CEIDG/inny…………………………

Adres :.....................................................................................................................................................

Tel.: ..............................................     Fax: ..............................................

Adres e-mail do korespondencji: ...........................................................

- Przedmiot oferty:

przetarg nieograniczony ogłoszony przez Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni, w lokalizacji: ul. dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo na: „SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW I NARZĘDZI DO ZABIEGÓW USUNIĘCIA ZAĆMY I OPERACJI PRZECIWJASKROWYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATU I STOŁU OPERACYJNEGO DO LOKALIZACJI W WEJHEROWIE”, ZNAK: D25C/251/N/5-8rj/19

- Oferujemy następującą łączną wartość za przedmiot zamówienia:

Zadanie nr ….

..........................zł netto

(słownie...........................................................................................................................zł netto)

..........................zł brutto

(słownie..........................................................................................................................zł brutto)

Punkt 2 nn dokumentu w zakresie zadań powielić w przypadku składania oferty do więcej niż jednego zadania.

- dotyczy Zadań 1 - 3

Termin dostaw - ….. dni robocze (nie więcej niż 3 dni robocze, Wykonawca wpisuje konkretną liczbę dni oferowanych dla terminu dostaw). W przypadku niewypełnienia w/w punktu przez Wykonawcę Zamawiający uzna, iż Wykonawca oferuje najdłuższy termin graniczny tj. 3 dni robocze. W przypadku zaoferowania terminu dłuższego niż 3 dni robocze oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ. Poprzez termin dostaw Zamawiający rozumie dostawę, o której mowa w §4 ust. 1 projektu umowy (załącznik nr 6A). Termin dostawy dla zadania 2 i 3 stanowi kryterium oceny ofert, dla zadania 1 podanie terminu wymagane jest celem wprowadzenia do treści umowy z Wykonawcą.

*termin dostawy należy podać w pełnych dniach roboczych.

dotyczy Zadania 4

Termin dostawy sprzętu - ….. dni robocze (nie więcej niż 14 dni roboczych, Wykonawca wpisuje konkretną liczbę dni oferowanych dla terminu dostaw). W przypadku niewypełnienia w/w punktu przez Wykonawcę Zamawiający uzna, iż Wykonawca oferuje najdłuższy termin graniczny tj. 14 dni roboczych. W przypadku zaoferowania terminu dłuższego niż 14 dni roboczych oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ. Poprzez termin dostaw Zamawiający rozumie dostawę, o której mowa w §4 ust. 4 projektu umowy (załącznik nr 6B).

*termin dostawy należy podać w pełnych dniach roboczych.

- Termin płatności dla dostaw sukcesywnych - 60 dni od dnia wystawienia faktury.

Termin płatności dla dzierżawy – do 15 każdego miesiąca.

- Parametry oceniane dla aparatu do usuwania zaćmy*:

| Lp. | OPIS WYMAGAŃ | PARAMETR OCENIANY (*skreślić niepotrzebne) | PEŁEN OPIS PARAMETRÓW |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aktywny układ płynowy z szybką i płynną regulacją przepływu irygacji sterowany za pośrednictwem panelu przedniego, przełącznika nożnego lub pilota zdalnego sterowania, zautomatyzowana kolumna infuzyjna dla tradycyjnego grawitacyjnego układu płynowego oraz szuflada na worek plastikowy z płynem infuzyjnym do napływu wymuszonego z ruchomą ścianką sterowana za pomocą płyty przedniej przełącznika nożnego lub pilota zdalnie sterowanego, programowalne ustawienie docelowej wartości IOP. TAK 5 PKT NIE 0 PKT | TAK/NIE* |  |
| 2 | Tryb zimno temperaturowej fakoemulsyfikacji TAK 5 PKT NIE 0 PKT | TAK/NIE* |  |
| 3 | System zmniejszający podciśnienie w drenach do zadanej wartości po rozpoznaniu okluzji i upływie żądanego czasu max. do 2000 ms TAK 5 PKT NIE 0 PKT | TAK/NIE* |  |
| WITREKTOMIA PRZEDNIA |
| 4 | Zakres pracy witrektomu: do 4000 cięć/min TAK 5 PKT NIE 0 PKT | TAK/NIE* |  |
| INNE WYMAGANIA |
| 5 | Możliwość wszczepiania soczewek wewnątrzgałkowych za pomocą elektrycznego indżektora sterowanego z przełącznika nożnego TAK 5 PKT NIE 0 PKT | TAK/NIE* |  |

* dotyczy Zadania 1

- Wadium:

- do zadania nr …… w kwocie ………………………………………………………………………….zł  (powielić w liczbie odpowiadającej liczbie zadań, do których składana jest oferta)

Łączna wartość wadium: …………………………………………………… zostało wniesione w formie..............................................................................

- Numer konta Wykonawcy, na które Zamawiający dokona zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu:

...................................................................................................................................................................

- Zamówienie:

zrealizujemy samodzielnie*  /zamówienie w zakresie części:

……………………………………………………………………………………………………………………………….. zrealizujemy przy udziale podwykonawcy:………………………………………………………………………………………………….…… (podać firmę)

- Wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.*

*W przypadku jeśli taki obowiązek powstanie po stronie Zamawiającego, Wykonawca składa dokumenty, o których mowa w rozdziale XVI pkt 10  SIWZ.

- Oświadczam iż jestem/nie jestem* małym/średnim przedsiębiorstwem.

*niepotrzebne skreślić

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usuwa treść oświadczenia przez jego wykreślenie).

- Informacje stanowiące TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) zawarte są w ……………………..  i nie mogą być udostępniane. Na okoliczność tego wykazuję skuteczność takiego zastrzeżenia w oparciu o przepisy art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 419  z późn. zm.) w oparciu o następujące uzasadnienie (Wykonawca zobowiązany jest do uzasadnienia okoliczności zastrzeżenie części oferty jako tajemnicy przedsiębiorstwa w sposób obiektywny i wyczerpujący w oparciu o przesłanki wskazane w art. 11 ust. 4 ustawy wskazanej powyżej):

………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………….

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZAŁĄCZNIK NR 2

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Sposób obliczenia ceny:

Zadanie 1:

Kol. 7 = kol. 3 x kol. 6 – dotyczy poz. 1.1 – 1.9

Kol. 9 = kol. 7 powiększona o podatek VAT z kol. 8 – dotyczy poz. 1.1 – 1.9

Kol. 5 = kol. 3 x kol. 4 – dotyczy poz. 2.1

Kol. 7 = kol. 5 powiększona o podatek VAT z kol. 6 – dotyczy poz. 2.1

Zadania 2 i 3:

Kol. 7 = kol. 3 x kol. 6

Kol. 9 = kol. 7 powiększona o podatek VAT z kol. 8

Zadanie 4:

Kol. 5 = kol. 3 x kol. 4

Kol. 7 = kol. 5 powiększona o podatek VAT z kol. 6

Wiersz „RAZEM” – suma poszczególnych wierszy z kol. „Wartość netto” i „Wartość brutto”

Ceny winny być podane w walucie polskiej, zaokrąglone w razie potrzeby do dwóch miejsc po przecinku.

W celu umożliwienia weryfikacji przez Zamawiającego prawidłowości przeprowadzonych przeliczeń rachunkowych przez Wykonawcę, Zamawiający wymaga, aby w przypadku, jeśli oferowany asortyment składa się z elementów opodatkowanych różnymi stawkami podatku VAT, Wykonawca wyszczególnił w formularzu asortymentowo-cenowym poszczególne elementy lub akcesoria o różnych stawkach podatku VAT, dodając odpowiednią ilość wierszy, a następnie sumując podane wartości w wierszu „RAZEM”.

ZADANIE 1

DOSTAWA ZESTAWÓW OPERACYJNYCH DO ZABIEGÓW USUNIĘCIA ZAĆMY, WITREKTOMÓW, SOCZEWEK ORAZ WISKOELASTYKÓW

WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATU DO USUWANIA ZAĆMY

CPV: 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne

33141620-2 Zestawy medyczne

33731110-7 Soczewki śródoczne

33161000-6 Urządzenia elektrochirurgiczne

PA02-0 Dzierżawa (słownik uzupełniający)

SEKCJA I – FORMULARZ  ASORTYMENTOWO – CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Poz. 1 Jałowe zestawy do operacji zaćmy.

Jałowy jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw w opakowanie jednostkowe, wstępnie przygotowanych materiałów i akcesoriów niezbędnych do przeprowadzenia zabiegu fakoemulsyfikacji zaćmy.

Ilość : 6000 szt.

Skład każdego zestawu:

- 4 kaniule do polewania

- 1 kaniula płaska do hydrodyssekcji

- 1 obłożenie na stolik 140x140 cm

- 1 sączek

- 1 obłożenie pacjenta - duże z 1 workiem odpływowym

- 1 kaseta jednorazowa z zestawem jednorazowych drenów, kompatybilna z oferowanym aparatem wraz z jednorazowym tipem o średnicy poniżej 0,9 mm z łukowatym zagięciem w części dystalnej, nie schodzącej poniżej swojej wzdłużnej osi i ścięciem otworu pod kątem 30 st. oraz dwoma osłonkami na tip (dopuszcza na zewnątrz opakowania).

- 1 nóż do portów bocznych 1,2 mm

- 1 nóż do otwarcia komory, zakrzywiony, obustronnie ostrzony 2,8 mm

- 1 osłonka plastikowa na oko

- 5 mikrogąbek

- 2 fartuchy M i L

- 1 igła

- 1 cystotom

- 1 ocznik

- 2 strzykawki 3 ml

- 1 strzykawka 10 ml

- 2 strzykawka insulinówka

- 2 ręczniki papierowe

- 2 gaziki groszki

- 5 gazików  8 x 8

- 4 obłożenia na poręcze fotela chirurgicznego

- 1 folia ochronna na panel urządzenia

- 2 kieliszki 60 ml

Poz. 2 Jednorazowe witrektomy przednie kompatybilne z aparatem

Ilość : 42 szt

Poz. 3 Soczewka wewnątrzgałkowa

- jednoczęściowa,

- akrylowa,

- hydrofobowa,

- z  filtrem UV,

- stopień uwodnienia poniżej 0,5%,

- współczynnik refrakcji 1,55 lub więcej,

- angulacja 0st.,

-  średnica części optycznej 6,00 mm,

- długość całkowita 13mm,

- dioptraż : od +6,0 + 40,0 D (+31D do 40D co 1,0D),

- z kartridżem jednorazowego użytku dołączonym do każdej soczewki (kartridż nie wymagający zginania soczewki podczas ładowania)

Wykonawca w ramach umowy dostarczy 6 wielorazowych zestawów implantacyjnych

Ilość: 3300 szt.

Poz. 4 Soczewka zwijalna,

- wieloczęściowa,

- akrylowa,

- hydrofobowa,

- z  filtrem UV,

- części haptyczne z PMMA,

- stopień uwodnienia poniżej 0,5%,

- współczynnik refrakcji 1,55 lub więcej,

- angulacja 5-10  st., średnica części optycznej 6,00 mm,

- długość całkowita 13mm,

- dioptraż: od  minus 5,0 do plus 30,0 D,

- z kartridżem jednorazowego użytku dołączonym do każdej soczewki (kartridż nie wymagający zginania soczewki podczas ładowania)

Ilość: 110 szt.

Poz. 5 Soczewka wewnątrzgałkowa,

- jednoczęściowa,

- akrylowa,

- hydrofobowa,

- o stopniu uwodnienia poniżej 0,5%,

- asferyczna powierzchnia optyki,

- z chromoforami filtrującymi promieniowanie UV i światło niebieskie;

- angulacja części haptycznych 0 st.,

- współczynnik refrakcji: 1,55:

- średnica optyki    6,0mm

- długość całkowita  13,0 mm:

- zakres dioptrażu  + 6,0D  do + 30D

z kartridżem jednorazowego użytku dołączonym do każdej soczewki (kartridż nie wymagający zginania soczewki podczas ładowania)

Ilość: 900 szt.

Poz. 6 Soczewki sztywne wewnątrzgałkowe z PMMA,

parametry zgodne z podaną tabelą:

| Średnica części optycznej (mm) | Długość całkowita soczewki (mm) | Ukątowanie części haptycznych | Dioptraż |
| --- | --- | --- | --- |
| 7,0 do podszycia | 12,5 | 5° | 10 do 30 D (dostępność wartości co 1 D) |
| 5,5 przedniokomorowa | 13,0 | 0,5 mm | 5 do 30 D (dostępność wartości co 1 D) |

Ilość: 50 szt.

Poz. 7 Materiał wiskoelastyczny

o właściwościach kohezyjnych: hialuronian sodu o stężeniu 1.0% i pojemności 0,85 ml w sterylnej ampułkostrzykawce ze sterylną kaniulą. Czysty, syntetyczny hialuronian sodu, rozpuszczony w fizjologicznym zbuforowanym roztworze o wartości pH od 7,2 +/- 0,4; masa cząsteczkowa od 2 500 000 Daltona

Ilość: 5500 szt.

Poz. 8 Materiał wiskoelastyczny

o właściwościach dyspersyjnych: 4% chondroitynosiarczan sodu, 3% hailuronian sodu, o objętości 0,5 ml w sterylnej ampułkostrzykawce ze sterylną kaniulą

Ilość: 200 szt.

Poz. 9 Roztwór do wewnątrzgałkowych irygacji

będący sterylnym fizjologicznym roztworem soli, izoosmotycznym z cieczą wodnistą zawierający: chlorek sodu (NaCl) 0,64%, chlorek potasu (KCl) 0,075%, dwuwodzian chlorku wapnia (CaCl2•2H2O) 0,048%, sześciowodzian chlorku magnezu (MgCl2•6H2O) 0,03%, trójwodzian octanu sodu (C2H3NaO2•3H2O) 0,39%, dwuwodzian cytrynianu sodu (C6H5Na3O7•2H2O) 0,17%.

Pakowany w plastikowym worku o pojemności 500 ml umożliwiającym przeprowadzenie operacji zaćmy przy pomocy oferowanego urządzenia.

Ilość: 6000 szt.

| 1. ZESTAWY OPERACYJNYCH DO ZABIEGÓW USUNIĘCIA ZAĆMY, WITREKTOMY, SOCZEWKI ORAZ WISKOELASTYKI |
| --- |
| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Ilość sztuk | Kod*/nr katalogowy* (*jeśli istnieje) | Nazwa handlowa/ Producent | Cena netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1 | Jałowe zestawy do operacji zaćmy | 6 000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Jednorazowe witrektomy przednie kompatybilne z aparatem | 42 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Soczewka wewnątrzgałkowa | 3 300 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Soczewka zwijalna | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Soczewka wewnątrzgałkowa | 900 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Soczewki sztywne wewnątrzgałkowe z PMMA | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Materiał wiskoelastyczny | 5 500 |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Materiał wiskoelastyczny | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Roztwór do wewnątrzgałkowych irygacji | 6 000 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM poz. 1.1 do 1.9 |  |  |  |
| 2. DZIERŻAWA 1 APARATU DO USUWANIA ZAĆMY Nazwa i producent ……………………………………………………………………………………………..; Rok produkcji: ……………………….; Typ: …………………………………………………………………………………………………..; Numer fabryczny: ……………………………………………………………………… |
| Lp. | Przedmiot dzierżawy | Okres dzierżawy | Kwota czynszu za 1 miesiąc netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.1 | Aparat do usuwania zaćmy – ilość szt. 1 | 36 miesięcy |  |  |  |  |
| RAZEM poz. 1 + 2 |  |  |  |

UWAGA:

Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnego użyczenia na czas obowiązywania umowy rzutnika optotypów w komplecie ze szkłami próbnymi oraz oprawką – 1 szt. wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2018 roku o następujących parametrach technicznych:

1. Sterowanie pilotem na podczerwień

2. Wbudowanie min. 41 tablic z optotypami

3. Odległość robocza min.: 2,5m - 8m

4. Źródło światła: dioda LED o mocy 4W

5. Regulacja ostrości oraz wielkości obrazu za pomocą obiektywu

6. Tablice:

• Litery – vis – 0.05-2.0

• Cyfry – vis – 0.1-1.2

• Pierścienie Landolt – vis – 0.05-2.0

• Snelen E – vis – 0.1-1.5

• Dla dzieci – vis – 0.1-1.0

• Czerwono zielone, polaryzacyjne czerwono zielone

7. Tablice astygmatyzmu: tarcza zegara, tablice cylindra skrzyżowego

8. Tablice widzenia obuocznego: Wortha, Schobera, Punkt fiksacyjny

9. Tablice do badania forii poziomej i pionowej, oraz tablice do badania anizeikonii

10. Tablice do badania stereopsji: min.: 2 tablice

11. Testy balansu obuocznego: w tym jeden polaryzacyjny i jeden czerwono zielony z polaryzacją

12. Tablice dodatkowe: kratownica, tablica z budową oka, test wyznaczania oka dominującego przy heteroforii

13. Możliwość bezprzewodowego i przewodowego podłączenia do frotera elektronicznego

14. W zestawie oprawa probiercza:

• Rozstaw źrenic (PD) regulowany w zakresie 48 – 80 mm

• Możliwość jednoczesnego obsadzenia 5 szkieł próbnych o średnicy 38 mm

• Pierścienie obrotowe

• Pozostałe regulacje: regulacją kątów, osi długości nanosnika i długości zauszników

15. W zestawie kaseta szkieł próbnych zawierająca:

• 260 szkieł próbnych w metalowej oprawie

• Zakres sfery +/- 20D, 80 par szkieł

• Cylinder: zakres 6D, 40 par szkieł

• Pryzmaty do 10Dp

• 16 szkieł specjalnych

• Metalowa walizka,

wraz z niezbędną dokumentacją techniczną; urządzenie winno być dostarczone wraz z osprzętem niezbędnym do jego uruchomienia oraz instrukcją obsługi w języku polskim itd. i paszportem technicznym zawierającym wpis poświadczający sprawność i bezpieczeństwo urządzenia. Wykonawca będzie zobowiązany do serwisu Przedmiotu Użyczenia wraz z wymianą elementów zużywalnych w ciągu maksymalnie do 48 godzin. Na czas naprawy uszkodzonego urządzenia Wykonawca dostarczy w ciągu maksymalnie 48 godz. od chwili zgłoszenia urządzenie zastępcze o takich samych parametrach i funkcjonalności jak urządzenie użyczone na podstawie umowy użyczenia.

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

SEKCJA II.1 - PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I INNE WARUNKI

| APARAT DO USUWANIA ZAĆMY CPV: 33161000-6 Urządzenia elektrochirurgiczne PRODUCENT - …………………………………….……….…. TYP - …………………………………….………….. KRAJ POCHODZENIA - ………………………….…………………...... NAZWA KATALOGOWA - ………………………….…………………...... ROK PRODUKCJI - ………………. NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 2016 R. |
| --- |
| Lp. | Opis wymaganych parametrów | Parametr wymagany | Opis parametru technicznego |
| 1 | Głowica generująca ultradźwiękowy ruch końcówki w płaszczyźnie wzdłużnej i poprzecznej do osi głowicy z możliwością niezależnego ustawienia pracy w poszczególnych płaszczyznach – np. możliwość całkowitego wyłączenia ruchu wzdłużnego z zachowaniem ruchu poprzecznego do osi głowicy | TAK |  |
| 2 | Możliwość ustawiania pożądanego poziomu IOP, podciśnienia i szybkości przepływu aspiracji w krokach fako, I/A i witrektomii. | TAK |  |
| 3 | Zakres regulacji podciśnień w trybie fakoemulsyfikacji min. 0-700 mmHg | TAK |  |
| 4 | Zakres przepływu w trybie fakoemulsyfikacji 0- 60 ml/min | TAK |  |
| 5 | Pulsacyjny tryb fakoemulsyfikacji | TAK |  |
| 6 | Zakres regulacji częstotliwości pulsacji od 1-100 pulsów/sekundę lub więcej | TAK |  |
| 7 | Tryb fako „burst” | TAK |  |
| 8 | Możliwość ustawienia czasu trwania pojedynczego pulsu w trybie „burst” w zakresie min 2-500 ms | TAK |  |
| 9 | Tryb fakoemulsyfikacyjny linearny od 0-100% | TAK |  |
| IRYGACJA - ASPIRACJA |
| 1 | Pompa perystaltyczna | TAK |  |
| 2 | Zakres regulacji przepływu aspiracyjnego pompy perystaltycznej 0- 60 ml/min | TAK |  |
| 3 | Zakres regulacji podciśnienia 0-700 mmHg | TAK |  |
| 4 | Możliwość podniesienia przepływu aspiracyjnego do 100 ml/ min | TAK |  |
| 5 | Przepływ zwrotny- reflux | TAK |  |
| 6 | Sensor irygacji- sygnalizacja braku płynu w butelce | TAK |  |
| 7 | Sterylne kasety fakoemulsyfikacyjne obsługujące istniejącą pompę z zamkniętym obiegiem płynów oraz membraną perystaltyczną | TAK |  |
| 8 | Ciągła irygacja uruchamiana z panelu dotykowego oraz sterownikiem nożnym | TAK |  |
| WITREKTOMIA PRZEDNIA |
| 1 | Napęd noża do witrektomii-pneumatyczny, realizowany dwiema liniami pneumatycznymi, nóż nie posiadający sprężyny zamykającej port | TAK |  |
| DIATERMIA |
| 1 | Diatermia zintegrowana z urządzeniem | TAK |  |
| 2 | Diatermia sterowana przełącznikiem nożnym | TAK |  |
| 3 | Liniowy tryb pracy diatermii | TAK |  |
| INNE WYMAGANIA |
| 1 | Sygnalizacja parametrów pracy i stanów alarmowych w j.polskim. | TAK |  |
| 2 | Programowanie wartości roboczych dla min. 10 operatorów | TAK |  |
| 3 | Sterownik nożny (pedał sterujący) / | TAK |  |
| 4 | Bezprzewodowy pilot do zdalnego sterowania | TAK |  |
| 5 | Zintegrowana taca na narzędzia o regulowanej wysokości. | TAK |  |
| 6 | Sterowanie wysokości masztu króplówki | TAK |  |
| 7 | Zasilanie 220/240 V, 50-60 Hz | TAK |  |
| 8 | Ekran dotykowy | TAK |  |
| WYMAGANE WYPOSAŻENIE APARATU |
| 1 | Konsola | TAK, 1 SZT. |  |
| 2 | Sterownik nożny | TAK, 1 SZT. |  |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK, 1 SZT. |  |
| 4 | Pilot zdalnego sterowania | TAK, 1 SZT. |  |
| 5 | Karta pamięci | TAK, 1 SZT. |  |
| 6 | Głowica do fakoemulsyfikacji z możliwością pracy oscylacyjnej | TAK, 10 SZT. |  |
| 7 | Kaseta z drenami | TAK, 6 SZT. |  |
| 8 | Tipy do głowic | TAK, 6 SZT. |  |
| 9 | Witrektom przedni | TAK, 6 SZT. (jednorazowe) |  |
| 10 | Pensety diatermiczne stalowe | TAK, 2 SZT. |  |
| 11 | Przewód do diatermii wielorazowego użytku | TAK, 2 SZT. |  |
| 12 | Końcówka irygacyjna/aspiracyjna bimanualna | TAK, 10 SZT. |  |
| 13 | Kluczyk do odkręcania tipów | TAK, 3 SZT. |  |
| 14 | Pokrowiec | TAK, 1 SZT. |  |
| 15 | Zintegrowany statyw na płyny do irygacji wewnątrzgałkowej oraz taca narzędziowa | TAK, 1 SZT. |  |

NIESPEŁNIENIE WYMOGÓW BEZWZGLĘDNYCH  JEST PODSTAWĄ DO ODRZUCENIA OFERTY JAKO NIEZGODNEJ Z TREŚCIĄ SIWZ

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE 2

DOSTAWA PAKIETÓW OPERACYJNYCH DO OPERACJI PRZECIWJASKROWYCH

CPV: 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne

33141620-2 Zestawy medyczne

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Poz. 1 Pakiety operacyjne do operacji przeciwjaskrowych

Skład każdego pakietu:

- kaniule 27 G 7/8 zakrzywione x 3 szt.,

- obłożenie na stolik z włókniny 2 warstwowej podfoliowanej, gramatura 55g/m2, 150 x 140 cm,  x 1 szt.,

- obłożenie pacjenta z włókniny 3 warstwowej SMS, gramatura 45g/m2, 1 workiem odpływowym x 1 szt.,

- nóż crescnt 2,2 mm, 450 x 1 szt.

- nóż z ostrzem z potrójnym ścięciem do ostrych cięć i przebijania o kącie 150 i szerokości 0,1 mm oraz 0,25 mm x 1 szt.,

- opatrunek typu Spongostan, trójkątny x 20 szt.,

- fartuchy z włókniny 3 warstwowej SMS, gramatura 45g/m2, M, L po 1 szt.,

- opatrunek na oko 75 x 80 mm x 1 szt.,

- strzykawka 10 ml x 1 szt., 20 ml x 2 szt.

- strzykawka 2,5-3 ml./wkręcana/ x 3 szt.,

- tupfery z gazy rozm. 3cm x 2szt.,

- kompresy z gazy 7,5 x 7,5cm x 5 szt.,

- obłożenia na poręcze fotela z włókniny 2 warstwowej podfoliowanej, gramatura 55g/m2 z taśmą x 2 szt.,

- miseczka z polipropylenu 60 ml x 1 szt.,200 ml x 1 szt.

- serwetka na stolik mayo 145 x 80 cm x 1 szt.

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Ilość sztuk | Kod*/nr katalogowy* (*jeśli istnieje) | Nazwa handlowa/ Producent | Cena netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Pakiety operacyjne do operacji przeciwjaskrowych | 300 |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE 3

DOSTAWA ROZTWORU BŁĘKITU TRYPANU

CPV: 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Poz. 1 Roztwór błękitu trypanu do oczu

do podawania śródgałkowego w postaci środka pomocniczego w chirurgii oka

1 ml zawiera 0,6mg – 0,8 mg trypanu w jałowym podłożu izotonicznym, fiolka 1 ml

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Ilość sztuk | Kod*/nr katalogowy* (*jeśli istnieje) | Nazwa handlowa/ Producent | Cena netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Roztwór błękitu trypanu do oczu | 540 |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE 4

DZIERŻAWA STOŁU OPERACYJNEGO

CPV: 33192230-3 Stoły operacyjne

PA02-0 Dzierżawa (słownik uzupełniający)

SEKCJA I – FORMULARZ  ASORTYMENTOWO – CENOWY

| DZIERŻAWA 1 STOŁU OPERACYJNEGO Nazwa i producent ……………………………………………………………………………………………..; Rok produkcji: ……………………….; Typ: …………………………………………………………………………………………………..; Numer fabryczny: ……………………………………………………………………… |
| --- |
| Lp. | Przedmiot dzierżawy | Okres dzierżawy | Kwota czynszu za 1 miesiąc netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Stół operacyjny – 1 szt. | 36 miesięcy |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

SEKCJA II.4 - PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I INNE WARUNKI

| Stół operacyjny CPV: 33192230-3 Stoły operacyjne PRODUCENT - …………………………………….……….…. TYP - …………………………………….………….. KRAJ POCHODZENIA - ………………………….…………………...... NAZWA KATALOGOWA - ………………………….…………………...... ROK PRODUKCJI - ………………. NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 2019 R. |
| --- |
| Lp. | Opis wymaganych parametrów | Parametr wymagany | Opis parametru technicznego |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1 | Stół przeznaczony do zabiegów operacyjnych w zakresie okulistyki, umożliwiający operacje z boku (operator ustawiony w 90° w stosunku do leżącego pacjenta) | TAK |  |
| 2 | Demontowalne podparcia rąk pacjenta z lewej i prawej strony stołu | TAK |  |
| 3 | Stół składany elektrycznie od pozycji siedzącej do pozycji leżącej, z możliwością zapamiętania co najmniej 3 pozycji pośrednich | TAK |  |
| 4 | Podgłówek sterowany elektrycznie, umożliwiający usztywnienie pozycji głowy pacjenta podczas zabiegu – dokładna elektryczna regulacja odchylenia głowy pacjenta w osi pionowej od pozycji 0° horyzont do min. -15°. Dodatkowo elektryczna regulacja podgłówka w kierunku podparcia karku pacjenta w osi pionowej od pozycji 0° horyzont do min. +15° | TAK |  |
| 5 | Regulacja elektryczna wzdłużna podgłówka – wysunięcie podgłówka w kierunku operatora w zakresie minimum 100 mm. | TAK |  |
| 6 | Regulacja elektryczna ruchu stołu góra / dół w zakresie 610-750 mm. | TAK |  |
| 7 | Poduszki bezszwowe pleców, siedzenia oraz podnóżka - demontowalne, łatwe w czyszczeniu i z możliwością wymiany na nowe. | TAK |  |
| 8 | Regulacja ruchu stołu góra / dół przez operatora za pomocą przycisków nożnych wmontowanych w podstawę stołu | TAK |  |
| 9 | Regulacja pozycji pacjenta – wysokości stołu, pozycji siedziska, części podpierającej plecy i nogi, pozycji Trendelenburga, realizowane przy pomocy pilota ręcznego. | TAK |  |
| 10 | Zapamiętywanie co najmniej 3 pozycji stołu oraz powrotu do pozycji wyjściowej jednym przyciskiem. | TAK |  |
| 11 | Możliwość niezależnego sterowania elektrycznego oparciem, siedziskiem oraz podnóżkiem. | TAK |  |
| 12 | Wybór pozycji Trendelenburga jednym przyciskiem – odchylenie stołu do min -15° | TAK |  |
| 13 | Stół na podstawie jezdnej z centralną nożną blokadą kół, umożliwiającą zablokowanie pozycji stołu w miejscu operacyjnym, za pomocą jednego ruchu nogą. | TAK |  |
| 14 | Zakres zmiany wysokości stołu min. 140 mm | TAK, podać |  |
| 15 | Szerokość stołu nie mniejsza niż 500 mm w sekcji nożnej i siedziska oraz nie mniejsza niż 600 mm w sekcji oparcia pleców (dopuszczalne zwężenie rozmiaru w kierunku głowy pacjenta) | TAK, podać |  |
| 16 | Bezszwowe obicie stołu operacyjnego – wybór co najmniej 4 kolorów obicia | TAK |  |
| 17 | Podstawa łatwo zmywalna, z co najmniej jednym kołem z blokadą kierunkową | TAK |  |
| 18 | Zasilanie akumulatorowe – umożliwiające bezprzewodową pracę bez doładowywania przez co najmniej 40 pełnych cykli pracy każdego elementu ruchomego stołu | TAK |  |
| 19 | Nośność min. 250 kg | TAK |  |
| 20 | Szerokość całkowita max. 925mm | TAK |  |

NIESPEŁNIENIE WYMOGÓW BEZWZGLĘDNYCH  JEST PODSTAWĄ DO ODRZUCENIA OFERTY JAKO NIEZGODNEJ Z TREŚCIĄ SIWZ

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZAŁĄCZNIK NR 3

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ORAZ SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

w postępowaniu nr D25C/251/N/5-8rj/19 na SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW I NARZĘDZI DO ZABIEGÓW USUNIĘCIA ZAĆMY I OPERACJI PRZECIWJASKROWYCH

WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATU I STOŁU OPERACYJNEGO

DO LOKALIZACJI W WEJHEROWIE

OŚWIADCZENIE SKŁADANE W FORMIE WYPEŁNIONEGO JEDNOLITEGO DOKUMENTU SPORZĄDZONEGO ZGODNIE ZE WZOREM STANDARDOWEGO FORMULARZA ZWANEGO DALEJ "JEDNOLITYM DOKUMENTEM LUB JEDZ" W FORMIE OPISANEJ W ROZDZIALE XI SIWZ – (treść oświadczenia w odrębnym pliku)

ZAŁĄCZNIK NR 4

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczamy, iż oferowany przez nas asortyment jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w SIWZ i obowiązującymi normami oraz jest dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZAŁĄCZNIK NR 5

OŚWIADCZENIE (wzór)

Niniejszym oświadczam, iż

- nie należę do*

- należę do*

tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 poz. 184, 1618 i 1634), co Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu D25C/251/N/5-8rj/19, którzy złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe.

W przypadku zaistnienia okoliczności, o której mowa w pkt 2) nn oświadczenia przedkładam dowody, że powiązania z innym Wykonawcą w przedmiotowym postępowaniu nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

*skreślić jeśli nie dotyczy

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZAŁĄCZNIK NR 6A – dotyczy Zadań: 1, 2, 3

UMOWA nr D25C/251/N/5-8rj/19 (PROJEKT UMOWY)

zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr D25C/251/N/4-7rj/19 na: SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW I NARZĘDZI DO ZABIEGÓW USUNIĘCIA ZAĆMY I OPERACJI PRZECIW-JASKROWYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATU I STOŁU OPERACYJNEGO

DO LOKALIZACJI W WEJHEROWIE

w dniu ……………………..

pomiędzy:

Szpitalami Pomorskimi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Gdyni (81-519) przy ul. Powstania Styczniowego 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS pod numerem KRS 0000492201,

NIP: 586-22-86-770,

Regon: 190141612,

kapitał zakładowy: 164 480 000,00  zł,

reprezentowaną przez:

1.	… – …,

2.	… – …,

zwaną dalej Zamawiającym lub Stroną,

a

……………………………..

……………………………..

……………………………..

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w .… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

KRS -  …………………

NIP –  ………………….

REGON -  ……………...

reprezentowaną przez:

1.	… – …,

2.	… – …,

zwaną dalej Wykonawcą lub Stroną

o następującej treści:

§1 Przedmiot umowy

1. Na podstawie przeprowadzonego postępowania Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnych dostaw …………….(zadanie nr …..)* na adres:

84-200 Wejherowo

ul. dr A. Jagalskiego 10

na warunkach i parametrach zgodnych z treścią oferty złożonej w przetargu nieograniczonym nr D25C/251/N/5-8rj/19.

2. Załączniki nr 1, 2 do SIWZ złożone przez Wykonawcę w ofercie w postępowaniu nr D25C/251/N/5-8rj/19 stanowią integralną część niniejszej umowy odpowiednio jako załączniki nr 1, 2  do umowy.

*(w zależności od zadania)

§2 Wartość przedmiotu umowy

1. Strony uzgadniają wartość przedmiotu umowy na kwotę:

Zadanie ….

……………. zł netto

……………. zł brutto

Łączna wartość przedmiotu umowy (dostawa i dzierżawa (dot. zad. 1) przez okres obowiązywania umowy):

……………. zł netto (słownie: ………………………………………… zł)

……………. zł brutto (słownie: ……….………………………………. zł)

*w tym:

miesięczny czynsz dzierżawny:

................................ zł netto (słownie:  ................................ zł)

Łącznie w okresie obowiązywania umowy czynsz dzierżawny:

................................ zł netto (słownie:  ................................ zł)

................................ zł brutto (słownie:  ................................ zł)

w tym podatek VAT %

*(dot. Zadania 1)

2. Szczegółowe ceny jednostkowe określa załącznik nr 2 do SIWZ złożony w ofercie.

§3 Warunki płatności (sukcesywne dostawy)

1. Zamawiający przekaże należność za faktycznie dostarczony asortyment, zgodnie z zamówieniem, o którym mowa w  § 4 ust. 1 na konto Wykonawcy na rachunek wskazany na fakturze VAT w terminie 60 dni od daty wystawienia faktury, przy czym faktura przekazana zostanie wraz z dostarczonym  przedmiotem umowy. Za datę dokonania płatności Strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

2. W przypadku sporów wynikających w związku z realizacją warunków niniejszego paragrafu, Strony zobowiązane są do podjęcia negocjacji celem polubownego załatwienia sporu w terminie 40 dni od dnia podjęcia rozmów.

3. Wykonawca zobowiązany jest do wpisywania na fakturze numeru umowy, na mocy której wystawił fakturę oraz wyspecyfikować lokalizację, dla której wystawiona jest faktura zgodnie ze zgłoszonym zamówieniem asortymentu.

4. Adresem przekazania faktury w wersji papierowej jest lokalizacja: ul. dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany z chwilą przesłania faktury w wersji papierowej przesłać ją  w wersji elektronicznej na adres: h.polaszek@ceynowahosp.com.pl

§4 Przedmiot umowy oraz warunki dostawy (sukcesywne dostawy)

1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania sukcesywnych dostaw przedmiotu zamówienia, na podstawie składanych zamówień określających ilość i rodzaj zamawianego w ramach niniejszej umowy asortymentu w ciągu ….. dni roboczych od chwili otrzymania zamówienia przesłanego w formie elektronicznej na adres: …………………………………………………………………………….., złożonego przez pracownika Zamawiającego (upoważnionego pracownika Apteki).

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar we własnym zakresie i na swój koszt do siedziby Zamawiającego w lokalizacji:

84-200 Wejherowo

ul. dr A. Jagalskiego 10

APTEKA SZPITALNA - Przyjmowanie towaru w godz. 800 - 1400

3. Wykonawca oświadcza, że dostarczony towar jest wolny od wad.

4. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą

- 	braków ilościowych w ciągu 48 godzin roboczych;

-	wad jakościowych w ciągu 14 dni.

5. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego przekaże w terminie 7 dni oryginalną lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentacji, typu deklaracja CE lub wpis do rejestru wyrobów medycznych, dopuszczającą przedmiot umowy do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§5 Warunki dzierżawy

1. Wykonawca oświadcza, iż jest właścicielem aparatu…………………………………………….… …………………..……………………………………………………………………… (podać nazwę)

o łącznej wartości brutto .....................................................……....,

numer produkcyjny........................................................................,

rok produkcji ................................................................................

2. Wykonawca zobowiązuje się wydzierżawić Zamawiającemu ww aparat na okres 36 miesięcy.

3. Czynsz dzierżawny w wysokości, o której mowa w §2 ust.1 umowy, Zamawiający uiszczać będzie do 15 każdego miesiąca na konto Wykonawcy, o którym mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy, przy czym czynsz dzierżawny za pierwszy miesiąc obowiązywania nn umowy zostanie proporcjonalnie obniżony do czasu rzeczywiście trwającej dzierżawy tj. od dnia zainstalowania i uruchomienia aparatów do dnia upływu pierwszego miesiąca obowiązywania umowy.

4. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć aparat we własnym zakresie i na własny koszt. Wraz z dostarczeniem aparatury i dokumentacji technicznej, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć potwierdzoną kserokopię polisy ubezpieczeniowej.

5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zainstalować i uruchomić aparat w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy na własny koszt i we własnym zakresie.

6. Zamawiający zobowiązuje się używać aparaturę zgodnie z jej właściwością i przeznaczeniem.

7. Zamawiający ponosi od momentu wydania do momentu zwrotu aparatury potwierdzonego protokołem, wyłączną odpowiedzialność za uszkodzenie, utratę i wszelkie zmniejszenie wartości aparatury poniżej wartości wynikającej z normalnej i prawidłowej eksploatacji aparatury, a wynikającą z winy Zamawiającego, nie objętą ubezpieczeniem aparatu.

8. Po upływie terminu wymienionego w §9 ust. 7 umowy, Zamawiający zobowiązuje się sporządzić opinię i zwrócić aparaturę w stanie nie pogorszonym niż stan wynikający z normalnej eksploatacji. Zwrot aparatury potwierdzony zostanie odpowiednim protokołem podpisanym przez obie strony.

9. Zamawiający ponosić będzie zwykłe koszty utrzymania aparatury.

10. Na koszt Wykonawcy dokonywane będą wszelkie naprawy i remonty, niezbędne do prawidłowej eksploatacji aparatury za wyjątkiem napraw, będących następstwem nieprawidłowej lub niezgodnej z przeznaczeniem eksploatacji, których koszty ponosi Zamawiający.

11. Odpowiedzialność za szkody wynikłe z awarii aparatów z przyczyn niezależnych od Zamawiającego ponosi Wykonawca.

12. Zamawiający umożliwi na prośbę Wykonawcy dostęp do aparatu celem dokonania niezbędnych napraw, przeglądów i konserwacji.

13. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania okresowych bezpłatnych przeglądów i konserwacji, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy.

14. Wykonawca zapewni przyjazd serwisu do 48 h od zgłoszenia awarii w dni robocze od poniedziałku do piątku. Wykonawca zobowiązany jest usunąć awarię aparatu w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia telefonicznego zaistniałej sytuacji przez pracownika Zamawiającego.

15. W przypadku uszkodzenia aparatury z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, a niemożliwych do usunięcia, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej wymiany urządzenia w terminie do 7 dni. W przypadku, gdy termin ten nie będzie mógł być zachowany z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Strony uzgadniają termin, w którym nastąpi wymiana wadliwej aparatury.

16. Zamawiający bez pisemnej zgody Wykonawcy nie będzie dokonywał jakichkolwiek zmian, przeróbek, nie będzie usuwał, odłączał lub przyłączał jakichkolwiek dodatkowych części bądź urządzeń.

17. Bez zgody Wykonawcy udzielonej pisemnie, Zamawiający nie może zmienić miejsca instalacji aparatu, oddać osobie trzeciej do bezpłatnego używania ani do wydzierżawiać.

18.  Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia w zakresie prawidłowej eksploatacji aparatu potwierdzonego certyfikatem, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od zainstalowania i uruchomienia w siedzibie Zamawiającego. Dokładny termin szkolenia należy ustalić z Ordynatorem Oddziału Okulistyki.

19. Dostawa, instalacja, uruchomienie aparatów i przeszkolenie personelu w zakresie obsługi winno być udokumentowane protokolarnie.

20. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu pełnej dokumentacji  dopuszczającej aparaty do obrotu na terenie Unii Europejskiej tj. certyfikat CE lub wpis do rejestru wyrobów medycznych oraz dokumentacji technicznej i gwarancyjnej oraz 2 egzemplarzy instrukcji obsługi przedmiotu umowy sporządzonej w języku polskim lub w języku oryginalnym wraz z tłumaczeniem na język polski najpóźniej w dniu dostarczenia aparatów.

21. Osobami do kontaktów w sprawie realizacji przedmiotu warunków niniejszej umowy są:

- ze strony Zamawiającego:  dr med.  Barbara Krupa-Szafran – tel. 58/57 27 460

- ze strony Wykonawcy:….………………….. ………………………. tel.:……………………………….

22. Strony ustalają, że po zakończeniu trzy letniego okresu użyczenia, rzutnik optotypów wraz z kompletem szkieł próbnych oraz oprawką zostanie przekazany nieodpłatnie na własność Zamawiającego.

§6 Kary umowne

1. Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych w przypadku nie zrealizowania umowy lub jej części zgodnie z zapisem Kodeksu Cywilnego. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy nie dostarczonego w terminie  za każdy dzień opóźnienia. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w niniejszym ustępie, odpowiednie zastosowanie ma § 9 ust. 4 niniejszej umowy.

2. Niezależnie od wysokości kary umownej – Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§7 Zmiana umowy oraz zakres i warunki wprowadzenia zmian

1. Zakazuje się zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy innych niż określone warunkami niniejszej umowy.

2. Nie dopuszcza się możliwości podwyższenia ceny brutto przedmiotu umowy z zastrzeżeniem dalszych postanowień nn umowy.

3. Strony przewidują, możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy pisemnym aneksem bez zwiększenia wartości przedmiotu umowy, w przypadku niezrealizowania umowy w całości w okresie, o którym mowa w §9 ust. 7 umowy, przy czym przedłużenie realizacji umowy nie może być dłuższe niż 6 miesięcy.

4. Zamawiający dopuszcza następujące zmiany umowy:

a/ polegające na zmianie numeru kodu lub nazwie danego asortymentu bez zmiany ceny brutto określonej w umowie i parametrów przedmiotu umowy,

b/ polegające na zmianie asortymentu na inny, równoważny lub lepszy pod względem parametrów w przypadku wycofania z produkcji lub dystrybucji dotychczasowego asortymentu lub w przypadku zaistnienia znaczących trudności w dostawie z przyczyn obiektywnych nie leżących po stronie Wykonawcy bez zmiany ceny brutto określonej w umowie,

c/ polegające na wykreśleniu danego asortymentu z umowy z jednoczesnym obniżeniem wartości brutto umowy, jeśli nie ma możliwości zamiany na jego równoważny lub lepszy pod względem parametrów odpowiednik, a dotychczasowy produkt został wycofany z produkcji lub dystrybucji.

Zmiany ujęte w pkt a nie wymagają podpisania aneksu przez Strony umowy a jedynie złożenia pisemnego oświadczenia ze strony Wykonawcy. Zamawiający może nie wyrazić zgody na zmiany określone w pkt a. Jeśli Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania ww pisemnego oświadczenia Wykonawcy nie złoży takiego zastrzeżenia Wykonawcy również w formie pisemnej, zmianę uważa się za ważną.

5. Zamawiający zaznacza, iż podane ilości w terminie obowiązywania umowy mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w granicach wartości przedmiotu umowy z zastrzeżeniem § 7 ust. 3 umowy. Podane ilości mogą być zmniejszone, pod warunkiem, że niezrealizowana wartość umowy w całym okresie jej obowiązywania (z uwzględnieniem § 7 ust. 3 umowy) nie będzie większa niż 20% wartości umowy, przy czym wartość ta może być większa w przypadku, jeśli zmniejszona ilość zamawianego asortymentu wynika z ograniczenia lub niedotrzymania kontraktu z NFZ lub w przypadku zmiany np. procedur medycznych, które uzasadniają zmniejszenie ilości zamawianego asortymentu.

6. Strony przewidują możliwość zmiany treści umowy z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację umowy w pierwotnym kształcie (za siłę wyższą mogą być uznane tylko te okoliczności, które zaistniały niezależnie od woli Stron i nie występują z winy Strony powołującej się na siłę wyższą uniemożliwiając wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia) – w takim przypadku Strona zobowiązana jest niezwłocznie (nie później niż w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji o wystąpieniu ww okoliczności) powiadomić drugą Stronę o wystąpieniu siły wyższej, uniemożliwiającej realizację obowiązków wynikających z umowy. W skutek wystąpienia powyższych okoliczności może ulec zmianie w szczególności termin realizacji zamówienia o czas niezbędny na właściwe jego wykonanie jednak bez zmiany wartości brutto przedmiotu umowy i z zastrzeżeniem warunków opisanych w umowie.

7. Dopuszcza się inne zmiany treści umowy pod warunkiem, iż są one korzystne lub obiektywnie konieczne dla Zamawiającego tzn. przewidywane inne niż wymienione wyżej zmiany mają charakter korzystny dla Zamawiającego w szczególności polegają na: obniżeniu ceny, udzieleniu rabatu, zaoferowaniu produktu o lepszych parametrach bez zmiany ceny brutto, zaproponowaniu przez Wykonawcę wykonania nieodpłatnie innych, nie przewidzianych umową dodatkowych czynności przez Wykonawcę w ramach umowy, przesunięciu terminu realizacji umowy, jeśli przesunięcie wynika z potrzeb Zamawiającego np. związanych z rozliczeniem z NFZ lub harmonizacją innych okresów rozliczeniowych, czego wymaga zachowanie płynności w rozliczeniach Zamawiającego oraz inne mające charakter przysporzenia materialnego lub niematerialnego na rzecz Zamawiającego lub są związane z zachowaniem płynności w działalności Szpitala itp. lub wystąpieniem innej okoliczności niezależnej od Zamawiającego, która przemawia za koniecznością zmiany treści umowy, w szczególności np. ograniczenia lub nieuzyskania kontraktu z NFZ lub w przypadku zmiany procedur medycznych w Szpitalu, która powoduje, iż brak jest dalszego uzasadnienia dla realizacji przedmiotu umowy w pierwotnym kształcie.

8. Każdorazowa zmiana umowy przewidziana zapisami niniejszego paragrafu wymaga pisemnego wniosku Strony wnoszącej o zmianę wraz z pisemnym uzasadnieniem i uzasadnieniem konieczności lub dopuszczalności zmiany umowy, z zastrzeżeniem wyjątków opisanych w §7 ust. 4 umowy.

9. Jakiekolwiek zmiany i uzupełnienia umowy winny być dokonane za obopólną zgodą Stron umowy, w formie obustronnie podpisanego pisemnego aneksu pod rygorem nieważności dokonanych zmian lub uzupełnień, z zastrzeżeniem wyjątków opisanych w §7 ust. 4 umowy.

§8 Zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia w oparciu o art. 142 ust. 5

ustawy Prawo Zamówień Publicznych

- Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 2 ust.1, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług,

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

- na zasadach i w sposób określony w §8 ust. 2 – 12 umowy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w §8 ust. 1 pkt 1 umowy, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.

- W przypadku zmiany, o której mowa w §8 ust. 1 pkt 1 umowy, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w §8 ust. 1 pkt 2, 3 lub 4 umowy, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

- W przypadku zmiany, o której mowa w §8 ust. 1 pkt 2 umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzenia pracowników Wykonawcy wykonujących czynności na rzecz umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników Wykonawcy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.

- W przypadku zmiany, o której mowa w §8 ust. 1 pkt 3 lub 4 umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom Wykonawcy wykonującym czynności na rzecz umowy. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników Wykonawcy wykonujących czynności na rzecz umowy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.

- W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w §8 ust. 1 umowy, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie pracowników Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

W przypadku zmian, o których mowa w §8 ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 lub 4 umowy, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy.

§9 Postanowienia końcowe

1. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać bez pisemnej zgody Zamawiającego jakichkolwiek czynności prawnych, w wyniku których jego wierzytelności z tytułu niniejszej umowy względem Zamawiającego zostaną przeniesione na osobę trzecią lub osoba trzecia wstąpi w prawa zaspokojonego wierzyciela.

2. Strony mogą rozwiązać umowę w każdym czasie za obopólną zgodą wyrażoną w pisemnym oświadczeniu podpisanym przez obie Strony.

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku

a/ realizacji umowy niezgodnie ze złożoną ofertą po uprzednim dwukrotnym bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do prawidłowej realizacji umowy,

b/ podwyższenia cen przez Wykonawcę z naruszeniem przepisów nn umowy

c/ innej nienależytej realizacji umowy przez Wykonawcę po uprzednim dwukrotnym bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do prawidłowej realizacji umowy.

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

6. Spory mogące wyniknąć w toku wykonywania niniejszej umowy a nieuregulowane w sposób polubowny przewidziany warunkami niniejszej umowy, Strony poddadzą rozstrzygnięciu sądom właściwym ze względu na siedzibę Zamawiającego.

7. Umowa obowiązuje przez okres 36 miesięcy od dnia…………………………….…. do dnia …………………………….…..

8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY					WYKONAWCA

Załączniki do Umowy:

- Formularz Oferty

- Formularz Asortymentowo-Cenowy

- Klauzula informacyjna z art. 13 RODO przekazywana przez Zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Załącznik nr 3 do UMOWY nr D25C/251/N/5-8rj/19, zwana dalej Umową

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO przekazywana przez Zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpitale Pomorskie Sp. z o.o., ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia, KRS 0000492201, NIP 5862286770, REGON 190141612;

- Szpitale Pomorskie w Gdyni Sp. z o.o. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych , adres email: iod@szpitalepomorskie.eu;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego D25C/251/N/5-8rj/19 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

ZAŁĄCZNIK NR 6B – dotyczy Zadania 4

UMOWA nr D25C/251/N/5-8rj/19 (PROJEKT UMOWY)

zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr D25C/251/N/5-8rj/19 na: SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW I NARZĘDZI DO ZABIEGÓW USUNIĘCIA ZAĆMY I OPERACJI PRZECIWJASKROWYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATU I STOŁU OPERACYJNEGO

DO LOKALIZACJI W WEJHEROWIE

w dniu ……………………..

pomiędzy:

Szpitalami Pomorskimi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Gdyni (81-519) przy ul. Powstania Styczniowego 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS pod numerem KRS 0000492201,

NIP: 586-22-86-770,

Regon: 190141612,

kapitał zakładowy: 164 480 000,00  zł,

reprezentowaną przez:

1.	… – …,

2.	… – …,

zwaną dalej Zamawiającym lub Stroną,

a

……………………………..

……………………………..

……………………………..

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w .… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

KRS -  …………………

NIP –  ………………….

REGON -  ……………...

reprezentowaną przez:

1.	… – …,

2.	… – …,

zwaną dalej Wykonawcą lub Stroną

o następującej treści:

§1 Przedmiot umowy

1. Na podstawie przeprowadzonego postępowania Wykonawca zobowiązuje się do wydzierżawienia stołu operacyjnego (zadanie nr 4) w lokalizacji Zamawiającego:

84-200 Wejherowo

ul. dr A. Jagalskiego 10

na warunkach i parametrach zgodnych z treścią oferty złożonej w przetargu nieograniczonym nr D25C/251/N/5-8rj/19.

2. Załączniki nr 1, 2 do SIWZ złożone przez Wykonawcę w ofercie w postępowaniu nr D25C/251/N/5-8rj/19 stanowią integralną część niniejszej umowy odpowiednio jako załączniki nr 1, 2  do umowy.

§2 Wartość przedmiotu umowy

1. Strony uzgadniają wartość przedmiotu umowy na kwotę:

Zadanie 4

Łącznie w okresie obowiązywania umowy czynsz dzierżawny:

................................ zł netto (słownie:  ................................ zł)

................................ zł brutto (słownie:  ................................ zł)

w tym:

miesięczny czynsz dzierżawny:

................................ zł netto (słownie:  ................................ zł)

w tym podatek VAT %

2. Szczegółowe ceny jednostkowe określa załącznik nr 2 do SIWZ złożony w ofercie.

§3 Warunki płatności

1. Czynsz dzierżawny w wysokości, o której mowa w §2 ust.1 umowy, Zamawiający uiszczać będzie do 15 każdego miesiąca na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, o którym mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy, przy czym czynsz dzierżawny za pierwszy miesiąc obowiązywania nn umowy zostanie proporcjonalnie obniżony do czasu rzeczywiście trwającej dzierżawy tj. od dnia  zainstalowania i uruchomienia aparatów do dnia upływu pierwszego miesiąca obowiązywania umowy.

Za datę dokonania płatności Strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

2. W przypadku sporów wynikających w związku z realizacją warunków niniejszego paragrafu, Strony zobowiązane są do podjęcia negocjacji celem polubownego załatwienia sporu w terminie 40 dni od dnia podjęcia rozmów.

3. Wykonawca zobowiązany jest do wpisywania na fakturze numeru umowy, na mocy której wystawił fakturę. 4. Adresem przekazania faktury w wersji papierowej jest lokalizacja: ul. dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany z chwilą przesłania faktury w wersji papierowej przesłać ją  w wersji elektronicznej na adres: h.polaszek@ceynowahosp.com.pl

§4 Warunki dzierżawy

      - Wykonawca oświadcza, iż jest właścicielem stołu operacyjnego:

…………………………………………….… (podać nazwę)

o łącznej wartości brutto ..................................................

numer produkcyjny.......................................................,

rok produkcji .................

2. Wykonawca zobowiązuje się wydzierżawić Zamawiającemu ww sprzęt na okres 36 miesięcy.

3. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć sprzęt we własnym zakresie i na własny koszt. Wraz z dostarczeniem aparatury i dokumentacji technicznej, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć potwierdzoną kserokopię polisy ubezpieczeniowej.

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego w lokalizacji:

84-200 Wejherowo

ul. dr A. Jagalskiego 10,

zainstalować i uruchomić aparaty w terminie do …….. dni roboczych od dnia podpisania umowy na własny koszt i we własnym zakresie.

5. Zamawiający zobowiązuje się używać aparaturę zgodnie z jej właściwością i przeznaczeniem.

6. Zamawiający ponosi od momentu wydania do momentu zwrotu aparatury potwierdzonego protokołem, wyłączną odpowiedzialność za uszkodzenie, utratę i wszelkie zmniejszenie wartości aparatury poniżej wartości wynikającej z normalnej i prawidłowej eksploatacji aparatury, a wynikającą z winy Zamawiającego, nie objętą ubezpieczeniem aparatu.

7. Po upływie terminu wymienionego w §8 ust. 7 umowy, Zamawiający zobowiązuje się sporządzić opinię i zwrócić aparaturę w stanie nie pogorszonym niż stan wynikający z normalnej eksploatacji. Zwrot aparatury potwierdzony zostanie odpowiednim protokołem podpisanym przez obie strony.

8. Zamawiający ponosić będzie zwykłe koszty utrzymania aparatury.

9. Na koszt Wykonawcy dokonywane będą wszelkie naprawy i remonty, niezbędne do prawidłowej eksploatacji aparatury za wyjątkiem napraw, będących następstwem nieprawidłowej lub niezgodnej z przeznaczeniem eksploatacji, których koszty ponosi Zamawiający.

10. Odpowiedzialność za szkody wynikłe z awarii sprzętu z przyczyn niezależnych od Zamawiającego ponosi Wykonawca.

11. Zamawiający umożliwi na prośbę Wykonawcy dostęp do sprzętu celem dokonania niezbędnych napraw, przeglądów i konserwacji.

12. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania okresowych bezpłatnych przeglądów i konserwacji, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy.

13. Wykonawca zapewni przyjazd serwisu do 48 h od zgłoszenia awarii w dni robocze od poniedziałku do piątku. Wykonawca zobowiązany jest usunąć awarię sprzętu w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia telefonicznego zaistniałej sytuacji przez pracownika Zamawiającego.

14. W przypadku uszkodzenia aparatury z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, a niemożliwych do usunięcia, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej wymiany urządzenia w terminie do 7 dni. W przypadku, gdy termin ten nie będzie mógł być zachowany z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Strony uzgadniają termin, w którym nastąpi wymiana wadliwej aparatury.

15. Zamawiający bez pisemnej zgody Wykonawcy nie będzie dokonywał jakichkolwiek zmian, przeróbek, nie będzie usuwał, odłączał lub przyłączał jakichkolwiek dodatkowych części bądź urządzeń.

16. Bez zgody Wykonawcy udzielonej pisemnie, Zamawiający nie może zmienić miejsca instalacji sprzętu, oddać osobie trzeciej do bezpłatnego używania ani do wydzierżawiać.

17.  Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia w zakresie prawidłowej eksploatacji sprzętu potwierdzonego certyfikatem, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od zainstalowania i uruchomienia w siedzibie Zamawiającego. Dokładny termin szkolenia należy ustalić z Ordynatorem Oddziału Okulistyki.

18. Dostawa, instalacja, uruchomienie aparatów i przeszkolenie personelu w zakresie obsługi winno być udokumentowane protokolarnie.

19. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu pełnej dokumentacji  dopuszczającej aparaty do obrotu na terenie Unii Europejskiej tj. certyfikat CE lub wpis do rejestru wyrobów medycznych oraz dokumentacji technicznej i gwarancyjnej oraz 2 egzemplarzy instrukcji obsługi przedmiotu umowy sporządzonej w języku polskim lub w języku oryginalnym wraz z tłumaczeniem na język polski najpóźniej w dniu dostarczenia aparatów.

20. Osobami do kontaktów w sprawie realizacji przedmiotu warunków niniejszej umowy są:

- ze strony Zamawiającego:  dr med.  Barbara Krupa-Szafran – tel. 58/57 27 460

- ze strony Wykonawcy:….………………….. ………………………. tel.:……………………………….

21. Po wygaśnięciu umowy Strony dopuszczają możliwość wykupu dzierżawionego sprzętu na podstawie odrębnej umowy, za kwotę uzgodnioną przez obie Strony jednak nie większą niż 10% wartości początkowej określonej w §4 ust. 1.

§5 Kary umowne

1. Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych w przypadku nie zrealizowania umowy lub jej części zgodnie z zapisem Kodeksu Cywilnego. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy nie dostarczonego w terminie  za każdy dzień opóźnienia. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w niniejszym ustępie, odpowiednie zastosowanie ma § 9 ust. 4 niniejszej umowy.

2. Niezależnie od wysokości kary umownej – Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§6 Zmiana umowy oraz zakres i warunki wprowadzenia zmian

1. Zakazuje się zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy innych niż określone warunkami niniejszej umowy.

2. Nie dopuszcza się możliwości podwyższenia ceny brutto przedmiotu umowy z zastrzeżeniem dalszych postanowień nn umowy.

3. Strony przewidują możliwość zmiany treści umowy z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację umowy w pierwotnym kształcie (za siłę wyższą mogą być uznane tylko te okoliczności, które zaistniały niezależnie od woli Stron i nie występują z winy Strony powołującej się na siłę wyższą uniemożliwiając wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia) – w takim przypadku Strona zobowiązana jest niezwłocznie (nie później niż w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji o wystąpieniu ww okoliczności) powiadomić drugą Stronę o wystąpieniu siły wyższej, uniemożliwiającej realizację obowiązków wynikających z umowy. W skutek wystąpienia powyższych okoliczności może ulec zmianie w szczególności termin realizacji zamówienia o czas niezbędny na właściwe jego wykonanie jednak bez zmiany wartości brutto przedmiotu umowy i z zastrzeżeniem warunków opisanych w umowie.

4. Dopuszcza się inne zmiany treści umowy pod warunkiem, iż są one korzystne lub obiektywnie konieczne dla Zamawiającego tzn. przewidywane inne niż wymienione wyżej zmiany mają charakter korzystny dla Zamawiającego w szczególności polegają na: obniżeniu ceny, udzieleniu rabatu, zaoferowaniu produktu o lepszych parametrach bez zmiany ceny brutto, zaproponowaniu przez Wykonawcę wykonania nieodpłatnie innych, nie przewidzianych umową dodatkowych czynności przez Wykonawcę w ramach umowy, przesunięciu terminu realizacji umowy, jeśli przesunięcie wynika z potrzeb Zamawiającego np. związanych z rozliczeniem z NFZ lub harmonizacją innych okresów rozliczeniowych, czego wymaga zachowanie płynności w rozliczeniach Zamawiającego oraz inne mające charakter przysporzenia materialnego lub niematerialnego na rzecz Zamawiającego lub są związane z zachowaniem płynności w działalności Szpitala itp. lub wystąpieniem innej okoliczności niezależnej od Zamawiającego, która przemawia za koniecznością zmiany treści umowy, w szczególności np. ograniczenia lub nieuzyskania kontraktu z NFZ lub w przypadku zmiany procedur medycznych w Szpitalu, która powoduje, iż brak jest dalszego uzasadnienia dla realizacji przedmiotu umowy w pierwotnym kształcie.

5. Każdorazowa zmiana umowy przewidziana zapisami niniejszego paragrafu wymaga pisemnego wniosku Strony wnoszącej o zmianę wraz z pisemnym uzasadnieniem i uzasadnieniem konieczności lub dopuszczalności zmiany umowy.

6. Jakiekolwiek zmiany i uzupełnienia umowy winny być dokonane za obopólną zgodą Stron umowy, w formie obustronnie podpisanego pisemnego aneksu pod rygorem nieważności dokonanych zmian lub uzupełnień.

§7 Zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia w oparciu o art. 142 ust. 5

ustawy Prawo Zamówień Publicznych

- Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 2 ust.1, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług,

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

- na zasadach i w sposób określony w §7 ust. 2 – 12 umowy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w §7 ust. 1 pkt 1 umowy, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.

- W przypadku zmiany, o której mowa w §7 ust. 1 pkt 1 umowy, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w §7 ust. 1 pkt 2, 3 lub 4 umowy, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

- W przypadku zmiany, o której mowa w §7 ust. 1 pkt 2 umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzenia pracowników Wykonawcy wykonujących czynności na rzecz umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników Wykonawcy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.

- W przypadku zmiany, o której mowa w §7 ust. 1 pkt 3 lub 4 umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom Wykonawcy wykonującym czynności na rzecz umowy. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników Wykonawcy wykonujących czynności na rzecz umowy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.

- W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w §7 ust. 1 umowy, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie pracowników Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

8. W przypadku zmian, o których mowa w §7 ust. 1 pkt 2  3 lub 4 umowy, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy.

§8 Postanowienia końcowe

1. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać bez pisemnej zgody Zamawiającego jakichkolwiek czynności prawnych, w wyniku których jego wierzytelności z tytułu niniejszej umowy względem Zamawiającego zostaną przeniesione na osobę trzecią lub osoba trzecia wstąpi w prawa zaspokojonego wierzyciela.

2. Strony mogą rozwiązać umowę w każdym czasie za obopólną zgodą wyrażoną w pisemnym oświadczeniu podpisanym przez obie Strony.

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku

a/ realizacji umowy niezgodnie ze złożoną ofertą po uprzednim dwukrotnym bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do prawidłowej realizacji umowy,

b/ podwyższenia cen przez Wykonawcę z naruszeniem przepisów nn umowy

c/ innej nienależytej realizacji umowy przez Wykonawcę po uprzednim dwukrotnym bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do prawidłowej realizacji umowy.

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

6. Spory mogące wyniknąć w toku wykonywania niniejszej umowy a nieuregulowane w sposób polubowny przewidziany warunkami niniejszej umowy, Strony poddadzą rozstrzygnięciu sądom właściwym ze względu na siedzibę Zamawiającego.

7. Umowa obowiązuje przez okres 36 miesięcy od dnia…………………………….…. do dnia …………………………….…..

8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY					WYKONAWCA

Załączniki do Umowy:

- Formularz Oferty

- Formularz Asortymentowo-Cenowy

- Klauzula informacyjna z art. 13 RODO przekazywana przez Zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Załącznik nr 3 do UMOWY nr D25C/251/N/5-8rj/19, zwana dalej Umową

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO przekazywana przez Zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpitale Pomorskie Sp. z o.o., ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia, KRS 0000492201, NIP 5862286770, REGON 190141612;

- Szpitale Pomorskie w Gdyni Sp. z o.o. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych , adres email: iod@szpitalepomorskie.eu;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego D25C/251/N/5-8rj/19 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.