## Arkusz1
Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ OFERTOWY
Lp | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy | Producent
Zadanie 1 - Endoprotezy stawu kolanowego - pierwotna, rewuzyjna, jednoprzedziałowa.
Endoproteza cementowana, kłykciowa, część udowa z chromokobaltu, anatomiczna w 8 rozmiarach, część piszczelowa tytanowa w 10 rozmiarach, wkładki z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, mocowane zatrzaskowo na całym obwodzie w wysokościach 9, 10, 12, 14, 17, 20, 23 mm. Proteza z możliwością zastosowania przedłużek standardowych i offsetowych, a także klinów i podkładek. Powierzchnia protezy pokryta PMMA - substancją wspomagająca wiązanie cementu kostnego. Możliwość śródoperacyjnego wyboru implantu zachowującego więzadło krzyżowe lub tylnostabilizowanego. Endoproteza pozwala na zgięcie do 155 st. Instrumentarium w wersji do wyboru cięcia elementu udowego z jednego przymiaru lub umożliwiające zastosowanie małoinwazyjnej techniki operacyjnej.Cement kostny z Gentamycyną 1x40g, mieszalnik do mieszania próżniowego pojedynczy, zestaw do płukania pulsacyjnego zasilany bateryjnie, ostrze do piły oscylacyjnej
1 | komponent udowy | sztuka | 100
2 | komponent piszczelowy | sztuka | 100
3 | wkładka | sztuka | 100
4 | cement | sztuka | 100
5 | Mieszalnik | sztuka | 100
6 | Pulse Lavage | sztuka | 100
7 | Ostrze | sztuka | 100
Element udowy rewizyjny, cementowy, wykonany z chromokobaltu, anatomiczny w 5 rozmiarach. Z możliwością zastosowania przedłużek standardowych i offsetowych, a także augmentów. Wkładka ślizgowa wykonana z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, mocowana zatrzaskowo na całym obwodzie w wysokościach 9, 10, 12, 14, 17, 20, 23 mm. Powierzchnia protezy pokryta PMMA - substancją wspomagająca wiązanie cementu kostnego. Możliwość śródoperacyjnego wyboru wkładki wysoko stabilizującej oraz PS. Rzepka w całości wykonana z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie z trzema bolcami, w 5 rozmiarach. Element piszczelowy, cementowy, wykonany z tytanu, uniwersalny w 10 rozmiarach, z możliwością zastosowania przedłużek standardowych oraz offsetowych a także augmentów. System musi posiadać możliwość założenia kołnierza uzupełniającego nasadę uda i piszczeli wykonanego z tantalu.
1 | komponent udowy rewizyjny | sztuka | 10
2 | komponent piszczelowy | sztuka | 10
3 | wkładka | sztuka | 10
4 | cement rewizyjny z dwoma antybiotykami | sztuka | 10
5 | Przedłużka udowa/pisczelowa | sztuka | 10
6 | augment udowy/piszczelowy | sztuka | 10
7 | Element rzepkowy | sztuka | 10
Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego w wersji przyśrodkowej. Komponent udowy ze stopu CoCr w minimum 5 rozmiarach. Komponent piszczelowy ze stopu CoCr w minimum 7 rozmiarach. Wkładka stawowa polietylenowa w minimum 7 grubościach. Wkładka ruchoma poruszająca się swobodnie pomiędzy komponentem udowym i piszczelowym. Komplet 3 ostrzy: oscylacyjne, posuwisto zwrotne i typu brush. Cement kostny z Gentamycyną 1x40g, mieszalnik do mieszania próżniowego pojedynczy, zestaw do płukania pulsacyjnego zasilany bateryjnie
1 | komponent udowy | sztuka | 20
2 | komponent piszczelowy | sztuka | 20
3 | wkładka | sztuka | 20
4 | cement | sztuka | 20
5 | Mieszalnik | sztuka | 20
6 | Pulse Lavage | sztuka | 20
7 | Ostrze-Trójpak | sztuka | 20
RAZEM
Zadanie 2 - Endoproteza stawu biodrowego.
Trzpień bezcementowy bezkołnierzowy w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina, zwężający się dystalnie, spłaszczony, samocentrujący się w kanale szpikowym (nie wymaga centralizatora), bez kołnierza, stożek szyjki 12/14mm. Wymagane minimum 10 rozmiarów trzpienia. Wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty tytanową okładziną porowatą napylaną próżniowo i opcjonalnie dodatkowo warstwą hydroksyapatytu. Trzpień musi posiadać jako opcję trzpienie o zwiększonej, w stosunku do standardowych, odległości pomiędzy osią trzpienia a środkiem głowy endoprotezy (offset lateralny) w celu umożliwienia regulacji napięcia tkanek miękkich bez konieczności zmiany długości szyjki implantu głowy oraz wersję krótką - przynasadową. Głowa metalowa CoCr 22, 28, 32 i 36 mm. Opcjonalnie głowy ceramiczne Wkładka do panewki typu „press-fit”, wykonana z wysokousieciowanego polietylenu - crosslink stabilizowanego przeciwutleniaczem, dla głów o średnicy 28mm, 32mm i 36mm. Opcjonalnie wkład ceramiczny Panewka typu „press-fit”, tytanowa, strona zewnętrzną pokryta wypustkami zwiększającym o 80% powierzchnię kontaktu z kością, rozmiary od minimum 42mm do minimum 68mm średnicy zewnętrznej ze skokiem co 2 mm. Dostępna wersja z otworami i bez. Ostrze do piły oscylacyjnej.
1 | Trzpień | sztuka | 10
2 | Trzpień przynasadowy | sztuka | 40
3 | Panewka | sztuka | 50
4 | wkładka | sztuka | 40
5 | Głowy metalowe | sztuka | 40
6 | Głowy ceramiczne | sztuka | 10
7 | Wkładka ceramiczna | sztuka | 10
8 | Śruby do panewki | sztuka | 10
9 | ostrze | sztuka | 50
RAZEM
Zadanie 3 - Proteza głowy kości promieniowej
1 | Proteza modułowa głowy kości promieniowej bezcementowa. Średnica głowy 20, 22 i 24mm, każda dostępna w wysokości 10, 12, 14, 16 , 18mm. 5 rozmiarów trzpienia pokrytego porowatą okładziną w celu przyspieszenia wczesnej osteointegracji. | szt. | 4
RAZEM
Zadanie 4 - Endoproteza stawu biodrowego z systemem rewizyjnym i dwumobilnym i resekcyjnym.
1 | Trzpień prosty, nieanatomiczny, zwężający się dystalnie, tytanowy, bez kołnierza, porowaty na całej długości, pokryty na całej długości hydroksyapatytem, w rozmiarach od 115mm do 190mm długości i prostokątnym przekroju poprzecznym, posiadający nacięcia wzdłużne i poprzeczne.Opcjonalnie: - trzpienie kołnierzowe ze 125° kątem szyjki w rozmiarach od 130mm do 170mm długości do bioder typu coxa vara, - trzpienie bezkołnierzowe typu high offset w rozmiarach od 130mm do 170mm, - trzpienie kołnierzowe i bez kołnierza o długości 110mm przystosowane do bioder dysplastycznych | sztuka | 300
2 | Panewka bezcementowa, hemisferyczna, typu press-fit, pełna lub z 3 otworami na śruby w rozmiarach minimum 48-66mm lub panewka bezcementowa pokryta hydroksyapatytem typu wkręcanego w rozmiarach 44-66mm ze skokiem co 2mm. Wszystkie panewki posiadają uniwersalny mechanizm umożliwiający osadzenie wkładki polietylenowej, metalowej i ceramicznej | sztuka | 300
3 | Wkładka polietylenowa o średnicy wewnętrznej 32 w rozmiarach 48-66; o średnicy wewnętrznej 36 w rozmiarach 52-66; o średnicy wewnętrznej 40 w rozmiarach 56-76 w wersji neutralnej, lateralizowanej 4 mm, lateralizowanej 4 mm z 10 st reorientacją | sztuka | 300
4 | Wkładka ceramiczna, umożliwiający artykulację ceramika/ceramika i metal/ceramika do głów o średnicy 28mm, 32mm lub 36mm | sztuka | 30
5 | Głowa metalowa o średnicy 28mm w minimum 4 rozmiarach długości szyjki, głowa metalowa 32mm w minimum 3 rozmiarach długości szyjki. | sztuka | 270
6 | Głowa metalowa wykonana z wysokopolerowanego stopu CoCr o średnicy 36mm w 5 rozmiarach długości szyjki | sztuka | 20
7 | Głowa ceramiczna o średnicy 28mm, 32mm lub 36mm w minimum 3 rozmiarach długości szyjki | sztuka | 30
8 | Panewka bezcementowa, hemisferyczna, typu press-fit, wielootworowa w rozmiarach 38-46mm | sztuka | 5
9 | Wkładka polietylenowa z polietylenu wysokiej gęstości - „cross link polietylen”, sterylizowanego promieniami gamma w próżni: neutralna lub +4 10, w rozmiarach 38-46mm, ze skokiem co 2mm, o średnicy wewnętrznej 22,225mm (dla rozmiaru 38-42) i 28mm (dla rozmiaru 44-46) | sztuka | 5
10 | Śruby do kości gąbczastej o średnicy 6.5 i rozmiarach od 15mm do 70mm ze skokiem co 5mm | sztuka | 15
11 | Trzpień rewizyjny stawu biodrowego, tytanowy (Ti Al6 V4), kołnierzowy, niemodularny, prosty, nieanatomiczny, napylony na całej długości hydroksyapatytem, o prostokątnym przekroju poprzecznym, posiadający nacięcia wzdłużne i poprzeczne zwiększające pierwotną stabilizację; w części kielichowej dostosowany do anatomicznej krzywizny przynasady kości udowej; zwężający się dystalnie; występujący w wersji standardowej oraz high offset, w 9 rozmiarach od 180mm do 230mm. Kąt szyjki 135°. W części dystalnej trzpień posiada szczeliny adaptujące naturalną krzywiznę kości udowej oraz redukujące objaw „thigh pain". Stożek trzpienia 12/14 o zwężonej geometrii A/P i polerowanej powierzchni w celu zmniejszenia ryzyka kontaktu z elementami panewki | szt. | 30
12 | Panewka rewizyjna, bezcementowa, typu press-fit, hemisferyczna, wielootworowa, dostępna w rozmiarach 48-72mm. Panewka posiada uniwersalny mechanizm umożliwiający osadzenie wkładki polietylenowej lub ceramicznej w dostępnych rozmiarach | szt. | 20
13 | Wkładka rewizyjna, poletylenowa z polietylenu wysokiej gęstości, sterylizowana promieniami gamma w próżni, neutrealna lub z kołnierzem, w rozmiarach minimum 68-72, ze skokiem co 2 mm o średnicy wewnętrznej 28 mm lub 32 mm lub 36 mm | szt. | 10
14 | Panewka rewizyjna, bezcementowa, typu press-fit, hemisferyczna, pokryta porowatą okładziną w formie nieregularnych szorstkich blaszek tytanu z dodatkowymi prostopadłymi otworami, w rozmiarach 54-80 mm lub panewka rewizyjna z pogłębieniem bocznym (lateralizacja od 4 do 6mm), z dodatkowymi prostopadłymi otworami, w rozmiarach 54-72mm. Panewki posiadają uniwersalny mechanizm umożliwiający osadzenie wkładki polietylenowej lub ceramicznej w dostępnych rozmiarach | szt. | 5
15 | Wkładka rewizyjna, zatrzaskowa, polietylenowa z polietylenu wysokiej gęstości – „cross link polietylen”, sterylizowanego promieniami gamma w próżni, neutralna lub z kołnierzem, w rozmiarach minimum 48-76mm, ze skokiem co 2mm, o średnicy wewnętrznej 28mm l | szt. | 5
16 | Pierścień zabezpieczający wkładkę przed zwichnięciem | szt. | 5
17 | Wkładka polietylenowa z 10 st reorientacją lub zatrzaskowa z kołnierzem zabezpieczającym przed zwichnięciem głowy protezy, wzmocniona na obwodzie tytanowym pierścieniem, w rozmiarach 48-66 mm, ze skokiem co 2 mm, o średnicy wewnętrznej 28 mm | szt. | 5
18 | Podkładki rewizyjne, bezcementowe, o półkolistym kształcie zapewniającym większą powierzchnię kontaktu z kością; wykonane z tytanu o gąbczastej strukturze, pokryte porowatą okładziną w formie nieregularnych szorstkich blaszek tytanu, z dodatkowymi prostopadłymi i kierunkowymi otworami umożliwiającymi mocowanie podkładki do kości oraz implantu panewki śrubami do kości gąbczastej o średnicy od 5.5mm do 6,5mm i długości od 25mm do 65mm. System umożliwia jednoczesne mocowanie podkładki do implantu panewki za pomocą śrub, śrub i cementu kostnego oraz samego cementu. Podkładki występujące w 4 grubościach od 10mm do 30mm dla panewek w rozmiarach od 50 mm do 72 mm. Zestaw zawiera narzędzia wyposażone w komplet raszpli umożliwiających opracowanie miejsca podkładki pod konkretny wymiar implantu. | szt. | 6
19 | Podkładka rewizyjna, bezcementowa, o kształcie klina 5, 10, 15 stopni; wykonana z tytanu o gąbczastej strukturze, pokryta porowatą okładziną w formie nieregularnych szorstkich blaszek tytanu, z kierunkowymi otworami umożliwiającymi mocowanie podkładki do kości oraz implantu panewki śrubami do kości gąbczastej o średnicy od 5,5mm do 6,5mm i długości od 25mm do 65mm. System umożliwia jednoczesne mocowanie podkładki do implantu panewki za pomocą śrub, śrub i cementu kostnego oraz samego cementu | szt. | 6
20 | Śruba do podkładek rewizyjnych o średnicy 5.5mm i długości od 25mm do 70mm | szt. | 30
21 | Śruba peryferyjna do mocowania panewki rewizyjnej o średnicy 5mm i długości od 25mm do 65mm | szt. | 20
22 | Trzpień rewizyjny modularny, porowaty na całej długości, pokryty na całej długości hydroksyapatytem, w sześciu średnicach grubości, w rozmiarach od 225mm do minimum 375mm długości, z możliwością dodatkowego blokowania śrubami w części dystalnej | szt. | 5
23 | Komponent krętarzowy w dwóch długościach 25mm i 35mm w wersji kołnierzowej i bezkołnierzowej | szt. | 5
24 | Skrzydło proksymalne | szt. | 4
25 | Śruby do ryglowania trzpienia | szt. | 10
26 | Element proksymalny, dostępny w 3 średnicach 20mm, 24mm i 28mm oraz 4 długościach od 75mm do 105mm, umożliwiający ustawienie kąta antewersji w zakresie 360 stopni, w dwóch opcjach offsetu 40mm i 45mm. | szt. | 5
27 | Element dystalny, typu Wagner, o oktagonalnym przekroju poprzecznym, zwężający się dystalnie (2.5° stożek), umożliwiający stabilizację osiową i antyrotacyjną, dostępny w 16 średnicach od 14mm do 31mm i 4 długościach 140mm, 190mm, 240mm i 290mm, dla wybranych rozmiarów w opcji prostej lub z możliwością zamontowania pod kątem 3 stopni odchylenia. System posiada specjalne frezy stożkowe dostosowane do kształtu trzpienia. Stały kąt szyjkowo-trzonowy 135 stopni, stożek 12/14. | szt. | 5
28 | Śruba do mocowania elementu proksymalnego z dystalnym w 4 długościach od 75mm do 105mm | szt. | 5
29 | Panewka dwumobilna, hemisferyczna + 3mm brzeg, bezcementowa, stalowa pokryta porowatym tytanem (150 ± 30 µm) oraz hydroksyapatytem (70 ± 20 µm). Posiada pierścienie koncentryczne na powierzchni zewnętrznej oraz makrostruktury równikowe na przedłużonym brzegu. Szczyt panewki spłaszczony - 0,5mm. Opcja bezotworowa w średnicach 43 - 69mm co 2mm. | sztuka | 5
30 | Stalowa śruba o średnicy 5mm w rozmiarach 20 - 70mm co 5mm. | sztuka | 10
31 | Głowa metalowa o średnicy 28, 32, 36mm wysokopolerowana, 2 długości szyjki dla rozmiaru 22,225, 4 długości szyjki dla rozmiaru 28, 5 długości szyjki dla rozmiaru 32, 6 długości szyjki dla rozmiaru 36 , konus 12/14 | sztuka | 5
32 | Element udowy resekcyjny zastępujący część krętarzową Proksymalny element udowy, resekcyjny, zastępujący część krętarzową. W opcjach neutralny, 15° prawy, 15° lewy. CCD 135°. Stożek 12/14. | sztuka | 1
33 | Moduł przedłużający bezcementowy Moduł przedłużający bezcementowy o długościach 25 - 125mm co 5mm. Moduł 55mm obustronnie z męskim stożkiem. | sztuka | 1
34 | Przedłużka resekcyjna bezcementowa Trzpień resekcyjny, bezcementowy prosty o długości 100mm w średnicach 11,5 - 13,5mm, długości 125mm w średnicach 13,5 - 18,5mm. Skok średnicy co 1mm. | sztuka | 1
35 | Przedłużka bezcem/cementowa anatomiczna Trzpień resekcyjny cementowany anatomiczny o długości 150mm w średnicach 11 - 17mm co 1mm, długości 200mm w średnicach 11 - 17mm co 2mm. Trzpień resekcyjny, bezcementowy anatomiczny o długości 150mm w średnicach 12,5 - 18,5mm co 1mm, długości 200mm w średnicach 12,5 - 18,5mm co 2mm. | sztuka | 1
RAZEM
Zadanie 5 - Endoprotezy stawu kolanowego.
1 | Element udowy, cementowy, anatomiczny (prawy i lewy) powinien posiadać min. 14 rozmiarów dla każdej ze stron, w tym min. 10 rozmiarów standardowych oraz min. 4 wąskie. Element udowy powinien być wykonany ze stopu chromu i kobaltu. Endoproteza powinna występować w 2 opcjach: - CR - z zachowaniem więzadła PCL, - PS - po wycięciu więzadła krzyżowego tylnego. W opcji PS grubość części tylnej powinna wynosić max. 9mm +/- 1mm, a w opcji CR max. 8mm +/- 1mm. Element udowy powinien posiadać proporcjonalny i stopniowo zmniejszający się promień zgięcia. | sztuka | 30
2 | Element piszczelowy, cementowy powinien posiadać min. 10 rozmiarów i powinien być wykonany ze stopu chromu i kobaltu. Górna powierzchnia elementu piszczelowego powinna być polerowana, dolna natomiast chropowata i powinna posiadać min. 4 loże na cement. Element piszczelowy powinien występować w 2 opcjach: - rotacyjnej, - zatrzaskowej. | sztuka | 30
3 | Wkładka polietylenowa z przeciwutleniaczem stabilizującym wolne rodniki, powinna posiadać min. 10 rozmiarów. Zakres wysokości od min. 5 do 16mm w opcji CR oraz od min. 5 do 20mm w opcji PS. | sztuka | 30
4 | Element rzepkowy polietylenowy z przeciwutleniaczem stabilizującym wolne rodniki, powinien być okrągły i anatomiczny w rozmiarach od min. 30mm do 42mm. Powinna istnieć możliwość zastosowania opcji medializowanej. | sztuka | 2
RAZEM
Zadanie 6 - Endoprotezy stawu ramiennego.
1 | Endoproteza całkowita stawu ramiennego Endoproteza całkowita stawu ramiennego powinna być modularna oraz posiadać opcję niemodularną. W opcji modularnej powinna być bezcementowa i powinna posiadać element proksymalny, trzpień oraz głowę metalową. Element proksymalny powinien być pokryty porowatą okładziną i powinien występować w opcji anatomicznej w min. 3 kątach oraz urazowej w min. 3 wysokościach z dodatkowym kołnierzem, pozwalającym na umocowanie nićmi odłamków kostnych do protezy (standardowy i niecentryczny). Trzpień powinien być wykonany z tytanu i powinien występować w min. 6 rozmiarach dla opcji standardowej oraz w min. 4 rozmiarach dla opcji rewizyjnej, w opcji modularnej trzpień powinien być pokryty w części proksymalnej porowatą okładziną. Głowa metalowa powinna być dostępna w opcji centrycznej i niecentrycznej w rozmiarach od min. 40mm +/-2mm do 56mm +/-2mm i wysokościach od min. 15mm +/-1mm do 21mm +/-1mm zależnie od rozmiaru. System powinien umożliwiać zastosowanie śródoperacyjnie barku odwróconego bez potrzeby wymiany elementu trzpienia protezy. Część panewkowa powinna być wykonana z polietylenu w min. 5 rozmiarach. Powinna być mocowana za pomocą cementu kostnego oraz 4 bolcami. | sztuka | 25
2 | Endoproteza odwrócona powinna być dostępna w opcji modularnej bezcementowej oraz monobloku cementowanego w opcji modularnej, gdzie część proksymalna bezcementowa powinna być pokryta hydroksyapatytem, w opcji centrycznej i niecentrycznej, w min. 2 rozmiarach dla opcji standardowej, lewa i prawa. Retrowersja nasady powinna wynosić max. 10°, natomiast zmiana ustawienia części proksymalnej powinna wynosić max. 30°. W opcji cementowanej endoproteza odwrócona powinna być wykonana z metalu w min. 7 rozmiarach trzpienia w wersji standardowej i min. 7 rozmiarach w wersji rewizyjnej, dłuższej. Panewka standardowa powinna pozwalać na duży zakres ruchomości endoprotezy oraz powinna być wykonana z polietylenu w min. 2 rozmiarach i min. 3 wysokościach. Powinna być możliwość zastosowania spacera. W zestawie powinna znajdować się głowa metalowa centryczna i niecentryczna w min. 2 rozmiarach, a także podkładka panewki w min. 3 rozmiarach mocowana min. 4 śrubami pod różnym kątem. | sztuka | 6
RAZEM
Zadanie 7 - System do złamań w obrębie kończyny górnej
1 | Płytka blokowana pod śruby średnicy 1,5mm, kompresyjna do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości śródręcza i paliczków, Płyty wyposażone w otwory kompresyjne z możliwością zastosowania śrub korowych (kompresja międzyodłamowa). Płyty blokowane wyposażone w otwory gwintowane pod śruby korowe średnicy 1.5mm z gniazdami gwiazdkowymi oraz blokowane średnicy 1,5mm z gniazdami gwiazdkowymi. - Płyty 1,5mm – płyty proste, adaptacyjne , adaptacyjne typu T i typu Y, kondylarne oraz kratkowe. Materiał: tytan | szt. | 1
2 | Śruba blokowana , samogwintująca o średnicy 1,5 mm, od 6 do 24 mm gniazdo gwiazdkowe.Materiał: tytan | szt. | 4
3 | Śruba korowa samogwintująca o średnicy 1,5 mm, od 6 do 24 mm, gniazdo gwiazdkowe.Materiał: tytan | szt. | 4
4 | Płytki blokowane pod śruby średnicy 2,0 mm - płytka prosta 12 otworowa płytka blokujaco - kompresyjna, prosta, od 4 do 8 otworów - płytka kłykciowa, blokujaco - kompresyjna, 2 otwory w części bliższej, 7 otworów w części dalszej - płytka T, blokująco - kompresyjna, od 2 do 3 otworów w części bliższej, 7 otworów w części dalszej - płytka Y, blokująco - kompresyjna, 10 otworowa - płytka kłykciowa z pinem blokującym, do prawej i lewej reki. Materiał: tytan | szt. | 1
5 | Śruba blokowana , samogwintująca o średnicy 2,0 mm, od 6 do 30 mm gniazdo gwiazdkowe.Materiał: tytan | szt. | 4
6 | Śruba korowa samogwintująca o średnicy 2,0 mm, od 6 do 38 mm, gniazdo gwiazdkowe.Materiał: tytan | szt. | 4
7 | Płytki blokowane pod śruby średnicy 2,4 mm - płytka prosta 12 otworowa - płytka blokująco - kompresyjna, prosta, od 4 do 8 otworów - płytka kłykciowa, blokujaco- kompresyjna, 2 otwory w części bliższej, 7 otworów w części dalszej - płytka T, blokująco - kompresyjna, od 2 do 3 otworów w części bliższej, 7 otworów w części dalszej - płytka Y, blokująco - kompresyjna, 10 otworowa.Materiał: tytan | szt. | 1
8 | Śruba blokowana, samogwintująca o średnicy 2,4 mm, długość od 6 do 30 mm, gniazdo gwiazdkowe. Materiał tytan | szt. | 4
9 | Śruby 2,4mm korowe o długości od 6mm do 40mm, samogwintujące. Materiał tytan | szt. | 4
10 | Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości ramiennej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Stosowane śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi a także specjalne perforowane/ kaniulowane śruby blokowane z gniazdami sześciokątnymi w długości od 24 mm do 54 mm. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą celownika. Celownik do blokowania przez skórnego dla płyt 3 i 5 otworowych. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG ramię celownika umożliwiające przezskórne blokowanie płyty na całej jej długości. Płyty w długości od 90 do 290mm, posiadają od 3 do 13 otworów w trzonie. Materiał stal | szt. | 15
11 | Śruby blokowane 3.5mm o długości od 10mm do 95mm, samogwintujące. Materiał stal. | szt. | 90
12 | Śruby 3.5mm korowe o długości od 10mm do 130mm, samogwintujące. Materiał stal. | szt. | 30
RAZEM
Zadanie 8 - Płyty proste oraz śruby do zespoleń złamań
1 | Płytki proste w kształcie zmniejszającym kontakt z kością (wyprofilowana od spodniej strony), blokująco – kompresyjna. Płyta wyposażona w otwory możliwością zastosowania śrub o średnicy 3.5mm. Płyta prosta w długości od 59mm do 163mm, posiada od 4 do 12 otworów. Materiał stal. | szt. | 60
2 | Płytki proste rekonstrukcyjne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością (wyprofilowana od spodniej strony). Płyta wyposażona w otwory możliwością zastosowania śrub o średnicy 3.5mm. Płyta prosta w długości od 70mm do 200mm posiada od 5 do 14 otworów. Materiał stal. | szt. | 10
3 | Płytka tubularna. Płyta wyposażona w otwory gwintowane z możliwością zastosowania śrub blokujących o średnicy 3.5mm lub korowych/gąbczastych o średnicy 3.5/4.0mm. Płyty tubularne (półkoliste) w długości od 28mm do 148mm , posiada od 2 do 11 otworów. Materiał stal. | szt. | 100
4 | Płytka blokująco - kompresyjna pod śruby korowe średnicy 4,5mm i blokowane średnicy 5,0 mm, prosta, szeroka, otwory owalne częściowo gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i kompresyjnych, ilość otworów od 2 do 24, długość od 44 do 440 mm. Śruby blokowane dokręcane przy użyciu dynamometru. Materiał stal. | szt. | 10
5 | Płytka prosta pod śruby korowe średnicy 4,5mm i blokowane średnicy 5,0 mm, wąska blokująco - kompresyjna, od 4 do 14 otworów, długość od 80 do 260 mm, podwójne otwory, w jednej części gwintowane pod śruby 5,0 mm z gwintowaną główką i końcówkami samo wiercącymi albo samogwintującymi, w drugiej części gładkie pod śruby korowe 4,5 mm. Śruby blokowane dokręcane przy użyciu dynamometru. Materiał stal. | szt. | 60
6 | Śruby blokowane 3.5mm o długości od 10mm do 95mm, samogwintujące. Materiał stal. | szt. | 300
7 | Śruby 3.5mm korowe o długości od 10mm do 130mm, samogwintujące. Materiał stal. | szt. | 700
8 | Śruby korowe średnicy 4,5 mm, o długości od 14mm do 140mm, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5mmGniazdo śruby hexagonalne. Materiał stal. | szt. | 150
9 | Śruba blokująca średnica 5.0mm,samogwintująca, o długości od 14mm do 90mm, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5mm. Materiał stal. | szt. | 250
10 | Śruby kompresyjne średnicy 1.5mm z gwintowaną główką, samotnące, samogwintujące. Gwint na główce śruby dostosowany do kości korowej (podwójny zwój gwintu), śruby z niepełnym gwintem w długości od 8mm do 20mm, gniazdo śruby gwiazdkowe (typu gwiazdkowe). Materiał tytan. | szt. | 10
11 | Śruby kompresyjne średnicy 2.4 i 3.0mm kaniulowane z gwintowaną główką, samotnące, samogwintujące. Gwint na główce śruby dostosowany do kości korowej (podwójny zwój gwintu), gwint na końcówce śruby dostosowany do kości gąbczastej (duża głębokość gwintu), śruby z długim i krótkim gwintem w długości od 10mm do 40mm, gniazdo śruby gwiazdkowe (typu gwiazdkowe), średnica drutu Kirschnera – prowadzącego 1.1mm. Materiał tytan. | szt. | 30
12 | Śruby kompresyjne 4.5 kaniulowane z gwintowaną główką samotnące, samogwintujące. Gwint na główce śruby dostosowany do kości korowej (podwójny zwój gwintu), gwint na końcówce śruby dostosowany do kości gąbczastej (duża głębokość gwintu), średnica główki z gwintem 5,0mm, średnica rdzenia 3,0mm, średnica gwintu na końcu śruby 4,5mm, jednakowy skok gwintu na główce i końcu śruby, konstrukcja śruby umożliwiająca wykonanie kompresji, a następnie niezależne wkręcenie główki śruby do kości korowej, dostępne śruby z długim i krótkim gwintem w długościach od 20 do 110mm, gniazdo śruby gwiazdkowe (typu stardrive), średnica drutu Kirschnera - prowadzącego 1,6mm. Materiał tytan. | szt. | 20
13 | Śruby kompresyjne 6.5 kaniulowane z gwintowaną główką, samotnące, samogwintujące. Gwint na główce śruby dostosowany do kości korowej (podwójny zwój gwintu), gwint na końcówce śruby dostosowany do kości gąbczastej (duża głębokość gwintu), średnica główki z gwintem7,5mm, średnica rdzenia 4,8mm, średnica gwintu na końcu śruby 6,5mm, jednakowy skok gwintu na główce i końcu śruby, konstrukcja śruby umożliwiająca wykonanie kompresji, a następnie niezależne wkręcenie główki śruby do kości korowej, dostępne śruby z długim i krótkim gwintem w długościach od 30 do 150mm, gniazdo śruby sześciokątne 4J0mm, średnica drutu Kirschnera - prowadzącego 2,8mm. Materiał tytan. | szt. | 10
14 | Śruby kaniulowane średnica 4.5 mm Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 4.5mm, Śruby samogwintujące i samotnące, kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 1,6, wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie, głowa śruby o zmniejszonym profilu - spłaszczona zapewniające dobre oparcie na kości. Gniazdo sześciokątne 3,5mm. Dostępne podkładki wykonane z PEEK. Materiał: stal. | szt. | 20
15 | Podkładki do śrub kaniulowanych o średnicach 4,5mm. Materiał: stal | szt. | 10
16 | Śruby kaniulowane średnica 6.5 mm. Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 6.5mm, Śruby samogwintujące i samotnące, kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 2,8mm, wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie, głowa śruby o zmniejszonym profilu - spłaszczona zapewniające dobre oparcie na kości. Gniazdo sześciokątne 4,0mm. Dostępne podkładki okrągłe i sferyczne. Materiał tytan. | szt. | 20
17 | Podkładki do śrub kaniuiowanych o średnicy 6,5mm. Materiał: stal | szt. | 20
18 | Śruby kaniulowane średnica 7.3 mm Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 7.3mm, Śruby samogwintujące i samotnące, kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 2,8mm, wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie, głowa śruby o zmniejszonym profilu - spłaszczona zapewniające dobre oparcie na kości. Gniazdo sześciokątne 4,0mm. Dostępne podkładki okrągłe i sferyczne. Materiał stal | szt. | 20
19 | Podkładki do śrub kaniuiowanych o średnicy 7,3mm.Materiał: stal | szt. | 20
20 | Śruby gąbczaste o średnicy 4,0 mm częściowo i całkowicie gwintowane, wykonane ze stali | szt. | 200
RAZEM
Zadanie 9- System do złamań miednicy
1 | Płytka rekonstrukcyjna o niskim profilu blokująco - kompresyjna do złamań miednicy. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/korowej miedniczej /gąbczastej o średnicy 3.5/3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej . Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm . „Koralikowy” kształt płyty – owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawędzie zaokrąglone pozwalają na łatwiejsze domedolowanie płyty do kości nie podrażniając przy tym tkanek miękkich Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Kompletne instrumentarium wyposażone w specjalistyczne narzędzia do nastawiania fragmentów miednicy, kompresji oraz podważki dostosowane do operacji miednicy. Różne typy płyt: płyty proste, długości od 39mm do 260mm , przy ilości od 3 do 20 otworów | szt. | 10
2 | Płytka rekonstrukcyjna o niskim profilu blokująco - kompresyjna do złamań miednicy. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Kompletne instrumentarium wyposażone w specjalistyczne narzędzia do nastawiania fragmentów miednicy, kompresji oraz podważki dostosowane do operacji miednicy. Płyty proste z otworami współ-osiowymi długości od 39mm do 260mm przy ilości od 3 do 20 otworów. | szt. | 3
3 | Płytka rekonstrukcyjna o niskim profilu blokująco - kompresyjna do złamań miednicy. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Płyty wygięte łukowate, długości od 78mm do 208mm przy ilości od 6 do 16 otworów. | szt. | 3
4 | Płytka rekonstrukcyjna o niskim profilu blokująco - kompresyjna do złamań miednicy. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Płyty wygięte typu „J”, długości od 130mm do 208mm przy ilości od 10 do 16 otworów, prawe/lewe | szt. | 3
5 | Śruby 3.5mm korowe do miednicy o długości od 30mm do 150mm, samogwintujące, stal |  | 140
RAZEM
Zadanie 10 - Gwoździe śródszpikowe
1 | Gwóźdź śródszpikowy ramienny, blokowany, tytanowy. Gwóźdź kaniulowany z ugięciem lateralnym w części bliższej. Możliwość implantacji retrograde i antegrade. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Możliwość zastosowania śruby spiralnej przy blokowaniu proksymalnym. Instrumentarium z możliwością śródoperacyjnej kompresji odłamów. Gwóźdź w rozmiarach 150mm oraz od 190mm do 320mm z przeskokiem, co 10 mm. Średnica gwoździa: 7mm, 9 mm, 11 mm. | szt. | 6
2 | śruba blokująca samogwintująca, z gniazdem gwiazdkowym, średnica 4,0 mm w długości: od 18 mm do 60 mm z przeskokiem, co 2 mm. | szt. | 24
3 | śruba spiralna w długościach od 32 do 54 mm z przeskokiem, co 2 mm. | szt. | 1
4 | zaślepki kaniulowane o przedłużeniu: 0mm, 5mm, 10mm, 15mm. | szt. | 2
5 | Gwóźdź tytanowy podudziowy. Gwóźdź umożliwiający zaopatrzenie złamań w obrębie zarówno dalszej jak i bliższej nasady piszczeli. Instrumentarium umożliwiające założenie gwoździa z dostępu nadrzepkowego. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania proksymalnego za pomocą śrub gąbczasto-korowych posiadających w części gwint korowy a w części gwint gąbczasty.. Gwóźdź w rozmiarach od 255mm do 465mm ze skokiem co 15mm, średnica: - gwoździe kaniulowane - 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm | szt. | 10
6 | Śruby ryglujące samogwintujące, w rozmiarach zależnych od średnicy gwoździa: - korowe 4,0mm w długości od 18mm do 80mm z przeskokiem co 2mm (do blokowania gwoździ ø 8 i 9mm) - korowe 5,0mm w długości od 28mm do 100mm z przeskokiem co 2mm (do blokowania gwoździ ø 10, 11, 12 i 13mm) | szt. | 20
7 | Śruby ryglujące samogwintujące, tytanowe, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach: -korowo/gąbczaste średnicy 5,0 w długości od 30mm do 90mm z przeskokiem, co 5 mm. (do blokowania w obrębie nasady bliższej) | szt. | 30
8 | Zaślepki o przedłużeniu: 0mm, 5mm, 10mm, 15mm | szt. | 5
9 | Gwoździe udowe, boczne, blokowane, kaniulowane, tytanowe. Gwóźdź z możłiwością blokowania proksymalnego 120° antegrade. Proksymalne ugiecie umożliwiajace zalozenie z dostepu bocznego w stosunku do szczytu kretarza wiekszego. Moźliwosc blokowania proksymalnego z uzyciem dwoch srub doszyjkowych pod katem 130 stopni z antewersja 10 stopni. ,Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Możłiwość blokowania proksymalnego z użyciem dwóch śrub doszyjkowych o średnicy 6,5mm w rozmiarach od 60mm do 130mm z przeskokiem co 5mm, umożliwiających leczenie złamań podkrętarzowych. Gwoździe do prawej i lewej nogi (w standardzie: gwóźdź, trzy śruby, zaślepka). gwóźdź w rozmiarach od 300mm do 480mm ze skokiem co 20mm, średnica gwoździ: od 9mm do 16mm ze skokiem co 1mm | szt. | 10
10 | Śruby ryglujące samogwintujące, w rozmiarach zależnych od średnicy gwoździa: - korowe 5,0mm w długości od 26mm do 80mm z przeskokiem co 2mm oraz od 80mm do 100mm z przeskokiem 5mm (do blokowania gwoździ ø 9 do 12mm) - korowe 6,0mm w długości od 26mm do 80mm z przeskokiem co 2mm oraz od 80mm do 125mm z przeskokiem 5mm (do blokowania gwoździ ø 13 i 16mm) | szt. | 20
11 | Śruba doszyjkowa, do gwoździ śródszpikowych udowych bocznych gniazdo gwiazdkowe, długość od 60mm do 130mm z przeskokiem 5mm | szt. | 20
12 | Zaślepki o przedłużeniu: 0mm, 5mm, 10mm, 15mm i 20mm | szt. | 2
13 | Gwózdź udowy, blokowany, kaniulowany, tytanowy. Z możliwoscia implantowania antegrade i retrograde przy użyciu tego samego implantu. Mo żliwosc blokowania z użyciem śruby spiralnej. Możliwosc wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Zarówno w czesci proksymalnej jak i dystalnej podłużne otwory umożliwiajace dynamizacje. śruby blokujace z gniazdem gwiazdkowym, kodowanie kolorami - kolor śruby ryglujacej odpowiada kolorowi gwozdzia oraz oznaczeniu kolorystycznemu tulei i wiertła. Gwóźdź uniwersalny – do prawej i lewej nogi. Zaslepki kaniulowane w długosciach od 0mm do 20mm. Srednice gwozdzia od 9mm do 15mm, w długosciach od 300mm do 480mm ze skokiem co 20 mm. | szt. | 10
14 | Śruby ryglujące samogwintujące, w rozmiarach zależnych od średnicy gwoździa: - korowe 5,0mm w długości od 26mm do 80mm z przeskokiem co 2mm oraz od 80mm do 100mm z przeskokiem 5mm - korowe 6,0mm w długości od 26mm do 80mm z przeskokiem co 2mm oraz od 80mm do 125mm z przeskokiem 5mm | szt. | 40
15 | Ostrze spiralno-nożowe, do gwozdzi sródszpikowych długości od 45 do 100 mm ze skokiem co 5 mm | szt. | 2
16 | Zaślepka do ostrza spiralno-nożowego | szt. | 2
17 | Zaślepki o przedłużeniu: 0mm, 5mm, 10mm, 15mm i 20mm | szt. | 2
18 | Gwóźdź tytanowy odpietowy. Gwóźdź anatomiczny umożliwiajacy wykonanie pełnej artrodezy stawu skokowego. Gwóźdź wygiety pod katem 12stopni w czesci bliższej. Wielopłaszczyznowe blokowanie gwozdzia. Możliwosc blokowania gwozdzia w kosci pietowej przy pomocy ostrza spiralo-nożowego i srub o sr. 6,0mm blokowanych katowo przy pomocy zaslepki. Możliwosc blokowania sruba w czesci bliższej gwozdzia srubami 5,0mm prostopadle przez kosc piszczelowa oraz skosnie przez kosc skokowa. Otwór dynamizacyjny w czesci bliższej gwozdzia. Ramie celownika umożliwiajace blokowanie wszystkich otworów w gwozdziu. Srednice : 10, 12,13mm i długosci 150,180 i 240mm. śruby blokujace z gniazdem gwiazdkowym. | szt. | 4
19 | Śruba blokująca średnicy 5,0mm, gniazdo śrubokręta gwiazdkowe, długość 26-100mm | szt. | 8
20 | Śruba blokująca średnicy 6,0mm, gniazdo śrubokręta gwiazdkowe, długość 26-125mm | szt. | 8
21 | Ostrze spiralno-nożowe, do gwoździ śródszpikowych długość 45-100mm | szt. | 1
22 | Zaslepka gwozdzia do śruby blokujacej z gniazdem gwiazdkowym | szt. | 1
23 | Zaslepka gwozdzia do ostrza spiralno-nożowego, z gniazdem gwiazdkowym | szt. | 1
RAZEM
Zadanie 11 - System do złamań w obrębie kończyny górnej - implanty tytanowe
1 | Płyta anatomiczna ograniczonego kontaktu do bliższej nasady kości ramiennej, ilość otworów w trzonie płyty 3-13 z przeskokiem co 1. Długość: 95-235 mm z przeskokiem co 14 mm, grubość: 4,2 mm, szerokość 12 mm. W części trzonowej otwory dwufunkcyjne kompresyjno-blokujące umożliwiające wprowadzenie śruby blokowanej lub korowej w zależności od potrzeb operatora. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą klucza dynamometrycznego 1,5 Nm. W zestawie celownik zewnętrzny do techniki MIPO. Materiał: tytan. | szt. | 40
2 | Płyta anatomiczna ograniczonego kontaktu do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana od strony bocznej, ilość otworów 3-9 z przeskokiem co 13 mm, długość: 76-154 mm, grubość: 2,5 mm, szerokość 11,2 mm. W części trzonowej otwory dwufunkcyjne kompresyjno-blokujące umożliwiające wprowadzenie śruby blokowanej lub korowej w zależności od potrzeb operatora. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą klucza dynamometrycznego 1,5 Nm. Materiał: stop tytanu. | szt. | 10
3 | Płyta anatomiczna ograniczonego kontaktu do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana od strony przyśrodkowej, ilość otworów 3-9, długość 89-167 mm, z przeskokiem co 13 mm, grubość: 3,1 mm, szerokość: 10 mm. W części trzonowej otwory dwufunkcyjne kompresyjno-blokujące umożliwiające wprowadzenie śruby blokowanej lub korowej w zależności od potrzeb operatora. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą klucza dynamometrycznego 1,5 Nm. Materiał: stop tytanu. | szt. | 10
4 | Płyta ograniczonego kontaktu na wyrostek łokciowy, ilość otworów 3-4-5-6-7-8, długość: 53-119 mm, grubość 2,8 mm, szerokość 10,2 mm. W części trzonowej otwory dwufunkcyjne kompresyjno-blokujące umożliwiające wprowadzenie śruby blokowanej lub korowej w zależności od potrzeb operatora. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą klucza dynamometrycznego 1,5 Nm. Materiał: stop tytanu. | szt. | 10
5 | Śruba blokowana samogwintująca 3,5 mm, średnica głowy śruby 4,8 mm. Długość 10-60 mm z przeskokiem co 2 mm, 60-95 mm z przeskokiem co 5 mm. Gniazdo sześciokątne 2,5 mm. Materiał: stop tytanu. | szt. | 400
6 | Śruba korowa samogwintująca 3,5 mm, średnica głowy śruby 6 mm. Długość 8-40 mm z przeskokiem co 2 mm, 40-75 mm z przeskokiem co 5 mm. Gniazdo sześciokątne 2,5 mm. Materiał: stop tytanu. | szt. | 70
7 | Płyta anatomiczna ograniczonego kontaktu do kości obojczykowej hakowa, o dwóch wysokościach haka - 15 i 18 mm, ilość otworów 3-4-5-6-7-8, długość: 59-99 mm, grubość 3,5 mm, szerokość 10 mm. W części trzonowej otwory dwufunkcyjne kompresyjno-blokujące umożliwiające wprowadzenie śruby blokowanej lub korowej w zależności od potrzeb operatora. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą klucza dynamometrycznego 1,5 Nm. Materiał: tytan. | szt. | 30
8 | Płyta anatomiczna ograniczonego kontaktu do kości obojczykowej przednio-górna, ilość otworów 6-7-8, długość: 94, 108 mm, grubość: 3,2 mm, szerokość 10 mm. W części trzonowej otwory dwufunkcyjne kompresyjno-blokujące umożliwiające wprowadzenie śruby blokowanej lub korowej w zależności od potrzeb operatora. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą klucza dynamometrycznego 1,5 Nm. Materiał: stop tytanu. | szt. | 35
9 | Płyta anatomiczna ograniczonego kontaktu do dalszej nasady kości obojczykowej przednio-górna, ilość otworów 3-4-5-6, długość: 67-108 mm, grubość: 3,1 mm, szerokość: 10 mm. W części trzonowej otwory dwufunkcyjne kompresyjno-blokujące umożliwiające wprowadzenie śruby blokowanej lub korowej w zależności od potrzeb operatora. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą klucza dynamometrycznego 1,5 Nm. Materiał: tytan. | szt. | 15
10 | Śruba blokowana stałokątowa średnica 2,4 mm, średnica głowy: 3,5 mm, długość: 6-30 mm z przeskokiem co 1 mm do 20 mm, od 20 z przeskokiem co 2 mm. Materiał: Stop tytanu. | szt. | 45
11 | Śruba blokowana samogwintująca 3,5 mm, średnica głowy śruby 4,8 mm. Długość 10-60 mm z przeskokiem co 2 mm, 60-95 mm z przeskokiem co 5 mm. Gniazdo sześciokątne 2,5 mm. Materiał: stop tytanu. | szt. | 250
12 | Śruba korowa samogwintująca 3,5 mm, średnica głowy śruby 6 mm. Długość 8-40 mm z przeskokiem co 2 mm, 40-75 mm z przeskokiem co 5 mm. Gniazdo sześciokątne 2,5 mm. Materiał: stop tytanu. | szt. | 80
13 | Płyta anatomiczna ograniczonego kontaktu do dalszej nasady kości promieniowej, prawa/lewa. Ilość otworów w nasadzie: 6-7, otwory zmiennokątowe o zakresie 30°. Nasady płyt w 3 rozmiarach szerokości 20 mm ,22 mm, 25,5 mm, grubość płyt 2,4mm. W części trzonowej płyty 2-3-4-5 otworów dwufunkcyjnych kompresyjno-blokujących, umożliwiających wprowadzenie śruby blokowanej lub korowej w zależności od potrzeb operatora. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą klucza dynamometrycznego. Materiał: stop tytanu. | szt. | 20
14 | Śruba blokowana poliaksjalna średnica 2,4 mm, średnica głowy: 3,4 mm, długość: 8-30 mm z przeskokiem co 2 mm. Materiał: Stop tytanu. | szt. | 70
15 | Śruba blokowana stałokątowa średnica 2,4 mm, średnica głowy: 3,5 mm, długość: 6-30 mm z przeskokiem co 1 mm do 20mm, od 20 z przeskokiem co 2 mm. Materiał: Stop tytanu. | szt. | 40
16 | Śruba korowa średnica 2,7 mm, średnica głowy 5 mm, długość: 6-30 mm, z przeskokiem co 1 do 20mm, od 20 z przeskokiem co 2 mm. Materiał: Stop tytanu. | szt. | 20
RAZEM
Zadanie 12 - System do złamań w obrębie kończyny dolnej - implanty tytanowe
1 | Płyta anatomiczna ograniczonego kontaktu do dalszej nasady kości udowej, prawa/lewa, ilość otworów w trzonie płyty 5-13 z przeskokiem co 1. Długość: 162-322 m z przeskokiem co 20 mm, grubość: 5,6 mm, szerokość: 16,1 mm. W części trzonowej otwory dwufunkcyjne kompresyjno-blokujące umożliwiające wprowadzenie śruby blokowanej lub korowej w zależności od potrzeb operatora. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą klucza dynamometrycznego 4 Nm. W zestawie celownik zewnętrzny do techniki MIPO. Materiał stop tytanu. | szt. | 15
2 | Śruba blokowana samogwintująca 5 mm, średnica głowy śruby 6,5mm. Długość: 16-50 mm z przeskokiem co 2 mm i 50-90 mm z przeskokiem co 5 mm . Gniazdo sześciokątne 3.5mm. Materiał: stop tytanu. | szt. | 90
3 | Śruba korowa samogwintująca 4,5 mm, średnica głowy śruby 8.0mm. Długość: 18mm-76mm, do długości 72 mm z przeskokiem co 2 mm. Gniazdo sześciokątne 3.5mm. Materiał: stop tytanu | szt. | 30
4 | Płyta anatomiczna ograniczonego kontaktu do bliższej nasady kości piszczelowej, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie 5-17, długość: 80-229 mm, grubość: 4 mm, szerokość: 10 mm.Fiksacja śruby blokowanej za pomocą dynamometru 1,5 Nm. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą klucza dynamometrycznego 1,5 Nm. Materiał: stop tytanu. | szt. | 55
5 | Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości piszczelowej, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie 4-6-8, długość: 60-108 mm, grubość: 4 mm, szerokość: 10 mm.Fiksacja śruby blokowanej za pomocą dynamometru 1,5 Nm. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą klucza dynamometrycznego 1,5 Nm. Materiał: stop tytanu. | szt. | 15
6 | Płyta do bliższej nasady kości piszczelowej, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie 5-3-7, długość: 77-125 mm, grubość: 3 mm, szerokość: 11 mm.Fiksacja śruby blokowanej za pomocą dynamometru 1,5 Nm. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą klucza dynamometrycznego 1,5 Nm. Materiał: stop tytanu. | szt. | 10
7 | Płyta anatomiczna ograniczonego kontaktu do dalszej nasady kości piszczelowej, prawa/lewa, przyśrodkowa. Ilość otworów: 3-13 z przeskokiem co 1, długość: 114-274 mm z przeskokiem co 16 mm, grubość: 3,5 mm, szerokość: 14 mm. W części trzonowej otwory dwufunkcyjne kompresyjno-blokujące umożliwiające wprowadzenie śruby blokowanej lub korowej w zależności od potrzeb operatora. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą klucza dynamometrycznego. W zestawie celownik zewnętrzny do techniki MIPO. Materiał: stop tytanu. | szt. | 80
8 | Płyta anatomiczna ograniczonego kontaktu do dalszej nasady kości piszczelowej, prawa/lewa, boczna. Ilość otworów: 3-13 z przeskokiem co 1, długość: 70-230 mm, grubość: 4 mm, szerokość: 13 mm. W części trzonowej otwory dwufunkcyjne kompresyjno-blokujące umożliwiające wprowadzenie śruby blokowanej lub korowej w zależności od potrzeb operatora. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą klucza dynamometrycznego. W zestawie celownik zewnętrzny do techniki MIPO. Materiał: stop tytanu | szt. | 15
9 | Śruba blokowana samogwintująca 3,5 mm, średnica głowy śruby 4,8 mm. Długość 10-60 mm z przeskokiem co 2 mm, 60-95 mm z przeskokiem co 5 mm. Gniazdo sześciokątne 2,5 mm. Materiał: stop tytanu. | szt. | 700
10 | Śruba korowa samogwintująca 3,5 mm, średnica głowy śruby 6 mm. Długość 8-40 mm z przeskokiem co 2 mm, 40-75 mm z przeskokiem co 5 mm. Gniazdo sześciokątne 2,5 mm. Materiał: stop tytanu. | szt. | 200
11 | Śruba blokowana samogwintująca 5 mm, średnica głowy śruby 6,5mm. Długość: 16-50 mm z przeskokiem co 2 mm i 50-90 mm z przeskokiem co 5 mm . Gniazdo sześciokątne 3.5mm. Materiał: stop tytanu. | szt. | 220
12 | Śruba korowa samogwintująca 4,5 mm, średnica głowy śruby 8.0mm. Długość: 18mm-76mm, do długości 72 mm z przeskokiem co 2 mm. Gniazdo sześciokątne 3.5mm. Materiał: stop tytanu | szt. | 120
13 | Płyta anatomiczna ograniczonego kontaktu do dalszej nasady kości strzałkowej, prawa/lewa, ilość otworów w trzonie płyty 2-9 z przeskokiem co 1, długość: 68-152 mm z przeskokiem co 12 mm, grubość: 3,1 mm, szerokość: 10,4 mm. W części trzonowej otwory dwufunkcyjne kompresyjno-blokujące umożliwiające wprowadzenie śruby blokowanej lub korowej w zależności od potrzeb operatora. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą klucza dynamometrycznego 1,5 Nm. Materiał: stop tytanu. | szt. | 15
14 | Śruba blokowana poliaksjalna średnica 2,4 mm, średnica głowy: 3,4 mm, długość: 8-30 mm z przeskokiem co 2 mm. Materiał: Stop tytanu. | szt. | 30
15 | Śruba blokowana stałokątowa średnica 2,4 mm, średnica głowy: 3,5 mm, długość: 6-30 mm z przeskokiem co 1 mm do 20mm, od 20 z przeskokiem co 2 mm. Materiał: Stop tytanu. | szt. | 30
16 | Śruba blokowana samogwintująca 3,5 mm, średnica głowy śruby 4,8 mm. Długość 10-60 mm z przeskokiem co 2 mm, 60-95 mm z przeskokiem co 5 mm. Gniazdo sześciokątne 2,5 mm. Materiał: stop tytanu. | szt. | 30
17 | Śruba korowa samogwintująca 3,5 mm, średnica głowy śruby 6 mm. Długość 8-40 mm z przeskokiem co 2 mm, 40-75 mm z przeskokiem co 5 mm. Gniazdo sześciokątne 2,5 mm. Materiał: stop tytanu. | szt. | 15
18 | Płyta anatomiczna do kości piętowej, prawa/lewa, 15-otworowa, długość 69 i 75 mm, grubość: 2 mm. Materiał: tytan. | szt. | 10
19 | Śruba blokowana samogwintująca 3,5 mm, średnica głowy śruby 4,8 mm. Długość 10-60 mm z przeskokiem co 2 mm, 60-95 mm z przeskokiem co 5 mm. Gniazdo sześciokątne 2,5 mm. Materiał: stop tytanu | szt. | 70
20 | Gwóźdź anatomiczny do bliższej części kości udowej. Średnica gwoździa w częsci proksymalnej 17 mm. Kąt szyjkowo-udowy 130°. W celu łatwiejszej implantacji, gwóźdź w części dystalnej występujący w 4 średnicach: 9-10-11-12 mm. Boczno-przyśrodkowe zagięcie gwoździa w części proksymalnej wynosi 6° co umożliwia wprowadzenie od szczytu krętarza większego. Długości krótkich gwoździ: 170, 200 oraz 240 mm. Długości gwoździ długich: 300, 340, 380, 420 mm. Sterylny. Materiał: stop tytanu. | szt. | 200
21 | Śruba główna niewymagająca blokowania śrubą kompresyjną, trzon śruby w kształcie wrzecionowatym zapobiegający rotacji. Śruba posiada ostrze spiralne. Średnica śruby 10,5 mm , długości 75-120 mm z przeskokiem co 5 mm. Sterylna. Materiał: stop tytanu. | szt. | 200
22 | Śruba do blokowania dystalnego o średnicy 4,9 mm i długościach 26-80 mm z przeskokiem co 2 mm, oraz o długości 85 mm. Niesterylna. Materiał: stop tytanu. | szt. | 200
23 | Zaślepka o średnicy 12 mm i dwóch długościach: 28 i 45 mm. Niesterylna. Materiał: stop tytanu. | szt. | 20
24 | Gwóźdź kaniulowany do kości udowej - retrograde. Gwóźdź krótki o średnicach 10-11-12 mm i długości 160-260 mm z przeskokiem co 20 mm. Gwóźdź długi o średnicach 9-10-11 mm i długości 280-400 mm z przeskokiem co 20 mm. Dwie opcje blokowania w części kłykciowej w zależności od sytuacji klinicznej. Możliwość wielopłaszczyznowego krzyżowego blokowania proksymalnego za pomocą śrub o średnicy 4,9 mm. Blokowanie gwoździa w częsci proksymalnej oraz dystalnej za pomocą ramienia celownika dołączonego do zestawu. Niesterylny. Materiał: stop tytanu. | szt. | 10
25 | Śruba główna do blokowania w cześci kłykciowej o średnicy 12,5 mm i długości 40-90 mm z przeskokiem co 5 mm. Niesterylna. Materiał: stop tytanu. | szt. | 5
26 | Śruba blokująca o średnicy 6 mm oraz długościach 40-90 mm z przeskokiem co 5 mm. Niesterylna. Materiał: stop tytanu. | szt. | 16
27 | Śruba blokująca o średnicy 4,9 mm oraz długościach 26-80 mm z przeskokiem co 2 mm oraz o długości 85 mm. Niesterylna. Materiał: stop tytanu. | szt. | 20
28 | Zaślepka w dwóch długościach 0-15 mm. Niesterylna. Materiał: stop tytanu. | szt. | 5
29 | Gwóźdź kaniulowany do kości piszczelowej, o średnicach 8-9 mm i długościach 255-360 mm z przeskokiem co 15 mm oraz o średnicach 10-11 mm i długościach 255-390 mm z przeskokiem co 15 mm. W części proksymalnej skośnie zakończony. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania proksymalnego za pomocą śrub dwugwintowych o średnicy 5 mm oraz jednopłaszczyznowo za pomocą śrub o średnicy 4 mm (dla gwoździ o średnicy 8-9 mm) lub śrub o średnicy 4,9 mm (dla gwoździ o średnicy 10-11 mm). Blokowanie dystalne, wielopłaszczyznowe z możliwością niskiego blokowania, za pomocą śrub o średnicy 4 mm lub 4,9 mm w zależności od średnicy gwoździa. Blokowanie gwoździa w części proksymalnej za pomocą ramienia celowniczego, w części dystalnej za pomocą celownika którego konstrukcja minimalizuje konieczność użycia promieni RTG, dołączonych do zestawu. Niesterylna. Materiał: stop tytanu. | szt. | 10
30 | Śruba blokująca dwugwintowa o średnicy 5 mm oraz długościach 30-80 mm z przeskokiem co 5 mm. Niesterylna. Materiał: stop tytanu. | szt. | 30
31 | Śruba blokująca o średnicy 4,9 mm oraz długościach 26-80 mm z przeskokiem co 2 mm oraz o długości 85 mm. Niesterylna. Materiał: stop tytanu. | szt. | 30
32 | Śruba blokująca o średnicy 4 mm oraz długościach 24-66 mm z przeskokiem co 2 mm. Niesterylna. Materiał: stop tytanu. | szt. | 10
33 | Zaślepka o długości 0-15 mm z przeskokiem co 5 mm. Niesterylna. Materiał: stop tytanu. | szt. | 3
RAZEM
Zadanie 13 - System do złamań okołoprotezowych kości udowej
1 | Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości udowej do leczenia złamań okołoprotezowych.W głowie płyty 8 otworów na śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym; w trzonie plyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanycm w płycie oczkeim na kabel. W zestawie wiertła do wiercenia w cemencie. Płyty prawe i lewe, posiadają 9, 12, 15, 18 i 21 otworów w trzonie, w długościach odpowiednio 238, 278, 317, 355 i 393 mm. | szt. | 5
2 | Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do bliższej nasady kości udowej do leczenia złamań okołoprotezowych.W głowie płyty 4 otwory na śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym; w trzonie plyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanym w płycie oczkeim na kabel. Możliwość użycia dodatkowej dokręcanej płyty kręatrzowej. W zestawie wiertła do wiercenia w cemencie. Płyty prawe i lewe, posiadają 9, 12, 15, 18 i 21 otworów w trzonie w długościach odpowiednio 245, 285, 324, 363 i 401 mm. Dodatkowo krótka płyta z jednym rzędem diagonalnym potrójnych otworów w trzonie o długości 115 mm | szt. | 5 | 2018 | 10090 | 8% | 10897.2
3 | Płyta krętarzowa stosowana jako nakładka do płyty okołoprotezowej do bliższej nasady kości udowej. Płyta wąska i szeroka, prawa i lewa. W płycie otwory do stablilizacji drukani Kirschnera, otowry pod oczko do kabli, otwory pod śruby 3.5 korowe lub blokowane oraz dodatkowo pod śruby korowe 4.0 i 5.0 oraz gąbczaste 5.0 z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej 4.0 i 5.0 lub gąbczastej 5.0) | szt. | 1
4 | tytanowa śruba korowa o średnicy 5.0 w długośćiach 22-50 (co 2 mm) oraz 55-110 (co 5 mm) | szt. | 25
5 | tytanowa śruba gąbczasta o średnicy 5.0 z gwintem 32 mm w długościach 50-110 mm (co 5 mm) | szt. | 10
6 | śruby tytanowe jednokorowe okołoprotezowe o średnicy 5.0 mm w długościach 10-20 mm (co 2 mm) | szt. | 6
7 | tytanowe śruby korowe o średnicy 4.0 mm długościach 14-50 (co 2 mm) i 55-90 (co 5 mm) | szt. | 15
8 | tytanowe śruby korowe o średnicy 4.0 z rzadkim gwintem w długościach 20-50 (co 2 mm) oraz 55-65 (co 5 mm) | szt. | 15
9 | tytanowe śruby blokowane o średnicy 3.5 mm w długościach 12-60 mm (co 2 mm) | szt. | 4
10 | tytanowe śruby korowe o średnicy 3.5 mm w długościach 12-40 mm (co 2 mm) i 45-60 (co 5 mm) | szt. | 4
11 | oczko do kabla blokowane | szt. | 10
12 | kabel średnica 1.8 długość 914 | szt. | 30
13 | zaślepka blokująca do wszystkich rodzajów śrub korowych o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm | szt. | 80
14 | Spacer 1, 2 lub 3 | szt. | 3
RAZEM
Zadanie 14 - Zestaw do rekonstrukcji ACL i leczeniaoperacyjnego uszkodzeń łąkotek
1 | Podłużna płytka wykonana ze stopu tytanu. Długość implantu tytanowego: 12,2 mm, szer. 3,9 mm, wys. 1,5 mm. Implant pozwala na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym.Płytka na trwale związana z pętlą plecioną poliestrową o wysokiej wytrzymałości. Długość pętli od 15 do 60 mm skok, co 5 mm. Sila mocowania 2000 N | szt. | 20
2 | Mocowanie przeszczepu za pomocą śruby interferencyjnej o gładkim gwincie w różnych rozmiarach (5-10x23mm, 5-12x30mm, 9-12x35mm) . System jest biowymienny, posiada większą odporność na pękanie/złamania, wykonany z osteokonduktywnego TCP i PLGA, wchłanianie 2-4 lata | szt. | 10
3 | Mocowanie przeszczepu za pomocą śruby interferencyjnej zdefiniowanej na nowo, o gładkim gwincie w różnych rozmiarach (7-10x23mm, 7-12x30mm, 9-12x35mm). Pełne wkręcenie śruby poniżej 7 obrotów śrubokręta, siła wyrwania 900 N. Śruba jest biowymienna, wykonana. z osteokonduktywnego TCP i PLGA metodą mikrodyspersji, wchłanianie 2-4 lata lub PEEK, zapewnia mocowanie blisko linii stawu, silny press fit oraz przerastanie implantu kością. | szt. | 10
4 | Drut prowadzący 2,4mm x 15 cali z okiem | szt. | 5
5 | Elastyczny drut prowadzący 1,1mm x15" nitinol, do wprowadzania śrub interferencyjnych. Opakowanie zawiera 6 sztuk | op. | 1
6 | System do szycia ląkotek składający się z igly nitinolowej z drucianym oczkiem o dlugosci 25 cm i posiadajacy 3 nitki o rozmiarze USP 2-0 lub system dwóch igieł połaczonych nicią ortopedyczną w 38% niewchłąnialna oraz 62% wchłanialną | szt. | 3
RAZEM
Zadanie 15 - Zestaw do artroskopowego leczenia uszkodzeń stawu kolanowego i barkowego
Zamawiający, jako część instrumentarium, wymaga bezpłatnego dostarczenia przeszywacza do tkanek miękkich kompatybilnego z igłami do przeszywacza umieszczonymi w zadaniu 15 pozycja 14
1 | Podłużna płytka typu endobutton z czterema otworami wykonana ze stopu tytanu pozwalająca na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym. Wymaga się by płytka na trwałe była związana fabrycznie z pętlą plecioną poliestrową o wysokiej wytrzymałości min 1000N (bez węzła).Długość pętli od 15-60 mm.Skok pętli co 5 mm. Implant powinien zawierać dwie fabryczne nitki o grubościach #5 i #5 służące do przeciągnięcia i obrócenia implantu w kanale udowym zamiennie wymaga się dostarczenia płytki na trwale związanej z podwójną pętlą w rozmiarach 20-60 mm skok co 5mm do więzadła właściwego rzepki endobutton wydłużony 20mm stanowiący nakładkę na endobutton służący do zabiegów rewizyjnych endobutton bez pętli umożliwiający zawieszenie przeszczepu bezpośrednio na płytce w przypadku krótkiego kanału w kości udowej, otwarty z jednej strony w rozmiarach: 5,6,7,8 i 9mm | szt. | 20
2 | Biowchłanialana śruba PLLA z hydroksyapatytem ( HA) oraz śruba z polimeru PEEK (Polieteroeteroketon) o średnicach 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm i długościach 20-25-30-35mm, w tym również lewoskrętne | szt. | 20
3 | Drut kierunkowy, wiercący o średnicy 2.4 mm x 381 mm z oczkiem | szt. | 5
4 | Wiertło kaniulowane o średnicy 4.5 mm | szt. | 5
5 | drut kierunkowy 1.2 mmx9", do śrub , opakowanie po 5 szt | op. | 5
6 | Zestaw do szycia łąkotki technika all-inside. System składający się z dwóch implantów PEEK, połączonych za pomocą polietylenowego, niewchłanialnego, wzmocnionego szwu 2-0. Szew posiada samozaciskowy węzeł umożliwiający zmniejszanie dystansu pomiędzy implantami. Implanty załadowane są rzędowo w pojedynczą, półotwartą, jednorazową igłę. Igła z podziałką posiada regulowany ogranicznik zabezpieczający jej zbyt głębokie wbicie w łąkotkę. Implanty wypychane są z igły poza jamę stawu za pomocą pierścieniowego spustu na rękojeści z jednoczesnym sygnałem dźwiękowym. Kąty zagięcia igieł : 0, 12, 27 stopni. | szt. | 50
7 | Obcinacz nici oraz spychacz węzłów wraz z dołączoną metalowa prowadnicą, kaniulą do prowadzenia igły z implantami. Prosty. | szt. | 2
8 | Płytka z 8 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o dł. 12mm na stałe połączona z grubą pętlą chroniącą przeszczep, z nici niewchłanialnej UHMWPE, pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Pętla do podciągnięcia przeszczepu musi posiadać możliwość redukcji długości pętli w zakresie 90 mm - 10 mm za pomocą jednej ręki. Implant wstępnie załadowany na kartonik, ułatwiający założenie przeszczepu. | szt. | 5
9 | Kotwica tytanowa do rekonstrukcji stożka rotatorów, samogwintująca (wkręcana), o średnicy 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm lub 6.5 mm z wydłużonym ostrym końcem ułatwiającym zaimplantowanie, zaopatrzona w 2 lub 3 nitki ( rozmiar 6,5 mm) niewchłanialne, polietylenowe, plecione oraz w jednorazowy aplikator | szt. | 20
10 | Miękka kotwica o średnicy 1,7 mm lub 1,9 mm z plecionki poliestrowej #5, załadowana jedną nicią #2(1,7 mm) lub dwiema nićmi #1(1,9 mm), wyposażona w system zabezpieczający przed przypadkowym założeniem kotwicy oraz sygnał dzwiękowy CLICK oznajmiający prawidłowe założenie kotwicy. Loża pod kotwicę o długości max. 20 mm. Również kotwica XL z jedną nicią #2 o przedłużonym wprowadzaczu, do do rekonstrukcji obrąbka w biodrze. | szt. | 20
11 | Wiertło 1.7 mm dedykowane do miękkiej kotwicy 1,7 mm | szt. | 5
12 | Kotwica niewchłanialna, bezwęzłowa, wbijana wykonana z materiału PEEK niewidocznego dla promieni Rentgena o średnicy 4,5mm , 5,5mm przeznaczona do dwurzędowej rekonstrukcji stożka rotatorów zaopatrzona w jednorazowy aplikator. Kotwica ta umożliwia kontrolę napięcia nitek po całkowitym zaimplantowaniu oraz korektę napięcia nawet po jej całkowitym zablokowaniu. Mocowanie nitek w środku kotwicy. | szt. | 10
13 | Kotwica tytanowa do rekonstrukcji obrąbka barkowego, samogwintująca ( wkręcana ) o średnicy 2.8mm zaopatrzona w szew, niewchłanialny, polietylenowy, pleciony oraz w jednorazowy aplikator | szt. | 10
14 | Igły do przeszywacza (opakowanie zawiera 5szt) | op. | 3
15 | Zestaw 2 tytanowych płytek z 4 otworami w każdej i kombinacji 4 polyethylenowych nici, wysokiej wytrzymałości, stosowany do artroskopowej rekonstrukcji przewlekłego zwichnięcia stawu barkowo-obojczykowego (AC) metodą Weaver-Dunn-Chuinard (WDC) , gdzie węzeł jest położony poniżej kości kruczej , a nie nad obojczykiem, tym samym pozwala uniknąć ewentualnej erozji przez skórę, wynikającej z infekcji miejscowej. Zestaw sterylny, celownik dostępny jako zestaw lotny. | zestaw | 10
16 | System do artroskopowej tenodezy ścięgna mięśnia dwugłowego ramienia (głowy długiej) za pomocą śruby interferencyjnej z materiału PEEK. Śruba dostępna w trzech rozmiarach (7, 8 i 9mm) oraz dwóch długościach (15 i 25mm), w zależności od grubości ścięgna oraz preferowanego miejsca fiksacji. . W sterylnym zestawie z wiertłem 2.4mm oraz drutem prowadzącym do śruby (1.5mm). | szt. | 3
17 | Kaniule jednorazowe (10 szt. w opakowaniu), sztywne lub giętkie, posiadające skręt na całej długości, zaopatrzone w zawór oraz posiadające system podtrzymywania nitek, o rozmiarach od 4,5mm do 8,5mm (4,5; 5,5; 6; 7; 8; 8,5mm) i długościach od 45 do 90mm (45; 55; 72; 90) | op. | 1
RAZEM
Zadanie 16- Artroskopia narzędzia jednorazowe
1 | Ostrza do tkanek miękkich 3.5mm-5.0 mm do wyboru z katalogu (opakowanie 5szt) | op. | 2
2 | Frezy kostne4.0mm - 5.5mm do wyboru z katalogu (opakowanie 5szt) | op. | 2
3 | Jednorazowa kaseta z drenami w torze napływu do pompy Crossflow firmy Stryker (opakowanie 10szt) | op. | 10
4 | Elektroda z kanałem ssącym 3.5mm 90-S SERFAS Energy- 1 szt | szt. | 10
RAZEM
Zadanie 17 - Neoligament
1 | Płaska poliestrowa tuba o otwartym splocie umożliwiający przerost tkankowy, rozmiar 7mm X 710mm, pokryta plazmą. Umożliwia zastosowanie różnych metod fiksacji tj. endobutton, transfix, śruba interferencyjna. | szt. | 1
RAZEM
Zadanie 18 - System do leczenia złamań w obrębie koczyny górnej i dolnej oraz miednicy
1 | Gwóźdź gamma rekonstrukcyjny śródszpikowy , kaniulowany, blokowany w rozmiarach 180mm o kątach 120, 125, 130 st . Gwóźdź o grubości 15,5 mm,w czesci dalszej grubość 11mm. Jedna śruba doszyjkowa 70-120mm o średnicy 10,5mm. Jedna śruba blokująca do części dystalnej 5mm , o długościach 25-45mm z przeskokiem co 2,5mm, od 45 do 90mm przeskok co 5mm. Śruba kompresyjna o średnicy 8 mm, długości 17,5mm. Zaślepki o średnicach 11mm, oraz 15,5mm. Możliwość założenia srub kondylarnych. System wykonany ze stali nierdzewnej lub tytanu . Komplet (gwóźdź, śruba główna, śruba dystalna, zaślepka, śruba kompresyjna Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. | szt. | 50
2 | Gwóźdź gamma rekonstrukcyjny śródszpikowy , kaniulowany, blokowany w rozmiarach 280-460mm, o kątach 120 , 125, 130 st . Gwóźdź o grubości 15,5 mm,w czesci dalszej grubość 11mm. Jedna śruba doszyjkowa 70-120mm o średnicy 10,5mm. Jedna śruba blokująca do części dystalnej 5mm , o długościach 25-45mm z przeskokiem co 2,5mm, od 45 do 90mm przeskok co 5mm. Śruba kompresyjna o średnicy 8 mm, długości 17,5mm. Zaślepki o średnicach 11mm, oraz 15,5mm. Możliwość założenia srub kondylarnych. System wykonany ze stali nierdzewnej lub tytanu . Komplet (gwóźdź, śruba główna, śruba dystalna, zaślepka, śruba kompresyjna Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. | szt. | 20
3 | Śruba główna (ciągnąca) , sterylna ø 10.5 mm, | szt. | 70
4 | Śruba blokująca , sterylna ø 5 mm | szt. | 70
5 | End cup | szt. | 5
6 | Płytka ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej. Zakładana od strony przedniobocznej i przyśrodkowej. Płyta prawa/lewa. Płytka posiada 7 otworów gwintowanych w części nasadowej pod śruby blokowane 4.0mm i korowe 3.5mm, grubość płyty w części dystalnej 1.3mm. Możliwość zastosowania śrub korowych 2.7mm w części dystalnej płyty przednio-bocznej. Długość płyty: 97, 102, 123, 127, 149, 153, 175, 178, 201, 203, 227, 229, 253, 254, 279, 280, 305, 331mm. Otwory korowe pod śruby korowe 3, 5 mm i śruby gąbczaste 4,0 mm. W trzonie płyty otwory gwintowane pod śruby blokowane 4,0 mm i śruby korowe 3,5 mm oraz śruby korowe częściowo gwintowane 3,5 mm. Możliwość zastosowania celownika do założenia płyty techniką MIPO. Tytan | szt. | 20
7 | tytanowa śruba blokująca ø 4.0 mm, dł. 14-95 mm | szt. | 120
8 | Tytanowa śruba korowa ø 3.5 mm, dł. 14-95 mm | szt. | 40
9 | Tytanowa śruba gąbczasta 4,0 mm, dł 20-95 mm | szt. | 10
10 | płytka ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej. płyta prawa/lewa. Zakładana od strony bocznej i przyśrodkowej. Płyta boczna w części nasadowej posiada 5 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø4.0mm i korowe 3,5mm i 2 otwory niegwintowane pod śruby gąbczaste ø4.0mm oraz otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną ø4.0mm skierowaną we fragment tylno-przyśrodkowy. Płyta przyśrodkowa w części nasadowej posiada 4 otwory gwintowane pod śruby blokowane ø4.0mm i korowe 3,5mm i owalny otwór niegwintowany dla optymalnego pozycjonowania płyty. Długości płyt: 71, 84, 95, 97, 121, 123, 147, 149, 173, 175, 199, 201, 225, 227, 251, 253, 277, 279, 303, 305, 329, 355 mm. Otwory korowe pod śruby korowe 3,5 mm i śruby gąbczaste 4, 0 mm. W trzonie płyty otwory gwintowane pod śruby blokowane 4,0 mm i śruby korowe 3,5 mm oraz śruby korowe częściowo gwintowane 3,5 mm. Możliwość zastosowania celownika do założenia płyty techniką MIPO. Tytan | szt. | 20
11 | tytanowa śruba blokująca ø 4.0 mm, dł. 14-95 mm | szt. | 120
12 | Tytanowa śruba korowa ø 3.5 mm, dł. 14-95 mm | szt. | 40
13 | Tytanowa śruba gąbczasta 4,0 mm, dł 20-95 mm | szt. | 8
14 | Tytanowe płytki do zespoleń złamań nasady dalszej kości promieniowej, anatomiczne i uniwersalne dłoniowe, grzbietowe oraz kolumnowe promieniowe i łokciowe, z otworami niegwintowanymi do śrub i kołków o średnicy 2.0 mm, 2.3 mm i 2.7 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° | szt. | 80
15 | Śruba blokowana tytanowa, ø 2.7 mm, dł. 10-26 mm | szt. | 400
16 | Śruba korowa tytanowa (pełny lub częściowy gwint), ø 2.7 mm, dł. 10-26 mm | szt. | 150
17 | Jednopłytowy system ukształtowany anatomicznie do stabilizacji powierzchni czworobocznej miednicy wykonany ze stali. Płyta nadgrzebieniowa w jednym rozmiarze 16 otworowa. Płyta podgrzebieniowa 14 otworowa ,mała i duża, prawa/lewa. Możliwość wkręcania śrub w odchyleniu +/-35 stopni. System wyposażony w cztery ergonomiczne , przezierne retraktory wykonane z włokna węglowego .umożliwiajace doświetlenie pola operacyjnego poprzez zastosowanie żródla swiatła co polepsza widoczność w polu operacyjnym. Istnieje możliwość zamontowania ssaka operacyjnego do retraktora. Retraktory posiadają możliwość umocowania do kości za pomocą grotów schanza w celu uwidocznienia dojścia do złamania bez konieczności podtrzymywania ich przez operatora. | szt. | 6
18 | Stalowa płyta do stabilizacji miednicy, prosta i łukowa o promieniu 88 st i 108 st . Ilość otworów w płycie łukowej : 4, 5,6, 7,8, 9,10, 11,12, 13,14 ,15, 16, 18,20 ilość otworów w płycie prostej :2, 4, 5,6, 7,8, 9,10, 11,12, 13,14 ,15, 16, 18,20 ,22. płyta do zespolenia spojenia łonowego o promieniu 75 st 4 i 6 otworowe | szt. | 6
19 | Stalowa śruba korowa z gniazdem heksagonalnym ø 4.5 mm,ø 3,5mm dł. 14-95 mm | szt. | 60
20 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń kości stopy, śródstopia, kości piętowej, grubość płytek 1.0-1.5 mm, kształty: H, prostokątna, szeroka prosta, T, wygięta, L, ukośna T, 3D, piętowa standardowa i siatkowa. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° | szt. | 15
21 | Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm | szt. | 20
22 | Śruba blokowana tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-50 mm | szt. | 20
23 | Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm | szt. | 20
24 | Śruba korowa tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-50 mm | szt. | 20
RAZEM
Zadanie 19- Wsuwane klatki szyjne (materiał: PEEK powlekany tytanem) z wypełnieniem syntetycznym substytutu kostnego
Odporność na urazy mechaniczne; - klinowy kształt implantu; - obecność znaczników radiologicznych; - wysokość 4-9 mm stopniowane co 1 mm; - długość 11-14-16 mm; - szerokość 14-16-18 mm; - materiał PEEK powlekany czystym tytanem; - implant sterylny; - implant przezierny, umożliwiający wykonanie obrazowania RTG; - Implant nie zawiera elementów uniemożliwiających wykonanie badania TK i MR; - implant posiada znaczniki umożliwiające ocenę położenia w przestrzeni międzytrzonowej – 3 markery tantalowe; - implant posiada centralny otwór umożliwiający wypełnienie biomateriałem; - powierzchnia klatek o nieregularnym kształcie w celu lepszej fiksacji w przestrzeni międzytrzonowej; - narzędzia dostarczone w specjalnej skrzynce, umożliwiającej ich sterylizację; - w zestawie narzędzi przymiary implantów i podajnik implantu z możliwością zastosowania ogranicznika głębokości implantacji; - wypełnienie w formie pasty z hydroxyapatytem o pojemności 1ml;
1 | Klatka na operowany poziom | szt. | 6
2 | Wypełnienie substytutem kostnym | szt. | 3
RAZEM
Zadanie 20 - Wbijane klatki lędźwiowe do techniki PLIF / TLIF (materiał: tytan)
Możliwość implantacji w technice minimalnie inwazyjnej lub otwartej; - zaokrąglony przód klatki ułatwiający implantację i umożliwiający wprowadzenie implantu bez wstępnej dystrakcji; - obły kształt implantu w płaszczyźnie strzałkowej celem pełnego kontaktu z blaszkami trzonów; - wyprofilowany anatomicznie kształt dystraktorów/przymiarów celem łatwiejszego przygotowania przestrzeni pod implantację klatki. - dwie grupy rozmiarów w zależności od wybranej techniki operacyjnej- PLIF-22 mm, 26 mm, TLIF- 32 mm, 36 mm; - wysokości implantów od 8 do 14 mm ze skokiem maksymalnym co 2 mm - możliwość napełnienia wiórem kostnym; - obecność znaczników rtg do określenia położenia klatki w przestrzeni kręgosłupa;
1 | Klatka na operowany poziom przy technice PLIF/TLIF | szt. | 50
RAZEM
Zadanie 21 - Stabilizacja transpedikularna z dostępu tylnego oparta na średnicy pręta 4,75
Materiał śrub, nakrętek oraz łącznika – tytan; - materiał prętów – stop kobaltowo- chromowy, tytan; - system oparty na średnicy pręta 4,75 - długość dla konstrukcji krótkoodcinkowych od 30 do 130 mm – pręty wstępnie wygięte , pręty proste 500mm; - wielokątowe śruby tulipanowe pełne , kaniulowane, wyciągowe oraz sztywne z możliwością nawigacji; - średnica śrub od 4,0 mm do 8,5 mm ze skokiem co 1 mm, długość 35-55 mm - walcowy kształt gwintu, gwint podwójny; - śruba posiada specjalną 25mm strefę kortykalną o podwójnym zwoju, dzięki której zwiększa się zakotwiczenie w gęstej kości korowej o 30 % - śruby fenestracyjne wraz z dodatkowymi 6-cioma otworami w części dystalnej; dostępne w rozmiarach od 4,5mm do 8,5mm ze skokiem co 5mm oraz długości od 30mm do 80mm, - mikser jednokrotnego użytku z cementem- sterylny - możliwość łączenia z systemem śrub typu iliac – sztywne w 3 kątach ),10, 20 oraz wielokątowe, łączniki do śrub illiac w trzech rozmiarach 10,20,30,60 mm - możliwość zastosowania haków laminarnych i pedicularnych - śruba ma charakter cylindryczny ze stożkowym krztałtem rdzenia oraz samogwintującym zwojem. - zrywalna nakrętka gwarantująca stałe i jednoznaczne blokowanie, oparta jest na technologii G4 – ujemny kąt natarcia gwintu co minimalizuje rozrzerzanie kielicha i zwiększa przyczepność blokera, - bloker posiada możliwość rewizyjnego usunięcia - średnica łba śruby wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie przekracza 11mm - wysokość implantów wraz z kompletnym elementem blokująco zabezpieczającym wynosi 4,5mm ponad pręt - wszystkie implanty są kodowane kolorami w zależności od średnicy śruby. Zamawiający na czas trwania umowy wymaga do zadania nr 21 dostarczenia następujących narzędzi dostępowych: - Kerrison kształt bagnetowy, czarny, matowiony, rozkładalny, górna podstawa elementu ruchomego od 160 do 165mm, dolna od 150-160mm. Kerrisony do procedu klasycznych i małoinwzyjnych od 1 do 5mm, końcówka robocza pod kątem 40 stopni, wysokość stopki od 4mm, 5mm i 8mm., po jednym w każdym rozmiarze - Pancze bagnetowe do procedu klasycznych i małoinwazyjnych w następujących rozmiarach: 2mm - mikroproste, 2mm klasyczny prosty z edną branszą zakończoną elementem chwytnym, 4mm klasyczny prosty z branszą ruchomą 13mm, 4mm klasyczny kątowy górny - po jednym w każdym rozmiarze
1 | Śruby (MAS/FAS/RMAS/ILIAC) | szt. | 400
2 | Haki | szt. | 20
3 | Blokery | szt. | 420
4 | Pręty 4,75 – wstępnie wygięte CC | szt. | 20
5 | Pręty 4,75 – proste Ti | szt. | 50
6 | Łączniki domino / axial | szt. | 4
RAZEM
Zadanie 22 - Płytki tytanowe do stabilizacji kręgosłupa szyjnego
Kombinacja płytek o niskim profilu umożliwiającym leczenie do 4 poziomów poziomów od C2 do T1; - możliwość wykorzystania w degeneracji, traumy, nowotworów i deformacji. - profil płytki od 1 do 3 poziomów 1,9 mm; 4 poziomy - 2,1 mm; - szerokość płytki od 12 do 16 mm; - śruby samogwintujące i nawiercające; - możliwość zmiany kształtu (krzywizny) płytki bez utraty możliwości blokowania śrub mocujących; - płytki w rozmiarach od 17 do 75 mm, stopniowane co 2 mm; - śruby dostępne w dwóch średnicach: 3,5 i 4,0 mm, długości od 13 do 17 mm stopniowane co 2 mm; - mechanizm blokowania śrub do płytki zintegrowany z płytką, z możliwością wielokrotnych powtórzeń blokowania; - możliwość umieszczenia centralnego wkręta w przeszczep kostny; - możliwość umieszczenia śruby pod wybranym kątem od 0 do 32 stopni;
1 | Płytka szyjna | szt. | 10
2 | Śruby kostne | szt. | 40
RAZEM
Zadanie 23 - Tytanowa proteza trzonu
Okrągły lub owalny w przekroju koszyk tytanowy (o dł. do 3 cm) umożliwiający docinanie o średnicy ok. 1,5 cm; - dostępne koszyki uformowane lordotycznie;
1 | Kosz tytanowy | szt. | 2
RAZEM
Zadanie 24 - Zestaw do stabilizacji szczytowo – potylicznej
Haki laminarne (minimum 3 wielkości, również haki odsadzone w prawoi lewo); - śruby wieloosiowe tulipanowe; - śruby do potylicy; - haki do potylicy (minimum 3 wielkości); - pręty proste i zagięte; - łączniki poprzeczne; - śruby tulipanowe wieloosiowe samogwintujące o średnicach 3,5 mm –4,5 mm, o długościach od 10 mm- 52 mm stopniowane nie więcej niż co 5 mm z zakresem ruchomości powyżej 45 stopni; - w zestawie dostępne śruby wieloosiowe z gwintem tylko na części ich długości; - śruby korowe w średnicach 4,0 mm i 4,5 mm, długościach 6 mm – 18 mm stopniowane nie więcej niż co 2 mm; - możliwość kątowego ustawienia śruby względem pręta; - śruby i haki o tulipanowym kształcie połączenia z prętem; - montaż pręta do haków i śrub jednym elementem blokującym(uniwersalnym); - implanty otwarte od góry i blokowane wyłącznie od góry; - pręty dopasowane do anatomii pogranicza potyliczno-szyjnego z możliwością zmiany kąta wygięcia; - pręty o grubości nie większej niż 4 mm z możliwością łączenia z prętami używanymi w odcinku piersiowo-lędźwiowym; - w zestawie dostępne otwarte łączniki bocznie odsadzone; - materiał: stop tytanu.
1 | Haki laminarne lub śruby - wieloosiowe | szt. | 10
2 | Łącznik poprzeczny, łączniki offsetowe | szt. | 2
3 | Płytka potyliczna | szt. | 2
4 | Pręty zwykłe – proste i zagięte | szt. | 4
5 | Pręty z gwintem umożliwiającym przedłużenie stabilizacji | szt. | 2
6 | Blokery | szt. | 10
RAZEM
Zadanie 25 - Wertebroplastyka
Sterylny, jednorazowy zestaw zawierający: - igłę dostępową 10G - igły z końcówką trokarową oraz ściętą 11G lub 13G (w zestawie) umożliwiającą precyzyjne podanie cementu do całego trzonu, z możliwością doboru samej igły zgodnie z zapotrzebowaniem - dwa zbiorniki na cement, montowane bezpośrednio do igły, o pojemności 8 ml każdy - pistolet podający posiadający 120cm przewód łączący dający klinicznie potwierdzoną redukcję ekspozycji na promieniowanie o 80%, przycisknatychmiastowo zatrzymujący wypływ cementu, dźwignię do kontrolowanego podawania cementu – 0,2ml przy każdym pełnym naciśnięciu, dający możliwość obsługi systemu jedną ręką Cement PMMA o wysokiej lepkości i gęstości, o objętości ok 16ml po wymieszaniu, pakowany razem z mikserem.
1 | Zestaw dostępowy z podajnikiem pistoletowym oraz zbiornikami na cement | szt. | 10
2 | Zestaw dodatkowych igieł | szt. | 1
3 | Cement z mikserem | szt. | 10
4 | Igła biopsyjna | szt. | 3
RAZEM
Zadanie 26 - Stabilizacja transpedicularna techniką MIS/OPEN
Tytanowy system do jedno- i wielosegmentowej stabilizacji odcinka piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa Śruby o trzonie pięciokątnym i podwójnie prowadzonym gwintem na całj długości, tulipanowe kaniulowane sztywne oraz ruchome, kaniulowane oraz augumentacyjne. Śruby kodowane kolorami w celu prawidłowej identyfikacji rozmiaru. Śruby samotnące i samogwintujące z atraumatycznym zakończeniem sterylne i niesterylne. Możliwość blokady poliaksjalności śrub w dowolnym momencie bez jednoczesnego blokowania możliwości przesunięcia pręta względem śruby. Śruby sztywne i ruchome oraz augumentacyjne o rozmiarach: - 5,5mm o dłg. 35-50mm, ze skokiem co 5mm; - 6,5 / 7,5 / 8,5 / 9,5 / 10,5 mm o dłg. 35-55mm, ze skokiem co 5mm; oraz o dł 60-80mm ze skokiem co 10 mm - pręty proste o zakończeniach heksagonalnych i okrągłych śr5,5mm ,24 rożnych rozmiarów długości od 30 do 500mm . Od 35mm do 55 mm skok co 5mm i od 60mm do 200mm co 10 mm i od 200mm do 500 mm co 100 mm. Pręty dostępne w wersji sterylnej i niesterylnej. Tytanowe oraz CoCr - pręty wstępnie dogięte o zakończeniach heksagonalnych i okrągłych śr5,5mm , dłg. 35-150mm, w 16 rozmiarach. Od 30mm do 55mm skok co 5mm od 60mm do 150mm co 10mm- jeden uniwersalny, wewnętrzny element blokujący - poprzeczki sztywne na pręt o grubości 5,5mm w rozmiarach od 30mm do 40mm ze skokiem co 2mm . - poprzeczki ruchome na pręt o grubości 5,5 mm w 13 rozmiarach - łączniki pręta 5,5 mm : - osiowy w rozmiarach 19mm i 34 mm - zamknięty typu domino w rozmiarach 7mm i 11mm - zamknięto otwarty typu domino w rozmiarach 7mm i 11mm - łączniki offsetowe : - zamknięte w rozmiarach 20mm ,35mm,50mm - otwarte w rozmiarach 20mm, 35mm,50mm - możliwość wielokrotnego blokowania ruchomości śruby bez zakładania pręta i nakrętki blokującej • zestaw z kompletnym instrumentarium trwałe oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz kodem.
1 | Śruba poliaxialna | szt. | 40
2 | nakrętka | szt. | 80
3 | pręt | szt. | 20
4 | poprzeczka | szt. | 2
RAZEM
Zadanie 27 - Rozkręcana proteza trzonu
Trzy rozmiary podstawy implantu będącej w bezpośrednim kontakcie z blaszką graniczną trzonu :12X14mm o wysokości w zakresie 15-89mm i kątach nachylenia blaszki granicznej: 0°,7°, 6°/10°; 21X23mm o wysokości w zakresie 24mm-70mm i kątach nachylenia blaszki granicznej :-6°,0° oraz 25X32mm o wysokości w zakresie 29mm-119mm i kątach nachylenia blaszki granicznej :0°,-8°,8°,16°,0°/16° - regulowana wysokość implantów realizowana płynnie - implant uzyskujący pożądaną wysokość za pomocą jednostajnego, kontrolowanego rozkręcania w ciele pacjenta, dla zapewnienia optymalnego dopasowania do anatomii - implant jednoelementowy - możliwość wypełnienia wiórem kostnym dla uzyskania spondylodezy -ząbkowana powierzchnia klatki granicznej
| Proteza trzonu wg specyfikacji jw | szt. | 2
RAZEM
Zadanie 28 - Proteza dysku szyjnego
Proteza krążka międzykręgowego odcinka szyjnego w postaci ceramicznego stawu podwójnego, składającego się z dwóch płytek i przesuwanego rdzenia. Dwie płytki ceramiczne stykają się z rdzeniem przesuwanym po jednej stronie i trzonami kręgów po drugiej stronie. Górna powierzchnia protezy krążka międzykręgowego wprowadzona do jamy krążka jest wypukła w płaszczyźnie strzałkowej i ma wypukły profil w płaszczyźnie dolnej w celu jak najściślejszego dopasowania płytki kręgowej do płaszczyzny czołowej. Produkt dostarczany jest w kilku różnych grubościach w celu dopasowania do różnej morfologii przestrzeni międzykręgowej. Small 15x13x4,3 mm ; 15x13x5 mm ; 15x13x6 mm Medium 17x14x4,3 mm ; 17x14x5 mm ; 17x14x6 mm; 17x14x7mm Large 20x15x5 mm; 20x15x6 mm; 20x15x7 mm Implant wyprodukowany jest z ceramiki cyrkonowej (ISO 13356) oraz PEEK Optima® (ASTM F2026). Cyrkonowe płytki są częściowo piaskowane. Proteza krążka międzykręgowego odcinka szyjnego jest wstępnie zamontowana na prowadnicy wykonanej z poliaryloamidu IXEF® GS 1022. Możliwość dostarczenia jednorazowych sterylnych narzędzi w zestawie.
1 | 1 komplet - dysk szyjny | szt. | 10
RAZEM
Zadanie 29 - Zestaw do leczenia złamania zęba obrotnika
Śruby w rozmiarze 3.5mm, 4.0mm i 4.5mm, długość śruby od 30mm do 60mm stopniowane co 5mm, dostępne śruby gwintowane w całości oraz gwintowane częściowo, w zestawie dostępne wiertła elastyczne w celu optymalnego dopasowania do anatomii pacjenta.
1 | 1 śruba kaniulowana, 1 celownik (materiał PEEK). | szt. | 1
RAZEM
Zadanie 30 - Klatka międzytrzonowa szyjna stand alone
Implanty do międzykręgowej, przedniej stabilizacji odcinka szyjnego o kształcie trapezowych bloków z otworem centralnym do wypełnienia biomateriałem lub przeszczepami kostnymi. Anatomiczny kształt umożliwia uzyskanie maksymalnego kontaktu z kością. Wykonane z tytanu komórkowego Ti6Al4V o właściwościach hydrofilnych. Materiał klatki wykonany jest przy użyciu metody – druk 3D. Struktura implantu charakteryzuje się regularną wielkością porów na całej powierzchni 900 μm, a także średnią porowatością wewnętrzną wynoszącą 50 - 55%. Klatka posiada na powierzchni elementy kotwiczące w postaci kolców z góry i dołu wpływające na wysoką stabilność. Implanty pakowane sterylnie o wysokości 4-8mm stopniowane co 1mm, dostępne w 3 rozmiarach postawy: 14x11,5mm, 16x13,5mm oraz 18x15mm. Zestaw instrumentarium zawiera narzędzie do zakładania wszystkich wielkości implantów, wraz z implantami próbnymi.
1 | 1 klatka | szt. | 10
RAZEM
Zadanie 31- Stabilizator zewnętrzny
1 | Klamra pręt-pręt (wielokrotnego uzytku ) dla prętów Ø 4 mm, 5 mm, 8 mm, 11 mm oraz 12mm. Wyposażony w system wstępnego mocowania, umożliwiający dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360°, wykonany z lekkiego stopu tytanu oraz z materiału bezpicznego dla rezonansu magnetycznego, system samozatrzaskowy, wyposażony w zaciski z systemem szybkomocującym, umożliwiający założenie zacisku na pręcie poprzez „zatrzaśnięcie”Klamra multikierunkowa. Mechnizm sprężynowy z tytanu. | szt. | 7
2 | Pręty wykonane z włókna węglowego oraz pokryte dodatkową powłoką zabezpieczająćą przed nagrzewaniem (wielokrotnego uzytku ), bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, przezierne dla promieni RTG o średnicy Ø 11mm, o długościach w zakresie 60-700 mm | szt. | 7
3 | Klucz rączka T ( wielokrotnego uzytku ) | szt. | 1
4 | Groty typu Schanz samowiercące/samotnące Ø 3mm, 4mm, 5mm oraz6 mm - wykonane z tytanu lub stali austenitycznej, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego. | szt. | 10
RAZEM
Zadanie 32- Biomateriały
1 | Prostopadłościan 10mm (opakowanie po 2szt) - syntetyczny,osteokondukcyjny - na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu - wielkość makroporów 300-600 µm - wielkość mikroporów <10 µm - porowatość 60-70% | op. | 4
2 | Prostopadłościan 10mm (opakowanie po 4szt) - syntetyczny,osteokondukcyjny - na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu - wielkość makroporów 300-600 µm - wielkość mikroporów <10 µm - porowatość 60-70% | op. | 4
3 | Prostopadłościan 20mm (opakowanie po 2szt) - syntetyczny,osteokondukcyjny - na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu - wielkość makroporów 300-600 µm - wielkość mikroporów <10 µm - porowatość 60-70% | op. | 4
4 | Prostopadłościan 20mm (opakowanie po 4szt) - syntetyczny,osteokondukcyjny - na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu - wielkość makroporów 300-600 µm - wielkość mikroporów <10 µm - porowatość 60-70% | op. | 4
5 | Dysk 25x5 - syntetyczny,osteokondukcyjny - na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu - wielkość makroporów 300-600 µm - wielkość mikroporów <10 µm - porowatość 60-70% | szt. | 4
6 | Stożek - syntetyczny,osteokondukcyjny - na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu - w postaci stożków 8-12 - wielkość makroporów 300-600 µm - wielkość mikroporów <10 µm - porowatość 60-70% | szt. | 4
RAZEM
Zadanie 33- Biomateriały
1 | Membrana zbudowana z kwasu hialuronowego. Brak określonejlewej i prawej strony ułatwiające wszczepienie. Przy leczeniu ubytków ogniskowych (ubytków otoczonych granicą zdrowej chrząstki) zgodnie z IFU nie wymaga dodatkowej fiksacji. Czas biodegradacji do 24 tygodni. Wymiary membrany 2x2 cm, grubość 2 mm. | szt. | 1
2 | Membrana zbudowana z kwasu hialuronowego. Brak określonejlewej i prawej strony ułatwiające wszczepienie. Przy leczeniu ubytków ogniskowych (ubytków otoczonych granicą zdrowej chrząstki) zgodnie z IFU nie wymaga dodatkowej fiksacji. Czas biodegradacji do 24 tygodni. Wymiary membrany 5x5 cm, grubość 2 mm. | szt. | 1
RAZEM
„Niniejszy dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym”