Załącznik 1 A do spr 4/P/MCM/2023

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

CZĘŚĆ I – PIELUCHOMAJTK

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZWA** | **stawka VAT** | J.M. | **ILOŚĆ** | **cena netto** | **cena brutto** | **wartość netto** | **wartość brutto** |
| **Pieluchomajtki dla dorosłych „M” dzienne o podstawowej chłonności****(nazwa handlowa produktu i producent……………………………………….)*** **Minimalna chłonność wg norm ISO 2200 gr.**
* **Dla osób z tendencją do uczuleń (nie zawierają lateks**

 **owych elementów)*** **Wewnętrzne falbanki zapobiegające wypływowi moczu i kału wykładające się na zewnątrz względem wkładu chłonnego**
* **Elastyczne przylepco - rzepy rozciągliwe, mocujące wielokrotnego zapinania i odpinania (więcej niż dwukrotnie) min. po dwie pary**
* **Ściągacze taliowe z przodu i z tyłu**
* **Produkt 100% oddychający na całej powierzchni-wykonane z laminatu przepuszczającego powietrze na całej powierzchni, ale nie przepuszczającego cieczy, tzn. zarówno wewnętrzna (stykająca się ze skórą), jak zewnętrzna warstwa wykonana z materiału przepuszczającego powietrze**
* **Wskaźnik wilgotności**
* **System neutralizujący nieprzyjemny zapach**
* **Anatomiczny kształt produktu**
* **Pakowane po 30 szt.**
* **Obwód pasa 75-110 cm**
 |  | **szt.** | **1740** |  |  |  |  |
| **Pieluchomajtki dla dorosłych „M +” nocne o podwyższonej chłonności (nazwa handlowa produktu i producent……………………………………….)*** **Minimalna chłonność wg norm ISO 2800 gr.**
* **Dla osób z tendencją do uczuleń (nie zawierają lateks**

 **owych elementów)*** **Wewnętrzne falbanki zapobiegające wypływowi moczu i kału wykładające się na zewnątrz względem wkładu chłonnego**
* **Elastyczne przylepco - rzepy rozciągliwe, mocujące wielokrotnego zapinania i odpinania (więcej niż dwukrotnie) min. po dwie pary**
* **Ściągacze taliowe z przodu i z tyłu**
* **Produkt 100% oddychający na całej powierzchni-wykonane z laminatu przepuszczającego powietrze na całej powierzchni, ale nie przepuszczającego cieczy, tzn. zarówno wewnętrzna (stykająca się ze skórą), jak zewnętrzna warstwa wykonana z materiału przepuszczającego powietrze**
* **Wskaźnik wilgotności**
* **System neutralizujący nieprzyjemny zapach**
* **Anatomiczny kształt produktu**
* **Pakowane po 30 szt.**
* **Obwód pasa 75-110 cm (+ - 5cm)**
 |  | **Szt.** | **1980** |  |  |  |  |
| **Pieluchomajtki dla dorosłych „L” dzienne o podstawowej chłonności****(nazwa handlowa produktu i producent………………………………………….)*** **Minimalna chłonność wg norm ISO 2600 gr.**
* **Dla osób z tendencją do uczuleń (nie zawierają lateksowych**

**elementów)*** **Wewnętrzne falbanki zapobiegające wypływowi moczu i kału wykładające się na zewnątrz względem wkładu chłonnego**
* **Elastyczne przylepco - rzepy rozciągliwe, mocujące wielokrotnego zapinania i odpinania(więcej niż dwukrotnie)min. po dwie pary**
* **Ściągacze taliowe z przodu i z tyłu**
* **Produkt 100% oddychający na całej powierzchni-wykonane z laminatu przepuszczającego powietrze na całej powierzchni, ale nie przepuszczającego cieczy, tzn. zarówno wewnętrzna (stykająca się ze skórą), jak zewnętrzna warstwa wykonana z materiału przepuszczającego powietrze**
* **Wskaźnik wilgotności**
* **System neutralizujący nieprzyjemny zapach**
* **Anatomiczny kształt produktu**
* **Pakowane po 30 szt.**
* **Obwód pasa 100-150 cm (+ - 5cm)**
 |  | **Szt.** | **33600** |  |  |  |  |
| **Pieluchomajtki dla dorosłych „L+” nocne o podwyższonej chłonności** **(nazwa handlowa produktu i producent…………………………………………..)*** **Minimalna chłonność wg norm ISO 3200 gr.**
* **Dla osób z tendencją do uczuleń (nie zawierają lateksowych**

 **elementów)*** **Wewnętrzne falbanki zapobiegające wypływowi moczu i kału wykładające się na zewnątrz względem wkładu chłonnego**
* **Elastyczne przylepco - rzepy rozciągliwe, mocujące wielokrotnego zapinania i odpinania(więcej niż dwukrotnie)min. po dwie pary**
* **Ściągacze taliowe z przodu i z tyłu**
* **Produkt 100% oddychający na całej powierzchni-wykonane z laminatu przepuszczającego powietrze na całej powierzchni, ale nie przepuszczającego cieczy, tzn. zarówno wewnętrzna (stykająca się ze skórą), jak zewnętrzna warstwa wykonana z materiału przepuszczającego powietrze**
* **Wskaźnik wilgotności**
* **System neutralizujący nieprzyjemny zapach**
* **Anatomiczny kształt produktu**
* **Pakowane po 30 szt.**
* **Obwód pasa 100-150 cm (+ - 5cm)**
 |  | **Szt.** | **23700** |  |  |  |  |
| **Pieluchomajtki dla dorosłych „XL”** **(nazwa handlowa produktu i producent…………………………………………..)*** **Minimalna chłonność wg norm ISO 2600 gr.**
* **Dla osób z tendencją do uczuleń (nie zawierają lateksowych**

 **elementów)*** **Wewnętrzne falbanki zapobiegające wypływowi moczu i kału wykładające się na zewnątrz względem wkładu chłonnego**
* **Elastyczne przylepco - rzepy rozciągliwe, mocujące wielokrotnego zapinania i odpinania(więcej niż dwukrotnie)min. po dwie pary**
* **Ściągacze taliowe z przodu i z tyłu**
* **Produkt 100% oddychający na całej powierzchni-wykonane z laminatu przepuszczającego powietrze na całej powierzchni, ale nie przepuszczającego cieczy, tzn. zarówno wewnętrzna (stykająca się ze skórą), jak zewnętrzna warstwa wykonana z materiału przepuszczającego powietrze**
* **Wskaźnik wilgotności**
* **System neutralizujący nieprzyjemny zapach**
* **Anatomiczny kształt produktu**
* **Pakowane po 30 szt.**
* **Obwód pasa 130-170 cm (+ - 5cm)**
 |  |  | **6480** |  |  |  |  |
| **Pieluchomajtki dla dorosłych „XL+” nocne o podwyższonej chłonności** **(nazwa handlowa produktu i producent…………………………………………..)*** **Minimalna chłonność wg norm ISO 3200 gr.**
* **Dla osób z tendencją do uczuleń (nie zawierają lateksowych**

 **elementów)*** **Wewnętrzne falbanki zapobiegające wypływowi moczu i kału wykładające się na zewnątrz względem wkładu chłonnego**
* **Elastyczne przylepco - rzepy rozciągliwe, mocujące wielokrotnego zapinania i odpinania(więcej niż dwukrotnie)min. po dwie pary**
* **Ściągacze taliowe z przodu i z tyłu**
* **Produkt 100% oddychający na całej powierzchni-wykonane z laminatu przepuszczającego powietrze na całej powierzchni, ale nie przepuszczającego cieczy, tzn. zarówno wewnętrzna (stykająca się ze skórą), jak zewnętrzna warstwa wykonana z materiału przepuszczającego powietrze**
* **Wskaźnik wilgotności**
* **System neutralizujący nieprzyjemny zapach**
* **Anatomiczny kształt produktu**
* **Pakowane po 30 szt.**
* **Obwód pasa 100-150 cm (+ - 5cm)**
 |  |  | **5040** |  |  |  |  |
| **razem** |  |  |  |  |  |  |  |

CZĘŚĆ II – ŚRODKI DO PIELĘGNACJI CIAŁA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **NAZWA** | **VAT** | **J.M.** | **ILOŚĆ** | **cena netto** | **cena brutto** | **wartość netto** | **wartość brutto** |
| **1** | Pianka myjąco-pielęgnacyjna poj nie mniej niż 500mlnazwa produktu ………………… |  | szt. | 920 |  |  |  |  |
| **2** | Chusteczki pielęgnacyjne a 80 szt., nasączone o ph5,5 z alantoiną, Wit.E, bisabolol, o rozmiarze nie mniej niż 19cm i nie więcej niż 32 cm w opakowaniu z zamykaną klapką zapobiegającą wysychaniu nazwa produktu…………………. |  | op. | 1360 |  |  |  |  |
| **3** | Olejek pielęgnacyjny 150ml, I składzie: ekstrakt z nagietka lekarskiego, Wit.Enazwa produktu…………………. |  | szt. | 7 |  |  |  |  |
| **4** | Olejek pielęgnacyjny 1000ml, I składzie: ekstrakt z nagietka lekarskiego, Wit.Enazwa produktu………………….  |  | szt. | 17 |  |  |  |  |
| **5** | Krem ochronny z tlenkiem cynku o poj. Nie mniej niż 200ml. I składzie: tlenek cynku, biokompleks lniany, ekstrakt z rumianku, sinodornazwa produktu ……………….. |  | szt. | 235 |  |  |  |  |
| **6** | Krem ochronny z argininą. Nie mniej niż 200 ml. I składzie : arginina, alantoina, biokompleks lniany, pantenol, masło shea, olej Canola, olej z pestek winogron,sinodornazwa produktu…………………. |  | szt. | 730 |  |  |  |  |
| **7** | Myjki niepodfoliowane z miękkiej 40włókniny, do delikatnego i skutecznego oczyszczania skóry a50szt, rozmiar chusteczki nie mniej niż 15cm i nie więcej niż 22cm, pakowane w oryginalne opakowania producentanazwa produktu………………… |  | op. | 1900 |  |  |  |  |
|  | razem |  |  |  |  |  |  |  |