OFERTA

NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ:

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1636K KROŚCIENKO N/D - SZCZAWNICA W MIEJSCOWOŚCI SZCZAWNICA W KM OD 1 +833,00 DO KM 3+295,76. POWIAT NOWOTARSKI/MIASTO I GMINA SZCZAWNICA, ZNAK PZD-ZP.261.17.2024

# UWAGA:

W celu ewentualnej kompresji przekazywanych danych Wykonawca musi wykorzystać, pod rygorem odrzucenia na podstawie art.226 ust.1 pkt 6 ustawy, jeden z następujących formatów danych: .zip;.7Z;.tar;.gz (.gzip). Zamawiający nie dopuszcza stosowania innych formatów danych służących kompresji, niż wskazane w zdaniu poprzednim.

1. Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa (pełna nazwa zgodna z aktem rejestrowym): …………………………………………………………………………………..……

Nr NIP: ………………………………….…

Nr REGON: ………………..…………………

Adres pocztowy (ulica, nr lokalu/domu, kod pocztowy): …………………………………………..

Miejscowość: ………………...…………………………………………………………….…

Województwo: */ .………………………………………………………….…………………

Kraj: …………………………………………………………. Skrót lit.: ……………….

Adres e-mail: ..………………………….……

reprezentowany przez:

……………….………………………………

……………….………………………………

(podstawa do reprezentacji)

# 2. Dane dotyczące Zamawiającego:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

Adres:

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

3.  Zobowiązania Wykonawcy:

Zobowiązujemy się wykonać całość zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1636K Krościenko n/D - Szczawnica w miejscowości Szczawnica w km od 1 +833,00 do km 3+295,76. Powiat Nowotarski/Miasto i Gmina Szczawnica zgodnie z wymogami Specyfikacji warunków zamówienia znak: PZD-ZP.261.17.2024 i na warunkach tam określonych za cenę:

Tabela elementów rozliczeniowych

| Lp. | Podstawa | Nr specyfikacji techn. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] f × g = h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1636K KROŚCIENKO N/D - SZCZAWNICA W KM 1+833,00 DO 3+ 295,76 |  |  |  |  |  |  |  |
| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | KNNR 1 0111-02 | D-01.00.00 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim | km | 1,6 |  |  |
| 2. | KNNR 1 0102-03 | D-M.01.02. 01.22 | Mechaniczne karczowanie zagajników rzadkich od 10% do 30% powierzchni | ha | 0,32 |  |  |
| 3. | KNNR 1 0101-01 | D-01.02.01.22 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm | szt. | 110 |  |  |
| 4. | KNNR 1 0101-02 | D-01.02.01.22 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm | szt. | 27 |  |  |
| 5. | KNNR 1 0101-03 | D-01.02.01.22 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm | szt. | 13 |  |  |
| 6. | KNNR 1 0101-04 | D-01.02.01. 22 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm | szt. | 5 |  |  |
| 7. | KNNR 1 0101-05 | D-01.02.01.22 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-55 cm | szt. | 1 |  |  |
| 8. | KNNR 1 0108-02 | D-01.02.01.22 | Wywożenie korzeni wraz utylizacją | szt. | 156 |  |  |
| 9. | KNNR 1 0110-01 | D-M.01.02. 01.22 | Usunięcie pozostałości po karczunku - drągowina, karcze, gałęzie i resztki | mp | 74 |  |  |
| 10. | KNNR 1 0107-01 | D-01.02.01 | Wywożenie dłużyc w miejsce wskazane przez Zamawiającego | mp | 7,8 |  |  |
| 11. | KNNR 1 0113-01 | D-M.01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą koparkoładowarek | m2 | 7 801,4 |  |  |
| ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | KNNR 6 0808-03 | D-M.01.02. 04.71 | Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach | m | 12,5 |  |  |
| 13. | KNR 4-04 0303-05 | D-M.01.02. 04.71 | Rozebranie cokołów betonowych ogrodzeń z utylizacją materiału z rozbiórki | m3 | 3 |  |  |
| 14. | Analiza własna | D-01.02.04 | Demontaż wiaty przystankowej wraz z fundamentem | szt. | 1 |  |  |
| 15. | KNR 2-33 0702-08 | D-01.02.04 | Demontaż barier sprężystych jednostronnych z wywozem materiału z rozbiórki według wskazań Zamawiającego | m | 26 |  |  |
| 16. | KNR 2-33 0702-08 | D-01.02.04 | Demontaż słupków - wygrodzeń dla pieszych przeznaczone do ponownego wbudowania | m | 424 |  |  |
| 17. | KNNR 6 0802-04 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni chodników z mas mineralno-bitumicznych mechanicznie z utylizacją materiału z rozbiórki | m2 | 117 |  |  |
| 18. | KNNR 6 0803-06 | D-01.02.04 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej regularnej na podsypce piaskowej z utylizacją materiału z rozbiórki | m2 | 635,3 |  |  |
| 19. | KNNR 6 0806-02 | D-01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ławą z wywozem materiału z utylizacją materiału z rozbiórki | m | 1 325 |  |  |
| 20. | KNNR 6 0803-03 | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 60 |  |  |
| 21. | KNNR 6 0806-08 | D-01.02.04 | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej wraz z ławą (ułożenie na paletach obrzeży) z wywozem materiału z rozbiórki według wskazań Zamawiającego | m | 1 171 |  |  |
| 22. | KNNR 6 0805-06 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z płyt ażurowych na podsypce piaskowej | m2 | 86 |  |  |
| 23. | KNR 2-31 0816-03 | D-01.02.04 | Rozebranie przepustów rurowych pod zjazdami z utylizacją materiału z rozbiórki | m | 85 |  |  |
| 24. | KNR-W 4-01 0212-04 | D.01.02.03 | Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych z utylizacją materiału z rozbiórki | m3 | 14,3 |  |  |
| 25. | KNR 13-12 0101-01 | D-01.02.04 | Rozbiórka konstrukcji i elementów murowych - z utylizacją materiału z rozbiórki | m3 | 83 |  |  |
| 26. | KNNR-W 9 1011-03 | D-01.02.04 | Demontaż znaków drogowych z odwozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego | kpl. | 32 |  |  |
| 27. | Analiza własna | D-01.02.04 | Demontaż koszy na śmieci z odwozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego | szt. | 5 |  |  |
| 28. | Analiza własna | D-01.02.04 | Demontaż ławek z odwozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego | szt. | 6 |  |  |
| 29. | Analiza własna | D-01.02.04 | Demontaż wraz z ponownym montażem tablicy witacza Miasta Szczawnica | szt. | 1 |  |  |
| 30. | Analiza własna | D-01.02.04 | Demontaż wraz z montażem stacji kontroli ruchu | szt. | 1 |  |  |
| 31. | KNR AT-03 0101-02 | D-M.01.02. 04 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm | m | 68 |  |  |
| 32. | KNR AT-03 0102-04 | D.05.03.11 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. powyżej 20 cm z wywozem materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez Zamawiającego | m2 | 12 893 |  |  |
| ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | KNNR 6 0101-02 | D.04.01.01. 00/14 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości chodników i ścieżki rowerowej | m2 | 7 972 |  |  |
| 34. | KNNR 6 0101-03 | D.04.01.01. 00/14 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 60 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni | m2 | 12 126 |  |  |
| 35. | KNNR 1 0202-08 | D.02.01.01.15 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 w gr. kat. III-IV z transp. urobku na odległość do 1 km | m3 | 12 792 |  |  |
| 36. | KNR 2-01 0217-02 | D.02.01.01.15 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15 m3, grunt kategorii III | m3 | 382,58 |  |  |
| 37. | KNNR 1 0407-06 | D-M.02.03. 01.15 | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. 3,0-10,0 m spycharkami w gruncie kat. IV - materiał na nasyp dostarczony przez Wykonawcę | m3 | 945 |  |  |
| KONSTRUKCJA OPOROWA - W KM 2+865,00 DO 2+907,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | KNR AT-04 0101-01 | D-04.02. 01a | Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer.5,0 m, o wytrzymałości min. 18 kN/m | m2 | 147 |  |  |
| 39. | KNNR 10 0408-01 | D.10.01.01. 00 | Wykonanie koszy z siatki stalowej ocynkowanej gr. drutu 2,80 mm, grubość ocynku > 255g/m2 , wymiar oczek 10x12 cm - z elementami kotwiącymi z siatki | m3 | 151,5 |  |  |
| 40. | KNNR 1 0214-03 | M-11.01.04 | Zasypanie wykopów fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym zagęszczarkami (gr. warstwy w stanie luźnym 40 cm) z materiału dowiezionego przez Wykonawcę | m3 | 75,3 |  |  |
| 41. | kalkulacja indywidualna | M.19.01.07 | Montaż i wykonanie poręczy z stali ocynkowanej U11a - h=1,10 m | m | 42 |  |  |
| 42. | KNR 2-31 0402-03 | D-08.01. 01b | Ława pod ściek z elementów betonowych - beton C16/20 | m3 | 5,04 |  |  |
| 43. | KNNR 6 0606-04 | D-08.05.01 | Ścieki50x50x20 z elementów betonowych na podsypce cementowo piaskowej | m | 42 |  |  |
| KONSTRUKCJA OPOROWA - W KM 3+022,00 DO 3+055,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | KNR AT-04 0101-01 | D-04.02. 01a | Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer.5,0 m, o wytrzymałości min. 18 kN/m | m2 | 51,6 |  |  |
| 45. | KNNR 10 0408-01 | D.10.01.01. 00 | Wykonanie koszy z siatki stalowej ocynkowanej gr. drutu 2,80 mm, grubość ocynku > 255g/m2 , wymiar oczek 10x12cm - z elementami kotwiącymi z siatki | m3 | 105,7 |  |  |
| 46. | KNNR 1 0214-03 | M-11.01.04 | Zasypanie wykopów fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym zagęszczarkami (gr. warstwy w stanie luźnym 40 cm) z materiału dowiezionego przez Wykonawcę | m3 | 42 |  |  |
| 47. | kalkulacja indywidualna | M.19.01.07 | Montaż i wykonanie poręczy z stali ocynkowanej U11a - h=1,10 m | m | 34 |  |  |
| 48. | KNR 2-31 0402-03 | D-08.01. 01b | Ława pod ściek z elementów betonowych - beton C16/20 | m3 | 4,08 |  |  |
| 49. | KNNR 6 0606-04 | D-08.05.01 | Ścieki50x50x20 z elementów betonowych na podsypce cementowo piaskowej | m | 34 |  |  |
| PRZEPUSTY POD DROGĄ POWIATOWĄ 1636 K |  |  |  |  |  |  |  |
| PRZEPUST W KM 1+925,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | KNNR 1 0202-08 | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr. kat. III-IV z transp. urobku na odl. do 1 km sam. samowyład. | m3 | 564,9 |  |  |
| 51. | KNR 2-33 0210-02 | D-04.06.01 | Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - stopy, płyty i ławy fundamentow., podbetonka - BETON C12/15 | m3 | 5,7 |  |  |
| 52. | KNR 2-33 0207-06 | D-M.12.01. 00 | Przygotowanie zbrojenia na budowie podpory słupowe i przyczółki pręty o śr. 10-14 mm | t | 1,97 |  |  |
| 53. | KNR 2-33 0208-06 | D-M.12.01. 00 | Montaż zbrojenia podpory słupowe i przyczółki - pręty o śr. 10-14 mm | t | 1,97 |  |  |
| 54. | KNR 2-33 0210-01 | D-M.13.00. 00 | Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - płyty Beton C30/37 | m3 | 11,40 |  |  |
| 55. | KNR 2-33 0605-04 | D-03.01.01 | Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych skrzynkowych o przekroju zamkniętym wymiarach 1,0 x 1.0 m - klasa obciążenia A | m | 19 |  |  |
| 56. | KNR 2-33 0606-01 | D-03.01.01 | Obudowy wlotów (wylotów) przepustów drogowych - betonC30/37 | m3 | 10,8 |  |  |
| 57. | KNR 2-33 0713-18 | D-M.15.01. 01 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa | m2 | 157,3 |  |  |
| 58. | KNR 2-33 0713-22 | D-M.15.01. 01 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa Krotność = 2 | m2 | 157,30 |  |  |
| 59. | KNNR 1 0214-03 | M-11.01.04 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w stanie luźnym 40 cm) z materiału dowiezionego przez Wykonawce | m3 | 442,7 |  |  |
| 60. | kalkulacja indywidualna | M.19.01.07 | Montaż i wykonanie poręczy z stali ocynkowanej wraz z markami na ściankach czołowych przepustu | m | 4,8 |  |  |
| 61. | kalkulacja indywidualna | D.06.01.01 | Pokrycie dna przepustu warstwą humusu gr 20 cm | m2 | 19 |  |  |
| PRZEPUST W KM 2+003,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. | KNNR 1 0202-08 | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. | m3 | 487,2 |  |  |
| 63. | KNR 2-33 0210-02 | D-04.06.01 | Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - stopy,płyty i ławy fundamentów, podbetonka - BETON C12/15 | m3 | 7,9 |  |  |
| 64. | KNR 2-33 0207-06 | D-M.12.01. 00 | Przygotowanie zbrojenia na budowie podpory słupowe i przyczółki - pręty o śr. 10-14 mm | t | 2,31 |  |  |
| 65. | KNR 2-33 0208-06 | D-M.12.01. 00 | Montaż zbrojenia podpory słupowe i przyczółki - pręty o śr. 10-14 mm | t | 2,31 |  |  |
| 66. | KNR 2-33 0210-01 | D-M.13.00. 00 | Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - płyty Beton C30/37 | m3 | 15,65 |  |  |
| 67. | KNR 2-33 0605-04 | D-03.01.01 | Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych skrzynkowych o przekroju zamkniętym wymiarach 1,0 x 1.0 m - klasa obciążenia A | m | 26 |  |  |
| 68. | KNR 2-33 0606-01 | D-03.01.01 | Obudowy wlotów (wylotów) przepustów drogowych - betonC30/37 | m3 | 10,8 |  |  |
| 69. | KNR 2-33 0713-18 | D-M.15.01. 01 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa | m2 | 157,2 |  |  |
| 70. | KNR 2-33 0713-22 | D-M.15.01. 01 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa Krotność = 2 | m2 | 157,2 |  |  |
| 71. | KNNR 1 0214-03 | M-11.01.04 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr. warstwy w stanie luźnym 40 cm) z materiału dowiezionego przez Wykonawce | m3 | 382,9 |  |  |
| 72. | kalkulacja indywidualna | M.19.01.07 | Montaż i wykonanie poręczy z stali ocynkowanej wraz z markami na ściankach czołowych przepustu | m | 4,8 |  |  |
| 73. | kalkulacja indywidualna | D.06.01.01 | Pokrycie dna przepustu warstwą humusu gr 20 cm | m2 | 26 |  |  |
| PRZEPUST W KM 2+774,44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74. | KNNR 1 0202-08 | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. | m3 | 554,4 |  |  |
| 75. | KNR 2-33 0210-02 | D-04.06.01 | Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - stopy, płyty i ławy fundamentow, podbetonka - BETON C12/15 | m3 | 6,5 |  |  |
| 76. | KNR 2-33 0210-02 | D-04.06.01 | Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - stopy, płyty i ławy fundamentow, żelbetowa płyta - BETON C30/37 | m3 | 4,11 |  |  |
| 77. | KNR 2-33 0207-06 | D-M.12.01. 00 | Przygotowanie zbrojenia na budowie podpory słupowe i przyczółki - pręty o śr. 10-14 mm | t | 5,78 |  |  |
| 78. | KNR 2-33 0208-06 | D-M.12.01. 00 | Montaż zbrojenia podpory słupowe i przyczółki - pręty o śr. 10-14 mm | t | 5,78 |  |  |
| 79. | KNR 2-33 0210-01 | D-M.13.00. 00 | Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - płyty Beton C30/37 | m3 | 13,76 |  |  |
| 80. | KNR 2-33 0605-04 | D-03.01.01 | Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych skrzynkowych o przekroju zamkniętym wymiarach 1,5 x 1,5 m - klasa obciążenia A | m | 18 |  |  |
| 81. | KNNR 10 0201-03 | D.06.01.01 | Budowle betonowe i żelbetowe o objętości 1.01 - 10.0 m3 - elementy betonowe | m3 miesz. | 9,6 |  |  |
| 82. | KNR 2-33 0606-01 | D-03.01.01 | Obudowy wlotów (wylotów) przepustów drogowych - betonC30/37 | m3 | 22,5 |  |  |
| 83. | KNR 2-33 0713-18 | D-M.15.01. 01 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa | m2 | 204 |  |  |
| 84. | KNR 2-33 0713-22 | D-M.15.01. 01 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa Krotność = 2 | m2 | 204 |  |  |
| 85. | KNNR 1 0214-03 | M-11.01.04 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr. warstwy w stanie luźnym 40 cm) z materiału dowiezionego przez Wykonawcę | m3 | 431 |  |  |
| 86. | kalkulacja indywidualna | M.19.01.07 | Montaż i wykonanie poręczy z stali ocynkowanej wraz z markami na ściankach czołowych przepustu | m | 8 |  |  |
| 87. | KNNR 10 0401-08 | D.06.01.01 | Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu | m3 | 90,3 |  |  |
| KANALIZACJA DESZCZOWA |  |  |  |  |  |  |  |
| 88. | KNNR 1 0202-08 | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odległość według wskazania Wykonawcy, wraz z umocnienieniem ścian wykopów liniowych | m3 | 4 337,8 |  |  |
| 89. | KNNR 1 0209-09 | D-02.00.00-1 | Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III | m3 | 1 631,9 |  |  |
| 90. | KNR 4-05I 0411-02 | D-01.02.04 | Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu | kpl. | 7 |  |  |
| 91. | analiza własna | D-01.02.04 | Demontaż przykanalików | m | 45 |  |  |
| 92. | KNR 4-05I 0315-05 | D-01.02.04 | Demontaż rurociągu betonowego kielichowego | m | 26 |  |  |
| 93. | KNR 4-05I 0409-01 | D-01.02.04 | Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych | kpl. | 2 |  |  |
| 94. | KNNR 11 0501-05 | D-03.02.01 | Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - piasek | m3 | 986,8 |  |  |
| 95. | KNNR 11 0505-03 | D-03.02.01 | Przykanaliki z rur PP kielichowych SN 8 o śr. nom. 200 mm | m | 164 |  |  |
| 96. | KNR 2-18 0625-02 | D-03.02.01 | Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu - wpust deszczowy D400 | szt. | 59 |  |  |
| 97. | KNNR 4 1413-01 | D-03.02.01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie - właz typu ciężkiego kl. D400 | stud. | 42 |  |  |
| 98 | KNNR 4 1308-05 | D-03.02.01 | Kanały z rur PP kielichowych litych SN 8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm | m | 54 |  |  |
| 99. | KNNR 4 1308-06 | D-03.02.01 | Kanały z rur PP kielichowych litych SN 8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm | m | 405 |  |  |
| 100. | KNNR 4 1308-07 | D-03.02.01 | Kanały z rur PP kielichowych litych SN 8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 500 mm | m | 763 |  |  |
| 101. | KNNR 4 1308-08 | D-03.02.01 | Kanały z rur PP kielichowych litych SN 8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 630 mm | m | 9 |  |  |
| 102. | KNNR 1 0214-05 z. o.2.11.4. 9911-02 | D-03.02.01 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV - współczynnik zagęszczenia Js=0.98) - materiał na zasypke dostarcza Wykonawca | m3 | 2 517 |  |  |
| 103. | KNR 2-33 0210-02 | D-04.06.01 | Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - stopy,płyty i ławy fundamentow, podbetonka - BETON C12/15 | m3 | 7,4 |  |  |
| 104. | KNR 2-33 0207-06 | D-M.12.01. 00 | Przygotowanie zbrojenia na budowie - pręty o śr. 10-14 mm | t | 3,14 |  |  |
| 105. | KNR 2-33 0208-06 | D-M.12.01. 00 | Montaż zbrojenia - pręty o śr. 10-14 mm | t | 3,14 |  |  |
| 106. | KNR 2-33 0606-01 | D-03.01.01 | Obudowy wlotów (wylotów) prefabry -kowanych przepustów drogowych rurowych | m3 | 22 |  |  |
| 107. | KNNR 10 0201-03 | M-13.01.00 | Budowle betonowe i żelbetowe o obj. 1.01 - 10.0 m3 - elementy betonowe-Studnia z kratą z rur kwadratowych ocynkowana - beton C30/37 -3 szt. | m3 | 21,9 |  |  |
| 108. | KNR 2-33 0713-18 | D-M.15.01. 01 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa | m2 | 51 |  |  |
| 109. | KNR 2-33 0713-22 | D-M.15.01.01 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa Krotność = 2 | m2 | 51 |  |  |
| 110. | KNNR 10 0401-08 | M-20.02.10 | Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu fi > 1,0 cm | m3 | 12,7 |  |  |
| 111. | KNNR 10 0401-08 | M-20.02.10 | Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu fi > 0,80 cm na betonie | m3 | 17,7 |  |  |
| 112. | kalkulacja indywidualna | M.19.01.07 | Montaż i wykonanie poręczy z stali ocynkowanej wraz z markami na ściankach czołowych przepustu | m | 4,8 |  |  |
| KANALIZACJA SANITARNA |  |  |  |  |  |  |  |
| 113. | KNR 2-31 1406-03 | D-03.02. 01a | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych z wymianą włazów na dwuryglowe z uszczelką , D400 | szt. | 70 |  |  |
| PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO |  |  |  |  |  |  |  |
| DEMONTAŻ ELEMENTÓW OŚWIETLENIA ULICZNEGO |  |  |  |  |  |  |  |
| 114. | KNNR 9 1005-03 | D-01.03.02 | Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku-przeznaczone do ponownego montażu | kpl. | 96 |  |  |
| 115. | KNNR 9 1002-06 | D-01.03.02 | Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub ścianie-przeznaczone do ponownego montażu | szt. | 96 |  |  |
| 116. | KNNR 9 1001-10 | D-01.03.02 | Demontaż słupów oświetleniowych o masie 480-720 kg wraz z fundamentami - przeznaczone do ponownego montażu | szt. | 48 |  |  |
| OŚWIETLENIE ULICZNE SZCZAWNICA UL. GŁÓWNA |  |  |  |  |  |  |  |
| 117. | kalk. własna | D-01.00.00 | Tyczenie geodezyjne linii kablowej oświetlenia ulicznego | kpl. | 1 |  |  |
| 118. | KNNR 5 0701-03 z. sz.2.14. 9902-02 | D-01.03.02 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h) | m3 | 49 |  |  |
| 119. | KNNR 5 0706-01 z. sz.2.14. 9902-02 | D-01.03.02 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h) Krotność = 2 | m | 144 |  |  |
| 120. | KNNR 5 0705-01 z. sz.2.14. 9902-02 | D-01.03.02 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h) rura HDPE 110 | m | 144 |  |  |
| 121. | KNNR 5 0702-02 z. sz.2.14. 9902-02 | D-01.03.02 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h) | m3 | 49 |  |  |
| 122 | KNR 5-08 0608-07 | D-01.03.02 | Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 / Fe/ Zn 30x4 mm | m | 144 |  |  |
| 123. | KNR 5-10 0103-02 | D-01.03.02 | Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych /YAKXS 4x35 mm2 | m | 144 |  |  |
| 124. | KNNR 5 0713-02 | D-01.03.02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych | m | 144 |  |  |
| 125. | KNR 5-10 0708-02 | D-01.03.02 | Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat.IV Słup DS/1xR41/ 1x06+1xR10/1x06+korona R10+wysięgnik R41+ oprawa 06/50W+APC+ oprawa 06/150W+ fundament F-150, - elementy z demontażu | szt. | 48 |  |  |
| 126. | KNR 5-10 0603-07 | D-01.03.02 | Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekr.do 50 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 96 |  |  |
| 127. | KNR 5-10 1005-07 | D-01.03.02 | Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw - oprawy z demontażu | szt. | 96 |  |  |
| 128. | KNR 5-08 0813-01 | D-01.03.02 | Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2) | szt. | 303 |  |  |
| 129. | kalk. własna | D-01.03.02 | Namiary geodezyjne powykonawcze linii kablowej i słupów oświetlenia ulicznego | kpl. | 1 |  |  |
| 130. | kalk. własna | D-01.03.02 | Dopuszczenie do prac na czynnej sieci oświetlenia ulicznego przez pogotowie ZE | kpl. | 2 |  |  |
| 131. | KNNR 5 1302-03 | D-01.03.02 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | odc. | 50 |  |  |
| 132. | KNNR 5 1301-01 | D-01.03.02 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 101 |  |  |
| 133. | KNNR 5 1304-01 | D-01.03.02 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 1 |  |  |
| 134. | KNNR 5 1304-02 | D-01.03.02 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) | szt. | 50 |  |  |
| 135. | KNNR 5 1304-05 | D-01.03.02 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) | szt. | 1 |  |  |
| 136. | KNNR 5 1304-06 | D-01.03.02 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) | szt. | 50 |  |  |
| 137. | KNNR 5 1301-02 | D-01.03.02 | Pomiary natężenia oświetlenia p.a. | pomiar | 20 |  |  |
| DOŚWIETLENIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH |  |  |  |  |  |  |  |
| 138. | KNR 2-01 701-18 | D-01.03.02 | Ręczne wykopanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 0.4 m, gł. rowu, do 0.8 m, kat.gruntu IV | m | 88 |  |  |
| 139. | KNR 5-10 301-1 | D-01.03.02 | Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | m | 88 |  |  |
| 140. | KNNR 5 705-1 | D-01.03.02 | Ułożenie rur osłonowych AROT DVK 75 | m | 88 |  |  |
| 141. | KNNR 5 705-1 | D-01.03.02 | Ułożenie rur oslonowych - Rura SRS-G 110/6,3mm | m | 32 |  |  |
| 142. | KNNR 5 713-2 | D-01.03.02 | Układanie w rurach, pustakach lub w kanałach zamkniętych kabli o masie do 1,0 kg/m - Kabel YAKXS 4x35mm2 | m | 88 |  |  |
| 143. | KNR 2-01 704-18 | D-01.03.02 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 0.4 m, gł.rowu do 0.6 m, kat.gruntu IV | m | 88 |  |  |
| 144. | KNNR 5 1001-1 | D-01.03.02 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - Słup Oświetleniowy aluminiowy o wysokości 6m | szt. | 8 |  |  |
| 145. | KNNR 5 1002-1 | D-01.03.02 | Wysięgnik o masie do 15 kg mocowany na słupie - Wysięgnik aluminiowy jednoramienny dł. 1m, kąt nachylania 25st. | szt. | 8 |  |  |
| 146. | KNNR 5 1003-2 | D-01.03.02 | Przewody wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wys.latarń do 7m - Przewód YKYżo 3x2,5mm2 | kpl. | 8 |  |  |
| 147. | KNNR 5 406-2 | D-01.03.02 | Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - Ogranicznik przepięć DEHNcord L 3P 275 SO typu 2 montowany w tabliczce/ rozdzielnicy słupowej | szt. | 8 |  |  |
| 148. | KNNR 5 726-10 | D-01.03.02 | Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 12 |  |  |
| 149. | KNNR 5 1004-2 | D-01.03.02 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - Oprawa LED 120 5000K | szt. | 8 |  |  |
| 150. | KNNR 5 907-5 | D-01.03.02 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych, kat.gruntu III | m | 24 |  |  |
| 151. | KNNR 5 1302-3 | D-01.03.02 | Badanie linii kablowej N.N. - kabel o 4 żyłach | odcinek | 8 |  |  |
| 152. | KNNR 5 1301-1 | D-01.03.02 | Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia o 1 fazie | pomiar | 8 |  |  |
| 153. | KNNR 5 1304-1 | D-01.03.02 | Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy | szt. | 4 |  |  |
| 154. | KNNR 5 1304-2 | D-01.03.02 | Uziemienie ochronne lub robocze, każdy następny pomiar | szt. | 4 |  |  |
| 155. | Kalkulacja indywidualna | D-01.03.02 | Geodezyjne wytyczenie trasy w terenie | kpl. | 4 |  |  |
| 156. | Kalkulacja indywidualna | D-01.03.02 | Inwentaryzacja powykonawcza, dokumentacja | kpl. | 4 |  |  |
| PODBUDOWA - DROGA + SKRZYŻOWANIA |  |  |  |  |  |  |  |
| 157. | KNNR 6- 0103-03000 | D-02.00.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 11 676,2 |  |  |
| 158. | KNNR 6 0112-03 | D-04.04.01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 30 cm - wytrzymałość | m2 | 11 676,2 |  |  |
| 159. | KNNR 6 0113-02 | D.04.04.02.00 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm | m2 | 10 535,1 |  |  |
| 160. | KNNR 6 0110-03 | D-04.07.01 | Podbudowy z AC22P gr. 10 cm | m2 | 9 973 |  |  |
| ZJAZDY |  |  |  |  |  |  |  |
| 161. | KNNR 6 0605-02 | D.06.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe betonowe – BETON C12/15 | m3 | 7,92 |  |  |
| 162. | KNNR 6 0605-07 | D.06.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 50 cm | m | 66 |  |  |
| 163. | KNNR 6 0605-04 | D.06.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm – beton C30/37 | szt. | 7 |  |  |
| 164. | KNNR 6 0112-03 | D-04.04.01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm | m2 | 651 |  |  |
| 165. | KNNR 6 0113-02 | D-04.04.02 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm | m2 | 651 |  |  |
| 166. | KNNR 6 0308-03 | D-05.03.05 | Nawierzchnie z AC 16W o grubości 8 cm (warstwa wiążąca) | m2 | 651 |  |  |
| 167. | KNNR 6 0309-02 | D-05.03.05 | Nawierzchnie z AC11S grubości 5 cm (warstwa ścieralna) | m2 | 651 |  |  |
| 168. | KNNR 6 0113-02 | D-04.04.02 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm - zjazdy nawierzchnia | m2 | 140 |  |  |
| ODWODNIENIE POWIERZCHNIOWE |  |  |  |  |  |  |  |
| 169. | KNNR 6 0601-05 | D.03.03.01 | Sączki w gruncie kat. III podłużne z kruszywa łamanego - drenaż francuski 0,65*1,2 m z rurą drenarską fi 160 (geowłóknina o parametrach szybkość przepływu 50 mm/s przy wytrzymałości na rozciąganie min 9 kN/m) | m | 931 |  |  |
| 170. | KNR 2-31 0402-03 | D-08.01.01.12 | Ława pod ściek z elementów betonowych | m3 | 129,24 |  |  |
| 171. | KNNR 6 0606-04 | D.08.05.01.11 | Ścieki 50x50x20 z elementów betonowych- ściek kątowy na podsypce cementowo-piaskowej | m | 403 |  |  |
| 172. | KNNR 6 0606-04 | D.08.05.01.11 | Ścieki kątowy 50x50x20 z elementów betonowych na podsypce cementowo- piaskowej | m | 668 |  |  |
| 173. | Analiza własna | D-03.02.01 | Odwodnienie liniowe klasy D400 z własnym spadkiem podłużnym systemowe, układane na ławie betonowej Beton C16/20 | m | 6 |  |  |
| 174. | KNNR 10 0407-01 | D-06.01.01 | Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" mała 90x60x10 cm - obłożenie skarp | m2 | 268,5 |  |  |
| ZABEZPIECZENIE SZLAKÓW MIGACYJNYCH PŁAZÓW |  |  |  |  |  |  |  |
| 175. | KNR 2-31 0401-08 | D.02.00.01 | Rowki pod ławy o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.III-IV | m | 251 |  |  |
| 176. | KNR 2-31 0402-03 | D-08.01.01b | Ława pod elementy betonowe - beton C16/20 | m3 | 20,08 |  |  |
| 177. | analiza własna | D-03.01.01 | Montaż konstrukcji z prefabrykowanych elementów naprowadzająca płazy | m | 251 |  |  |
| 178. | KNNR 1 0214-05 z. o.2.11.4. 9911-02 | M-11.01.04 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV - współczynnik zagęszczenia Js=0.98) (materiał na zasypke dostarczony przez Wykonawce) - obsypanie konstrukcji z prefabrykowanych elementów naprowadzająca płazy | m3 | 126 |  |  |
| ZATOKI AUTOBUSOWE, WYSPY PRZY PRZEJŚCIACH DLA PIESZYCH, ZATOKI POSTOJOWE |  |  |  |  |  |  |  |
| 179. | KNNR 6 0112-03 | D-04.04.01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 30 cm - wytrzymałość | m2 | 451 |  |  |
| 180. | KNR 2-31 0401-08 | D-02.00.01 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.III-IV | m | 54 |  |  |
| 181. | KNR 2-31 0402-04 | D-08.01.01.12 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem 0,12m3/m - beton C16/20 | m3 | 6,48 |  |  |
| 182. | KNNR 6 0401-04 | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej | m | 54 |  |  |
| 183. | KNNR 6 0109-03 | D-04.06.01 | Podbudowy betonowe gr.20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą | m2 | 382 |  |  |
| 184. | KNR 2-31 0402-03 | D-08.01.01.12 | Ława pod ściek z elementów betonowych | m3 | 9,84 |  |  |
| 185. | KNNR 6 0608-03 | D-08.05.01 | Ścieki uliczne z kostki betonowej o wys. 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej, 2 rzędy kostki - kostka gr. 8 cm | m | 123 |  |  |
| 186. | KNR AT-03 0304-03 | D-08.02.00 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana ręcznie na podsypce cementowo-piaskowej - kostka czerwona - bezfazowa | m2 | 382 |  |  |
| ŚCIEŻKA ROWEROWA + CHODNIK |  |  |  |  |  |  |  |
| 187. | KNR 2-31 0401-08 | D-02.00.01 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.III-IV | m | 2 292 |  |  |
| 188. | KNR 2-31 0402-04 | D-08.01.01.12 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem 0,12m3/m - beton C16/20 | m3 | 275,04 |  |  |
| 189. | KNNR 6 0401-04 | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej | m | 2 292 |  |  |
| 190. | KNR 2-31 0402-04 | D-08.01.01.12 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem-pod obrzeża 0,05 m3/m - beton C16/20 | m3 | 166,35 |  |  |
| 191. | KNNR 6- 0404-05000 | D-08.03.01.11 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowopiaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m | 3 327 |  |  |
| 192. | KNNR 6- 0103-03000 | D-11.01.04 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 7 972 |  |  |
| 193. | KNNR 6 0113-02 | D-04.04.01 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm | m2 | 7 972 |  |  |
| 194. | KNNR 6 0502-03 | D-08.02.00 | Chodniki z kostki brukowej betonowej bezfazowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka szara bezfazowa | m2 | 3 272 |  |  |
| 195. | KNNR 6 0308-01 | D.05.03.05.17 | Nawierzchnie z AC16W o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) | m2 | 4 325 |  |  |
| 196. | KNR AT-03 0202-02 | D-04.03.01 | Skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,15 kg/m2 | m2 | 4 325 |  |  |
| 197. | KNNR 6 0309-02 | D.05.03.05.27 | Nawierzchnie z AC 8 S grubości 4 cm (warstwa ścieralna) | m2 | 4 325 |  |  |
| NAWIERZCHNIA DROGI I SKRZYŻOWAŃ |  |  |  |  |  |  |  |
| 198. | KNNR 6 0608-03 | D-08.05.01 | Ścieki uliczne z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowo cementowej, dwa rzędy kostki | m | 1 940 |  |  |
| 199. | KNR AT-03 0202-01 | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej ; zużycie emulsji 0,8 kg/m2 | m2 | 9 572 |  |  |
| 200. | KNNR 6 0308-03 | D-05.03.05 | Nawierzchnie warstwa wiążąca AC16W o grubości 8 cm | m2 | 9 546 |  |  |
| 201. | KNR AT-03 0202-02 | D-04.03.01 | Skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,15 kg/m2 | m2 | 9 546 |  |  |
| 202. | KNNR 6 0309-02 | D-05.03.05 | Nawierzchnie warstwa ścieralna AC11S o grubości 5 cm | m2 | 9 511 |  |  |
| POBOCZE |  |  |  |  |  |  |  |
| 203. | KNNR 6 0113-02 | D.04.04.01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 775 |  |  |
| 204. | KNNR 6 0113-04 | D.04.04.01 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm | m2 | 775 |  |  |
| 205. | KNR AT-03 0202-02 | D-04.03.01 | Skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,15 kg/m2 | m2 | 775 |  |  |
| ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA |  |  |  |  |  |  |  |
| 206. | analiza własna | D-08.02.00 | Kostka ostrzegawcza typu Brajla dla osób niewidomych szerokości 50 cm I = 4,0 m przy przejściach dla pieszych | m2 | 28 |  |  |
| 207. | KNR 2-31 0704-01 | D.07.05.01 | Bariery ochronne stalowe jednostronne H1 W4 wraz z pochwytem | m | 24 |  |  |
| 208. | analiza własna | D-08.06.01 | Barierki ozdobne ochronne o rozstawie słupków z rur co 2,0 m – słupki z demontażu | m | 203 |  |  |
| 209. | kalkulacja indywidualna | M.19.01.07 | Montaż i wykonanie poręczy z stali ocynkowanej U11a - h=1,10 m | m | 514 |  |  |
| OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME |  |  |  |  |  |  |  |
| 210. | KNNR 6 0702-01 | D.07.02.01/01 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych | szt. | 30 |  |  |
| 211. | KNNR 6 0702-01 | D.07.02.01/01 | Pionowe znaki drogowe - słupki z kratownic | szt. | 13 |  |  |
| 212. | KNNR 6 0702-04 | D.07.02.01/01 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 | szt. | 62 |  |  |
| 213. | KNNR 6 0702-04 | D.07.02.01/01 | Pionowe znaki drogowe -U1a | szt. | 14 |  |  |
| 214. | KNNR 6 0702-04 | D.07.02.01/01 | Pionowe znaki drogowe -U5a | szt. | 2 |  |  |
| 215. | KNNR 6 0702-04 | D.07.02.01/01 | Pionowe znaki drogowe - lustro U18a | szt. | 1 |  |  |
| 216. | KNR AT-04 0204-01 | D.07.01.01 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - cienkowarstwowe wykonywane mechanicznie | m2 | 650 |  |  |
| 217. | KNR AT-04 0203-03 | D.07.01.01 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - cienkowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym - symbole | m2 | 50 |  |  |
| 218. | KNNR 6 0702-04 analogia | D.07.02.01 | Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej dla realizowanej inwestycji na słupkach stalowych o wym. 1800x1200 mm zgodnie z wytycznymi programu dofinansujacego | szt. | 2 |  |  |
| ROBOTY ZIEMNE WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |  |  |  |  |
| 219. | KNNR 1 0503-05 | D.06.01.01 | Plantowanie obrobienie na czysto skarp i korony nasypów w gruntach kat. I-III | m2 | 1 469 |  |  |
| 220. | KNNR 1 0507-01 | D.06.01.01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. | m2 | 1 469 |  |  |
| 221. | KNNR 1 0507-02 | D.06.01.01 | Humusowanie skarp z obsianiem, dodatek za każdy dalszy 1 cm humusu Krotność = 5 | m2 | 1 469 |  |  |
| PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ KOLIDUJĄCEJ Z ROZBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ NR 1636K KROŚCIENKO N.D. - SZCZAWNICA (UL. GŁÓWNA) W M. SZCZAWNICA. |  |  |  |  |  |  |  |
| PRZEBUDOWA LINII SŁUPOWEJ I SIECI NAPOWIETRZNEJ |  |  |  |  |  |  |  |
| 222. | KNR 5-03I 0101-04 | T-01 | Wytyczenie trasy linii w terenie nieprzejrzystym przy liczbie słupów 20 | km | 0,55 |  |  |
| 223. | KNR 5-03I 0208-03 | T-01 | Montaż i ustawienie słupów pojedynczych drewnianych o długości 7 m z jedną belką ustojową w terenie płaskim - kat. gruntu IV | szt. | 2 |  |  |
| 224. | KNR 5-03I 0219-07 | T-01 | Montaż i ustawienie słupów bliźniaczych drewnianych o długości 7 m z jedną belką ustojową w terenie płaskim - kat. gruntu IV | szt. | 1 |  |  |
| 225. | KNR 5-03I 0239-05 | T-01 | Montaż i ustawienie podpór o długości 7 m ze szczudłami żelbetowymi - kat. gruntu III-IV | szt. | 1 |  |  |
| 226. | KNR 5-03I 0208-07 | T-01 | Montaż i ustawienie słupów pojedynczych drewnianych o długości 8.5 m z jedną belką ustojową w terenie płaskim - kat. gruntu IV | szt. | 4 |  |  |
| 227. | KNR 5-03I 0220-03 | T-01 | Montaż i ustawienie słupów bliźniaczych drewnianych o długości 8.5 m z jedną belką ustojową w terenie płaskim - kat. gruntu IV | szt. | 4 |  |  |
| 228. | KNR 5-03I 0224-07 | T-01 | Montaż i ustawienie słupów bliźniaczych drewnianych o długości 10 m z dwiema belkami ustojowymi w terenie płaskim - kat. gruntu IV | szt. | 1 |  |  |
| 229. | ZN-97/TP S.A.-040 0608-03 | T-01 | Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych metodą udarową w gruncie kat. III, na głębokość 3m | uziom. | 10 |  |  |
| 230. | KNR 5-08 0609-02 | T-01 | Umocowanie przewodu uziemiającego na słupach, przewód miedziany | m | 24 |  |  |
| 231. | KNR 5-03I 0245-01 | T-01 | Montaż piorunochronów na słupie stojącym- kat. gruntu I-IV | szt. | 7 |  |  |
| 232. | KNR 5-08 0619-06 | T-01 | Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze kontrolne,połączenie drut-płaskownik | szt. | 10 |  |  |
| 233. | ZN-97/TP S.A.-040 0505-02 | T-01 | Montaż osprzętu do podwieszania kabli nadziemnych na podbudowie słupowej - drewnianej - poprzecznik z obejmą | szt. | 12 |  |  |
| 234. | ZN-97/TP S.A.-040 0606-04 | T-01 | Montaż skrzynek kablowych słupowych 20p | szt. | 1 |  |  |
| 235. | ZN-97/TP S.A.-040 0602-02 | T-01 | Montaż zespołów łączówek szczelinowych jednostronnych, zabezpieczonych uszczelnionych i nieuszczelnionych o 20 parach zacisków w zespole | zesp. | 1 |  |  |
| 236. | ZN-97/TP S.A.-040 0602-01 | T-01 | Montaż zespołów łączówek szczelinowych jednostronnych, zabezpieczonych uszczelnionych i nieuszczelnionych o 10 parach zacisków w zespole | zesp. | 1 |  |  |
| 237. | ZN-97/TP S.A.-040 0506-01 | T-01 | Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej - kabek XzTKMXpwn 10x4x0,6 | m | 1 350 |  |  |
| 238. | ZN-97/TP S.A.-040 0506-01 | T-01 | Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej - kabek XzTKMXpwn 5x4x0,6 | m | 340 |  |  |
| 239. | ZN-97/TP S.A.-040 0506-01 | T-01 | Przewieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej - kable istniejące abonenckie | m | 350 |  |  |
| 240. | ZN-97/TP S.A.-040 0732-08 | T-01 | Montaż złączy odgałęźnych lub równoległych kabli wypełnionych samonośnych o 20 parach z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych | złącz. | 1 |  |  |
| 241. | ZN-97/TP S.A.-040 0732-02 | T-01 | Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych samonośnych o 20 parach z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych | złącz. | 1 |  |  |
| 242. | ZN-97/TP S.A.-040 0732-01 | T-01 | Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych samonośnych o 10 parach z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych | złącz. | 1 |  |  |
| 243. | KNR 5-01 0819-02 | T-01 | Krosowanie obwodów w skrzynce kablowej i szafie | obw. | 18 |  |  |
| 244. | KNR 5-05 0203-04 | T-01 | Zarobienie i włączenie kabli abonenckich o pojemności kabla 5x2 | końc. kabl. | 1 |  |  |
| 245. | KNR 5-05 0203-03 | T-01 | Zarobienie i włączenie kabli abonenckich o pojemności kabla 3x2 | końc. kabl. | 4 |  |  |
| 246. | KNR 5-05 0203-02 | T-01 | Zarobienie i włączenie kabli abonenckich o pojemności kabla 2x2 | końc. kabl. | 9 |  |  |
| 247. | ZN-97/TP S.A.-040 0506-01 | T-01 | Zdemontowanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej - kabel rozdzielczy 20p analogia | m | 1 350 |  |  |
| 248. | ZN-97/TP S.A.-040 0506-01 | T-01 | Zdemontowanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej - kabel rozdzielczy 10p analogia | m | 340 |  |  |
| 249. | KNR 5-01 0810-09 | T-01 | Demontaż skrzynek kablowych o 20 parach - analogia | szt. | 1 |  |  |
| 250. | KNR 5-03II 0623-03 | T-01 | Zdemontowanie słupów pojedynczych o długości 7 m ze szczudłami żelbetowymi bez ustoju w terenie płaskim o kat. gruntu IV | szt. | 6 |  |  |
| 251. | KNR 5-03II 0642-03 | T-01 | Zdemontowanie słupów bliźniaczych o długości 7 m ze szczudłami żelbetowymi w terenie płaskim o kat. gruntu IV | szt. | 3 |  |  |
| 252. | KNR 5-03II 0654-03 | T-01 | Zdemontowanie słupów A-owych o długości 7 m ze szczudłami żelbetowymi w terenie płaskim o kat. gruntu IV | szt. | 2 |  |  |
| 253. | KNR 5-03II 0643-03 | T-01 | Zdemontowanie słupów bliźniaczych o długości 10 m ze szczudłami żelbetowymi w terenie płaskim o kat. gruntu IV | szt. | 1 |  |  |
| PRZEBUDOWA I ZABEZPIECZENIE SIECI MIEDZIANEJ DOZIEMNEJ |  |  |  |  |  |  |  |
| 254. | KNR 2-01 0701-0903 | T-01 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 0.8 m w gruncie kat. IV | m | 46 |  |  |
| 255. | KNR 5-10 0303-02 | T-01 | Układanie rur ochronnych AROT A160PS w wykopie na kanalizacji tt-analogia | m | 26 |  |  |
| 256. | KNR 5-01 0120-10 | T-01 | Budowa law betonowych zbrojonych o szer. 0.60 m | m | 13 |  |  |
| 257. | KNR 5-10 0303-03 | T-01 | Układanie rur ochronnych AROT A120 w wykopie na rurociągu - analogia | m | 21 |  |  |
| 258. | KNR 5-10 0303-03 | T-01 | Układanie rur ochronnych AROT A110 w wykopie na rurociągu - analogia | m | 12 |  |  |
| 259. | KNR 2-01 0704-0904 | T-01 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 0.8 m w gruncie kat. IV | m | 46 |  |  |
| 260. | ZN-97/TP S.A.-040 0301-07 | T-01 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -2 w gruncie kategorii IV | szt. | 2 |  |  |
| 261. | ZN-97/TP S.A.-040 0301-03 | T-01 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -1 w gruncie kategorii IV | szt. | 4 |  |  |
| 262. | KNR 5-01 0306-03 | T-01 | Budowa gardeł dodatkowych z gotowej mieszanki betonowej, SK-2,grunt kategorii IV- analogia | gard. | 5 |  |  |
| 263. | KNR 5-01 0107-03 | T-01 | Budowa kanalizacji kablowej z rur RHDPE 110/6,3 w gr.kat.IV, 1 warstw.w ciągu kan., 3 rur.w warstwie, 3 otw.w ciągu kan. | m | 23 |  |  |
| 264. | KNR 5-01 0107-02 | T-01 | Budowa kanalizacji kablowej z rur RHDPE 110/6,3 w gr.kat.IV, 1 warstw.w ciągu kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciągu kan. | m | 69 |  |  |
| 265. | KNR 5-01 0107-01 | T-01 | Budowa kanalizacji kablowej z rur RHDPE 110/6,3 w gr.kat.IV, 1 warstw.w ciągu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw. w ciągu kan. | m | 57 |  |  |
| 266. | KNR 5-03I 0604-03 | T-01 | Umocowanie rur ochronnych do kabla w skrzynce kablowej na słupie bliźniaczym | szt. | 3 |  |  |
| 267. | KNR 5-01 0505-04 | T-01 | Wymiana ram i pokryw studni, ramy studni 600x1000 | szt. | 3 |  |  |
| 268. | KNR 5-01 0505-06 | T-01 | Podwyższenie o 20·cm ramy studni 600x1000 | szt. | 3 |  |  |
| 269. | ZN-97/TP S.A.-040 0503-11 | T-01 | Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr. do 30 mm w otwór częściowo zajęty kanalizacji kablowej | m | 220 |  |  |
| 270. | ZN-97/TP S.A.-040 0703-03 | T-01 | Montaż złączy odgał.kabli wypeł.w kanal.kabl.z zastos.pojed.łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocn. - złącze z 1 kablem odgałęźnym na kablu o 30 parach | złącz. | 2 |  |  |
| 271. | ZN-97/TP S.A.-040 0702-03 | T-01 | Montaż złączy przelotowych na kablu o liczbie par równej 30 | złącz. | 2 |  |  |
| 272. | ZN-97/TP S.A.-040 0702-02 | T-01 | Montaż złączy przelotowych na kablu o liczbie par równej 20 | złącz. | 2 |  |  |
| 273. | KNR 4-03 1205-01 | T-01 | Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy | pomiar | 2 |  |  |
| 274. | KNR 4-03 1205-02 | T-01 | Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego | pomiar | 8 |  |  |
| 275. | KNR 5-01 1310-03 | T-01 | Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 30 parach | odc. | 2 |  |  |
| 276. | KNR 5-01 1311-03 | T-01 | Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla o 30 parach | odc. | 2 |  |  |
| 277. | KNR 5-01 1312-03 | T-01 | Pomiary tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości kabla o 30 parach | odc. | 2 |  |  |
| 278. | KNR 5-01 1310-01 | T-01 | Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach | odc. | 2 |  |  |
| 279. | KNR 5-01 1311-01 | T-01 | Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla o 10 parach | odc. | 2 |  |  |
| 280. | KNR 5-01 1312-01 | T-01 | Pomiary tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości kabla o 10 parach | odc. | 2 |  |  |
| 281. | KNR 5-01 1310-01 | T-01 | Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 5 parach - analogia | odc. | 1 |  |  |
| 282. | KNR 5-01 1310-01 | T-01 | Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 3 parach - analogia | odc. | 4 |  |  |
| 283. | KNR 5-01 1310-01 | T-01 | Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 2 parach - analogia | odc. | 9 |  |  |
| 284. | KNR 5-01 0608-05 | T-01 | Wyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwór z więcej niż 1-kablem, kabel do Fi·30·mm (kable rodz.) | m | 220 |  |  |
| 285. | KNR 5-01 0118-03 | T-01 | Likwidacja ciągów kanalizacji kablowej, gr.kat.IV, 1 warstw.w ciągu kan., 3 otw.w ciągu kan. - analogia | m | 23 |  |  |
| 286. | KNR 5-01 0118-02 | T-01 | Likwidacja ciągów kanalizacji kablowej, gr.kat.IV, 1 warstw.w ciągu kan., 2 otw.w ciągu kan. - analogia | m | 69 |  |  |
| 287. | KNR 5-01 0118-01 | T-01 | Likwidacja rurociągów kablowego w gr.kat.IV, 1 otworowego -analogia | m | 57 |  |  |
| 288. | KNR 5-01 0503-02 | T-01 | Mechaniczna rozbiórka studni kablowych SK-2 analogia | stud. | 4 |  |  |
| Przebudowa kabla światłowodowego OKO 54015 |  |  |  |  |  |  |  |
| 289. | KNR 5-01 0107-01 | T-01 | Budowa rury ochronnej RHDPE110/6.3 w gruncie kategorii IV dla rurociagu kabla OTK | m | 930 |  |  |
| 290. | ZN-97/TP S.A.-039 0202-02 | T-01 | Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór wolny - rury śr. 32 mm w zwojach (2 szt.) | m | 1 042 |  |  |
| 291. | ZN-97/TP S.A.-039 0503-01 | T-01 | Wciąganie kabli światłowod.do kanalizacji wtórnej z rur HDPE 32 mm z warstwą poślizgową metodą pneumatyczną tłoczkową - kabel w odc.o dług. 2 km | km | 1,12 |  |  |
| 292. | ZN-97/TP S.A.-039 0601-01 | T-01 | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej /mufa termokurczliwa /1 spajany światłow. | złącz. | 2 |  |  |
| 293. | ZN-97/TP S.A.-039 0601-02 | T-01 | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej /mufa termokurczliwa /każdy nast.spajany światłow. | złącz. | 94 |  |  |
| 294. | ZN-97/TP S.A.-039 0901-03 | T-01 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy (1 zmierz.światłow.) | odc. | 1 |  |  |
| 295. | ZN-97/TP S.A.-039 0901-04 | T-01 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy (każdy nast. zmierz. światłow.) | odc. | 47 |  |  |
| 296. | ZN-97/TP S.A.-039 0901-07 | T-01 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych końcowe z przełącznicy /odc.regenerat. /1 zmierz. światłow. | odc. | 1 |  |  |
| 297. | ZN-97/TP S.A.-039 0901-08 | T-01 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych końcowe z przełącznicy /odc.regenerat. /każdy nast. zmierz.światłow. | odc. | 47 |  |  |
| 298. | ZN-97/TP S.A.-039 0902- 03 | T-01 | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z innymi pomiarami /1zmierzony światłow. | odc. | 1 |  |  |
| 299. | ZN-97/TP S.A.-039 0902-04 | T-01 | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z innymi pomiarami / każdy nast.zmierzony światłow. | odc. | 47 |  |  |
| 300. | ZN-97/TP S.A.-039 0901-03 | T-01 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy (1 zmierz.światłow.) | odc. | 1 |  |  |
| 301. | KNR 5-01 0608-01 | T-01 | Wyciąganie kabla OTK z rurociągu - analogia | m | 1 100 |  |  |
| 302. | KNR 5-01 0118-01 | T-01 | Likwidacja rurociągów kablowego w gr.kat.IV, -analogia | m | 987 |  |  |
| PRZEBUDOWA KABLI ŚWIATŁOWODOWYCH FTTH |  |  |  |  |  |  |  |
| 303. | ZN-97/TP S.A.-039 0202-02 | T-01 | Ręczne wciąganie mikrorurki 1x12/8mm w otwór kanalizacji 110mm - rury w zwojach | m | 118 |  |  |
| 304. | ZN-97/TP S.A.-039 0204-01 | T-01 | Montaż złączki przelotowej mikrorurki w kanalizacji -analogia | szt. | 2 |  |  |
| 305. | ZN-97/TP S.A.-039 0204-01 | T-01 | Montaż uszczelnienia mikrorurki 12mm - analogia | szt. | 2 |  |  |
| 306. | ZN-97/TP S.A.-039 0206-01 | T-01 | Badanie szczelności odcinków kanalizacji wtórnej sprężarką | odc. | 1 |  |  |
| 307. | ZN-97/TP S.A.-039 0608-06 | T-01 | Otwarcie muf złączowych przelotowych skręcanych zamkniętych czasowo kabli światłowodowych na słupie | złącz. | 2 |  |  |
| 308. | KNR 5-01 0608-01 | T-01 | Wyciąganie mikrokabla 48J z mikrorurki | m | 135 |  |  |
| 309. | ZN-97/TP S.A.-039 0501-07 | T-01 | Wciąganie mikokabla 48J do mikrorurki - kabel istniejacy | km. | 0,135 |  |  |
| 310. | KNR 5-01 0608-01 | T-01 | Wyciąganie mikrokabla 24J z mikrorurką z rury 110mm | m | 81 |  |  |
| 311. | ZN-97/TP S.A.-039 0501-07 | T-01 | Wciąganie mikokabla z mikrorurką 24J do rury 110mm - kabel istniejący | km | 0,081 |  |  |
| 312. | ZN-97/TP S.A.-039 0603- 05 | T-01 | Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych /1 kabel odg. /mufa skręcana /1 spaj. światłowód | złącz. | 1 |  |  |
| 313. | ZN-97/TP S.A.-039 0603-06 | T-01 | Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej /1 kabel odg. /mufa skręcana /każdy nast. spaj.światłowód | złącz. | 47 |  |  |
| 314. | ZN-97/TP S.A.-040 0606-04 | T-01 | Przełożenie mufy kablowej z zapasem kabla OTK -analogia | szt. | 4 |  |  |
| 315. | ZN-97/TP S.A.-040 0606-04 | T-01 | Przełożenie zapasu kabla OTK - analogia | szt. | 2 |  |  |
| 316. | ZN-97/TP S.A.-040 0608-03 | T-01 | Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych metodą udarową w gruncie kat. III, na głębokość 3m. | uziom. | 4 |  |  |
| 317. | KNR 5-03I 0245-01 | T-01 | Montaż piorunochronów na słupie stojącym- kat. gruntu I-IV | szt. | 4 |  |  |
| 318. | KNR 5-08 0619-06 | T-01 | Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze kontrolne, połączenie drut-płaskownik | szt. | 4 |  |  |
| 319. | ZN-97/TP S.A.-040 0506-01 | T-01 | Przewieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej - kabel FTTH rozdzielczy - analogia | m | 782 |  |  |
| 320. | ZN-97/TP S.A.-040 0506-01 | T-01 | Przewieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej - kabel FTTH abonencki- analogia | m | 450 |  |  |
| 321. | ZN-97/TP S.A.-039 0901-03 | T-01 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy (1 zmierz. światłow.) – kable FTTH | odc. | 1 |  |  |
| 322. | ZN-97/TP S.A.-039 0901-04 | T-01 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy (każdy nast. zmierz. światłow.) | odc. | 47 |  |  |
| 323. | ZN-97/TP S.A.-039 0901-07 | T-01 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych końcowe z przełącznicy /odc. regenerat. /1 zmierz. światłow. | odc. | 1 |  |  |
| 324. | ZN-97/TP S.A.-039 0901-08 | T-01 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych końcowe z przełącznicy /odc. regenerat. /każdy nast. zmierz. światłow. | odc. | 47 |  |  |
| 325. | ZN-97/TP S.A.-039 0902-03 | T-01 | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z innymi pomiarami /1 zmierzony światłow. | odc. | 1 |  |  |
| 326. | ZN-97/TP S.A.-039 0902-04 | T-01 | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z innymi pomiarami / każdy nast. zmierzony światłow. | odc. | 47 |  |  |
| 327. | KNR 5-01 0608-01 | T-01 | Wyciąganie mikrorurki z kanalizacji - analogia | m | 118 |  |  |
| 328. | kalkulacja indywidualna |  | Wykonanie dokumentacji powykonawczej i pomiarowej kabla światłowodowego | kpl. | 2 |  |  |
| 329. | Kalkulacja indywidualna |  | Nadzór właściciela sieci telekomunikacyjnej | kpl. | 3 |  |  |
|  |  |  |  | Ogółem netto |  |  |  |
|  |  |  |  | Stawka podatku VAT [%] |  |  |  |
|  |  |  |  | Podatek VAT [zł] |  |  |  |
|  |  |  |  | Cena oferty brutto [zł] |  |  |  |

Uwaga

Przypomina się, że zgodnie z zapisami §6 ust.5 projektowanych postanowień umowy, Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa zobowiązany będzie, cyt.: „(…)  w terminie 10 dni od zawarcia Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu szczegółowego kosztorysu ofertowego, gdzie cena jednostkowa netto dla danej pozycji musi być tożsama z odpowiadającą jej pozycją w ofercie. Ww. szczegółowy kosztorys ofertowy musi zawierać kalkulację szczegółową cen jednostkowych zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.”

Ustalając cenę oferty należy uwzględnić minimalne wynagrodzenie za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. oraz 2025 r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. – Rozdział XXVI ust.7 SWZ.

4. Oświadczenia Wykonawcy:

- Wydłużamy okres gwarancji jakości w stosunku do minimalnego okresu gwarancji jakości przewidzianego przez Zamawiającego w SWZ (należy podać o ile lat Wykonawca przedłuży gwarancję ponad trzyletni okres obowiązkowy) o ………………… rok/lata.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1636K Krościenko n/D - Szczawnica w miejscowości Szczawnica w km od 1 +833,00 do km 3+295,76. Powiat Nowotarski/Miasto i Gmina Szczawnica i z projektowanymi postanowieniami umowy (załącznik nr 3), które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia oraz, że przyjmujemy ich treść bez żadnych zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni począwszy od dnia otwarcia ofert.

- Zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny oferty

- Poświadczamy wniesienie wadium w wysokości: 150 000,00 zł w formie:

………………..………………………………………....................………………

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1636K Krościenko n/D - Szczawnica w miejscowości Szczawnica w km od 1 +833,00 do km 3+295,76. Powiat Nowotarski/Miasto i Gmina Szczawnica (oświadczenie to ma zastosowanie w przypadku, gdy Wykonawca przekazuje w toku niniejszego postępowania dane osobowe osób trzecich).

- W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego, nie będziemy zgłaszać roszczeń do wniesionego wadium.

- Do oferty dołączamy następujące dokumenty: (zgodnie z rozdziałem XXII ust.3 SWZ)

…………………………………………………………………………………………………

# 5. Informacja czy wybór niniejszej oferty Wykonawcy będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. (jeśli dotyczy)*:

……………………………………………….……………………………………………

5.1.Wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego:

………………………………………….…………………………………………………

5.2.Wskazanie wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku:

…………………………………………….………………………………………………

5.3.Wskazanie stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie:

…………………………………………….………………………………………………

# 6. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w rozdziale XIII ust.2 Specyfikacji warunków zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1636K Krościenko n/D - Szczawnica w miejscowości Szczawnica w km od 1 +833,00 do km 3+295,76. Powiat Nowotarski/Miasto i Gmina Szczawnica znak PZD-ZP.261.17.2024 Wykonawca:

# nie polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby/*

# polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby/*

# UWAGA:

# W przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby w zakresie doświadczenia, podmioty te muszą zrealizować roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane.

# W przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

# Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby:

# 7. Wskazanie części zamówienia, której/których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/podwykonawcom i nazwy (firmy) podwykonawców, o ile podwykonawcy są już znani (jeśli dotyczy; w przypadku polegania na podmiocie udostępniającym zasoby w zakresie doświadczenia, podmioty te muszą zrealizować roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane):

…………………………………………….…………………………………………………

8. Informacja dot. rodzaju Wykonawcy (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy wypełnić odrębnie dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się):

- Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem/*,

(Przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO).

- Wykonawca jest małym przedsiębiorstwem/*,

(Przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i katorgo roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO).

- Wykonawca jest średnim przedsiębiorstwem/*,

(Przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR. lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO).

(szczegółowe wyjaśnienia w powyższej kwestii znajdują się w rozdziale XXX ust.5 pkt 7 SWZ)

- Wykonawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą/*,

- Wykonawca (osoba fizyczna) nieprowadzący działalności gospodarczej/*,

- Wykonawca posiada inny status/*.

9. Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów jako tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli dotyczy)*:

…………………………………………………………………………………………………

10. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy)*:

Wykaz Wykonawców składających wspólnie ofertę: …………………………………………………………………………………………………

11. Pełnomocnik (jeśli dotyczy)*:

Nazwisko, imię / Podmiot ……………………………………………………………………

Telefon: …...............………………… e-mail: ……...........…………………...……….…….

Zakres umocowania :

………………………………………………………………………………………………

# 12. Inne informacje Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………

# 13. Wykonawca informuje, iż w celu potwierdzenia, że osoba działająca: (jeśli dotyczy)*

# w jego imieniu jest umocowana do jego reprezentowania nie dołącza następujących podmiotowych środków dowodowych: (wymienić jakich)

………………………………………………………..…………

# gdyż Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, tj.: (wskazać dane umożliwiające dostęp do tych środków, np. nr KRS; jeśli dotyczy)*

………………………………………………………..…………

# w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jest umocowana do ich reprezentowania nie dołącza następujących podmiotowych środków dowodowych: (wymienić jakich)

………………………………………………………..…………

# gdyż Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, tj.: (wskazać dane umożliwiające dostęp do tych środków, np. nr KRS; jeśli dotyczy)*

………………………………………………………..…………

# w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w rozdziale XIV SWZ (art.118 ustawy) jest umocowana do jego reprezentowania nie dołącza następujących podmiotowych środków dowodowych: (wymienić jakich)

………………………………………………………..…………

# gdyż Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, tj.: (wskazać dane umożliwiające dostęp do tych środków, np. nr KRS; jeśli dotyczy)*

………………………………………………………..…………

14. Zwrotu wadium prosimy dokonać na rachunek: (w przypadku, gdy zwrotu należy dokonać na inne konto, niż konto, z którego wadium zostało wniesione,  jeżeli dotyczy)*

Bank: ....................................................................................................................................

Nr rachunku: ........................................................................................................................

15. Oświadczenie o zwolnieniu wadium należy przesłać na adres poczty elektronicznej gwaranta/poręczyciela: (jeżeli dotyczy)*

e-mail: ........................................................................................................................

Ofertę należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym osoby uprawnionej do złożenia oferty w imieniu Wykonawcy