## Część 1
WYKONAWCA: …......................................... |  |  |  | Załącznik nr 2.1 do SWZ
FORMULARZ CENOWY DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU 23/2024/TP
Część nr 1 – Zestaw jednodniowy do laktatora Symphony Medela jedn. użytku CPV- 33100000-1
L.p. | Nr katalogowy, nazwa, producent | Przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | wartość VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
|  |  |  | a | b | c = a x b | d | e = c x d | g = f / a | f = c + e
1. |  | Zestaw do zbiórki pokarmu do laktatorów Symphony. Do użycia przez jedną dobę lub na 8 odciągnięć. Zestaw w składzie z konektorem ze zdejmowalnym lejkiem (dla łatwego dopasowania odpowiedniego rozmiaru lejka), drenem o długości 104cm i śr. 4mm połączonym z konektorem i nakładką na tłok; zdejmowalną membraną, okalającą krawędzie nakładki na tłok zapewniającą pełną szczelność po nałożeniu na tłok; możliwość stosowania lejków 24mm, 27mm i 30mm do wyboru przez zamawiającego. Opakowanie typu papier-folia, zawierające informacje o dacie produkcji, dacie ważności, numer LOT i numerze referencyjnym. Zestaw mikrobiologicznie czysty, wyrób medyczny. (Opakowanie zbiorcze 30 szt.) | szt. | 540 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
RAZEM: | [5 empty] | 0 | X | 0 | X | 0
WYMOGI:
- | Pakowane pojedynczo
- | Przeznaczone do użytkowania tylko przez jedną matkę
- | Wykonane z polipropylenu, nie zawierają Bisphenolu A
- | Kompatybilne ze wszystkimi butelkami o standardowym gwincie

## Część 2
WYKONAWCA: …......................................... |  |  |  | Załącznik nr 2.2 do SWZ
FORMULARZ CENOWY DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU 23/2024/TP
Część nr 2 – Elektrody jednorazowego użytku do EKG z żelem CPV- 33100000-1
L.p. | Nr katalogowy, nazwa, producent | Przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | wartość VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
|  |  |  | a | b | c = a x b | d | e = c x d | g = f / a | f = c + e
1. |  | elektroda noworodkowa niewidoczna w RTG i MRI. specjalny czujnik węglowy , na bazie gąbki Pe lub włókniny o średnicy (przekrój) od 24 do 30 mm | szt. | 2000 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
2. |  | elektroda pediatryczna niewidoczna w RTG i MRI, specjalny czujnik węglowy ,na bazie gąbki PE lub włókniny o średnicy (przekrój) od 35 do 40 mm | szt. | 20000 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
3. |  | elektroda dla dorosłych niewidoczna w RTG i MRI ,specjalny czujnik węglowy Na bazie gąbki PE o średnicy (przekrój) od 50 do 55 mm | szt. | 7500 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
4. |  | elektroda do Holtera na bazie pianki PE dla dorosłych o średnicy (przekrój) od 60x66 mm, Elektroda z przesuniętym czujnikiem., | szt. | 4000 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
5. |  | Jednorazowa elektroda EKG z żelem płynnym, przeznaczona do badań spoczynkowych EKG i krótkiego monitorowania. zapewnia komfortowe i higieniczne badanie EKG, Wymiary elektrody: 23 mm x 34 mm. | szt. | 70000 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
RAZEM: | [5 empty] | 0 | X | 0 | X | 0
WYMOGI: poz. 1 do poz. 4
- | wysoka jakość sygnału, brak sztucznych szmerów
- | nie odparzają skóry dziecka, nie odklejają się
- | elektrody charakteryzujące się elastycznością, niealergicznością i doskonałą przyczepnością, przyjazne dla skóry dziecka
- | żele stałe lub mokre, niealergiczne o bardzo niskiej rezystencji
- | możliwość zastosowania u noworodków i dzieci
- | wytrzymałość min. 24 h.

## Część 3
WYKONAWCA: …......................................... |  |  |  | Załącznik nr 2.3 do SWZ
FORMULARZ CENOWY DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU 23/2024/TP
Część nr 3 – Wężyki do inhalatorów Pari CPV – 33157200-7
L.p. | Nr katalogowy, nazwa, producent | Przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | wartość VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
|  |  |  | a | b | c = a x b | d | e = c x d | g = f / a | f = c + e
1. |  | Wężyki do inhalatorów Pari, dł. 1,2m (łączą nebulizator z kompresorem) | szt. | 2500 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
RAZEM: | [5 empty] | 0 | X | 0 | X | 0

## Część 4
WYKONAWCA: …......................................... |  |  |  | Załącznik nr 2.4 do SWZ
FORMULARZ CENOWY DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU 23/2024/TP
Część nr 4 – Ostrza do strzygarki 3M CPV- 33100000-1
L.p. | Nr katalogowy, nazwa, producent | Przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | wartość VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
|  |  |  | a | b | c = a x b | d | e = c x d | g = f / a | f = c + e
1. |  | Ostrza do strzygarki 3M | szt. | 1200 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
RAZEM: | [5 empty] | 0 | X | 0 | X | 0

## Część 5
WYKONAWCA: …......................................... |  |  |  | Załącznik nr 2.5 do SWZ
FORMULARZ CENOWY DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU 23/2024/TP
Część nr 5 – Utensylia do wykonywania leków recepturowych CPV: 33790000-4, 33140000-3
L.p. | Nr katalogowy, nazwa, producent | Przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | wartość VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
|  |  |  | a | b | c = a x b | d | e = c x d | g = f / a | f = c + e
1. |  | Butelka szklana ze szkła oranżowego, 10ml Ø18mm | op./30szt. | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
2. |  | Butelka szklana ze szkła oranżowego, 30ml Ø18mm | op./30szt. | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
3. |  | Butelka szklana ze szkła oranżowego, 65ml Ø22mm | op./20szt. | 7 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
4. |  | Butelka szklana ze szkła oranżowego, 100ml Ø28mm | op./20szt. | 11 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
5. |  | Butelka szklana ze szkła oranżowego, 200ml Ø28mm | op./17szt. | 10 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
6. |  | Butelka szklana ze szkła oranżowego, 500ml Ø28mm | op./14szt. | 6 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
7. |  | Nakrętka na butelkę Ø18mm | op./100szt. | 12 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
8. |  | Nakrętka na butelkę Ø22mm | op./100szt. | 14 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
9. |  | Nakrętka na butelkę Ø28mm | op./100szt. | 5 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
10. |  | Pudełko na maści zakręcane 30g/50ml | op./20szt. | 140 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
11. |  | Pudełko na maści zakręcane 100g/125ml | op./20szt. | 3 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
12. |  | Tuba – pudełko do unguatora 100g/140ml | op./10szt. | 10 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
13. |  | Minims jednodawkowy 1ml | op./10szt. | 7 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
14. |  | Butelka jałowa z zakraplaczem, 10ml | szt. | 30 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
15. |  | Jednorazowy filtr do przesączania kropli CA 0,2μm | op./10szt. | 10 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
16. |  | Opłatki skrobiowe nr 2 | op./250kpl. | 80 |  | 0 | 5% | 0 | 0 | 0
17. |  | Opłatki skrobiowe nr 3 | op./250kpl. | 4 |  | 0 | 5% | 0 | 0 | 0
18. |  | Opłatki skrobiowe nr 4 | op./250kpl. | 4 |  | 0 | 5% | 0 | 0 | 0
19. |  | Opłatki skrobiowe nr 6 | op./250kpl. | 4 |  | 0 | 5% | 0 | 0 | 0
20. |  | Torebka recepturowa biała z nadrukiem 120x170mm | op./100szt. | 16 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
21. |  | Torebka recepturowa pomarańczowa z nadrukiem 120x170mm | op./100szt. | 15 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
22. |  | Pudełko na lek do oczu | szt. | 10 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
23. |  | Pudełko na lek do oczu | szt. | 10 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
24. |  | Podkładki pregaminowe Ø12cm | op./50szt. | 20 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
25. |  | Sygnatura samoprzylepna pomarańczowa | op./100szt. | 3 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
26. |  | Sygnatura samoprzylepna pomarańczowa | op./100szt. | 3 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
27. |  | Sygnatura samoprzylepna biała | op./100szt. | 3 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
28. |  | Etykieta „Chronić od światła” | op./50szt. | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
29. |  | Etykieta „Zmieszać przed użyciem” | op./100szt. | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
30. |  | Etykieta „Przechowywać w chłodnym miejscu” | op./50szt. | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
31. |  | Etykieta „Trucizna” | op./10szt. | 50 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
RAZEM: | [5 empty] | 0 | X | 0 | X | 0

## Część 6
WYKONAWCA: …......................................... |  |  |  | Załącznik nr 2.6 do SWZ
FORMULARZ CENOWY DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU 23/2024/TP
Część nr 6 – Torba na wymiociny jednorazowego użytku CPV- 33100000-1
L.p. | Nr katalogowy, nazwa, producent | Przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | wartość VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
|  |  |  | a | b | c = a x b | d | e = c x d | g = f / a | f = c + e
1. |  | Torba na wymiociny jednorazowego użytku typu Vommax | szt. | 16000 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
RAZEM: | [5 empty] | 0 | X | 0 | X | 0
WYMOGI:
- | o pojemności 1500.- 2000ml
- | typu Vommax , wykonane z przezroczystego materiału
- | wyskalowana co 100ml
- | posiadająca uchwyt umożliwiający higieniczne zamknięcie
- | z maską o anatomicznym kształcie twarzy
- | długi zbiornik umożliwiający używanie go przez pacjentów leżących

## Część 7
WYKONAWCA: …......................................... |  |  |  | Załącznik nr 2.7 do SWZ
FORMULARZ CENOWY DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU 23/2024/TP
Część nr 7 – Czujniki saturacji do monitora Datex Ohmeda CPV 33100000-1
L.p. | Nr katalogowy, nazwa, producent | Przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | wartość VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
|  |  |  | a | b | c = a x b | d | e = c x d | g = f / a | f = c + e
1. |  | czujniki do monitora Datex Ohmeda TS –AF -10 | szt. | 600 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
RAZEM: | [5 empty] | 0 | X | 0 | X | 0
WYMOGI:
- | Czujnik uniwersalny do pacjenta : ( typ pacjenta dorosły, pediatryczny, niemowlę, noworodek).

## Część 8
WYKONAWCA: …......................................... |  |  |  | Załącznik nr 2.8 do SWZ
FORMULARZ CENOWY DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU 23/2024/TP
Część nr 8 – Wzierniki jednorazowego użytku do otoskopu Ri-scope L CPV- 33100000-1
L.p. | Nr katalogowy, nazwa, producent | Przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | wartość VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
|  |  |  | a | b | c = a x b | d | e = c x d | g = f / a | f = c + e
1. |  | wziernik nr. 2 | szt. | 7000 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
2. |  | wziernik nr. 2,5 | szt. | 4000 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
3. |  | wziernik nr. 3 | szt. | 10000 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
4. |  | wziernik nr. 4 | szt. | 10000 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
5. |  | wziernik nr. 5 | szt. | 3200 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
RAZEM: | [5 empty] | 0 | X | 0 | X | 0

## Część 9
WYKONAWCA: …......................................... |  |  |  | Załącznik nr 2.9 do SWZ
FORMULARZ CENOWY DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU 23/2024/TP
Część nr 9 – Nebulizator typu Aerogen Solo z akcesoriami CPV- 33100000-1
L.p. | Nr katalogowy, nazwa, producent | Przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | wartość VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
|  |  |  | a | b | c = a x b | d | e = c x d | g = f / a | f = c + e
1. |  | Nebulizator typu Aerogen Sol Nebulizator do podawania leków w formie aerozolu metodą drgającej siatki przeznaczony do pracy z pacjentami zaintubowanymi i wentylowanymi nieinwazyjnie przez maskę. Aparat do stosowania u pacjentów podłączonych do respiratora oraz również u oddychających spontanicznie. Możliwość stosowania dla różnych grup wiekowych (noworodki, dzieci, dorośli). Napęd nebulizatora nie wymaga stosowania dodatkowego przepływu gazów. Nebulizator generuje leki bezdźwiękowo. Wytwarzanie cząstki o średniej wielkości MMAD 3,4 mikrometra; zakres wytwarzanych cząstek 1-5 mikrometrów. Pojemnik na lek 6ml jednopacjentowy, do stosowania ciągłego przez 7 dni lub przerywanego do 28 dni. Częstotliwość drgań elementu wytwarzającego aerozol min. 128 000 na sekundę. | opak/10szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
2. |  | Złącze typu "T" dla dorosłych typu Aerogen Solo, Łącznik typu T dla jednego pacjenta do podłączenia do obwodów oddechowych o średnicy 22mm (do wyboru przez Zamawiającego), kompatybilny z membraną nebulizatora typu Aerogen Solo. | opak/10szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
3. |  | Pediatryczne złącze typu „T” Aerogen Solo, Łącznik typu T dla jednego pacjenta do podłączenia do obwodów oddechowych o średnicy 15 mm (do wyboru przez Zamawiającego), kompatybilny z membraną nebulizatora typu Aerogen Solo. | opak/10szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
4. |  | Strzykawka do nebulizacji ciągłej typu Aerogen, umożliwiająca ciągłą infuzję płynnego leku, kompatybilna z drenem do nebulizacji typu Aerogen, do stosowania ze standartowymi infuzyjnymi pompami strzykawkowymi | opak/5szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
5. |  | Dren do nebulizacji ciągłej kompatybilny ze strzykawką do nebulizacji ciągłej i pojemnikiem na lek typu Aergon Solo | opak/5szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
RAZEM: | [5 empty] | 0 | X | 0 | X | 0

## Część 10
WYKONAWCA: …......................................... |  |  |  | Załącznik nr 2.10 do SWZ
FORMULARZ CENOWY DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU 23/2024/TP
Część nr 10 – Filtr spirometri FENO 83MG CPV- 33100000-1
L.p. | Nr katalogowy, nazwa, producent | Przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | wartość VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
|  |  |  | a | b | c = a x b | d | e = c x d | g = f / a | f = c + e
1. |  | Filtr do spirometrii | szt. | 2000 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
RAZEM: | [5 empty] | 0 | X | 0 | X | 0

## Część 11
WYKONAWCA: …......................................... |  |  |  | Załącznik nr 2.11 do SWZ
FORMULARZ CENOWY DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU 23/2024/TP
Część nr 11 – Akcesoria do koflatora/ asystora kaszlu CPV- 33100000-1
L.p. | Nr katalogowy, nazwa, producent | Przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | wartość VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
|  |  |  | a | b | c = a x b | d | e = c x d | g = f / a | f = c + e
1. |  | Układ oddechowy jednorurowy do respiratora z portem przeciekowym do usuwania CO2 (IPPB), gładkościenny wewnątrz, średnica 22mm długość ≥ 1.8m, z korkiem przeciwpyłowym oraz łącznikiem 22F-22F | szt. | 52 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
2. |  | Obwód oddechowy jednopacjentowy, jednorazowy, o długości 180cm i średnicy 22mm,używany przy wentylacji oddechowej | szt. | 52 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
3. |  | Filtr antybakteryjny/antywirusowy niskoporowy 22M-22F, filtr elektrostatyczny, Efektywność filtracji bakteryjnej 99.999 % i wirusowej 99.99 %, Opór przepływu nie większy niż: 0.63 mBar przy 30 l/min ¦ 1.39 mBar przy 60 l/min, objętość filtra 87ml. Waga nie wyższa niż 23.5 g | szt. | 1040 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
4. |  | Łącznik prosty 22M/15F; 22M/15F Łącznik maski ambu lub obwodów oddechowych asystora kaszlu | szt. | 104 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
5. | Maski Silikonowe (Wielorazowego użytku do sterylizacji)
5.1 |  | Maska silikonowa rozm. 1, okrągła, wykonana w całości z silikonu, przeznaczona do sterylizacji do 134 stopni C | szt. | 6 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
5.2 |  | Maska silikonowa rozm. 2, okrągła, wykonana w całości z silikonu, przeznaczona do sterylizacji do 134 stopni C | szt. | 12 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
5.3 |  | Maska silikonowa rozm. 3, kształt anatomiczny, wykonana w całości z silikonu, przeznaczona do sterylizacji do 134 stopni C | szt. | 12 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
5.4 |  | Maska silikonowa rozm. 4, kształt anatomiczny, wykonana w całości z silikonu, przeznaczona do sterylizacji do 134 stopni C | szt. | 6 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
RAZEM: | [5 empty] | 0 | X | 0 | X | 0

## Część 12
WYKONAWCA: …......................................... |  |  |  | Załącznik nr 2.12 do SWZ
FORMULARZ CENOWY DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU 23/2024/TP
Część nr 12 – Zestawy wydechowe do urządzenia SIMEOX CPV- 33100000-1
L.p. | Nr katalogowy, nazwa, producent | Przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | wartość VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
|  |  |  | a | b | c = a x b | d | e = c x d | g = f / a | f = c + e
1. |  | ZESTAW WYDECHOWY DO URZĄDZENIA SIMEOX TUB 25 ( 25 użyć na dwutygodniowy pobyt – użycie 2 razy dziennie ) | szt. | 25 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
2. |  | ZESTAW WYDECHOWY DO URZĄDZENIA SIMEOX TUB 10 (10 użyć na dwutygodniowy pobyt – użycie 2 razy dziennie ) | szt. | 52 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
RAZEM: | [5 empty] | 0 | X | 0 | X | 0
WYMOGI:
- | Zestaw wydechowy składa się z fitra ,elastycznej rury i ustnika

## Część 13
WYKONAWCA: …......................................... |  |  |  | Załącznik nr 2.13 do SWZ
FORMULARZ CENOWY DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU 23/2024/TP
Część nr 13 – Akcesoria do strzykawki automatycznej OptiVantage CPV- 33100000-1
L.p. | Nr katalogowy, nazwa, producent | Przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | wartość VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
|  |  |  | a | b | c = a x b | d | e = c x d | g = f / a | f = c + e
1. |  | Strzykawki wielokrotnego użytku 2 x 200 ml 24h do wstrzykiwacza Guerbet OptiVantage® - 350 psi | szt. | 500 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
2. |  | Zestaw drenów - 24h Wielokrotnego użytku zestaw do napełniania i wstrzykiwania, do dożylnego podawania środków kontrastowych przy tomografii komputerowej. Do środków kontrastowych w fiolce / NaCl w fiolce / dwustrzykawkowego wstrzykiwacza | szt. | 500 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
3. |  | Linia pacjenta - Bezpieczny przewód pacjenta o długości 23 cm z podwójnym zaworem zwrotnym | szt. | 1500 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
RAZEM: | [5 empty] | 0 | X | 0 | X | 0

## Część 14
WYKONAWCA: …......................................... |  |  |  | Załącznik nr 2.14 do SWZ
FORMULARZ CENOWY DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU 23/2024/TP
Część nr 14 – Osprzęt do wsparcia oddechowego w systemie HIGH FLOW CPV- 33100000-1
L.p. | Nr katalogowy, nazwa, producent | Przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | wartość VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
|  |  |  | a | b | c = a x b | d | e = c x d | g = f / a | f = c + e
1. |  | układ rur jednorazowego użytku, przeznaczony do HFNC, długość ok 150 cm wbudowana spiralna grzałka w ścianie drenu na linii wdechowej; przepływ gazów w zakresie od 0,5 do 25 l/min; lub wyższy w komplecie komora nawilżacza z automatycznym poborem wody i zabezpieczeniem przed przedostawaniem się wody do obwodu oddechowego; układ oddechowy i komora w jednym opakowaniu Obwód oddechowy kompatybilny z AIRVO II oraz COMEN NF5 | szt. | 30 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
2. |  | kaniule nosowe do HFNC z przylepcem i rzepem do repozycji, przystosowane do pracy z podgrzewanymi układami oddechowymi kompatybilnymi z AIRVO II oraz COMEN NF5; rzep, przylepiec oraz kaniula stanowią komplet; kaniula i rzep są zespolone i nierozerwalne; przylepiec wymienny, bezpieczny dermatologicznie; kaniula wyposażona w dwa odrębne dreny wzmocnione sprężynką dla minimalizowania ryzyka zagnieceń; dreny złączone z kaniulą z rzepem, kaniula wyposażona w most zapobiegający nadmiernemu naciskowi na skórę pacjenta. Użebrowanie drenu zmniejszające ryzyko powstawania skroplin przyłącze kaniuli gwarantujące pewne i bezpieczne mocowanie wewnątrz układu oddechowego; przepływ gazu 2-25 l/min., dostępne w rozmiarach: XS, S, M, L, XL przeznaczone do stosowania dla noworodków o masie ciała 0,5 kg i wieku poniżej 32 tygodni. (Do wyboru zamawiającego) | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
3. |  | Plastry do repozycji kaniul wymienne przylepce kompatybilne do systemu kaniul HFNC umożliwiające ponowne mocowanie bez konieczności wymiany kaniuli | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
RAZEM: | [5 empty] | 0 | X | 0 | X | 0

## Część 22_2 (hidden)
WYKONAWCA |  |  |  | Załącznik nr 2.22
FORMULARZ CENOWY DOSTAWY….
Część nr 11 - Dreny do ssaka jednorazowego użytku - sterylne CPV 33141640-8
Lp. | Nr katalogowy, nazwa, producent | Przedmiot zamówienia (rozmiar drenu) | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | wartość VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7/6*5/ | 8 | 9/7*8/ | 10/11:5/ | 11/7+9/
1. |  | 8 x 5,6 x 1500mm z łącznikiem | szt. | 3500 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
2. |  | 12 x 8,0 x 2000mm | szt. | 500 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
Razem | [5 empty] | #REF! | x | #REF! | x | #REF!