Walizka medyczna powinna być wykonana z wytrzymałego, sztywnego oraz lekkiego materiału np. z polipropylenu (PP) który będzie skutecznie chronił wrażliwą zawartości także w ekstremalnych sytuacjach. W jaskrawym widocznym kolorze ułatwiającym lokalizację w ciemności. Odporna na niesprzyjające warunki pogodowe, promieniowanie UV, niskie temperatury ( poniżej -20 stopni Celsjusza) jak i wysokie (powyżej 40 stopni Celsjusza), wodoodporna, jeśli to możliwe przystosowana do użytku na dużych wysokościach jak i pod wodą. Walizka powinna mieć możliwość stosowania wymiennych tematycznych modułów ratunkowych, z możliwością ich modyfikowania, bez konieczności wymiany całego zestawu. Wymiary walizki od 40 do 43 cm szerokości, wysokość 30-33 cm, głębokość 16-17cm. Pojemność około 11-12 litrów.

**MODUŁ:** [**(A) - Ochrona Osobista/RKO**](https://aedmax24.pl/pl/p/TRAUMA-KIT-Apteczka-Modulowa-A-Ochrona-OsobistaRKO/645) **z wyposażeniem w minimalnej ilości:**

* Rękawiczki jednorazowe nitrylowe "M" – 2 pary
* Rękawiczki jednorazowe nitrylowe "L" – 2 pary
* Maska o wysokiej klasie ochronności– 1 szt.
* Maska ochronna 3 warstwowa - 1 szt.
* Maska do RKO– 1 szt.
* Okulary ochronne przeciwodpryskowe zgodne z normą EN-166 – 1 szt.
* Kamizelka odblaskowa - 1szt.
* Latarka czołowa - 1 szt.
* Nożyczki ratownicze metalowe 19cm – 1 szt.
* Żel dezynfekujący antybakteryjny 30ml
* Chusteczki do dezynfekcji 70% - 4szt.
* Folia NRC (koc termiczny)- 1szt.
* Gwizdek - 1szt.
* Plastry z opatrunkiem 1,9x7,6cm – 5 szt.
* Worek na odpady medyczne (czerwony) - 1 szt.

**MODUŁ:** [**(K) - Krwotoki**](https://aedmax24.pl/pl/p/TRAUMA-KIT-Apteczka-Modulowa-K-Krwotoki/703) **z wyposażeniem w minimalnej ilości:**

* Rękawiczki jednorazowe nitrylowe „L” – 2 pary
* Opaska zaciskowa – 1 szt.:
- zakładana na kończynie górnej lub dolnej
- możliwość założenia przez osobę ranną samodzielnie w ramach samopomocy,
 jedną ręką na każdej kończynie
- najnowsza konstrukcja
- zamknięcie chronione przed przypadkowym rozpięciem
- możliwość szybkiej regulacji długości
- miejsce do zapisania godziny założenia
- łatwa do utrzymania w czystości
- niska waga - 80 g
* Marker permanentny – 1 szt.
* Opaska elastyczna 12 cm x 5 cm – 1 szt.
* Gaza opatrunkowa 17-nitkowa 1m² - 1 szt.
* Opatrunek indywidualny wodoszczelny typu W duży – 1 szt.
* Gaza wypełniająca rolowana – 1 szt.
* Folia NRC (koc termiczny)- 1szt.
* Nożyczki ratownicze metalowe 19cm – 1 szt.

**MODUŁ:**[**(R) - Zranienia**](https://aedmax24.pl/pl/p/TRAUMA-KIT-Apteczka-Modulowa-R-Zranienia/702) **z wyposażeniem w minimalnej ilości:**

* Rękawiczki jednorazowe nitrylowe „ L” – 2 pary
* Maska ochronna 3 warstwowa - 1 szt.
* Opaska elastyczna 12 cm x 5 cm – 2 szt.
* Kompres gazowy 7,5x7,5 cm - 2 szt.
* Gaza opatrunkowa 17-nitkowa 1/2m² - 1 szt.
* Gaza opatrunkowa 17-nitkowa 1m² - 1 szt.
* Bawełniana chusta trójkątna – 1 szt.
* Bandaż piankowy Soft Foam lub równowartościowy 6 x 40 cm – 1 szt.
* Przylepiec foliowy transparentny 2,5 cm x 5 m – 1 szt.
* Plaster z opatrunkiem 1,9 cm x 7,6 cm – 5 szt.
* Siatka opatrunkowa nr 4 – 30 cm
* Siatka opatrunkowa nr 8 – 30 cm
* Elastyczne paski do zamykania ran – 5 szt.
* Opatrunek hydrożelowy 6x12 cm – 1 szt.
* Nożyczki metalowe małe – 1 szt.
* Gazik do dezynfekcji – 5 szt.
* Tampon do nosa– 2 szt.

**MODUŁ:** [**(O) - Oparzenia**](https://aedmax24.pl/pl/p/TRAUMA-KIT-Apteczka-Modulowa-O-Oparzenia/701) **z wyposażeniem w minimalnej ilości:**

* Rękawiczki jednorazowe nitrylowe „ L” – 2 pary
* Opatrunek hydrożelowy krążek 5 cm – 4 szt.
* Opatrunek hydrożelowy 6 cm x 12 cm – 4 szt.
* Opatrunek hydrożelowy 12 cm x 12 cm – 4 szt.
* Przylepiec foliowy transparentny 2,5 cm x 5 m – 1 szt.
* Siatka opatrunkowa nr 4 – 30 cm
* Siatka opatrunkowa nr 8 – 30 cm
* Folia NRC (koc termiczny)-  2 szt.

**MODUŁ:** [**(Z) - Złamania**](https://aedmax24.pl/pl/p/TRAUMA-KIT-Apteczka-Modulowa-Z-Zlamania/700) **z wyposażeniem w minimalnej ilości:**

* Rękawiczki jednorazowe nitrylowe „ L” – 2 pary
* Szyna do stabilizowania złamań 50 cm x 11 cm – 1 szt. cechy:

 Lekka

 Wodoodporna

 Przenikliwa dla promieniowania X

 Wielokrotnego użytku

 Wykonana z polietylenu

 Możliwość dowolnego formowania kształtu

* Opaska elastyczna 12 cm x 5 cm – 4 szt.
* Opaska dziana 10 cm x 4 cm – 4 szt.
* Gaza opatrunkowa 17-nitkowa 1/2m² - 2 szt.
* Bawełniana chusta trójkątna – 1 szt.
* Folia NRC (koc termiczny)- 1szt.

**MODUŁ:** [**(S) - Stany nagłe**](https://aedmax24.pl/pl/p/TRAUMA-KIT-Apteczka-Modulowa-S-Stany-Nagle/699) **z wyposażeniem w minimalnej ilości:**

* Rękawiczki jednorazowe nitrylowe „ L” – 2 pary
* Tabletki dla cukrzyków Glukoza– 1 op.
* Ogrzewacz do rąk – 2 szt.
* Zimny okład – 1 szt.
* Płuczka do oczu 200 ml – 1 szt.
* Opatrunek na oko – 2 szt.
* Pinceta – 1 szt.
* Worek z zamknięciem (amputacja) – 2 szt.
* Światło chemiczne – 1 szt.
* Spray chłodzący na urazy 130 ml – 1 szt.