**Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy instalacji elektrycznej na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym znajdującym się na I piętrze budynku A Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.**

1. **Opis przedmiotu zamówienia:**
   1. Wykonanieprojektu technicznego przebudowy instalacji elektrycznej w następującym zakresie:
2. linie zasilające do piętrowych tablic rozdzielczych (podstawowe i rezerwowane - 4szt.),
3. piętrowe tablice rozdzielcze (podstawowe i rezerwowane - 4szt.),
4. oświetlenie podstawowe,
5. oświetlenie nocne,
6. awaryjne oświetlenie ewakuacyjne,
7. gniazda 230V i 400V,
8. zasilanie lamp bakteriobójczych
9. instalacja RTV
10. zasilanie 230VAC dla telewizorów,
11. instalacja przyzywowa,
12. instalacja uziemiająca i uziemionych połączeń wyrównawczych,
13. panele przyłóżkowe,
14. instalacja sygnalizacji pożaru (SAP),
15. instalacja gazów medycznych (tylko wymiana rur i zabudowa gniazd w panelach przyłóżkowych,
16. w kosztorysie ująć tynkowanie bruzd i otworów po pracach elektrycznych.
    1. Dokumentację projektowąwykonać w formie papierowej w ilości: projekt technicznywraz   
       z inwentaryzacją w 4 egz., przedmiary i kosztorysy inwestorskie w 2 egz., specyfikację techniczną w 2 egz., informację dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w 1 egz., oświadczenie wykonawcy o kompletności wykonanej dokumentacji w 1 egz.

Ponadto wykonać w wersji elektronicznej na płytce CD: dokumentację w formacie PDF oraz   
w wersji edytowalnej, kosztorysy w formacie PDF oraz w programie Norma.

* 1. **Pełnienie przez Projektanta nadzoru autorskiego** w trakcie trwania robót budowlanych   
     i rozwiązywanie zgłaszanych przez Wykonawcę robót problemów projektowych w ciągu 3 dni od ich zgłoszenia.
  2. Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadaną dokumentację techniczną dotyczącą przedmiotu zamówienia.