Kraków, dnia 16.12.2024 r.

ZZP-271-42-38/24

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ - 4

Dotyczy: zamówienia w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy – nr ZP- 38/24

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 15.12.2024 r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień publicznych w trybie zamówienia podstawowego.

Pytanie nr 1

Zakres - gazy medyczne

Prosimy o podanie opisu do paneli medycznych:

- czy panele mają być wyposażone w oświetlenie miejscowe, ogólne i nocne?

- czy mają być wyposażone w gniazda 230V, RJ, gniazda ekwipotencjalne?

Odpowiedź:

Panele należy wyposażyć w:

- gniazda 2x230V, 1x230V DATA, 2xRJ45,

- przycisk instalacji przyzywowej,

- gniazdo instalacji tlenu medycznego,

- lamkę nadłóżkową.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ, w związku z tym należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Marta Byrgiel – Z-ca Dyrektora

ds. Ekonomiczno – Organizacyjnych

…………………………..    									        (w imieniu Zamawiającego)