Załącznik Nr 1 – Kosztorys ofertowy-ZMIANA

| KOSZTORYS OFERTOWY |
| --- |
| Lp. | Asortyment | Ilość | Ilość w opak. | Ilość pełnych opak. | Cena jedn. netto za opak. | VAT....% kwota | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1. | Zestaw odczynników do oznaczania resztkowych leukocytów w ubogoleukocytarnych składnikach krwi (czerwonokrwinkowych i płytkowych), umożliwiający automatyczny pomiar na oferowanym cytometrze przy użyciu dedykowanego oprogramowania. Zestaw powinien zawierać jodek propidyny jako barwnik DNA, RNA-azę, detergent, bufor stabilizujący oraz azydek sodu jako konserwant, wszystkie składniki w jednym opakowaniu, umożliwiającym przygotowanie próbki do badania poprzez jedno pipetowanie odczynnika. Zestaw powinien zawierać probówki z kulkami, pozwalającymi na policzenie bezwzględnej ilości leukocytów. | 2.400 testów |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do jednoczesnego oznaczania komórkowych składników krwi (erytrocyty, leukocyty, płytki krwi) w osoczu, umożliwiający automatyczny pomiar na oferowanym cytometrze przy użyciu dedykowanego oprogramowania. Zestaw powinien zawierać oranż tiazolowy jako barwnik DNA, przeciwciała przeciwko glikoforynie A (CD235a) reagujące z błoną komórkową erytrocytów oraz przeciwciała anty-CD41 reagujące z płytkami krwi. Wszystkie odczynniki powinny stanowić integralną część zestawu. Zestaw powinien zawierać probówki z kulkami, pozwalającymi na policzenie bezwzględnej ilości poszczególnych rodzajów komórek. | 2.800 testów |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw probówek z kulkami, pozwalającymi na policzenie bezwzględnej ilości komórek. | 600 probówek |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Ubogoleukocytarny materiał kontrolny (czerwonokrwinkowy i płytkowy), na poziomie niskim i wysokim, przeznaczony do sprawdzenia poprawności oznaczenia resztkowych leukocytów na oferowanym cytometrze przy użyciu dedykowanego oprogramowania, w opakowaniu nie większym niż 25 testów. | 350 testów |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Kulki kalibracyjne do cytometru BD FACSVia, pozwalające na wykonanie ustawień cytometru i kontrolę jakości jego pracy w oparciu o automatyczną, jednoprobówkową procedurę. | 500 testów |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Bufor fosforanowy (PBS) o pH 7,2, z dodatkiem azydku sodu służący do płukania i zawieszania komórkowych składników krwi, odpowiedni do cytometru BD FACSVia, w opakowaniu nie większym niż 5 litrów. | 15 litrów |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Płyn czyszczący odpowiedni do cytometru BD FACSVia, zawierający roztwór 1% aktywnego chloru, w opakowaniu nie większym niż 5 litrów | 20 litrów |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Odczynniki do przygotowania buforu roboczego do cytometru BD FACSVia | 25 litrów |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Detergent niezbędny do pracy cytometru BD FACSVia | 180 ml |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Jednoroczny zestaw konserwacyjny dedykowany do posiadanego cytometru BD FACS VIA, zawierający: -wężyki zużywalne do pompy perystaltycznej niezbędny do pracy cytometru BD FACSVia-12 szt. -wewnętrzny wymienny filtr in line niezbędny do pracy cytometru BD FACSVia-6 szt. -komplet filtrów do roztworów roboczych niezbędne do pracy cytometru BD FACSVia-6x3 szt. | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

UWAGA:

Zamawiający wymaga dostarczenia odczynników oraz materiałów zużywalnych w pełni kompatybilnych z cytometrem BD FACSVia.

___________________________________

(podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy i podpisania oferty)