**Załącznik nr 3 do OPZ - Karta testu polimerów do odwadniania osadów i kalibracji stacji polimeru.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Lp.* | *Polimer* | *Masa pustej tacki*  *Mt*  *[g]* | *Masa tacki z polimerem*  *Mtp*  *[g]* | *Masa nasypanego polimeru w czasie 30 s*  *Mp*  *[g]* |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Lp.* | *Data testów* | *Wykonawca*  */ Nazwa produktu* | *Masa nasypanego polimeru dla 30 s*  *[g]* | *Wydajność pompy podającej osad na wirówkę*  *[m3/h]* | *Ilość*  *osadu podanego na wirówkę*  *V*  *[m3]* | *Stężenie roztworu polimeru*  *w teście Cp*  *[%]* | *Ilość zużytego r-ru polimeru Vp*  *[l]* | *Ilość zużytego polimeru*  *P*  *[kg]* | *Uwagi\** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*dotyczy sposobu przeprowadzenia testów

**Wykonawca Zamawiający**

………………………….. ………………………………