382.DN.4.2022							Torzym, 18.05.2022 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 382.DN.4.2022, Nazwa zadania: „Dostawa materiałów opatrunkowych, pieluchomajtek i środków ochrony osobistej do pracowni cytostatyków”

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia na podstawie art. 284 ust. 2 Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno – Kardiologiczny w Torzymiu Sp. z o. o. poniżej przedstawia wyjaśnienia treści przedmiotowej specyfikacji:

Zadanie 2, pozycja 2

Czy Zamawiający ma na myśli gazę o powierzchni 1/2m2?

Odp.: Tak.

Zadanie 2, pozycja 3-4

Czy Zamawiający ma na myśli gazę o powierzchni 1m2?

Odp.: Tak.

Zadanie 2, pozycja 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’100mb z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Tak.

Zadanie 2, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści przylepiec w rozmiarze 3x75mm?

Odp.: Tak.

Zadanie 2, pozycja11-12

Czy Zamawiający dopuści kompresy wyjałowione tlenkiem etylenu?

Odp.: Tak.

Zadanie 2, pozycja 11-12

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane zbiorczo a’2 sztuki?

Odp.: Tak.

Zadanie 2, pozycja 11-12

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op. a’2szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Tak.

Zadanie 2, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści kompresy z waty celulozowej pakowane 2 x 500szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Tak.

Zadanie 2, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści opaskę dzianą wykonaną w 100% z wiskozy?

Odp.: Tak.

Zadanie 2, pozycja 25

Czy Zamawiający ma na myśli rękaw opatrunkowy o długości 25m w stanie rozciągniętym?

Odp.: Tak.

Zadanie 2, pozycja 26

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 15x10cm?

Odp.: Nie.

Zadanie 2, pozycja 26

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 25x10cm z wkładem chłonnym?

Odp.: Nie.

Zadanie 2, pozycja 27

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’5 kg o odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Tak.

Zadanie 2, pozycja 28

Czy Zamawiający dopuści watę bawełniano-wiskozową?

Odp.: Tak.

Zadanie 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne pudrowane z zawartością protein max 89µg/g?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zadanie 6, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne bezpudrowe z zawartością protein max 66µg/g?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zadanie 6, pozycja 3 i 4

Prosimy Zamawiającego aby dopuścił wycenę za opakowanie a’100szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp.: Zamawiający dopuszcza wycenę za op. 100 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Zadanie 7, pozycja 1

Prosimy Zamawiającego aby dopuścił wycenę za opakowanie a’100szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp.: Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie a’100szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Zadanie 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice, których grubość wynosi na palcu 0,11±0,01 mm, na dłoni 0,07±0,01 mm?

Odp.: Tak.

Zadanie 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice odporne m. in. na aktywne składniki: 40% wodorotlenek sodu, 65% kwas azotowy, 37% formaldehyd, 30% nadtlenek wodoru, 40% kwas fluorowodorowy – potwierdzone wynikami z badań jednostki niezależnej zgodnie z EN 16523-1 i nadrukiem na opakowaniu?

Odp.: Tak.

Zadanie 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane mechanicznie (celem ograniczenia kontaminacji) w sposób uporządkowany, potwierdzone oświadczeniem producenta?

Odp.: Tak.

Zadanie 8, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice, których grubość wynosi na palcu 0,11±0,01 mm, na dłoni 0,07±0,01 mm?

Odp.: Tak.

Zadanie 8, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice odporne m. in. na aktywne składniki: 40% wodorotlenek sodu, 65% kwas azotowy, 37% formaldehyd, 30% nadtlenek wodoru, 40% kwas fluorowodorowy – potwierdzone wynikami z badań jednostki niezależnej zgodnie z EN 16523-1 i nadrukiem na opakowaniu?

Odp.: Tak.

Zadanie 8, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane mechanicznie (celem ograniczenia kontaminacji) w sposób uporządkowany, potwierdzone oświadczeniem producenta?

Odp.: Tak.

Zadanie 9, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, polimerowane od wewnątrz, mikroteksturowane na całej powierzchni chwytnej, mankiet rolowany, sterylizowane radiacyjnie, AQL 0.65, grubość na palcu 0,17±0,01, na dłoni 0,14±0,01, mankiecie 0,11±0,01, długość min 280 mm. Poziom protein poniżej 67 μg/g. Siła zrywu (mediana) przed starzeniem min. 16N (badania wg EN 455 z jednostki notyfikowanej). Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Odporne na przenikanie: min 5 substancji chemicznych na min 3 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5. Zgodne z ASTM D3577, EN 455. Dostępne w rozmiarach 6-9, opakowanie wewn. papier, zewn. Foliowe?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zadanie 9, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice chirurgiczne, bezlateksowe, syntetyczne wykonane z polichloroprenu, bezpudrowe, sterylne, kolor brązowy, kształt anatomiczny zapewniający prawidłowe przyleganie rękawicy, rolowany mankiet, obustronnie polimerowane. Długość rękawicy min 280mm, grubość rękawicy na palcu: 0,20±0,02, dłoni 0,18±0,02mm, mankiecie 0,16±0,02mm. Mediana siły zrywu: min 13N i AQL 0,65 potwierdzone badaniami wg EN 455-1,2 z jednostki notyfikowanej. Wyrób medyczny klasy IIa i środek ochrony indywidualnej kat. III (Typ A). Zgodne z wymaganiami EN 455 i ASTM D3577. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie: min 6 substancji chemicznych zgodnie z EN ISO 374-1 w tym min. 4 substancje na poziomie 6, odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z normą EN 374-3 (min 5 cytostatyków na min 3 poziomie). Zgodne z EN 374-1,2,3. Pozbawione DPT, ZMBT, MBT- potwierdzone raportem z badań jednostki niezależnej. Rękawice pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe. Nie składane na pół. Termin ważności 5 lat, sterylizowane radiacyjnie promieniami Gamma. Rozmiar 6,5-9,0?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

______________________________

Katarzyna Lebiotkowska Prezes Zarządu