Oznaczenie sprawy: PN –  9/21

Załącznik Nr  1 do SWZ

_______________________

Oznaczenie Wykonawcy

| Część 1: Gaz medyczny sprężony mieszanina podtlenku azotu i tlenu |
| --- |
| L. p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rodzaj opakowania | Zawartość opakowania | j. m. | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość pozycji netto | Wartość pozycji brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Gaz medyczny sprężony mieszanina gazów podtlenku azotu 50% i tlenu 50% sprężony pod ciśnieniem 170 bar op. butla poj.10 -11 litrów o minimalnej zawartości gazu 2,8 m3, z zaworem zamykającym ze zintegrowanym regulatorem ciśnienia, produkt leczniczy | butla | 10-11 L (2,8m³) | szt. | 365 |  |  |  |  |  |
| 2. | Zawór wydechowy z ustnikiem i filtrem jednorazowego użytku | op. | 100 szt. | op. | 35 |  |  |  |  |  |
| 3. | Dzierżawa butli przez 426 dni (dzierżawa zawiera wszystkie koszty szczegółowo określone w opisie przedmiotu zamówienia) | butla + wózek min 4 szt.+zawór dozujący | 10-11 L (2,8m³) | butlo/dzień | 5200 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |

1. Gaz medyczny sprężony mieszanina tlenu i podtlenku azotu

Przedmiotem zamówienia jest:

- Zakup i sukcesywne dostawy gazu medycznego – mieszaniny gazowej - 50 % tlenu i 50% podtlenku azotu.

- Zakup zaworów wydechowych złożonych z ustnika i filtra jednorazowego użytku.

- Dzierżawa butli do mieszaniny tlenu i podtlenku azotu wraz z następującymi akcesoriami:

- zawór dozujący

- wózek (min. 4 sztuki)

Wymagania dla przedmiotu zamówienia:

- Zamawiający wymaga, aby dla zaoferowanego gazu medycznego możliwe było podawanie leku w postaci mieszaniny gazowej 50 % tlen i 50% podtlenek azotu do 6 godzin bez konieczności kontrolowania morfologii krwi w oparciu o odpowiednie zapisy zamieszczone w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

- Zamawiający w celu zapewnienia całkowitej kompatybilności, szczelności oraz funkcjonalności zestawu  wymaga, aby  zaoferowany zawór dozujący oraz pozostałe części składowe systemu tj. jednorazowy zawór wydechowy (w skład którego wchodzi ustnik z filtrem) pochodziły od jednego producenta.

- Zamawiający wymaga aby zaoferowany zawór wydechowy był przeznaczony do podawania mieszaniny gazowej 50/50 tlen i podtlenek azotu.

- Zamawiający wymaga, aby korpus zaworu dozującego  był jednoelementowy, fabrycznie oryginalny (bez dodatkowych modyfikacji i przeróbek) nierozbieralny, tzn. nie było w nim elementów które pacjent może samowolnie usunąć i stworzyć dla siebie potencjalne zagrożenie.

- Zamawiający wymaga aby oferowane urządzenie nie wymagało ingerencji w strukturę urządzenia, polegającej na jego rozłożeniu na części, stwarzając potencjalne zagrożenie jego uszkodzenia, obniżenia jego wydajności raz związanych z tym kosztów naprawy.

- Zamawiający wymaga, aby zawór dozujący i zawór wydechowy zarejestrowane były jako wyrób medyczny.

Harmonogram dostaw:

| L. p. | Przedmiot zamówienia | Forma dostawy | Butle dzierżawione od wykonawcy | Butle stanowiące własność zamawiającego | Zamówienie częściowe/ termin dostawy | Dokumenty dostarczane wraz z pierwszą dostawą | Inne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Gaz medyczny sprężony, mieszanina gazów podtlenku azotu 50% i tlenu 50% | butla 10-11 L | x | Nie | Każdorazowo, na żądanie Zamawiającego , po uprzednim pisemnym zgłoszeniu drogą elektroniczną, odbiór pustych butli, i dostawa napełnionych butli | świadectwo jakości wystawione przez producenta | odbiór pustych butli od zamawiającego, ich napełnienie, dostarczenie napełnionych butli do miejsca składowania, ich rozładunek oraz załadunek pustych butli. Butle – własność dostawcy. |

Podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty

Oznaczenie sprawy: PN –  9/21

Załącznik Nr  1 do SWZ

_______________________

Oznaczenie Wykonawcy

| Część 2: Gaz medyczny : azot ciekły |
| --- |
| L. p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rodzaj opakowania | Zawartość opakowania | j. m. | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość pozycji netto | Wartość pozycji brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Azot ciekły do naczyń Dewara wyrób medyczny | dostawa cysterną napełnianie naczyń Dewara | gaz medyczny ciekły | kg | 6500 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |

Harmonogram dostaw:

| L. p. | Przedmiot zamówienia | Forma dostawy | Butle dzierżawione od wykonawcy | Butle stanowiące własność zamawiającego | Zamówienie częściowe/ termin dostawy | Dokumenty dostarczane wraz z pierwszą dostawą | Inne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Azot ciekły, dostawa cysterną | cysterna | x | x | Dostawa jeden raz w tygodniu w odstępie maksymalnie do 6 dni od poprzedniej dostawy, w ilości na żądanie zamawiającego | świadectwo jakości wystawione przez producenta | Tankowanie i napełnienie naczyń Dewara – własność zamawiającego. |

Podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty