## Arkusz1
ROZDZIAŁ III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - część 1
Rodzaj usługi | Ilość | Cena brutto
POMIESZCZENIE NR 1 - HOL WEJŚCIOWY
wycyklinować i polakierować podłogę (deska podłogowa sosna) | 4,5 m2
zatynkować bruzdy po rozprowadzeniu instalacji elektrycznej | patrz uwaga na dole tabeli
uzupełnić miejscowo ubytki w ścianach, suficie, pawlaczu + pomalować | 31,0 m2
zakup i montaż listew przypodłogowych | 6,0 mb
zakup, demontaż starych i montaż nowych drzwi + ościeżnica z opaskami + klamka | 1 szt.
POMIESZCZENIE NR 2 - GARDEROBA
skuć pozostałości glazury | 5,3 m2
wygładzić i pomalować ściany oraz sufit | 14,0 m2
skuć pozostałości terrakoty | 1,0 m2
wygładzić posadzkę i pomalować farbą do betonu nie śliską | 1,0 m2
wykuć okienko i zamurować + wytynkować ściany po obu stronach | 0,8 m2
zatynkować bruzdy po rozprowadzeniu instalacji elektrycznej i hydraulicznej | patrz uwaga na dole tabeli
zakup, demontaż starych i montaż nowych drzwi + ościeżnica z opaskami + klamka | szer. skrzydła 0,70 m
montaż zaworu odcinającego zimną wodę firmy Shell | 1 szt.
POMIESZCZENIE NR 3 - SYPIALNIA
zatynkować bruzdy po rozprowadzeniu instalacji elektrycznej | patrz uwaga na dole tabeli
uzupełnić miejscowo ubytki w ścianach i suficie + pomalować | 49 m2
powierzchowna renowacja parapetu | 0,75 m2
pomalować kaloryfer żeliwny | 13 żeberek
cyklinowanie i lakierowanie podłogi (deska podłogowa sosna) | 9,1 m2
zakup i montaż listew przypodłogowych | 11,60 mb
zamurowanie stropu po demontarzu rury kanalizacyjnej | 1 szt.
POMIESZCZENIE NR 4 - POKÓJ DZIENNY Z ANEKSEM KUCHENNYM
zatynkować bruzdy po rozprowadzeniu instalacji elektrycznej | patrz uwaga na dole tabeli
uzupełnić miejscowo ubytki w ścianach i suficie + pomalować | 80,0 m2
powierzchowna renowacja parapetu i przestrzeni międzyokiennej | parapet - 0,5 m2 przestrzeń miedzyokienna - 0,2 m2
pomalować kaloryfer żeliwny | 12 żeberek
cyklinowanie i lakierowanie podłogi (klepka dąb) | 20,3 m2
zakup i montaż listew przypodłogowych | 13,3 mb
zakup i montaż szafek kuchennych, blatu, zlewozmywaka, baterii zlewozmywakowej, zmywarki, lodówki i płyty indukcyjnej (2 pola), wszystkie sprzety AGD podszafkowe do zabudowy
demontaż futryny, przeniesienie otworu drzwiowego, częściowe zamurowanie istniejacego otworu, częściowe wykucie nowego, wykonanie nadproża min 3 druty 12 mm | murowanie 1,3 m2 wykucie 1,0 m2
przedłużenie przygotowanej instalacji kanalizacyjnej oraz zimnej i ciepłej wody z łazienki do aneksu kuchennego | 2,0 mb
zakup i ułożenie glazury w przestrzeni pomiędzy szafkami kuchennymi stojącymi i półkami ściennymi | 2,7 m2
POMIESZCZENIE NR 5 - ŁAZIENKA
skucie szlichty do wyrównania poziomów z pomieszczeniem nr 4 | 3,8 m2
zatynkować bruzdy po rozprowadzeniu instalacji elektrycznej i hydraulicznej | patrz uwaga na dole tabeli
uzupełnić miejscowo ubytki w ścianach i suficie + pomalować | 24,0 m2
zamurowac strop przy rurze kanalizacyjnej
skucie glazury | 13,0 m2
zakup i ułożenie galazury | 5,4 m2
zakup i ułożenie terakoty | 3,8 m2
montaż brodzika oraz kabiny prysznicowej i podłączenie do sieci | 1 kpl.
montaż i podłączenie umywalki | 1 szt.
zakup, montaż i podłączenie baterii umywalkowej zawory firmy Shell | 1 szt.
montaż i podłączenie wc kompakt, zawór firmy Shell | 1 szt.
zakup i podłączenie pralki, zawór firmy Shell | 1 szt.
zakup, montaż i podłaczenie bojlera elektrycznego; typu Ariston Velis Evo 1,5 kW 80L lub o parametrach równoważnych (nazwa boilera jest przykładowa, w celu określenia minimalnych wymaganych parametrów) | 1 szt.
zakup, demontaż starych i montaż nowych drzwi + ościeżnica z opaskami + klamka
zakup i montaz tafli lustra | 1,5 m2
łączna zespolona zabudowa GK rury kanalizacyjnej i przestrzeni za wc kompaktem | 1,8 m2
półka na murku za wc kompaktem | 1 szt.
zakup i montaż kaloryfera łazienkowego | 1 szt.
zakup i montaż szafki łazienkowej o wymiarach 0,4 m X 0,75 m | 1 szt.
POMIESZCZENIE NR 6 - KLATKA SCHODOWA
zabudowa pionów kanalizacyjnych + uzupełnienie tynków 3,6 wys. X 0,3 szer. X 5 kondygnacji | 5,4 m2
UWAGA: łączna długość wybruzdowanych tras kablowych | 90,0 mb
Cena brutto łącznie za całość: