## Opis przedmiotu zamówienia
| Wykonawca: |  |  |  |  | Znak sprawy: 39/PNP/SW/2023
| ….......................................................................... | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
…..........................................................................
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
/ pieczęć firmowa / | …..................................................................................................
…..................................................................................................
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Implant 3D kości miednicy z powłoką EPORE, wyrób custom made wytwarzany na zamówienie.
LP. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent/ Nr katalogowy* | j.m. | Ilość | Cena netto j.m. | Wartość netto - Szacunkowa | VAT % | Podatek kwota | Wartość brutto - przeznaczona
1 | Implant wydrukowany techniką 3D: - w miejscach styku z kością posiada porowatą strukturę naśladującą ułożenie beleczek kostnych kości gąbczastej, ułatwiającą osteointegrację endoprotezy. - ma opcję dodatkowego pokrycia przeciwzapalną i bakteriobójczą warstwą uwalniającego się srebra, - mocowany jest za pomocą porowatych drukowanych techniką 3D modularnych trzpieni ze stopu tytanu o średnicy 9mm oraz śrubami do kości gąbczastej o średnicach 6,5 i 8mm. W komplecie z implantem jest antyluksacyjna panewka dwumobilna o średnicach zewnętrznych 44-64mm ze skokiem co 2mm, w wersji standard i hypoalergicznej, pokrytej w całości warstwą ceramiki; głowa polietylenowa z witaminą E w średnicach wewnętrznych 22, 28 i 32mm. Głowy wewnętrzne CoCrMo oraz ze stopu tytanu z pokryciem warstwą ceramiki. Wraz z implantem dostarczane są wydrukowane w technice 3D i sterylne: model implantu, model kości miednicy oraz szablony do wykonania cięć i wierceń otworów pod śruby i trzpienie mocujące. |  | Komplet | 1
RAZEM
Wymagania:
Wykonawca gwarantuje bezpłatne udostępnienie na czas trwania zabiegu dedykowane do danego implantu instrumentariumna (zestaw narzędzi).
Instrumentarium umieszczone w kontenerach sterylizacyjnych.
Wykonawca gwarantuje bezpłatne udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium) do usuwania ww. implantów również po wygaśnięciu umowy - (jeśli zaistnieje tak okolicznoSC).
Uwaga:
* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.
.......................................... dnia ..................................
/miejscowość/ /data/