# FORMULARZ OFERTOWY

Zamawiający informuje, iż do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia        11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), ponieważ jego wartość jest poniżej kwoty, o której mowa w art. 2, ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

Znak sprawy: W/DZP/2024/1597

Przedmiotem zamówienia jest:

Jednorazowa dostawa komponentów systemu telewizji przemysłowej CCTV dla Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, plac Polski 3/4,             50-156 Wrocław

- DANE WYKONAWCY*:

1. Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa:

2. Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa:

3. Adres do korespondencji (jeśli jest inny niż w pkt 2):

4. Osoba do kontaktów:

5. Numer telefonu:

6. Adres e-mail:

7. REGON

8. NIP

*w przypadku gdy ofertę składać będą Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia- należy wpisać nazwę każdego z tych Wykonawców.

II. CENA I POZOSTAŁE PARAMETRY:

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe pn. Jednorazowa dostawa komponentów systemu telewizji przemysłowej CCTV dla Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, plac Polski 3/4, 50-156 Wrocław, składam niniejszą ofertę i oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ofertową brutto (należy podać łączną cenę brutto PLN za wykonanie całego przedmiotu zamówienia): ……………………… zł (słownie: ……………………………….),

w tym:

- cena oferty netto wynosi: …………… zł,

- stawka podatku VAT 23% (jeśli jest inna należy wpisać stawkę VAT ………… %).

Kalkulacja ceny łącznej obliczona została z uwzględnieniem następujących oferowanych cen jednostkowych (należy wypełnić poniższą tabelę):

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość (szt.) | Cena jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) |  | Wartość netto ogółem (zł) kol. c x kol. d | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto ogółem (zł) kol. f + VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | d | e |  | f | g | h |
| 1. | Kamera IP 8Mpix 4K 2.8mm | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kamera IP 8Mpix 4K– 4mm | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kamera IP 8Mpix 4K– 2.8mm | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Kamera IP 4Mpix zewnętrzna, obiektyw szerokokątny 2.8mm | 32 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Dysk twardy HDD 10TB | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Rejestrator sieciowy IP 32- kanałowy (DS-7632NXI-K2) | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Rejestrator sieciowy IP 32- kanałowy (DS-7732NXI-K4) | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Szafa wisząca typu rack- 6U 600x600 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Switch PoE 16-port + 2 RJ45/SFP - combo | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Switch PoE 5xPoE 6 portów, 230v, obudowa ip67, transmisji danych na 280m (w trybie Long Range) | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Kabel zewnętrzny żelowany FTPw kat.6 F/UTP | 300 mb. |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Kabel zewnętrzny UV FTPw kat.6 F/UTP | 1000 mb. |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Puszka montażowa | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Adapter narożny do uchwytu kamer | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM: |  |  | X |  |

II.a Termin realizacji przedmiotu zamówienia- do dnia 20.12.2024 roku.

II.b Termin płatności- 7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

III. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z informacjami zawartymi w zapytaniu ofertowym                  oraz z załączonymi do niego dokumentami i zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia              na warunkach określonych w powyższych dokumentach.

IV. Oświadczam, iż zapoznałem się i akceptuję wzór umowy, stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy zgodnej            z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz jego załącznikach.

V. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania            na podstawie art. 7 ust. 1, ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach            w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 507)** .

VI. Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO:

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO*** wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.****

VII. Za poprawność i prawdziwość wszystkich podanych w formularzu ofertowym danych odpowiada Wykonawca.

** Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania       o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,             o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.                  o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona                   w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych                                w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

*** Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1.

**** W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).