ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY

ul. Wiejska 9,     87-300   Brodnica

tel.  56  66 89 100,   tel./fax. 56 66 89 101

Brodnica, dn. 01.04.2021r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Sprawa nr: SZP.251.2.21

Pytania i odpowiedzi nr 4

# Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – sprawa numer SZP.251.2.21

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 135 ust. 1  i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Dostawa testów, odczynników, wyrobów laboratoryjnych z podziałem na pakiety asortymentowe do Laboratorium Analitycznego ZOZ w Brodnicy" – sprawa nr SZP.251.2.21. Wpłynęły pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zestaw pytań nr 17:

Pytanie nr 1

1.	Czy dla pakietu 5 Zamawiający dopuści automatyczny analizator: posiadający pojedyncze pojemniki na płyn systemowy i odpady płynne, umożliwiający rozpoczęcie kolejnych badań po zakończeniu wcześniejszych procesów, posiadający funkcję CITO, pracujący na probówkach o średnicy 10-16 mm, z oprogramowaniem rejestrującym wyniki badań uzyskane automatycznie zintegrowanym z LIS (LIS weryfikuje ewentualne niezgodności uzyskiwanych wyników badań), archiwizujący wyniki badań w postaci zdjęć b/w, wykonujący badanie z min. wys. słupa cieczy wynoszącej 1 cm, z możliwością doładowywania odczynników przed lub po wykonaniem badań lub w trakcie wstawiania próbki CITO, o wydajności dostosowanej do potrzeb Zamawiającego wynoszącej min. 15 grup/h, pojemności 48 próbek i 144 mikrokolumn, posiadający 1 ramię, komputer i wirówkę przy zapewnieniu dodatkowego zestawu manualnego back-up, ze zintegrowanym statywem na próbki?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) ) treść zapytań i odpowiedzi Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania bez ujawniania źródła zapytania.

DYREKTOR

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w aktach sprawy)