**POWIAT KROTOSZYŃSKI** Krotoszyn, dnia 16.09.2022 r.

Or. 272.17.2022

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA (1)**

Dotyczy postępowania: **Zakup i dostawa wyposażenia i doposażenia pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. K. F. Libelta w Krotoszynie, pracowni gastronomiczno-kelnerskiej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie oraz pracowni gastronomiczno-cukierniczej w Zespole Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Krotoszynie w ramach projektu pn. „Inteligentne Specjalizacje w Powiecie Krotoszyńskim – adaptacja pomieszczeń i wyposażenie pracowni  w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe”.**

Na podstawie art. 284 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), poniżej przekazuję odpowiedź na zapytania jakie wpłynęły do Zamawiającego.

Poz. 6

W celu dobrania odpowiedniego agregatu, proszę o odpowiedź na kilka pytań:

**Pytanie 1**

Montaż agregatu ma się odbyć na dachu czy na ścianie?

**Odpowiedź**

Agregat może zostać zamontowany na dachu lub ścianie. Miejsce montażu znajduje się nad daszkiem przy wejściu do pomieszczenia . Agregat więc można zamontować do ściany lub dachu.

**Pytanie 2**

Jaka jest odległość od komory, a miejscem montażu agregatu?

**Odpowiedź**

Odległość od komory do miejsca montażu agregatu wynosi ok. 5 m.

**Pytanie 3**

Agregat ma być typu split czy monoblok?

**Odpowiedź**

Agregat typu Split.

**Pytanie 4**

Jakie są wymiary komory, jakiej grubości są panele i czy posiada podłogę?

**Odpowiedź**

Wymiary komory 190cm x 183cm x 270 cm (szer. x dł. x wys.) Komora jest z podłogą (płytki ceramiczne), ściany betonowe bez paneli i bez drzwi chłodniczych.

 CZŁONEK ZARZĄDU

 /-/ Paweł Radojewski