Młynek wsadowy z jednorazowymi komorami mielenia Tube Mill control x1 szt.

Model/typ

Producent/kraj

Rok produkcji

PARAMETRY TECHNICZNE

| Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane |  | Proszę o potwierdzenie parametrów sprzętu |
| --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
|  | Młynek nadaje się do mielenia materiałów twardych (do 5 st. Mohsa), suchych i kruchych. Mohsa), |  |
|  | Czytelny wyświetlacz OLED z wieloma wersjami językowymi |  |
|  | Zegar, zakres od 5 s do 3 min |  |
|  | Interfejs USB (do sterowania wszystkimi parametrami i ich zapisu) |  |
|  | Możliwość pracy okresowej |  |
|  | Bezstopniowa regulacja prędkości: 5000–25 000 obr./min |  |
|  | Różne tryby pracy |  |
|  | Regulacja prędkości bezpiecznej |  |
|  | Regulacja czasu bezpiecznego |  |
|  | Programowanie i zapis warunków prowadzenia prób |  |
|  | Wskaźnik kodów błędów |  |
|  | Powtarzalne wyniki prób |  |
|  | Łatwa obsługa za pomocą klawiatury dotykowej |  |
|  | Obudowa pyłoszczelna |  |

………………………

Podpis Wykonawcy