Poznań, dnia 30.08. 2019 r.

Dz. Z. P. 31/44/ 19

**Uczestnicy postępowania**

**prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych na dostawę wyrobów medycznych**

**WYJAŚNIENIE NR 4 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U z 2018 r poz. 1986) powyżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami.

**Zestaw nr 1**

**Dotyczy Części nr 12**

**Pytanie nr 1 pozycja nr 2**

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie dotyczące gąbki do stabilnego zamocowania przyłącza pacjenta dołączonego do czapeczki ze względu iż „klin piankowy” jest dołączany do przyłącza pacjenta dotyczy to pozycji nr 1 w części 12.

Na tyle jest to istotna zmiana, iż wpłynie korzystnie na kalkulacje cenową. W przypadku dołączenia „gąbki” do czapeczki cena znacząco wzrośnie a i tak cena oferowana pozycji nr 1 zawiera ”klin” jako komplet.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

**Dotyczy Części nr 46**

**Pytanie nr 2 pozycja nr 1**

Prosimy w pakiecie nr 46 pozycja nr 1 o odstąpienie od wymogu dla komory nawilżacza posiadającej dwa pływaki. Każda komora dedykowana do wentylacji noworodków posiada zabezpieczenie antyprzelewowe. Wymaganie dwóch pływaków w komorze nawilżacza stawia na uprzywilejowanej pozycji tylko jedną firmę. Takie działanie ogranicza innym firmom złożenie oferty w przedmiocie Zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 3 pozycja nr 1**

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy kompatybilny z respiratorem Servo – i Maquet w skład którego wchodzi:

- dren wdechowy podgrzewany o dł. 1,2 m zakończony łącznikiem 22F od strony nawilżacza, od strony pacjenta zakończony łącznikiem o średnicy zew 13 mm z dodatkowym niepodgrzewanym odcinkiem do inkubatora o dł. 30 cm, średnicy zew. 13 mm.

- dren ciśnieniowy,

- część Y obrotowa

- posiadający wejście do podawania surfaktantu

- przeznaczony do pracy respiratora o przepływie powietrza poniżej 4l/min.

- komplet adapterów umożliwiający stosowanie układu do różnych typów respiratorów

- odcinek od nawilżacza do aparatu o dł. 0,6 m z jednej strony zakończony 22F z drugiej 15F.

- podłączenie do aktywnego generatora bez dodatkowych adapterów.

- komorę nawilżacza (w jednym opakowaniu) z automatycznym pobieraniem wody współpracującą z nawilżaczem typu F&P MR 850

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 4 pozycja nr 2**

Prosimy w pakiecie nr 46 pozycja nr 2 o odstąpienie od wymogu dla komory nawilżacza posiadającej dwa pływaki. Każda komora dedykowana do wentylacji noworodków posiada zabezpieczenie antyprzelewowe. Wymaganie dwóch pływaków w komorze nawilżacza stawia na uprzywilejowanej pozycji tylko jedną firmę. Takie działanie ogranicza innym firmom złożenie oferty w przedmiocie Zamówienia. Opisanie przedmiotu zamówienia wyposażonego w dwa pływaki nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 6 pozycja nr 2**

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy kompatybilny z respiratorem Servo – i Maquet w skład którego wchodzi:

- dren wdechowy podgrzewany o dł. 1,2 m zakończony łącznikiem 22F od strony nawilżacza, od strony pacjenta zakończony łącznikiem o średnicy zew 13 mm z dodatkowym niepodgrzewanym odcinkiem do inkubatora o dł. 30 cm, średnicy zew. 13 mm.

- dren ciśnieniowy,

- część Y obrotowa

- posiadający wejście do podawania surfaktantu

- przeznaczony do pracy respiratora o przepływie powietrza powyżej 4l/min.

- komplet adapterów umożliwiający stosowanie układu do różnych typów respiratorów

- odcinek od nawilżacza do aparatu o dł. 0,6 m z jednej strony zakończony 22F z drugiej 15F.

- podłączenie do aktywnego generatora bez dodatkowych adapterów.

- komorę nawilżacza (w jednym opakowaniu) z automatycznym pobieraniem wody współpracującą z nawilżaczem typu F&P MR 850

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 7 pozycja nr 2**

Zwracamy się z uprzejma prośbą o wyłącznie do oddzielnej części pozycja nr 3 i 4 oraz o odstępnie od rozmiaru XS końcówki donosowej do zaoferowania.

Problem jaki dotyczy maseczek oraz końcówek donosowy polega na braku ustandaryzowanych rozmiarów wśród producentów. Obecnie w Europie produkowane są końcówki i maseczki przez 2 producentów pod swoimi markami. Pozostałe firmy są tylko nabywcami na zasadzie OEMu. Wspomniana firma w opisie w części 46 pozycja 4 do owych należy.

Na rynku Polskim obecnie jest co najmniej 2 dystrybutorów oferujących bezpośrednio produkty co w sposób istotny może wpłynąć na obniżenie ceny oferty.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

**Zestaw nr 2**

Część nr 21 - resuscytator  
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania resuscytatorów spełniających wymagania Zamawiającego, lecz o pojemności ok. 470ml z maską nr 3 - pediatrycznego oraz o pojemności ok. 300ml z maską nr 1 - noworodkowego?  
Proponowane resuscytatory posiadają pojemności worków dedykowanych dla dzieci i noworodków.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

**Zestaw nr 3**

**PAKIET 50**

1. Czy zamawiający w **części 50 pozycji 1** dopuści wysokiej klasy zamknięty układ do odsysania o n/w

parametrach:

Zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej CH12/14/16 długość 56cm i rurki tracheostomijnej CH12/14/16 długość 36cm, z możliwością stosowania min. przez 72h. System stanowi integralną całość, nierozłączalny, wyposażony w podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 st. zamykany, obrotowy port do płukania cewnika o dł. minimum 5 cm, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI), zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączanej do rurki pacjenta. Cewnik z dwoma otworami po przeciwległych stronach zakończony czarną obwódką. Aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku i zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem podciśnienia poprzez obrót o 90 st. Przekręcana zastawka na wysokości portu do przepłukiwania uszczelniająca cewnik po usunięciu go z rurki, zapewniająca szczelność zestawu. System gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby montażu dodatkowych akcesoriów, każdy element systemu sterylny.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

**Zestaw nr 4**

**Dotyczy Części nr 2 poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania serwety zgodnie z poniższym opisem:

„**-** Sterylna, jednorazowego użytku

- Materiał dwuwarstwowy, wykonany z włókniny polipropylenowej oraz polietylenu (wolny od lateksu), chłonny na całej powierzchni

- Opakowanie zewnętrzne typu folia-papier

- Trzy naklejki z kodem kreskowym, nazwą produktu, numerem katalogowym, nr serii, datą ważności i informacją o producencie

- Gramatura 62g/m2

- Zgodność z normą PN-EN 13795

- Rozmiar 50 cm x 60 cm”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

**Dotyczy Części nr 2 poz. 3**

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania serwety zgodnie z poniższym opisem:

„**-** Sterylna, jednorazowego użytku

- Materiał dwuwarstwowy, wykonany z włókniny polipropylenowej oraz polietylenu (wolny od lateksu), chłonny na całej powierzchni

- Opakowanie zewnętrzne typu folia-papier

- Trzy naklejki z kodem kreskowym, nazwą produktu, numerem katalogowym, nr serii, datą ważności i informacją o producencie

- Gramatura 62g/m2

- Zgodność z normą PN-EN 13795

- Rozmiar 80 cm x 90 cm”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

**Dotyczy Części nr 2 poz. 2 oraz poz.3**


Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania serwery niesterylnej.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

**Dotyczy Części nr 4 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania osłonę na urządzenia z nieprzemakalnymi taśmami do mocowania oraz na końcu posiada w kartonik?



Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

**Dotyczy Części nr 9 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaaferowania ściereczki (ręcznika), który jest pakowany a’2 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości, tj. z 80 000 szt. a’1, na 40 000 szt. a’2.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

**Dotyczy wzoru umowy § 9 ust. 1 pkt. a. :**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy:

„a. za niedostarczenie przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 2 i ust. 3 w wysokości 2% wartości brutto niedostarczonej partii zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,”

w sposób następujący:

„a. za niedostarczenie przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 2 i ust. 3 w wysokości 1% wartości brutto niedostarczonej partii zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,”

Odpowiedź:

Zgodnie z wzorem umowy – załącznikiem nr 3 do SIWZ.

**Zestaw nr 5**

1. Czy Zamawiający w części 30 dopuści wycenę igły typu Quinke w rozmiarze 1,3 x 88 mm

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

**Zestaw nr 6**

**Dotyczy Części nr 21**

Czy Zamawiający dopuści resuscytator noworodkowy o pojemności 320 ml, przy spełnieniu wszystkich pozostałych wymagań?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

**Dotyczy Części nr 28**

Czy Zamawiający dopuści dren o długości 200cm, przy spełnieniu wszystkich pozostałych wymagań?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

**Dotyczy Części nr 33 poz. 7**

Czy Zamawiający, mając na względzie zasady zachowania uczciwej konkurencji i możliwość uzyskania korzystnej oferty, zarówno cenowo, jak i jakościowo, wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu i dopuści w powyższym zakresie filtr elektrostatyczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,9999%, wirusowej 99,999%,dla objętości oddechowej 150-1500 ml, przestrzeń martwa 53 ml, masa 30 g, z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 36.8 mg/l H2O, medium filtracyjne hydrofobowe, sterylny, z portem kapno, pakowany pojedynczo?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji, ale wyraża zgodę na dopuszczenie filtra elektrostatycznego o wymienionych parametrach.

**Dotyczy Części nr 53 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści w powyższym zakresie obwód oddechowy jednorazowego użytku do znieczuleń pediatryczny, składający się z dwóch rur o długości 150 cm, dodatkowej rury o długości 150 cm, kolanko z portem kapno, łącznik prosty 22mm/10mmM kompatybilny z rura i workiem oddechowym bezlateksowym o pojemności 1l, jednorazowego użytku, czas użycia do 7 dni, całość zapakowana w 1 mikrobiologicznie czysty zestaw?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

**Dotyczy Części nr 53 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści w powyższym zakresie obwód oddechowy z dwoma rurami rozciągalnymi od 0.6-2m oraz dodatkowej rury o długości do 1.5m z odłączalnym workiem oddechowym o pojemności 1l, spełniający pozostałe wymagania?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

**Dotyczy Części nr 53 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy jednorurowy, typu „rura w rurze” zapewniającą wymianę termiczną, i śr. 22 mm i długości 1.8m, z kolankiem z portem kapno, dodatkowa rura do worka o długości 1.8m z workiem 2 l bezlateksowym, wydajność ogrzewania 4.5 stopni C przy przepływie 10 l/min, oporach wdechowych i wydechowych max. 0.09 cm H2O przy przepływie 10 l/min, rurą wydechową rozciągalną do 0.5 m, jednorazowy, bez DEHP z elastycznym złączami, opakowanie foliowe?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

**Zestaw nr 7**

Część 8, poz.1-4

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 2 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Część 8, poz. 1-4

Czy zamawiający wydzieli poz.1-4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Część 8, poz. 5-8

Czy zamawiający dopuści kompresy 8 warstwowe, 17 nitkowe?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

**Zestaw nr 8**

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień  
projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1:   
  
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  
a. za niedostarczenie przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 2 i ust. 3 w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonej partii zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej w terminie partii zamówienia,  
b. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto określonej w § 4 ust. 1,  
c. za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę bez usprawiedliwionej podstawy faktycznej i prawnej w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy określonej w § 4 ust. 1,  
d. za nieudostępnienie dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 w terminie 5 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania do ich przedstawienia w wysokości 100,00 zł. brutto za każde tego rodzaju zdarzenie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy, którego dotyczą niedostarczone dokumenty,  
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 9 ust. 3 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?  
3. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 11 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zamianę słów: „…od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie…” na „…od dnia uznania reklamacji’.  
Odpowiedź:

Zamawiający **nie wyraża zgody** na proponowane w pkt. 1 -3 zmiany do wzoru umowy.

**Zestaw nr 9**

**Dotyczy przedmiotu zamówienia – część nr 16**

1. Ze względu na zmiany w dostępności produktu zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 1 części 16 cewnika do transferów zarodków o następujących parametrach:

**6.8 FR** – rozmiar cewnika prowadzącego **17 cm** – długość prowadnika prowadzącego; 4,4 FR – rozmiar cewnika transferowego, dł. 24,7 cm – długość cewnika prowadzącego.

-miękki i elastyczny cewnik transferowy, łatwy do wprowadzenia,

-dostępny formalny obturator, ułatwiający umieszczenie w pacjencie z nietypową szyjką macicy

-cewnik próbny z zamkniętymi końcem pozwalający  na ocenę szyjki macicy przed transferem zarodka

-testy MEA ≥ 75% , LAL 20 EU ( jednostek endotoksycznych) do każdej serii

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

2. Ze względu na zmiany w dostępności produktu zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 2 części 16 obturatora 2.8Fr, długość 28cm, z możliwością regulowania długości – ruchomy uchwyt. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

**Zestaw nr 10**

**Część nr 33, pozycja nr 1** – Czy zamawiający wyłączy z części nr 33 pozycję nr 1 i utworzy z niej osobną część?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z części nr 33 pozycji nr 1.

**Część nr 33, pozycja nr 1 –** Czy zamawiający dopuści filtr mechaniczny o skuteczności filtracji wynoszącej 99,999%, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

**Część nr 33, pozycja nr 7** – Czy zamawiający wyłączy z części nr 33 pozycję nr 7 i utworzy z niej osobną część?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z części nr 33 pozycji nr 7.

**Część nr 33, pozycja nr 7** – Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy elektrostatyczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjno-wirusowej min. 99,999%, wydajność nawilżania 33mm 32 mg H2O/l przy Vt 500 ml, przestrzeń martwa 40 ml, masa 25g, zakres objętości oddechowej 150-1500 ml. pakowany pojedynczo?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

**Zestaw nr 11**

**Część nr 2, pozycja 2, 3** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwet z laminatu dwuwarstwowego?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

**Część nr 2, pozycja 2** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwet o gramaturze 40g/m2 w rozmiarze 45x60cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

**Część nr 2, pozycja 2** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwet o gramaturze 60g/m2?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

**Część nr 6, pozycja 1** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły bez określenia „wzmocniona” ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

**Część nr 6, pozycja 1** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o profilu podtrzymywania ok.70% po 14 dniach i czasie wchłaniania 60 – 90 dni?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

**Część nr 6, pozycja 1** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o profilu podtrzymywania ok.75% po 14 dniach i czasie wchłaniania do 70 dni?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

**Część nr 6, pozycja 1** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o profilu podtrzymywania ok.65% po 14 dniach i czasie wchłaniania do 90 dni?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

**Część nr 6, pozycja 3 i 4** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 17mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

**Cześć nr 6, pozycja 5** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości „0” z igłą okrągłą wzmocnioną o długości 36mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

**Część nr 6, pozycja 6 i 7** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrąglej wzmocnionej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

**Cześć nr 6, pozycja 7** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej wzmocnionej o długości 36mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

**Część nr 6, pozycja 8** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 250cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

**Część nr 7, pozycja 1, 3** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ceny za opakowanie a’12 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

**Część nr 7, pozycja 4** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ceny za opakowanie a’24 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

**Część nr 7, pozycja 3, 4** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przylepca na szpulce?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

**Część nr 9, pozycja 1** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ręczników celulozowych?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

**Część nr 11, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy w rozmiarze CH 18 x 1050mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

**Część nr 11, pozycja 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie wymienionej pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania.

**Część nr 11, pozycja 8**

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe nakłuwacze w rozmiarze 21G głębokość nakłucia 2,4mm lub 23G głębokość nakłucia 1,8mm w opakowaniach a’100 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

**Część nr 11, pozycja 10**

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley’a w rozmiarze 6Fr z balonem o pojemności 3ml?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

**Część nr 13, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zamknięty bezigłowy port dostępu naczyniowego z drugą końcówką luer-lock męską bez zatyczki?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

**Część nr 26, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści cewnik do kontrolowanego odsysania g.d.o. o długości 600mm, ze standardowym łącznikiem z kontrolą siły ssania (jak na zdjęciu), dostępny w rozmiarach CH 6, 8 i 10?



Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

**Część nr 28, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści dren tlenowy o długości 210cm

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

**Zestaw nr 12**

***Pytania dotyczące projektu umowy:***

**Dotyczy §2 ust. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł. koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź:

Zgodnie z wzorem umowy – załącznikiem nr 3 do SIWZ.

**Dotyczy § 2 ust. 4**

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek jeżeli na dokumencie WZ będzie podana ilość zakupionych sztuk przedmiotu zamówienia oraz odpowiadająca temu ilość opakowań?

Odpowiedź:

Zgodnie z wzorem umowy – załącznikiem nr 3 do SIWZ.

Dotyczy § 5 ust. 3

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu płatności z 60 dni na 30 dni liczonych od dnia doręczenia faktury przez Sprzedającego?

*Podtrzymując wymóg 60 dniowego terminu płatności tj. maksymalnego terminu dla podmiotu publicznego będącego podmiotem leczniczym wynikającego art. 8 ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. 2013 poz. 403), Zamawiający musi liczyć się z faktem, że konsekwencją uregulowania terminu płatności na bazie tej ustawy, będzie naliczanie przez wykonawcę, z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, równowartość kwoty 40 euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne.*

Odpowiedź:

Zgodnie z wzorem umowy – załącznikiem nr 3 do SIWZ.

**Dotyczy §9 ust. 1a**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do „wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy” z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

*Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar.*

*Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana.*

Odpowiedź:

Zgodnie z wzorem umowy – załącznikiem nr 3 do SIWZ.

**Dotyczy §9 ust. 1b i 1c**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na „5% wartości wynagrodzenia brutto niezrealizowanej części umowy” z uwagi na nieadekwatność wysokości kary umownej do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Odpowiedź:

Zgodnie z wzorem umowy – załącznikiem nr 3 do SIWZ.

Dotyczy §9 ust. 1d

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie z projektu umowy wymienionego zapisu z uwagi na nieadekwatność wysokości kary umownej do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Odpowiedź:

Zgodnie z wzorem umowy – załącznikiem nr 3 do SIWZ.

***Pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia***

Część 35

Dotyczy pozycji 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wymazówek z trzonkiem z tworzywa sztucznego o długości ~165mm, z wacikiem wiskozowym o średnicy główki ~5mm, całkowita długość zastawu ~170mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

**Zestaw nr 13**

**Dotyczy części 39**

Poz1 . Czy zamawiający dopuści igły o długościach 12,7mm,13mm, 19mm, 25mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Poz2. Czy zamawiający dopuści igły o długościach 12,7mm,13mm, 19mm, 25mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

**Zestaw nr 14**

**Pytania dot. przedmiotu zamówienia:**

**Część nr 1 poz. 1 i 2:**

Czy Zamawiający wymaga, aby wyroby nadawały się do sterylizacji parą wodną?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

**Część nr 1 poz. 1 i 2:**

Czy Zamawiający wymaga raportu walidacji sterylizacji parą wodną tego wyrobu?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

**Część nr 8 poz. 1-5:**

Czy Zamawiający wymaga raportu walidacji sterylizacji parą wodną tego wyrobu?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

**Część nr 9 poz. 1:**

Czy Zamawiający dopuści serwetkę z włókniny kompresowej 40 g, wysokochłonną (chłonność > 900 % ) o rozmiarze 30 cm x 30 cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

**Część nr 11 poz. 3:**

Czy Zamawiający wydzieli pozycję nr 3 do osobnego pakietu? Pozwoli to na złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

**Część nr 9 poz. 1:**

Czy Zamawiający wymaga raportu walidacji sterylizacji tego wyrobu?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

**Część nr 56 poz. 1:**

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną włókninową dwuwarstwową, włóknina barierowa z otworem samoprzylepnym. Rozmiar serwety 75 x 75-90 cm o otworze okrągłym 5 cm, sterylna, pakowana pojedynczo?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

**Pytania dot. projektu umowy:**

1. Zważywszy na treść § 2 ust. 6 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towaru (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że *„nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.*

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem wzoru umowy zawartym w § 2 ust. 6 Zamawiający ma możliwość zmiany realizowanych ilości w stosunku do ilości szacunkowych założonych w SIWZ. Zamawiający realizował będzie przedmiot zamówienia do wysokości maksymalnego zobowiązania umownego.

1. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 1 pkt a) wzoru umowy zostały dodane słowa „jednak łącznie nie więcej niż 100% wartości brutto tego towaru”? W razie odmownej odpowiedzi na powyższe pytanie, czy Zamawiający zgadza się na obniżenie kary umownej do 0,5% lub na inne złagodzenie kary umownej z § 9 ust. 1 pkt a) wzoru umowy?

Odpowiedź:

Zgodnie z wzorem umowy – załącznikiem nr 3 do SIWZ.

1. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 1 lit. b) i c) wzoru umowy wyrażenie „10% wartości umowy brutto określonej w § 4 ust. 1” zostało zastąpione wyrażeniem „10% niezrealizowanej wartości umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź:

Zgodnie z wzorem umowy – załącznikiem nr 3 do SIWZ.

**Zestaw nr 15**

**Część nr 7:**

poz. 3-4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku o długości 9,14m z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

**Część nr 10:**

Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy kolec mikro oznacza kolec wzdłużnie ścięty do połowy swojej długości, posiadający rynienkę która umożliwia maksymalne pobranie leku z fiolki, bez strat. Kolec z dwoma przeciwlegle umieszczonymi otworami, jednym na szczycie kolca, drugim w połowie jego długości.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Poz. 3

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy kolec mikro oznacza kolec wzdłużnie ścięty do połowy swojej długości, posiadający rynienkę która umożliwia maksymalne pobranie leku z fiolki, bez strat. Kolec z dwoma przeciwlegle umieszczonymi otworami, jednym na szczycie kolca, drugim w połowie jego długości.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Poz. 1-3

1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy bezigłowego przyrządy do przygotowania i pobierania leków z fiolek, mają być kompatybilne z dowolną średnicą fiolki?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy przyrząd ma posiadać filtr odpowietrzeniowy wbudowany na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

**Część nr 11:**

poz. 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika w rozmiarach CH30, CH32, CH34 pakowanego po 5 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

**Część nr 13:**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy konstrukcja zabezpieczająca przed cofaniem się krwi, oznacza zawory cechujące się neutralnym ciśnieniem?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

**Część nr 14:**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy łącznik ma umożliwiać przepływ min. 150 ml/min, co umożliwia ergonomiczne pobieranie leków z pojemników

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

**Część nr 21:**

Prosimy o dopuszczenie resuscytatora jednorazowego użytku z zaworem bezpieczeństwa, z rezerwuarem tlenu z workiem o pojemności 700ml ( maska w rozmiarze pediatrycznym uniwersalnym) oraz o pojemności 300ml ( maska w rozmiarze noworodkowym uniwersalnym ). Produkt pakowany pojedynczo.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

**Część nr 28:**

Czy zamawiający wymaga aby dren do tlenu o długości 210cm i przekroju gwiazdkowym nie zawierał lateksu, ftalanów, DEHP i Bisfenolu ( BPA ) oraz by posiadał uniwersalny łącznik do podłączenia źródła tlenu, odpowiedni do  aparatury wymagającej łącznika standardowego oraz do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

**Część nr 31:**

Poz 1/2

Czy zamawiający wymaga aby cewniki do podawania tlenu nie zawierał lateksu, ftalanów, DEHP i Bisfenolu ( BPA ) oraz by posiadał uniwersalny  łącznik do podłączenia źródła tlenu, odpowiedni do  aparatury wymagającej łącznika standardowego oraz do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

**Część nr 40:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego drenu do ssaka przeznaczonego są do pracy z końcówkami ssącymi w celu aspiracji krwi i płynów w trakcie zabiegów operacyjnych. Zestaw zawiera dren z podłużnym, antyzagięciowym prążkowaniem, z 2 łącznikami żeńskimi oraz osobny łącznik męski (dł. 5 cm, FR 24) do np. przedłużenia lub cewników do odsysania z górnych dróg oddechowych. Dren o długości 300 cm i śr. Wewn. 7mm. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do jednorazowego użytku. Wykonany z PCV o jakości medycznej. Pakowany podwójnie w folię i opakowanie papier/folia

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

**Część nr 54:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pasków pakowanych po 6 szt. w kopercie z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Dyrektor Szpitala

*dr Maciej Sobkowski*