Szacowanie wartości zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

| KOZETKA LEKARSKA - 1 sztuka |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa sprzętu |  |  |
| Producent / kraj pochodzenia |  |  |
| Typ/Model |  |  |
| Lp. | Opis wymaganych informacji, parametrów technicznych i właściwości użytkowych |  |
|  | Kozetka lekarska fabrycznie nowa, rok produkcji nie wcześniej niż 2022, nierekondycjonowana, nieużywana, niedemonstracyjna |  |
|  | Wyrób medyczny, posiadający deklarację zgodności CE |  |
|  | Wymiary: a) długość: 1900 mm (+/- 50 mm) b) szerokość: 600 mm (+/- 50 mm) |  |
|  | Wysokość leża regulowana elektrycznie w zakresie od 550 mm (+/- 50 mm) do co najmniej 850 mm |  |
|  | Obciążenie maksymalne minimum 150 kg |  |
|  | Dwuczęściowe leżysko z podgłówkiem (bez otworu) |  |
|  | Tapicerka o grubości co najmniej 500 mm, dopuszczona do stosowania w placówkach służby zdrowia, posiadająca atest higieniczny, odporna na dezynfekcję standardowymi środkami stosowanymi w placówkach medycznych |  |
|  | Rama ze stali malowana proszkowo |  |
|  | Możliwość wyboru kolor obicia (odcienie bieli) |  |
|  | Regulacja podgłówka za pomocą sprężyny gazowej |  |
|  | Podajnik podkładów ochronnych |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące |  |