## Pakiet nr 1
Załącznik nr 2
Pakiet nr 1: Nakładki na uchwyty lamp operacyjnych
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Lp. | Asortyment | producent + nr katalogowy (jeżeli posiada) | j.m. | ilość | Cena jedn.netto/zł. | Wartość netto/zł. (kolumna 5x6) | Podatek VAT % | Wartość brutto/zł. (kolumna 7+8)
1 | Jednorazowe, bezlateksowe, sterylne nakładki na uchwyty lamp operacyjnych pakowane po 2 szt. |  | szt. | 4000
RAZEM:
Termin ważności minimum 2 lata od dostawy do Zamawijącego
Próbki - 1 szt.
wartość netto ..............................................zł.+.........................VAT=............................................wartość brutto zł.

## Pakiet nr 2
Załącznik nr 2
Pakiet nr 2: Staplery liniowe jednorazowe zamykające i tnąco-zamykające oraz ładunki
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
L.p. | Asortyment | producent + nr katalogowy (jeżeli posiada) | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto zł (kolumna 5x6) | VAT % | Wartość brutto zł (kolumna 7+8)
1. | Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 30 mm załadowany ładunkiem do tkanki naczyniowej (wysokość otwartej zszywki 2,5 mm), standardowej i grubej . Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku w staplerze przy składaniu zamówienia. |  | szt. | 24
2. | Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 60 mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej i grubej . Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku w staplerze przy składaniu zamówienia. |  | szt. | 30
3. | Ładunek do automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 30mm do tkanki naczyniowej (wysokość otwartej zszywki 2,5 mm), standardowej i grubej .Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. |  | szt. | 12
4. | Ładunek do automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 60mm do tkanki standardowej i grubej . Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. |  | szt. | 48
5. | Jednorazowy stapler liniowy z uniwersalnym ładunkiem z nożem,posiadającym dwie potrójne linie zszywek o długości lini szwu 60 mm, (+/- 2 mm) i sekwencyjną regulacją wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). |  | szt. | 27
6. | Jednorazowy stapler liniowyz uniwersalnym ładunkiem z nożem,posiadającym dwie potrójne linie zszywek o długości lini szwu 80 mm, (+/- 2 mm) i sekwencyjną regulacją wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). |  | szt. | 27
7. | Uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem posiadającego sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający dwie potrójne linie zszywek o długości lini szwu 60 mm (+/-2 mm), (nóż zintegrowany z ładunkiem). |  | szt. | 24
8. | Uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem posiadającego sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający dwie potrójne linie zszywek o długości lini szwu 80 mm (+/-2 mm), (nóż zintegrowany z ładunkiem). |  | szt. | 24
9. | Jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 100mm (+/-2 mm), załadowany ładunkiem do tkanki standardowej lub grubej . Nóż zintegrowany ze staplerem. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia) |  | szt. | 24
10. | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 100 mm (+/-2 mm),do tkanki standardowej lub grubej . ( Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia) |  | szt. | 12
RAZEM
Termin ważności - Wyroby sterylne minimum dwa lata od dostawy do zamawiającego.
Zamawiajacy prosi o dostarczenie próbek: - poz. nr 2 i 5 - do tkanki grubej - po 1 sztuce; poz. nr 6 - 1 sztuka
Zszywki muszą być wykonane z tytanu odpowiadającego właściwym standardom dla chirurgicznych implantów tytanowych
Wszystkie parametry oferowane należy udokumentować odpowiednimi katalogami lub materiałami źródłowymi producenta, ich brak spowoduje odrzucenie oferty.
W formularzu asortymentowo – cenowym w kolumnie Producent i nr katalogowy-
w przypadku, gdy numer katalogowy nie jest stosowany należy podać symbol, bądź skrót pozwalający na jednoznaczną identyfikację
danego produktu, który mógłby być stosowny do zamówień w przypadku zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.
wartość netto ..............................................zł.+.........................VAT=............................................wartość brutto zł.

## Pakiet nr 3
Załącznik nr 2
Pakiet nr 3: Staplery okrężne jednorazowe
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Lp | Asortyment | producent + nr katalogowy (jeżeli posiada) | jm. | Ilość | Cena jedn. netto zł. | wartość netto zł (kolumna 5x6) | VAT % | Wartość brutto zł (kolumna 7+8)
1 | Jednorazowy stapler okrężny wygięty o długości trzonu 18 cm z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Rozmiary staplera: 21, 25, 29 i 33 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,5mm.Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia. |  | szt. | 36
2 | Jednorazowy stapler okrężny wygięty czarny (antyrefleksyjny) o długości trzonu 28 cm z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Rozmiary staplera: 25, 29 i 33 mm. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia. |  | szt. | 3
3 | Jednorazowy stapler zamykająco tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40mm. Stapler umożliwia 6-krotne wystrzelenie ładunku podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek do tkanki standardowej lub grubej. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku w staplerze przy składaniu zamówienia. |  | szt. | 84
4 | Ładunek do staplera z zakrzywioną głowicą o długości linii cięcia 40mm. Ładunek do tkanki standardowej lub grubej. (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia).. |  | szt. | 18
Razem
Termin ważności artykułów sterylnych minimum 2 lata od dostawy do Zamawiającego
Zamawiający prosi o dostarczenie próbek : - poz. nr 3 - do tkanki grubej - 1 sztuka
W formularzu asortymentowo – cenowym w kolumnie Producent i nr katalogowy-
w przypadku, gdy numer katalogowy nie jest stosowany należy podać symbol, bądź skrót pozwalający na jednoznaczną identyfikację
danego produktu, który mógłby być stosowny do zamówień w przypadku zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.
wartość netto ..............................................zł.+.........................VAT=............................................wartość brutto zł.

## Pakiet nr 4
Załącznik nr 2
Pakiet nr 4: Staplery jednorazowe okrężne zakrzywione
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Lp | Asortyment | producent + nr katalogowy (jeżeli posiada) | jm. | Ilość | Cena jedn. netto zł. | wartość netto zł (kolumna 5x6) | VAT % | Wartość brutto zł (kolumna 7+8)
1 | Stapler okrężny jednorazowy o średnicy 21, 25, 28, 31 lub 33mm, zakrzywiony, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera przez nowo utworzone zespolenie, zszywki wykonane z drutu tytanowego obustronnie brzeżnie spłaszczonego na całej długości, gwarantujące prawidłowe formowanie zszywek, w zależności od zapotrzebowania w śr. 21, 25 i 28mm możliwość zamówienia staplera ze zszywkami przeznaczonymi do tkanki grubej i normalnej (o wysokości 4,8 mm lub 3,5 mm przed zamknięciem); w śr. 31 i 33mm wysokość zszywki 4,8mm przed zamknięciem; staplery o długości standardowej lub wersja długa - laparoskopowa - każdorazowo określona przez Zamawiającego. |  | szt. | 110
2 | Jednorazowe urządzenie składające się ze złamanego kowadełka umieszczonego na sondzie żołądkowej o dł. ok. 90cm, współpracujące ze staplerami okrężnymi z poz. 2 w wersji laparoskopowej, dostępne w śr. 21 i 25mm. Zamawiający określi średnicę urządzenia przy składaniu zamówienia |  | szt. | 3
3 | Stapler okrężny jednorazowy zakrzywiony z łamanym kowadłem w rozmiarach 28, 31,33 w systemie potrójnej linii rzędu zszywek i sterylnym nożem. Trzy rzędy zszywek o wysokościach każda 3,0-3,5-4,0mm i 4,0-4,5-5,0mm. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy zamówieniu. |  | szt. | 30
4 | Narzędzia jednorazowego użytku o rozmiarze 65mm, ze zszywkami stalowymi do zakładania szwu kapciuchowego z niewchłanialnym monofilamentowym szwem nylonowym 2-0 |  | szt. | 18
5 | Narzędzia jednorazowego użytku o rozmiarze 45mm, ze zszywkami stalowymi do zakładania szwu kapciuchowego z niewchłanialnym plecionym szwem poliestrowym 2-0 |  | szt. | 3
Razem
Termin ważności artykułów sterylnych minimum 2 lata od dostawy do Zamawiającego
Prosimy o próbkę z pozycji nr 1- 1 szt. 21 mm długość standardowa
wartość netto ..............................................zł.+.........................VAT=............................................wartość brutto zł.

## Pakiet nr 5
Załącznik nr 2
Pakiet nr 5: Wyroby medyczne różne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
L.p. | Asortyment | producent + nr katalogowy (jeżeli posiada) | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto zł (kolumna 5x6) | VAT % | Wartość brutto zł (kolumna 7+8)
1. | Fartuch ochronny wykonany z włókniny polipropylenowej o dobrych właściwościach paroprzepuszczalnych, o gramaturze min. 23 g/m², rękaw wykończony elastycznym dzianinowym mankietem, zawiązywany na troki w pasie i przy szyi. Kolor zielony lu niebieski. |  | szt. | 45000
2. | Myjki celulozowo-foliowe jednorazowego użytku, wykonana z miękkiej wysokochłonnej celulozy typu Airlai, gramatura minimum 55g/m2, myjka o wymiarze 16x23 cm (+/- 0,5 cm), w postaci rękawicy bez palców, wewnątrz mocna warstawa folii typu polietylen, pakowane po 50 szt. |  | szt. | 125000
3. | Śliniaki nieprzemakalne dla dorosłych składane, wiązane na troki papierowe, trójwarstwowe (dwie warstwy bibułki 18 g/m2,a w środku nieprzemakalna folia polietylenowa 12mikronów), wymiar 38x60 (+/- 2 cm)z kieszonką w dolnej części śliniaka, wysokość kieszonki około 12 cm.Pakowane po 100 szt. |  | szt. | 7500
4. | Śliniaki nieprzemakalne dla dorosłych składane, nieprzemakalne, z dwoma taśmami samoprzylepnymi do mocowania śliniaka do ubrania pacjenta, wymiar 37x70 (+/- 2 cm) z kieszonką w dolnej części śliniaka, wysokość kieszonki około 9 cm.,dwuwarstwowe (bibułka 20g/m2, polietylen 12 mikronów). Pakowane po 100 szt. |  | szt. | 5000
5. | Nieprzemakalny podład w rolce celulozowo-foliowy o szerokości 50cm, perforowany min.co 38cm, długość rolki 50 mb. |  | szt. | 4000
6. | Pokrowce na buty foliowe, ściągane gumką |  | szt. | 3000
7. | Ochraniacze fizelinowe na obuwie, wykonane z miękkiej dobrze przylegającej włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 40 g/m2, odpornej na przedziurawienie i przedarcie. |  | szt. | 60000
8. | Higieniczne prześcieradło nieprzemakalne chłonne, podfoliowane trójwarstwowe, składane, bibułowo-foliowe, 80x210 cm, chłonność min. 650 ml, wzmacniane wzdłuż 48 niebieskimi nitkami z poliestru, dwie warstwy bibułki- 2 x 18 g/m2, folia PE - polietylen o grubości 12 mikronów, z paskiem bocznym zapobiegającym wyciekom. Gramatura 60g/m2. Pakowane po 25 sztuk. |  | szt. | 80000
9. | Podkład higieniczny z miękkiej, przyjaznej dla skóry pulpy celulozowej i z absorbentem wiążącym płyny i z absorrbentem wiążącym płyny. Podkład w kolorze niebieskim, rozmiar 90x60 cm, chłonność minimalna 1500 ml, od strony pacjenta- włuknina 11 g/m2, warstwa nieprzemakalna- folia PE 20 g/m2, mikroteksturowana, zapobiega przesuwaniu się podkładu i marszczeniu pod pacjentem. Struktura pulpy celulozowej strony pacjenta: wzór rombów, pozwalający na lepsze rozprowadzenie płynów. Opakowanie po 30 szt. |  | szt. | 45000
10. | Higieniczne prześcieradło chłonne, nieprzemakalne, trójwarstwowe, składane, bibułowo-foliowe, rozmiar 80 x 175 cm.(+/- 5 cm), chłonność min 650 ml, wzmocnione wzdłuż 48 niebieskimi nitkami z poliestru, dwie warstwy bibułki 2x 18 g/m2, folia - polietylen o grubości 12 mikronów, z paskiem bocznym zapobiegającym wyciekom. Gramatura 60 g/m2. Opakowanie po 25 szt. |  | szt. | 3000
11. | Majtki do kolonoskopii z włókniny nieprzeźroczystej, oddychającej typu SMS, gramatura min. 28 g/m2. Rozmiar M/L, XL/XXL zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia. |  | szt. | 150
12. | Higieniczna koszula dla pacjenta z krótkim, wszywanym rękawem, o długości min. 24 cm, wykonana z nieprześwitującej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze min 35 g/m² z rozcięciem z tyłu, zawiązywana na troki przy szyi i w pasie. Rozmiar M/L, XL/XXL, zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia. |  | szt. | 4000
13. | Pokrowce na zwłoki wykonane z włókniny polipropylenowej. |  | szt. | 1000
14. | Uniwersalny fartuch wykonany z cienkiej i mocnej białej folii o grubości 18 mµ szerokości ok. 75cm i długości ok. 125cm, odrywany ze zgrzewki. Przeznaczony do chirurgicznego mycia rąk. Pakowany po 100 szt. |  | szt. | 100
RAZEM
Termin ważności - Wyroby sterylne minimum dwa lata od dostawy do zamawiającego.
Próbki po 2 szt. z każdej pozycji.
wartość netto ..............................................zł.+.........................VAT=............................................wartość brutto zł.