## 1
| NE.38.51.2024 |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
Formularz cenowy
LP | TABELA NR 1 - Nazwa asortymentu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4x5) | Wartość podatku Vat (6 x stawka VAT) | Wartość brutto (6+7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Czujnik przylgowy temperatury CO - Pt 1000 | szt. | 6
2. | Czujnik temp. CW - Pt 1000 (mała stała czasowa) | szt. | 4
3. | Czujnik temperatury zewnętrznej Pt 1000 | szt. | 4
4. | Czujnik zanurzeniowy temperatury CO - Pt 1000 | szt. | 3
5. | Filtr kołnierzowy DN 20 | szt. | 30
6. | Filtr kołnierzowy DN 32 | szt. | 30
7. | Filtr kołnierzowy DN 40 | szt. | 40
8. | Filtr kołnierzowy DN 50 | szt. | 40
9. | Filtr kołnierzowy DN 65 | szt. | 10
10. | Filtr mufowy DN 100 | szt. | 5
11. | Filtr mufowy DN 15 | szt. | 15
12. | Filtr mufowy DN 20 | szt. | 45
13. | Filtr mufowy DN 25 | szt. | 35
14. | Glikol | kg | 30
15. | Izolacja thermaflex 90/30 THERMAFLEX | m | 20
16. | Izolacja thermaflex 22/9 THERMAFLEX | m | 60
17. | Izolacja thermaflex 28/9 THERMAFLEX | m | 60
18. | Izolacja thermaflex 35/20 THERMAFLEX | m | 50
19. | Izolacja thermaflex 76/20 THERMAFLEX | m | 40
20. | Kolanko mufowe DN 15; DN 20; DN 25 | szt. | 50
21. | Kolano BOR 20/90 | szt. | 50
22. | Kolano BOR 32 Wavin | szt. | 50
23. | Kolano BOR 40/90 Wavin | szt. | 50
24. | Kolano BOR 50/90 Wavin | szt. | 50
25. | Kolano BOR 63 Wavin | szt. | 50
26. | Kolano BOR 75/90 Wavin | szt. | 50
27. | Kolano BOR 90/90 Wavin | szt. | 50
28. | Kolano hamburskie DN 100 | szt. | 25
29. | Kolano hamburskie DN 125 | szt. | 30
30. | Kolano hamburskie DN 20 | szt. | 20
31. | Kolano hamburskie DN 25 | szt. | 35
32. | Kolano hamburskie DN 32 | szt. | 25
33. | Kolano hamburskie DN 40 | szt. | 20
34. | Kolano hamburskie DN 50 | szt. | 40
35. | Kolano hamburskie DN 60 | szt. | 50
36. | Kolano hamburskie DN 80 | szt. | 20
37. | Kolano mosiężne DN 25 | szt. | 20
38. | Kolanko mufowe DN 15 | szt. | 20
39. | Kolanko mufowe DN 20 | szt. | 20
40. | Kolanko mufowe DN 25 | szt. | 20
41. | Kolano ocynk DN 20 | szt. | 50
42. | Kolano ocynk DN 25 | szt. | 20
43. | Kolano ocynk DN 32 | szt. | 20
44. | Kolano ocynk DN 50 | szt. | 35
45. | Kolano wkrętno-nakrętne DN 15 | szt. | 5
46. | Kolano wkrętno-nakrętne DN 25 | szt. | 10
47. | Kolano wkrętno-nakrętne DN 32 | szt. | 10
48. | Kolano wkrętno-nakrętne DN 40 | szt. | 10
49. | Kolano wkrętno-nakrętne DN 50 | szt. | 10
50. | Kołnierze gwintowane | szt. | 25
51. | Kołnierze szyjkowe | szt. | 30
52. | Konopie lniane (200g) | szt. | 30
53. | Korek ocynk. DN 15 | szt. | 20
54. | Korek ocynk. DN 20 | szt. | 20
55. | Korek ocynk. DN 25 | szt. | 20
56. | Korek ocynk. DN 32 | szt. | 20
57. | Korek ocynk. DN 40 | szt. | 15
58. | Korek ocynk. DN 50 | szt. | 10
59. | Korek ocynk. DN 65 | szt. | 10
60. | Kurek manometryczny Fig. 528 | szt. | 40
61. | Manometr taczowy Fi 100; 0,6 Mpa | szt. | 25
62. | Manometr taczowy Fi 100; 1 Mpa | szt. | 20
63. | Manometr taczowy Fi 100; 1,6 Mpa | szt. | 10
64. | Manometr taczowy Fi 100; 2,5 Mpa | szt. | 5
65. | Manometr taczowy Fi 160; 1 Mpa | szt. | 10
66. | Manometr taczowy Fi 160; 2,5 Mpa | szt. | 10
67. | Manometr wypełniony gliceryną 113.53.080-R/0...10bar/M20x1,5/Kl.2,5 | szt. | 15
68. | Manometr wypełniony gliceryną 113.53.080-R/0...16bar/M20x1,5/Kl.2,5 | szt. | 15
69. | Mufa mosiężna DN 25 | szt. | 30
70. | Mufa ocynk. DN 100 | szt. | 20
71. | Mufa ocynk. DN 15 | szt. | 30
72. | Mufa ocynk. DN 20 | szt. | 30
73. | Mufa ocynk. DN 25 | szt. | 50
74. | Mufa ocynk. DN 32 | szt. | 50
75. | Mufa ocynk. DN 40 | szt. | 20
76. | Mufa ocynk. DN 50 | szt. | 20
77. | Mufa ocynk. DN 65 | szt. | 15
78. | Mufa ocynk. DN 80 | szt. | 10
79. | Mufa redukcyjna 50/32 | szt. | 20
80. | Mufa spawalna DN 20 | szt. | 20
81. | Mufka BOR DN 20 Wavin | szt. | 30
82. | Mufka BOR DN 25 Wavin | szt. | 30
83. | Mufka BOR DN 32 Wavin | szt. | 20
84. | Mufka BOR DN 40 Wavin | szt. | 20
85. | Mufka BOR DN 50 Wavin | szt. | 20
86. | Mufka BOR DN 75 Wavin | szt. | 15
87. | Mufka BOR DN 80 Wavin | szt. | 15
88. | Mufka ocynkowana DN 15 | szt. | 30
89. | Mufka ocynkowana DN 20 | szt. | 20
90. | Mufka ocynkowana DN 25 | szt. | 15
91. | Mufka ocynkowana DN 35 | szt. | 10
92. | Naczynia przeponowe REFLEX PL Sp. z o.o. | szt. | 10
93. | Nakrętka OC M16 | kg | 3
94. | Nici teflonowe | szt. | 4
95. | Nypel ocynk DN 15 | szt. | 30
96. | Nypel ocynk DN 20 | szt. | 30
97. | Nypel ocynk DN 25 | szt. | 30
98. | Nypel ocynk DN 32 | szt. | 25
99. | Nypel ocynk DN 40 | szt. | 20
100. | Nypel ocynk DN 50 | szt. | 20
101. | Nypel ocynk DN 65 | szt. | 10
102. | Nypel ocynk DN 80 | szt. | 10
103. | Opaska DN 100 | szt. | 20
104. | Opaska DN 20 | szt. | 20
105. | Opaska DN 80 | szt. | 20
106. | Opaska DSK DN 32 GEBO | szt. | 20
107. | Opaska DSK DN 40 GEBO | szt. | 20
108. | Opaska DSK DN 50 GEBO | szt. | 15
109. | Opaska DSK DN 65 GEBO | szt. | 15
110. | Opaska DSK DN 80 GEBO | szt. | 10
111. | Opaska naprawcza DN 100 GEBO | szt. | 10
112. | Opaska naprawcza DN 32 GEBO | szt. | 15
113. | Opaska naprawcza DN 40 GEBO | szt. | 10
114. | Osłona czujnika temperatury ST1/ST2 | szt. | 15
115. | Otulina termoizolacyjna w folii DN 108 THERMAFLEX | m | 30
116. | Otulina termoizolacyjna w folii DN 114 THERMAFLEX | m | 20
117. | Otulina termoizolacyjna w folii DN 36 THERMAFLEX | m | 30
118. | Pasta uszczelniająca 250 g | szt. | 15
119. | Pompa obiegowa Grundfos, LFP, WILO | szt. | 15
120. | Półsrubunek wodomierzowy DN 25 | szt. | 10
121. | Półsrubunek wodomierzowy DN 32 | szt. | 10
122. | Półsrubunek wodomierzowy DN 40 | szt. | 10
123. | Półśrubunek wodomierzowy DN 15 | szt. | 10
124. | Półśrubunek wodomierzowy DN 20 | szt. | 10
125. | Pręt gwintowany oc. | szt. | 40
126. | Pręt żebrowany | m | 40
127. | Preparat do sprawdzania szczelności | szt. | 10
128. | Przedłużka mosiężna DN 15 | szt. | 15
129. | Przedłużka mosiężna DN 20 | szt. | 20
130. | Przedłużka mosiężna DN 25 | szt. | 20
131. | Przedłużka mosiężna DN 32 | szt. | 15
132. | Przetwornik ciśnienia typ A-10/0...10bar/G1/4A/Kl.0,5/NBR/0...10V/wtyczka kątowa | szt. | 10
133. | Przetwornik ciśnienia typ A-10/0...16bar/G1/4A/Kl.0,5/NBR/0...10V/wtyczka kątowa | szt. | 10
134. | Redukcja BOR DN 50/32 | szt. | 15
135. | Redukcja OC DN 20/15 | szt. | 10
136. | Redukcja OC DN 25/20 | szt. | 6
137. | Redukcja OC DN 32/20 | szt. | 4
138. | Redukcja OC DN 32/25 | szt. | 25
139. | Redukcja OC DN 40/25 | szt. | 20
140. | Redukcja OC DN 40/32 | szt. | 20
141. | Redukcja OC DN 80/65 | szt. | 10
142. | Redukcja ocynkowana DN 20/15 | szt. | 30
143. | Redukcja ocynkowana DN 25/20 | szt. | 10
144. | Redukcja ocynkowana DN 32/25 | szt. | 10
145. | Redukcja mosiężna DN 20/15 | szt. | 10
146. | Redukcja mosiężna DN 25/20 | szt. | 10
147. | Redukcja mosiężna DN 32/20 | szt. | 10
148. | Redukcja - Materiał korpusu mosiądz - Gwint wewnętrzny G 1/4 - Gwint zewnętrzny G1/2 | szt. | 6
149. | Redukcja - Materiał korpusu mosiądz- Gwint wewnętrzny G 1/4- Gwint zewnętrzny metryczny M20x1,5 | szt. | 6
150. | Rura B/SZ DN 100 | m | 20
151. | Rura B/SZ DN 15 | m | 20
152. | Rura B/SZ DN 25 | m | 20
153. | Rura B/SZ DN 32 | m | 30
154. | Rura B/SZ DN 40 | m | 20
155. | Rura B/SZ DN 50 | m | 20
156. | Rura B/SZ DN 65 | m | 15
157. | Rura B/SZ DN 80 | m | 10
158. | Rura BOR DN 25 Wavin | m | 30
159. | Rura BOR DN 32 Wavin | m | 30
160. | Rura BOR DN 40 Wavin | m | 15
161. | Rura BOR DN 50 Wavin | m | 10
162. | Rura BOR DN 75 Wavin | m | 10
163. | Rura ocynkowana DN 40 | m | 30
164. | Siłownik AMV 20 | szt. | 2
165. | Siłownik AMV 23 | szt. | 2
166. | Siłownik AMV 30 | szt. | 2
167. | Siłownik AMV 33 | szt. | 2
168. | Siłownik AMV 10 | szt. | 1
169. | Siłownik AMV 13 | szt. | 1
170. | Stopień kanałowy | szt. | 10
171. | Śruba OC M16 | kg | 10
172. | Śrubunek mosiężny DN 20 | szt. | 15
173. | Śrubunek ocynk DN 32 | szt. | 15
174. | Śrubunek ocynk DN 40 | szt. | 15
175. | Taśma przylepna 50/33 | szt. | 20
176. | Taśma teflonowa | szt. | 30
177. | Trójnik ocynkowany DN 15 | szt. | 7
178. | Trójnik ocynkowany DN 20 | szt. | 5
179. | Trójnik ocynkowany DN 25 | szt. | 3
180. | Trójnik ocynkowany DN 20/15 | szt. | 15
181. | Trójnik ocynkowany DN 32/15 | szt. | 15
182. | Trójnik ocynkowany DN 32/25 | szt. | 20
183. | Trójnik ocynkowany DN 40/25 | szt. | 10
184. | Trójnik ocynkowany DN 80/50 | szt. | 5
185. | Uchwyt do rur 100 ERICO | szt. | 25
186. | Uchwyt do rur 32 ERICO | szt. | 50
187. | Uchwyt do rur 50 ERICO | szt. | 40
188. | Uchwyt do rur 75 ERICO | szt. | 30
189. | Usczelka tefl. DN 15 | szt. | 130
190. | Usczelka tefl. DN 20 | szt. | 130
191. | Usczelka tefl. DN 25 | szt. | 100
192. | Usczelka tefl. DN 32 | szt. | 80
193. | Usczelka tefl. DN 40 | szt. | 80
194. | Uszczelka kołnierzowa DN 25 | szt. | 200
195. | Uszczelka kołnierzowa DN 40 | szt. | 200
196. | Uszczelka kołnierzowa DN 50 | szt. | 150
197. | Uszczelka polonit DN 20 | szt. | 50
198. | Uszczelka polonit DN 25 | szt. | 40
199. | Uszczelka polonit DN 200 | szt. | 10
200. | Uszczelka polonit DN 32 | szt. | 100
201. | Uszczelka polonit DN 40 | szt. | 100
202. | Uszczelka polonit DN 50 | szt. | 40
203. | Uszczelka polonit DN 65 | szt. | 50
204. | Uszczelka polonit DN 80 | szt. | 20
205. | Uszczelka manometryczna | szt. | 100
206. | Uszczelka wodomierzowa Dn 15 (kryngielit) | szt. | 200
207. | Uszczelka wodomierzowa Dn 15 (teflon) | szt. | 100
208. | Uszczelka wodomierzowa Dn 20 (kryngielit) | szt. | 150
209. | Uszczelka wodomierzowa Dn 20 (teflon) | szt. | 100
210. | Uszczelka wodomierzowa Dn 25 (kryngielit) | szt. | 150
211. | Uszczelka wodomierzowa Dn 25 (teflon) | szt. | 100
212. | Uszczelka wodomierzowa Dn 32 (kryngielit) | szt. | 100
213. | Uszczelka wodomierzowa Dn 32 (teflon) | szt. | 50
214. | Uszczelka wodomierzowa Dn 40 (kryngielit) | szt. | 100
215. | Uszczelka wodomierzowa Dn 40 (teflon) | szt. | 60
216. | Wodomierz Js 90 - 1,6 NK | szt. | 30
217. | Właz żeliwny 600 | szt. | 2
218. | Wymienniki ciepła - płytowe SONDEX | szt. | 4
219. | Wymienniki ciepła - rurowo-płaszczowe typu JAD SECESPOL | szt. | 4
220. | Zasobniki ciepłej wody użytkowej INSTALMET | szt. | 3
221. | Zawór bezpieczeństwa DN 20 SYR - HUSTY | szt. | 10
222. | Zawór bezpieczeństwa DN 25 SYR - HUSTY | szt. | 10
223. | Zawór bezpieczeństwa DN 32 SYR - HUSTY | szt. | 5
224. | Zawór bezpieczeństwa DN 40 SYR - HUSTY | szt. | 5
225. | Zawór bezpieczeństwa DN 50 SYR - HUSTY | szt. | 5
226. | Zawór kołnierzowy DZT DN 25 BROEN | szt. | 20
227. | Zawór kołnierzowy DZT DN 32 BROEN | szt. | 10
228. | Zawór kołnierzowy DZT DN 40 BROEN | szt. | 10
229. | Zawór kołnierzowy DZT DN 50 BROEN | szt. | 10
230. | Zawór kołnierzowy DZT DN 65 BROEN | szt. | 5
231. | Zawór kołnierzowy DZT DN 80 BROEN | szt. | 5
232. | Zawór kulowy DN 15 Genebre | szt. | 30
233. | Zawór kulowy DN 20 Genebre | szt. | 30
234. | Zawór kulowy DN 25 Genebre | szt. | 30
235. | Zawór kulowy DN 32 Genebre | szt. | 25
236. | Zawór kulowy DN 40 Genebre | szt. | 10
237. | Zawór kulowy DN 50 Genebre | szt. | 5
238. | Zawór kulowy mufowy DN 100 Genebre | szt. | 5
239. | Zawór kulowy mufowy DN 15 Genebre | szt. | 25
240. | Zawór kulowy mufowy DN 20 Genebre | szt. | 20
241. | Zawór kulowy mufowy DN 25 Genebre | szt. | 20
242. | Zawór kulowy mufowy DN 32 Genebre | szt. | 20
243. | Zawór kulowy mufowy DN 40 Genebre | szt. | 10
244. | Zawór kulowy mufowy DN 50 Genebre | szt. | 10
245. | Zawór kulowy mufowy DN 65 Genebre | szt. | 10
246. | Zawór kulowy mufowy DN 80 Genebre | szt. | 10
247. | Zawór napełniania DN 15 HUSTY | szt. | 5
248. | Zawór zwrotny YORK DN 15 | szt. | 10
249. | Zawór zwrotny YORK DN 20 | szt. | 10
250. | Zawór zwrotny YORK DN 25 | szt. | 10
251. | Zawór zwrotny YORK DN 32 | szt. | 10
252. | Złączka GW BOR DN 63 Wavin | szt. | 10
253. | Złączka GZ BOR DN 32 Wavin | szt. | 15
254. | Złączka GZ BOR DN 40 Wavin | szt. | 15
255. | Złączka GZ BOR DN 50 Wavin | szt. | 15
256. | Złączka GZ BOR DN 63 Wavin | szt. | 15
257. | Złączka GZ BOR DN 75 Wavin | szt. | 15
258. | Złączka redukcyjna OC DN 32/25 | szt. | 10
259. | Zwężki kute | szt. | 25
RAZEM :

## 2
Załącznik nr 2 do SIWZ
TABELA NR 2- Zestawienie upustów od cen katalogowych producenta dla poszczególnych branż asortymentu o jaki może być zwiekszony zakres przedmiotu zamówienia
lp | Nazwa branży asortymentowej | Wysokość upustu cenowego (%)
1. | Automatyka węzłowa - DANFOSS
2. | Filtry, osadniki, odmulacze
3. | Izolacja termiczna - STEINONORHM
4. | Izolacja termiczna - THERMAFLEX
5. | Manometry, termometry WIKA
6. | Naczynia przeponowe REFLEX.
7. | Pompy obiegowe i cyrkulacyjne - GRUNDFOS
8. | Pompy obiegowe i cyrkulacyjne - LFP
9. | Pompy obiegowe i cyrkulacyjne - WILO
10. | Przepustnice BROEN
11. | Wymienniki ciepła - płytowe SONDEX
12. | Wymienniki ciepła - rurowo-płaszczowe typ JAD/D1; JAD/D2
13. | Zasobniki ciepłej wody użytkowej
14. | Zawory zaporowe kulowe DZT
15. | Zawory zwrotne
16. | Pozostały asortyment
dopuszcza się mozliwość podania przez Wykonawcę nazw producentów i przypisanie poziomu upustów