Załącznik nr 2

OPIS TECHNICZNY

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOTYCZĄCA BUDOWY WIATY NA OSAD PRZY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ZAKRUCZU

- Wykonanie dokumentacji projektowej wiaty wraz z niezbędnymi instalacjami.

- Uzyskanie wszelkich potrzebnych pozwoleń, uzgodnień i decyzji.

- Przygotowanie w imieniu Zamawiającego kompletnego wniosku zgłoszenia budowy lub pozwolenia na budowę

Parametry wiaty:

- konstrukcja stalowa, słupowa o rozstawie słupów nośnych co 6,0 m;

- wiata parterowa, jednonawowa z kształtowników walcowanych;

- szerokość wiaty 12,00m ;

- długość wiaty 24,00 m ;

- wysokość od spodu belki nośnej wiaty 4,5 m;

- pokrycie dachu blachą trapezową ;

- wewnątrz wiaty posadzka żelbetowa o grubości 20 cm;

- wybetonować (wyasfaltować) teren wokół wiaty wielkości około 1000 m2;

- odwodnienie wiaty (wody odciekowe) do istniejącej studni;

- konstrukcja dachu wzmocniona pod montaż instalacji fotowoltaicznej.