## oferta 2023
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY - załącznik nr 2 do SWZ
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość 24 m-ce | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nr dopuszczenia do stosowania
ZESPOLENIA ŚRÓDSZPIKOWE
1 | Gwóźdź śródszpikowy krętarzowy - typu Gamma, tytanowy w wersji kaniulowanej Ø 10 -12 mm, L = 180 –200mm lub 340 - 420mm. Blokowany w części bliższej śrubą zespalającą i opcjonalnie dodatkowo pinem antyrotacyjnym. Możliwość blokowania statycznego i dynamicznego na obwodzie. | szt | 30 | 0 | 0 |  | 0
2 | Pin antyrotacyjny tytanowy, kaniulowany z kołnierzem uniemożliwiającym migrację do miednicy Ø 5,0 mm L = 80 – 120 mm | szt | 2 | 0 | 0 |  | 0
3 | Śruba zespalająca tytanowa, kaniulowana z kołnierzem uniemożliwiającym migrację do miednicy Ø 10,5 mm L = 80 – 120 mm | szt | 30 | 0 | 0 |  | 0
4 | Śruba zespalająca teleskopowa tytanowa, kaniulowana z kołnierzem uniemożliwiającym migrację do miednicy Ø 10,5 mm L = 80 – 120 mm | szt | 2 | 0 | 0 |  | 0
5 | Śruba zaślepiająca M8 i M12 lub kompresyjna i ustalająca M6, tytanowa | szt | 80 | 0 | 0 |  | 0
6 | Wkręt blokujący dalszy, tytanowy Ø 5,0 lub 5,5mm, L = 35 – 70 mm | szt | 80 | 0 | 0 |  | 0
7 | Gwóźdź śródszpikowy udowy anatomiczny (zakładany z boku krętarza większego) - tytanowy: Długi - blokowany, kaniulowany, lewy i prawy. Proksymalne ugięcie zapewniające założenie z dostępu bocznego w stosunku do szczytu krętarza większego. Jeden uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz podkrętarzowej - antegrade). Długość L=340÷440mm, średnica d=10÷12mm. Krótki - blokowany, kaniulowany. Długość L=180÷200mm, średnica d=10÷12mm. Gwoździe kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. | szt | 10 | 0 | 0 |  | 0
8 | Gwóźdź śródszpikowy udowy kondylarny uniwersalny, tytanowy przeznaczony do leczenia złamań kości udowej lewej i prawej używany przy metodzie wstecznej. Długość od 200 do 360mm , Ø10 do12mm w wersji kaniulowanej. W części bliższej posiadający min. 3 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach. W części dalszej min. 8 otworów. Wkręt blokujący z gniazdami typu torks. Wkręt blokujący Ø 6,5mm z nakrętką lub zestaw blokujący. Instrumentarium dostępne na zamówienie telefoniczne/mailowe/faxem każdorazowo przed zabiegiem. | kpl | 2 | 0 | 0 |  | 0
9 | Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy - tytanowy: Kąt zagięcia przynasady bliżej gwoździa około 10°. Długość L=270-390mm, Ø 8-11mm, w wersji kaniulowanej. Zagięcie części dalszej gwoździa - 3°-4° . Instrumentarium zapewniające wykonanie kompresji odłamów bez demontażu celownika. W części dalszej posiadający min. 5 otworów gwintowanych zapewniających co najmniej trzypłaszczyznową stabilizację. Możliwość wieloosiowego blokowania w części bliższej i dalszej. | szt | 20 | 0 | 0 |  | 0
10 | Gwóźdź śródszpikowy ramienny wielopłaszczyznowy, kaniulowany, tytanowy w wersji krótkiej -150mm Ø 8-9mm oraz długiej 180-280mm Ø 7-9mm. W części bliższej co najmniej 4 otwory ustawione w 3 płaszczyznach w tym otwory gwintowane. Gwoździe kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. | szt | 6 | 0 | 0 |  | 0
11 | Gwóźdź śródszpikowy do kości przedramienia i strzałkowej - tytanowy: Długość L=180÷300mm (ze skokiem co 20 mm), Ø 4÷5mm w wersji litej. Instrumentarium dostępne na zamówienie telefoniczne/mailowe/faxem każdorazowo przed zabiegiem. | kpl | 2 | 0 | 0 |  | 0
12 | Wkręt tytanowy blokujący bliższy lub dalszy do w/w gwoździ Ø 3,0; 4,0; 4,5; 5,0 lub 5,5 mm, z gniazdami typu torks, kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. | szt | 120 | 0 | 0 |  | 0
13 | Śruba tytanowa zaślepiająca, kaniulowana, pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa M6; M8 lub M10 i kompresyjna do w/w gwoździ z gniazdami typu torks | szt | 40 | 0 | 0 |  | 0
14 | Wkręt tytanowy rekonstrukcyjny, kaniulowany Ø 7,5 mm do w/w gwoździ z gniazdami typu torks | szt | 4 | 0 | 0 |  | 0
15 | Gwóźdź kaniulowany do leczenia złamań kości piętowej lub artrodezy stawu skokowo-piętowego. Tytanowy o średnicy 10 i 12mm. Wprowadzany od strony guza piętowego. Wersja do prawej i lewej kończyny. Gniazda typu Torx Instrumentarium dostępne na zamówienie telefoniczne/mailowe/faxem każdorazowo przed zabiegiem. | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0
16 | Zestaw śródszpikowy do łączenia kości udowej i piszczelowej w miejscu resekcji stawu kolanowego. Komplet składający się z części udowej, piszczelowej, dystansu i śrub zespalających. Instrumentarium dostępne na zamówienie telefoniczne/mailowe/faxem każdorazowo przed zabiegiem. | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0
17 | Gwóźdź śródszpikowy, elastyczny dla dzieci - tytanowy Ø 1,5 - 4,0mm | szt | 5 | 0 | 0 |  | 0
| PŁYTKI BLOKOWANE I WKRĘTY |  |  | 0 | 0 |  | 0
18 | System mikropłytek tytanowych pod wkręty 1,5 - 2,0 mm - proste lub kształtowe L; T; Y: H | szt | 5 | 0 | 0 |  | 0
19 | Mikrowkręty do w/w płytek, Ø1,5-2,0 mm lub rewizyjne Ø1,8 mm- 2,3 mm | szt | 20 | 0 | 0 |  | 0
20 | Płytka blokowana, tytanowa do bliższej i do dalszej nasady kości promieniowej, dłoniowa w minimum trzech szerokościach, prawa i lewa z możliwością wprowadzania wkrętów kierunkowych | szt | 6 | 0 | 0 |  | 0
21 | Gwóźdź do śródszpikowej osteosynezy złamań nasady dalszej kości promieniowej | szt | 5 | 0 | 0 |  | 0
22 | Płytka kształtowa blokowana , do korekcji pierwszej kości śródstopia posiadająca część śródkostną wprowadzaną w kanał szpikowy kości, lewa i prawa L-40 i 45mm | szt | 5 | 0 | 0 |  | 0
23 | Płytka kształtowa blokowana , do korekcji pierwszej kości śródstopia - prosta, T lub X. Wersja lewa i prawa. | szt | 3 | 0 | 0 |  | 0
24 | Płytka kształtowa blokowana , tytanowa do stopy. Otwory blokowane o ustalonym kątowo ustawieniu. | szt | 10 | 0 | 0 |  | 0
25 | Płytka kształtowa blokowana do kości łokciowej - dalsza | szt | 2 | 0 | 0 |  | 0
26 | Wkręt tytanowy korowy Ø 2,7 mm lub blokowany samogwintujący z częścią gwintowaną walcową Ø 2,4 mm, L=10-30mm z gniazdem typu torks. | szt | 120 | 0 | 0 |  | 0
27 | Wkręt blokowany VA kobaltowy, sześciokarbowy z gwintowaną główką Ø 2,4x 10-30 mm | szt | 20 | 0 | 0 |  | 0
28 | Płytka blokowana, tytanowa, rekonstrukcyjna od 4-10 otworów blokowanych, w tym 2 otwory kompresyjne. | szt | 3 | 0 | 0 |  | 0
29 | Płytka blokowana, tytanowa, wąska, prosta, kompresyjna, z ograniczonym kontaktem, od 5-12 otworów blokowanych z gwintem walcowym na pełnym obwodzie. | szt | 20 | 0 | 0 |  | 0
30 | Płytka wąska prosta do przedramienia z ograniczonym kontaktem, 6 lub 8 otworów blokowanych z gwintem walcowym z możliwością dwukierunkowej kompresji | szt | 5 | 0 | 0 |  | 0
31 | Płytka wąska prosta do przedramienia typu "banan" z otworami blokowanych z gwintem walcowym z możliwością dwukierunkowe kompresji | szt | 5 | 0 | 0 |  | 0
32 | Płytka blokowana tytanowa do dalszej nasady kości promieniowej implatowana z dostępu dłoniowego – rewizyjna, prawa i lewa | szt | 2 | 0 | 0 |  | 0
33 | Płytka kształtowa, blokowana, tytanowa do bliższej nasady kości ramiennej. W części trzonowej od 3-8 otworów. W części nasadowej minimum 9 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu. | szt | 15 | 0 | 0 |  | 0
34 | Płytka blokowana, tytanowa, wąska, typu „L” lub „T” do bliższej nasady kości piszczelowej, prawa i lewa. W części trzonowej 4-8 otworów blokowanych. | szt | 10 | 0 | 0 |  | 0
35 | Płytka kształtowa, blokowana, tytanowa dodalszej nasady kości ramiennej - ,,Y " od 5 do 10 otworów | szt | 2 | 0 | 0 |  | 0
36 | Płytka kształtowa, blokowana do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana od strony przyśrodkowej lub grzbietowo- bocznej, prawa i lewa. W części trzonowej od 3-6 otworów o wielokierunkowym blokowaniu w celu pewnej stabilizacji odłamów | szt | 8 | 0 | 0 |  | 0
37 | Płytka kształtowa, blokowana do bliższej nasady kości łokciowej, przeznaczona do stabilizacji wyrostka łokciowego, prawa i lewa. W części trzonowej od 2-8 otworów blokowanych. W części nasadowej minimum 8 otworów o wielokierunkowym blokowaniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. | szt | 3 | 0 | 0 |  | 0
38 | Płytka kształtowa blokowana, tytanowa do dalszej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przyśrodkowej.- lub przednio - bocznej. Wersja prawa/lewa. W części nasadowej otwory blokowane z gwintem na pełnym obwodzie. | szt | 15 | 0 | 0 |  | 0
39 | Płytka kształtowa , blokowana , tytanowa do dalszej nasady kości strzałowej na stronę boczną kości. W części trzonowej od 4 do 8 otworów blokowanych. | szt | 30 | 0 | 0 |  | 0
40 | Płytka kształtowa blokowana, tytanowa do kostki przyśrodkowej. W części trzonowej 4 lub 5 otworów blokowanych z gwintem walcowym. | szt | 1 | 0 | 0 |  | 0
41 | Płytka blokowana do obojczyka anatomiczna "S" lub trzonowa "S". Wersja prawa/ lewa. | szt | 2 | 0 | 0 |  | 0
42 | Wkręt korowy lub blokowany, tytanowy, samogwintujący z gniazdem typu torks, z częścią gwintowaną walcową Ø3,5 mm ,L= 12 - 70 mm | szt | 900 | 0 | 0 |  | 0
43 | Wkręt blokowany VA kobaltowy, sześciokarbowy z gwintowaną główką Ø 3,5x 14- 60 mm | szt | 30 | 0 | 0 |  | 0
44 | Wkręty do cyrklarzu | szt | 2 | 0 | 0 |  | 0
45 | Wkręt oporowy | szt | 2 | 0 | 0 |  | 0
46 | Płytka blokowana, tytanowa, prosta, szeroka lub wąska, kompresyjna z ograniczonym kontaktem. Otwory blokowane z gwintem walcowym na pełnym obwodzie. | szt | 2 | 0 | 0 |  | 0
47 | Płytka anatomiczna, piszczelowa bliższa, przyśrodkowa lub boczna, prawa i lewa, od 4 do 10 otworów, pod wkręty blokowane Ø 5,0 mm. | szt | 2 | 0 | 0 |  | 0
48 | Płytka kształtowa, blokowana, kłykciowa do bliższej nasady kości piszczelowej lub do dalszej nasady kości udowej, prawa i lewa. W części trzonowej od 4-10 otworów blokowanych. W części nasadowej płytki udowej minimum 6 otworów o wielokierunkowym blokowaniu. | szt | 5 | 0 | 0 |  | 0
49 | Płytka kształtowa, blokowana, tytanowa do bliższej nasady kości udowej, prawa/lewa. W częsci nasadowej minimum 3 otwory wielokierunkowe z gwintem walcowym na pełnym obwodzie | szt | 2 | 0 | 0 |  | 0
50 | Płytka udowa bliższa do złamań okołoprotezowych - długa w wersji lewa lub prawa. | szt | 5 | 0 | 0 |  | 0
51 | Płytka udowa bliższa do złamań okołoprotezowych -nakrętarzowa | szt | 2 | 0 | 0 |  | 0
52 | Drut/linka do cerklarzu Ø2,0mm x 600mm.wykonana ze splotu włókienkowego zapewniający wysoką elastyczność i wytrzymałość implantu, wyposażona w zacisk śrubowy linki umożliwiający poluzowanie lub korektę ustawienia i siły naciągu linki. | szt | 15 | 0 | 0 |  | 0
53 | Płytka tytanowa, dystansowa klinowa, do otwartej osteotomii korekcyjnej części bliższej kości piszczelowej. W części nasadowej minimum trzy otwory, w tym jeden podpierający. W części trzonowej otwory blokowane i jeden kompresyjny. | szt | 5 | 0 | 0 |  | 0
54 | Wkręty do cyrklarzu | szt | 2 | 0 | 0 |  | 0
55 | Wkręt oporowy | szt | 4 | 0 | 0 |  | 0
56 | Wkręt tytanowy, blokowany Ø 5,0mm. L= 16 -85mm lub korowy samogwintujący Ø 4,5mm | szt | 220 | 0 | 0 |  | 0
57 | Wkręt tytanowy, blokowany Ø 7,3mm. L= 40-95mm | szt | 10 | 0 | 0 |  | 0
| POZOSTAŁE |  |  | 0 | 0 |  | 0
58 | Syntetyczny materiał kościozastępczy, 100% fosforan trójwapniowy w postaci granulek o rozmiarze 3-4 mm w opakowaniu 10 lub 20g do uzupełniania ubytków kostnych, porowatość 90%; wielkość mikroporów: 300–500 μm | szt | 10 | 0 | 0 |  | 0
59 | Syntetyczny materiał kościozastępczy, 100% fosforan trójwapniowy w postaci bloczków o rozmiarze 15x15x20 i 15x15x30mm lub klinów o rozmiarze 8-10-12x25x30mm do uzupełniania ubytków kostnych, porowatość 80%; wielkość mikroporów: 300–500 μm | szt | 5 | 0 | 0 |  | 0
60 | Płytka rekonstrukcyjna prosta lub łukowa do miednicy R100 i 108 | szt | 4 | 0 | 0 |  | 0
61 | Płytka rekonstrukcyjna "J" do miednicy lewa i prawa , pod wkręty korowe lub blokowane Ø3,5mm | szt | 4 | 0 | 0 |  | 0
62 | Płyta do stabilizacji spojenia łonowego pod wkręty blokujące 3,5 mm. Gwintowane otwory w płycie ustawione kątowo odzwieciedlające anatomiczne nachylenie gałęzi spojenia łonowego. Płyta w wersji 4 i 6 otworowej z mostami. | szt | 2 | 0 | 0 |  | 0
63 | Płytka rekonstrukcyjna sprężysta pod wkręty 3,5mm | szt | 2 | 0 | 0 |  | 0
64 | Płytka rekonstrukcyjna wielopłaszczyznowa do stabilizacji złamań zarówno przedniej jak i tylnej kolumny talerza biodrowego oraz złamań poprzecznych. Minimum 12 otworów gwintowanych pod wkręty 3,5 mm w części grzbietowej. W części talerzowej co najmniej 4 otwory połączone mostkami. Weresja prawa/lewa | szt | 1 | 0 | 0 |  | 0
65 | Stabilizator miednicy przeznaczony do unieruchomienia tylnej części miednicy w wyższym i niższym, tylnym obszarze kolca biodrowego przy złamaniach kości krzyżowej oraz złamania z przemieszczeniem stawu krzyżowo-biodrowego. Zestaw zapewniający obustronną kompresję z możliwością zastosowania podkładek lub płytek w celu zmniejszenia nacisków na kość. | szt | 1 | 0 | 0 |  | 0
66 | Wkręt blokowany, samogwintujący Ø 3,5 mm i korowy Ø 3,5 i 4,5 mm z gniazdem typu torks - stal | szt | 60 | 0 | 0 |  | 0
67 | Podkładka z kolcami Ø14,0mm lub Ø18,0mm | szt | 2 | 0 | 0 |  | 0
68 | Wkręt korowy niskoprofilowy Ø 4,5 x 25-45mm, tytanowy | szt | 2 | 0 | 0 |  | 0
69 | Wkręt gąbczasty niskoprofilowy Ø 6,5 x 25-40mm, tytanowy | szt | 2 | 0 | 0 |  | 0
70 | Wkrętak do w/w wkrętów niskoprofilowych | szt | 1 | 0 | 0 |  | 0
71 | Wkręt kotwiczący stożkowy Ø 3,5 - 6,5mm L -12 – 16mm, tytanowy | szt | 2 | 0 | 0 |  | 0
72 | Gwóźdź Ruscha Ø 2,4-4,0mm L= 80-360mm | szt | 5 | 0 | 0 |  | 0
73 | Grot Steinmana Ø 4,0 -5,0mm L= 150-200mm | szt | 30 | 0 | 0 |  | 0
74 | Grotowkręt Schanza samowiercący, samogwintujący 4,0 - 5,0mm x 120 -200mm | szt | 10 | 0 | 0 |  | 0
75 | Drut kostny do cerklarzu Ø 1,2- 2,0mm x10mb | szt | 3 | 0 | 0 |  | 0
76 | Drut kostny do cerklarzu tytanowy. L= 5mb | szt | 1 | 0 | 0 |  | 0
77 | Gwóźdź Kirschnera gwintowany Ø 1,5-2,5mm L= 150-250mm | szt | 10 | 0 | 0 |  | 0
78 | Gwóźdź Kirschnera Ø 1,0 -3,0mm L= 150-310mm | szt | 100 | 0 | 0 |  | 0
79 | Wkręt do kości kostkowy samogwintujący z gniazdem sześciokątnym Ø 4,5mm L= 40-70mm | szt | 5 | 0 | 0 |  | 0
80 | Wkręt kaniulowany kompresyjny, samowiercący z gniazdem typu torx, Ø 4,5 lub 6,5mm | szt | 5 | 0 | 0 |  | 0
81 | Wkręt kaniulowany samogwintujący Ø 7,0mm, gwint częściowy - stalowy lub tytanowy | szt | 10 | 0 | 0 |  | 0
82 | Wkręt kaniulowany samowiercący, samogwintujący - stożkowy Ø 3,0/4,2 lub 4,0/5,0mm do leczenia kości śródstopia w technice małoinwazyjnej | szt | 6 | 0 | 0 |  | 0
83 | Wkręt kaniulowany kompresyjny, samowiercący wykonany ze stopu tytanu - typu Herbet z gniazdem typu troks Ø 2,0/3,0 mm; Ø 2,5/3,2 mm: Ø 3,0/4,0 mm i Ø 4,0/5,0 mm | szt | 20 | 0 | 0 |  | 0
84 | Rozwiertak szpikowy giętki czołowy - HUDSON Ø 6,0 - 16,0mm | szt | 2 | 0 | 0 |  | 0
85 | Podkładki do w/w wkrętów stalowe lub tytanowe | szt | 40 | 0 | 0 |  | 0
86 | Wkrętak kaniulowany do w.w wkrętów | szt | 1 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | RAZEM |  | 0 |  | 0
Warunki dodatkowe:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na poszczególne pozycje asortymentowe w ramach jednego zadania
Wykonawca wypożyczy na czas trwania umowy instrumentaria niezbędne do zaimplantowania w/w gwoździ, płyt blokowanych i wkrętów kaniulowanych
Wykonawca zapewni serwis instrumentarium przez okres trwania umowy
Wykonawca utworzy depozyt u zamawiającego (bank implantów) w zakresie asortymentowym i wymiarowym uzgodniony z zamawiającym
Wykonawca zobowiązany jest użyczyć bezpłatnie narzędzia do usunięcia implantów przez dwa lata po zakończeniu umowy