SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA I  ODBIORU ROBÓT  BUDOWLANYCH

WYMAGANIA  OGÓLNE

WSTĘP

1.1.   Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach – „Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Konopnickiej 5 – modernizacja budynku”

1.2.  Zakres  stosowania  ST.

Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych i należy ją stosować                      w wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.  Zakres Robót objętych ST.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych polegających na wykonaniu przepony izolacji poziomej ścian oraz podłóg pomieszczenia A tj. tzw. dawnej obieralni oraz przepony izolacji poziomej strukturalnej ściany w korytarzy pomieszczenie B (wg. załączonej Inwentaryzacji).

Zakres prac:

- Wymiana drzwi pomiędzy pomieszczeniem A na przyległym korytarzem wraz z poszerzeniem otworu wraz wstawieniem nadproży stalowych),

- Wykonanie nowego oświetlenia jeden punkt główny oraz oświetlenie nad lustrem,

- Rozebranie istniejących płytek podłogowych wraz z glazura ścienną,

- Rozbiórka wylewki betonowej zbrojonej,

- Pogłębienie pod konstrukcję posadzek,

- Demontaż i montaż osprzętu elektrycznego i WOD-KAN (oprawy, gniazdka itp.)

- Skucie mokrych tynków piwnicznych na całą wysokość

- Wykonanie warstwy wyrównawczej z piasku,

- Ułożenie foli separacyjnej,

- Wykonanie podkładu betonowego B25 o grubości 10 cm (wodoszczelność –W8) zbrojonego przeciwskurczowo siatką fi 8 o rozstawie 20 cm w każdym kierunku,

- Wykonanie iniekcji ciśnieniowej dwurzędowej zawilgoconych ścian ceglanych w pomieszczenia A,

- Wykonanie iniekcji pionowej ciśnieniowej strukturalnej rozstaw otworów siatka co 12-15 cm, (w pomieszczeniu A oraz B)

- Uszczelnienie styku ściana - płyta systemową zaprawą uszczelniającą (opcjonalnie taśmą uszczelniającą),

- Wykonanie warstwy uszczelnienia typu wannowego z elastycznego szlamu mineralnego ( wraz z wyobleniem i wywinięciem na ścianę ok. 30 cm powyżej posadzki),

- Wykonanie nowych tynków renowacyjnych magazynujących sole (o wysokości średnio ok. 1m),

- Wykonanie Izolacji ze styropianu posadzkowego min.EPS 100 gr. 10 cm (λ=0,31W/m2)

- Ułożenie folii PE typu szerokiego,

- Wylewka betonowa 5 cm zbrojona,

- Montaż drzwi wewnętrznych (90/200cm w świetle) płytowych ze wzmocnionym ramiakiem (+ dolna wentylacja tuleje, zamek łazienkowy na wkładkę patentową),

- Ułożenie foli w płynie 2 krotne na  wylewce wraz z wywinięciem na ściany do wysokości ok. 150 cm,

- Ułożenie płytek gresowych w stylu karo antypoślizgowych klasa min. R10 układane na elastycznej zaprawie klejowej,

- Wykonanie glazury z płytek ceramicznych na całą wysokość (do sufitu w pomieszczeniu A, do zabudowy w pomieszczeni B),

- Zabezpieczenie podłóg oraz stolarki okienno- drzwiowej,

- Przygotowanie podłoża pod malowanie wraz z po szpachlowaniem,

- Gruntowanie podłoży po malowanie,

- Dwukrotne malowanie sufitów farbami lateksowymi,

- Montaż wentylatora z pomieszczeniu A wraz z podłączeniem elektrycznym,

- Wykonanie nowego okablowania w pomieszczeniu A wraz z osprzętem (1 oświetlenie główne + oświetlenie nad lustrem+ 2 gniazdka podwójne.

- Wykonanie instalacji WOD-KAN wraz z rewizją pod posadzkową. (istniejąca rura żeliwna na głębokości ok. 1 m poniżej posadzki)

- Biały montaż wraz z wyposażeniem montażem wygrodzenia z HPL na wys. Ok. 2m głębokość 1,5m okucia stal nierdzewna, zamek łazienkowy),

- Wyposażenie toalety wg. przedmiaru,

- Uporządkowanie pomieszczeń (sprzątanie, mycie),

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z Dokumentacją przetargową , umową , ST, przedmiarem robót i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu robót.

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren robót.

1.4.2. Dokumentacja Robót.

Dokumentacja Robót będzie zawierać :

- specyfikację wykonania i odbioru robót budowlanych,

- przedmiar robót.

- Dokumentacji Projektowej,

1.4.3. Zgodność robót z Dokumentacją robót  / ST i przedmiarem /.

Specyfikacje Techniczne i przedmiary stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji robót, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne                 z Dokumentacją robót.
W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją robót, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione przez Wykonawcę odpowiednimi, a koszt związanych              z tym robót poniesie Wykonawca.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu robót.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót w okresie trwania realizacji prac remontowych, aż do ich zakończenia i odbioru końcowego. Wykonawca dostarczy, zainstaluje               i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenia, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia terenu robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.4.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót Wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren robót w odpowiednim stanie ,

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających z hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie robót..

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Określenia podstawowe

Inspektor Nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją robót i do postępowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik robót – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Książka obmiarów – akceptowany przez Inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją Robót, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenia Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów.

Po przyjęciu Terenu Robót, ale jeszcze przed rozpoczęciem robót wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania i zamawiania materiałów i  odpowiednie świadectwa techniczne (atesty, certyfikaty i inne dokumenty) oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót.

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu robót w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza

terenem robót w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia                               i usuwania odpadów należy wygrodzić i oznakować.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu robót.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeśli dokumentacja robót przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału              w wykonywanych robotach, Wykonawca musi uzyskać zgodę Inspektora Nadzoru na użycie materiału wariantowego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez ponownej zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZĘT

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodne z zasadami określonymi w ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i sprzętu na i z terenu robót.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót  i właściwości przewożonych materiałów.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie (dokumentacji przetargowej, ST, przedmiarze) a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jakości robót.

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.

6.2. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Do celów kontroli jakości i zatwierdzania Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona będzie mu wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy                   i producenta materiałów.

Inspektor Nadzoru będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST.

6.3. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz  właściwości przepisów i dokumentacji technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z :

- Normą lub

- aprobatą techniczną w przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w ten sposób jednoznaczny te cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez wykonawcę  Inspektorowi Nadzoru. Wszystkie materiały, które nie spełniają tych wymogów będą odrzucone. Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr 198 poz. 2041 ) oraz Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92 z 2004 r. poz. 881 ).

7. OBMIAR  ROBÓT.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z przedmiarem robót i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze.

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru zakresie obmierzanych robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do Książki obmiarów.

7.2. Zasady określania ilości robót .

Obmiaru należy dokonać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót według stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższych przerw w robotach.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

8. ODBIÓR  ROBÓT.

W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a/ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,                                                                          b/ odbiorowi częściowemu,                                                                                                          c/ odbiorowi końcowemu,                                                                                                                     d/ odbiorowi ostatecznemu – pogwarancyjnemu.

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągi 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Remontu i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet świadectw, w oparciu o przeprowadzone pomiary oraz ST.

8.2. Odbiór częściowy.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.

Odbioru częściowego robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbiór końcowy robót.

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Odbioru końcowego dokona komisja powołana przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów , pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z ST.

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających lub robót poprawkowych.

W przypadku  niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej ST i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Umowie.

8.3.1. Dokumenty do odbioru końcowego.

Podstawowymi dokumentami do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- Kosztorys powykonawczy

- Deklaracje zgodności lub Certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające zostaną zestawione             w protokole odbioru końcowego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja.

8.4.  Odbiór ostateczny ( gwarancyjny ).

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór gwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. Odbiór końcowy robót.