|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| …………………………………..(nazwa i adres wykonawcy) |  | **Załącznik nr 2 do SWZ** |
| dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę retraktora do plastyk zastawkowych serca – 1 kpl; znak sprawy: 4 WSzKzP.SZP.2612.109.2023

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Zestawienie asortymentowo - cenowe przedmiotu zamówienia***„Cena brutto (zł)”, będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: „Wartość jednostkowa netto[z])” razy „Ilość zakupu” – daje „Wartość netto –[zł]”, z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy „Cenę brutto[(zł]”.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet | Nazwa asortymentu | Ilość [kpl.] | cena netto /kpl | suma netto [zł] | VAT(%) | suma brutto[zł] |
| 1 | Retraktor do plastyk zastawkowych serca - 1 kpl. | 1 kpl. |  |  |  |  |
| **RAZEM CAŁOŚĆ** |  |  |  |

 |  |  |  |  |  |  |

 |
|  |

**PARAMETRY TECHNICZNE**

**Retraktor do plastyk zastawkowych serca- 1 kpl.**

**Wykonawca: ……………………………………………**

**Nazwa i typ: ……………………………………………**

**Producent/ Kraj : ……………………………………………**

**Rok produkcji : sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany,
nie powystawowy / 2023r**

*\*Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych powoduje odrzucenie oferty*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **PARAMETRY TECHNICZNE**  | **PARAMETR WYMAGANY** | **PARAMETRY OFEROWANE/ NR STRONY W MATERIAŁACH INFORMACYJNYCH DOŁĄCZONYCH DO OFERTY** |
| **A.** | **PARAMETRY OGÓLNE**  |  |  |
| 1 | Wielozadaniowy retraktor mostkowy, wygięty, dla pacjentów dorosłych, dedykowany do operacji naprawy i wymian zastawkowych oraz pomostowania wieńcowego u pacjentów 45-90/100kg. | TAK, podać |  |
| 2 | Rama zakrzywiona w celu dopasowania się do anatomii pacjenta minimalizująca traumatyzację klatki piersiowej i żeber wyposażona w ramię 241mm x 191mm z pivotowym ramieniem z mechanizmem blokującym zapadkowym oraz 4 łopatkami wymiennymi montowanymi z mechanizmem zapadkowym | TAK, podać |  |
| 3 | Rama wygięta zębata U w rozmiarze 241mm x 191mm | TAK, podać |  |
| 4 | Łopatki mostkowe duże 2 sztuki ( 8,9cm x 3,8cm) | TAK, podać |  |
| 5 | Łopatki mostkowe dla pacjentów otyłych 2 sztuki ( 8,9cm x 5,1cm) | TAK, podać |  |
| 6 | Klamry kulowe z motylkiem 3 sztuki | TAK, podać |  |
| 7 | Klamry blokowe z motylkiem 1 sztuka | TAK, podać |  |
| 8 | Ramię typu H – 1szt | TAK, podać |  |
| 9 | Ramię przedłużające typu I – 2 szt | TAK, podać |  |
| 10 | Organizer do szwów typy T metalowy kompatybilny z ramą -2 sztuki | TAK, podać |  |
| 11 | Długi haczyk przedsionkowy typu grabie 3 sztuki |  |  |
| 12 | Duży haczyk przedsionkowy lewy typu grabie 1 sztuka | TAK, podać |  |
| 13 | Sredni haczyk przedsionkowy lewy typu grabie 1 sztuka | TAK, podać |  |
| 14 | Maly haczyk przedsionkowy lewy typu grabie 1 sztuka | TAK, podać |  |
| 15 | Duzy haczyk przedsionkowy prawy typu grabie 1 sztuka | TAK, podać |  |
| **B.** | **INNE** |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą |  |
| 2 | Czy producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych?Jeżeli TAK podać częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | TAK/NIE[[1]](#footnote-1) Podać jeśli zalecane |  |

**Treść oświadczenia wykonawcy:**

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
1. *Odpowiedź NIE - nie powoduje odrzucenia oferty* [↑](#footnote-ref-1)