Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) – dalej p.z.p.

### „Rewitalizacja przestrzeni publicznej - budowa dworca autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu”

DOFINANSOWANIE INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD:
PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
NR Edycja2/2021/975/PolskiLad

Zamawiający, Gmina Miechów, zgodnie z dyspozycją art. 284 ust. 6 ustawy przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1
Proszę o przedstawienie parametrów minimalnych dla dźwigu osobowego.

Odpowiedź:
Winda panoramiczna o udźwigu 630kg, 2 przystanki, kabina o wymiarach 1,1m x 1,4m spełniająca wymogi dotyczące dostępności dla osób niepełnosprawnych. Wysokość kabiny minimum 2,15m. Kabina z jednym wejściem, konstrukcja stalowa, ściany wykonane ze szkła (winda panoramiczna). Panel dyspozycyjny w kabinie i panel wezwań na przystankach ze stali nierdzewnej. Winda wyposażona w poręcz ze stali nierdzewnej na jednej ze ścian. Podłoga windy wykończona wykładziną poliestrową antypoślizgową w kolorze szarym. Sufit windy ze stali nierdzewnej z oświetleniem punktowym.

Pytanie nr 2
Proszę o potwierdzenie, że zakres dostawy i montażu ładowarek samochodowych jest poza zakresem postępowania. W przeciwnym wypadku proszę o przedstawienie parametrów minimalnych dla ładowarek samochodowych.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że w zakresie postępowania przetargowego jest dostawa i montaż dwóch stacji ładowania po 40kW. Zakres napięcia wyjściowego min 150-750 V DC, moc wyjściowa 40kW, sprawność min 94%, stopień ochrony IP54.

Pytanie nr 3
W związku z faktem, że na terenie inwestycji znajdują się elementy infrastruktury elektrycznej/telekomunikacyjnej (słupy wraz z okablowaniem), które nie zostały ujęte w PZT ,prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada uzgodnienia z gestorami sieci dotyczącymi wspomnianej infrastruktury. Prosimy o udostępnienie wszystkich uzgodnień.

Odpowiedź:
Zamawiający wystąpi na etapie realizacji robót do gestora sieci telekomunikacyjnej z wnioskiem o usunięcie kolizji.

Pytanie nr 4
Czy w zakresie prac rozbiórkowych należy uwzględnić rozbiórkę obiektu myjni?

Odpowiedź:
Wiata i urządzenia nadziemne zostały już rozebrane. Infrastruktura podziemna dotycząca myjni podlega całkowitej rozbiórce .

Pytanie nr 5
Jaka klasa betonu powinna zostać zastosowana dla wykonania płyt kanałowych strunobetonowych ?

Odpowiedź:
Dla płyt kanałowych strunobetonowych zastosować beton min. C40/50. Należy pamiętać o spełnieniu warunki nośności dla przyjętych obciążeń.

Pytanie nr 6
Czy materiały przetargowe, zwłaszcza rysunki techniczne, zestawienia mogą zostać udostępnione w wersji edytowalnej tj. dwg, xlsx ? Umożliwi to dokładniejsze i szybsze przedmiarowanie oraz zamodelowanie obiektu.

Odpowiedź:
Zamawiający udostępnił dokumentację jaką dysponuje. Nie posiada dokumentacji w wersji edytowalnej.

Pytanie nr 7
Czy w ramach tymczasowego zaplecza budowy należy przewidzieć miejsce dla przedstawiciela Inwestora/Inspektorów Nadzoru ? Jeśli tak, to w jakim zakresie.

Odpowiedź:
W ramach tymczasowego zaplecza budowy nie ma potrzeby zachowania miejsca dla przedstawiciela Inwestora/Inspektorów Nadzoru. Należy jednak przewidzieć miejsce do przeprowadzenia narad

Pytanie nr 8
Czy lokalizacja tymczasowej wiaty przystankowej jest zależna jedynie od decyzji Wykonawcy?

Odpowiedź:
Lokalizację tymczasowej wiaty przystankowej należy uzgodnić z Zamawiającym.

Pytanie nr 9
Kondygnacja techniczna dla central wentylacyjnych została przewidziana na rzędnej +3,20 m z wyjściem na zewnątrz, dla której nie ma przedstawionego rozwiązania komunikacyjnego (brak klatki schodowej, itp.). Proszę o informację w jaki sposób przewidziano dostęp do pomieszczenia.

Odpowiedź:
W załączeniu przedkładamy rysunek zgodnie z którym należy wykonać właz do pomieszczenia technicznego.

Pytanie nr 10
W dokumentacji fotograficznej google maps, na terenie dworca znajduje się stacja auto gazu. Jeśli stacja dalej istnieje w tym miejscu, proszę o informację w czyim zakresie jest jej demontaż i czy przewiduje się prowadzenia działalności tego typu po realizacji Inwestycji.

Odpowiedź:
Nie przewiduje się prowadzenia działalności tego typu po realizacji Inwestycji. Stacja gazowa została zdemontowana, pozostał fragment wiaty i ogrodzenia, który należy usunąć.

Pytanie nr 11
Czy Inwestor rozpatruje możliwość dostawy kompaktowych central wentylacyjnych z wbudowanymi pompami ciepła? Aktualnie projekt techniczny instalacji sanitarnych przewiduje osobne urządzenia.

Odpowiedź:
Instalacje wentylacji mechanicznej oraz pompy ciepła należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 12
W dokumentacji technicznej branży sanitarnej została zamieszczona informacja o konieczności zabezpieczenia przejść instalacyjnych do odporności ogniowej danej przegrody, lecz branży architektury nie wskazuje odporności ogniowych przegród. Proszę o uzupełnienie informacji, które pomieszczenia będą wydzielone pożarowo.

Odpowiedź:
Zgodnie z dokumentacją projektową – rys. BW.01 ściany kotłowni gazowej wymagają odpowiedniej odporności ogniowej. Przejścia instalacyjne przechodzące przez ściany i strop kotłowni należy zabezpieczyć do parametrów odpowiadających odporności przegród.

Pytanie nr 13
Proszę o informację czy profile zamknięte dla konstrukcji stalowej mają być zimnogięte zgodnie z normą EN 10219, czy gorącowalcowane zgodnie z normą EN 10210? W przypadku jeżeli są to profile gorącowalcowane czy istnieje możliwość ich zmiany na zimnogięte?

Odpowiedź:
Profile zamknięte dla konstrukcji stalowej można stosować jako gorącowalcowane lub zimnowalcowane.

Pytanie nr 14
W zestawieniu proszę o przyporządkowanie gatunku stali (S355/S235) do konkretnej pozycji materiałowej.

Odpowiedź:
W załączeniu przedkładamy tabelę z uzupełnionym gatunkiem stali dla poszczególnych elementów stalowych.

Pytanie nr 15
Proszę o udzielenie jednoznacznej odpowiedzi odnośnie materiału z jakiego mają być wykonane okna?
- w Architektura - projekt techniczny str. 8 wskazane są okna PCV
- na przekrojach wrysowane są okna DREWNIANE
- w zestawieniach wskazane są okna ALUMINIOWE.

Odpowiedź:
Okna mają być wykonane z profili aluminiowych.
Pytanie nr 16
Proszę o informację na ile osób zaprojektowano toalety ogólnodostępne?
W Architektura - projekt techniczny str. 8 i 9 określono toalety damskie na 80 osób i toalety męskie na 60 osób. Proszę o potwierdzenie lub skazanie właściwej liczby.

Odpowiedź:
Toalety ogólnodostępne damskie zaprojektowano na 80 osób natomiast toalety męskie na 60 osób.

Pytanie nr 17
Czy zamawiający dopuszcza możliwość zamiany materiału do wykonania ścian zewnętrznych słupów i ścian attyki z płyt magnezowych na inny równoważny?

Odpowiedź:
Obudowę słupów oraz attyki wykonać należy zgodnie z dokumentacja projektową z płyt magnezowych.

Pytanie nr 18
Proszę o informację z jakiego materiału i w jakiej technologii należy wykonać obudowy słupów zewnętrznych?
Odpowiedź:
Obudowę słupów zewnętrznych wykonać z płyt magnezowych.

Pytanie nr 19
Proszę o określenie współczynników szkła dla stolarki szklonej:
•        Lt – współczynnik przepuszczalności światła,
•        g – współczynnik całkowitej przepuszczalności energii słonecznej,
•        Rw – współczynnik izolacyjności akustycznej.

Odpowiedź:
Wymagane parametry Lt: >70, g: 45-55, Rw: nie stawia się wymagań

Pytanie nr 20
Proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza zmianę tektoniki oraz podziału płyt na elewacji wentylowanej?
Odpowiedź:
Układ płyt elewacji wentylowanej należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 21
Proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu izolacji dachu oraz zmianę systemu izolacji na równorzędny lub o lepszych parametrach?

 Odpowiedź:
Izolację dachu wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 22
Proszę o podanie szczegółowych wymagań co do wiat tymczasowych (wielkość, wyposażenie) oraz wymagania dla ciągłości funkcjonowania dworca autobusowego w trakcie realizacji robót budowlanych (miejsce, wielkość, wyposażenie, etapowanie).

Odpowiedź:
Należy wycenić wiaty przystankowe typowe o wymiarach zadaszenia minimum 1,5 x 3,06m wysokość 2,4 m. Wiata o konstrukcji stalowej, dach oraz ściany boczne i tylna z poliwęglanu komorowego. Siedzisko o długości 2m.
Należy wycenić toalety przenośne wykonane z tworzywa wymiary min. 1,1m x 1,2m x 2,3m, zbiornik min. 265l. Wyposażenie standardowe, podajnik na 2 rolki papieru toaletowego, zamek wewnętrzny, kabina wentylowana. Koszty eksploatacji i serwisu po stronie Wykonawcy.
Pytanie nr 23
Proszę o poprawienie błędów w zestawieniu stolarki drzwiowej wskazanych w załączniku oraz podanie wymagań dla drzwi zewnętrznych na klatkę schodową (nie ujęte w zestawieniu).

Odpowiedź:
W załączeniu przedkładamy poprawione zestawienie stolarki drzwiowej.

Wymagania dla drzwi zewnętrznych na klatkę schodową: drzwi stalowe wykonane z blachy ocynkowanej o grubości minimum 0,5mm o wymiarach skrzydła 120x200, drzwi wyposażone w okucia antypaniczne. Ościeżnica stalowa ocynkowana. Drzwi i ościeżnica w kolorze RAL 7024. Brak wymagań co do izolacyjności cieplnej. Szyldy i klamki srebrny mat.

Pytanie nr 24
W przekazanej dokumentacji brak jest warunków przyłączenia do sieci gazowej, wydanych przez Polską Spółkę Gazowniczą. Prosimy o udostępnienie dokumentacji.

Odpowiedź:
Zamawiający udostępnia warunki przyłączenia do sieci gazowej wydane przez PSG.

Pytanie nr 25
Czy zakończenie prac wraz z odbiorem końcowym i wystawieniem 4 faktury może nastąpić w roku 2023?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że odbiór końcowy i termin wystawienia faktur nastąpi zgodnie z zapisami umowy.

Zamawiający przypomina, że:
Ofertę należy złożyć poprzez Platformę : https//:platformazakupowa.pl/miechow ID: 659554 do dnia 19.10.2022 r. do godziny 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.10.2022 r. o godzinie 10:15
(Zastrzeżenie: w przypadku awarii systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii).