Załącznik nr 1 do SIWZ – Kosztorys ofertowy

Część 3 PROTEZA RESEKCYJNA ODWRÓCONA PROXYMALNEJ CZĘŚCI KOŚCI RAMIENNEJ

| Lp | Asortyment | Jednostka miary. | Ilość | Cena jedn. brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Nazwa jak będzie widniała na fakturze | Producent*/ nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Głowa odwrócona barku | SZT | 3 |  |  |  |  |
| 2 | Panewka barku | SZT | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Śruby w rozmiarach od 20-40 mm | SZT | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Powierzchnia stawowa kości ramiennej odwrócona pokryta okładziną ceramiczną TiNbN | SZT | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Endoproteza stawu barkowego, cementowana, modularna, składająca się z trzpienia w długościach 90 i 120 mm, o grubościach 6,8,10,12mm; części przy-nasadowej , oraz elementu przedłużającego w długościach 5, 7,5, 10 mm umożliwiającego właściwe dopasowanie długości oraz właściwe ustawienie rotacji co 5 stopni. Element głowy wykonany ze stopu tytanowego pokryty okładziną ceramiczną TiN o średnicy 44, 47, 50 i 53 mm w grubościach 14, 17 i 20mm. ekscentryczny umożliwiający ustawienie co 10 stopni w różnych pozycjach. | KPL | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Głowa kości ramiennej pokryta okładziną ceramiczną TiNbN | SZT | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Część głowowa do kości ramiennej o długości 50 mm pokryta powłoką srebra | SZT | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Trzpień o przekroju heksagonalnym w wersji cementowej w rozmiarach od 8-12 mm oraz wersji bez cementowej w rozmiarach 7-13 mm | SZT | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Śruba łącząca do kości ramiennej w rozmiarach 15, 35, 55, 75 mm | SZT | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Element przedłużający do kości ramiennej w rozmiarach 20, 40, 60 mm pokryta powłoką srebra | SZT | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Element łączący do kości ramiennej w rozmiarze 80 mm pokryta powłoką srebra | SZT | 1 |  |  |  |  |
| Razem |  |

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy