|  |
| --- |
| **Dostawa wialek szklanych kapslowanych oraz kapsli aluminiowych z septą.** |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Opis** | **j.m.** | **Ilość** | **Wartość brutto** | **Uwagi** |
|  | Wialki szklane ND11 transparentne | * Kapslowana;
* Pojemność – 2 ml;
* Z polem na opis;
* Wymiary – 11,6x32 mm;
* Szkło transparentne;
* Opakowanie - 100 szt.
* Numer katalogowy:

BIOSENS BS1112P | opak. | 230 |  |  |
|  | Wialki szklane ND11 bursztynowe/ brązowe | * Kapslowana;
* Pojemność – 2 ml;
* Z polem na opis;
* Wymiary – 11,6x32 mm;
* Szkło bursztynowe/ brązowe;
* Opakowanie - 100 szt.
* Numer katalogowy:

BIOSENS BS1112B | opak. | 1 |  |  |
|  | Kapsle aluminiowe do wialek ND 11 | * Septa – silikon biały/PTFE czerwony;
* Grubość septy - minimum 1 mm;
* Opakowanie - 100 szt.
* Numer katalogowy:

BIOSEN BS1101ZS | opak. | 300 |  |  |
| **Suma zamówienia (brutto):** |  |  |
| **Uwagi:**Przy oferowaniu produktów równoważnych należy wziąć pod uwagę wszystkie wymienione w opisie kryteria prócz wielkości opakowań. W kolumnie Uwagi, proszę o wpisanie producenta oraz numeru katalogowego oferowanego asortymentu. |